## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6045108 | 1986-02-14 | < | 0.5 | 0.575 | 0.86957 | -0.13043 | 1.399 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6055019 | 1986-02-24 | < | 0.5 | 0.575 | 0.86957 | -0.13043 | 1.399 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6057074 | 1986-02-26 | < | 0.5 | 0.575 | 0.86957 | -0.13043 | 1.399 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6062011 | 1986-03-03 |  | 0.6 | 0.575 | 1.0435 | 0.043478 | 1.399 | 0.01787 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6077135 | 1986-03-18 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6079111 | 1986-03-20 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6086004 | 1986-03-27 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6086003 | 1986-03-27 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6087073 | 1986-03-28 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6106004 | 1986-04-16 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6108032 | 1986-04-18 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6122111 | 1986-05-02 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6126019 | 1986-05-06 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6128054 | 1986-05-08 | < | 0.5 | 0.575 | 0.86957 | -0.13043 | 1.399 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6134064 | 1986-05-14 | < | 0.5 | 0.575 | 0.86957 | -0.13043 | 1.399 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6136091 | 1986-05-16 | < | 0.5 | 0.575 | 0.86957 | -0.13043 | 1.399 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6156038 | 1986-06-05 | < | 0.5 | 0.575 | 0.86957 | -0.13043 | 1.399 | -0.05361 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6167100 | 1986-06-16 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | ug/L | 01035 | AA015 | 2583/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170121 | 1986-06-19 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2583/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170055 | 1986-06-19 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170050 | 1986-06-19 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6190025 | 1986-07-09 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198176 | 1986-07-17 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198201 | 1986-07-17 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198036 | 1986-07-17 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198218 | 1986-07-17 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6199018 | 1986-07-18 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6202198 | 1986-07-21 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6209133 | 1986-07-28 | < | 0.5 | 1.52 | 0.32895 | -0.67105 | 1.5124 | -0.67442 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2589/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6245168 | 1986-09-02 |  | 0.8 | 0.575 | 1.3913 | 0.3913 | 1.399 | 0.16083 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6252239 | 1986-09-09 |  | 1 | 0.6 | 1.6667 | 0.66667 | 1.402 | 0.28531 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2585/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7065007 | 1987-03-06 |  | 1.5 | 1.72 | 0.87209 | -0.12791 | 1.5364 | -0.14319 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7585
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7069060 | 1987-03-10 |  | 1.4 | 1.72 | 0.81395 | -0.18605 | 1.5364 | -0.20828 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7585
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7132195 | 1987-05-12 |  | 2.8 | 2.5 | 1.12 | 0.12 | 1.63 | 0.18405 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5093/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7155062 | 1987-06-04 |  | 2.6 | 2.5 | 1.04 | 0.04 | 1.63 | 0.06135 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5093/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7248111 | 1987-09-05 |  | 1.5 | 1.72 | 0.87209 | -0.12791 | 1.5364 | -0.14319 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7585
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7268040 | 1987-09-25 | < | 0.5 | 1.72 | 0.2907 | -0.7093 | 1.5364 | -0.79406 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7585
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7286029 | 1987-10-13 |  | 0.8 | 0.525 | 1.5238 | 0.52381 | 1.393 | 0.19742 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2599/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7286003 | 1987-10-13 |  | 1.2 | 0.525 | 2.2857 | 1.2857 | 1.393 | 0.48457 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2599/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7334111 | 1987-11-30 |  | 2.1 | 3.15 | 0.66667 | -0.33333 | 1.708 | -0.61475 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5097/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 530044. | 1988-02-22 |  | 2.7 | 3.15 | 0.85714 | -0.14286 | 1.708 | -0.26347 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5097/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 670112. | 1988-03-07 |  | 4.1 | 3.75 | 1.0933 | 0.093333 | 1.78 | 0.19663 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7593
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1030124 | 1988-04-12 | < | 0.5 | 0.525 | 0.95238 | -0.047619 | 1.393 | -0.017947 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2599/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1450057 | 1988-05-24 | < | 0.5 | 3.75 | 0.13333 | -0.86667 | 1.78 | -1.8258 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7593
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1940184 | 1988-07-12 |  | 2.6 | 3.15 | 0.8254 | -0.1746 | 1.708 | -0.32201 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5097/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1988 | 2640030 | 1988-09-20 |  | 3.3 | 3.75 | 0.88 | -0.12 | 1.78 | -0.25281 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7593
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2910080 | 1988-10-17 |  | 1.8 | 2.98 | 0.60403 | -0.39597 | 1.3466 | -0.87628 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 170119. | 1989-01-17 |  | 2.4 | 2.98 | 0.80537 | -0.19463 | 1.3466 | -0.43071 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 260076. | 1989-01-26 |  | 2.1 | 2.98 | 0.7047 | -0.2953 | 1.3466 | -0.6535 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 400061. | 1989-02-09 |  | 4.9 | 5.95 | 0.82353 | -0.17647 | 1.8515 | -0.56711 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1080019 | 1989-04-18 |  | 1.2 | 2.98 | 0.40268 | -0.59732 | 1.3466 | -1.3218 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1280227 | 1989-05-08 |  | 2.7 | 5.95 | 0.45378 | -0.54622 | 1.8515 | -1.7553 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1420053 | 1989-05-22 |  | 4.5 | 5.95 | 0.7563 | -0.2437 | 1.8515 | -0.78315 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1580074 | 1989-06-07 |  | 1.1 | 1.58 | 0.6962 | -0.3038 | 1.1086 | -0.43298 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7599
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1910140 | 1989-07-10 |  | 2.7 | 2.98 | 0.90604 | -0.09396 | 1.3466 | -0.20793 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1980304 | 1989-07-17 |  | 2.2 | 2.98 | 0.73826 | -0.26174 | 1.3466 | -0.57924 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2190002 | 1989-08-07 |  | 6.9 | 5.95 | 1.1597 | 0.15966 | 1.8515 | 0.5131 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2640165 | 1989-09-21 |  | 1 | 1.58 | 0.63291 | -0.36709 | 1.1086 | -0.52318 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7599
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2700235 | 1989-09-27 |  | 1 | 1.58 | 0.63291 | -0.36709 | 1.1086 | -0.52318 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7599
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3210146 | 1989-11-17 |  | 3.8 | 5.95 | 0.63866 | -0.36134 | 1.8285 | -1.1758 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 |  | 4.2 | 5.95 | 0.70588 | -0.29412 | 1.8285 | -0.95707 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.91 | -0.25575 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7505
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.91 | -0.25575 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7505
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 |  | 2.5 | 2.97 | 0.84175 | -0.15825 | 1.1431 | -0.41116 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 |  | 2.4 | 2.97 | 0.80808 | -0.19192 | 1.1431 | -0.49864 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1290104 | 1990-05-09 |  | 4.9 | 5.95 | 0.82353 | -0.17647 | 1.8285 | -0.57424 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 |  | 5.6 | 5.95 | 0.94118 | -0.058824 | 1.8285 | -0.19141 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.91 | -0.51151 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7505
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.91 | -0.51151 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7505
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 |  | 4.7 | 5.95 | 0.78992 | -0.21008 | 1.8285 | -0.68362 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 |  | 3.6 | 5.95 | 0.60504 | -0.39496 | 1.8285 | -1.2852 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.91 | -0.51151 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7505
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 |  | 4.4 | 5.95 | 0.7395 | -0.2605 | 1.8425 | -0.84125 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 |  | 4.3 | 5.95 | 0.72269 | -0.27731 | 1.8425 | -0.89552 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3180007 | 1990-11-14 |  | 3.7 | 5.95 | 0.62185 | -0.37815 | 1.8425 | -1.2212 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 |  | 4.2 | 5.95 | 0.70588 | -0.29412 | 1.8425 | -0.9498 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 |  | 6.8 | 8.25 | 0.82424 | -0.17576 | 2.1875 | -0.66286 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7507
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 |  | 4.8 | 5.95 | 0.80672 | -0.19328 | 1.8425 | -0.62415 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 |  | 7.6 | 11.4 | 0.66667 | -0.33333 | 2.66 | -1.4286 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5007/5001
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 |  | 3.6 | 5.95 | 0.60504 | -0.39496 | 1.8425 | -1.2754 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 |  | 7.8 | 11.4 | 0.68421 | -0.31579 | 2.66 | -1.3534 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5007/5001
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 |  | 7.2 | 8.25 | 0.87273 | -0.12727 | 2.1875 | -0.48 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7507
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 |  | 7.3 | 8.25 | 0.88485 | -0.11515 | 2.1875 | -0.43429 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7507
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 |  | 2.8 | 2.97 | 0.94276 | -0.057239 | 1.3955 | -0.12182 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 |  | 2.8 | 2.97 | 0.94276 | -0.057239 | 1.3955 | -0.12182 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 |  | 4.8 | 5.95 | 0.80672 | -0.19328 | 1.8425 | -0.62415 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 |  | 4.8 | 5.95 | 0.80672 | -0.19328 | 1.8425 | -0.62415 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 |  | 4.7 | 5.95 | 0.78992 | -0.21008 | 1.8425 | -0.67843 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 |  | 2.3 | 2.97 | 0.77441 | -0.22559 | 1.3955 | -0.48011 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 |  | 2.2 | 2.97 | 0.74074 | -0.25926 | 1.3955 | -0.55177 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 2501/75DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 1.8425 | -0.5156 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 |  | 4.9 | 5.95 | 0.82353 | -0.17647 | 1.8425 | -0.56988 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 5001/50DW
COBALT,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 2.1875 | 0.8 | 0.5 | 1252 |  |  |  | µg/L | 01035 | AA015 | 25DW/7507