## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 2.55 | -0.16078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6799
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 2.55 | -0.16078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6799
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 4 | 5.75 | 0.69565 | -0.30435 | 2.55 | -0.68627 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5097
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 1 | 0.693 | 1.443 | 0.443 | 2.55 | 0.12039 | 3.4 | 1556 |  |  |  | ug/L | 01035 | GF087 | 3399/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 1 | 0.693 | 1.443 | 0.443 | 2.55 | 0.12039 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3399/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | < | 1 | 0.693 | 1.443 | 0.443 | 2.55 | 0.12039 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3399/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 2.55 | -0.16078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6799
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 2.55 | -0.16078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6799
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | < | 1 | 5.75 | 0.17391 | -0.82609 | 2.55 | -1.8627 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5097
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 4 | 5.75 | 0.69565 | -0.30435 | 2.55 | -0.68627 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5097
COBALT,FIL,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 3 | 5.75 | 0.52174 | -0.47826 | 2.55 | -1.0784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5097
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.55 | -0.62745 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 8 | 6.6 | 1.2121 | 0.21212 | 2.55 | 0.54902 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.55 | -0.62745 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 3.542 | -0.95991 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 3.542 | -0.95991 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 3.542 | -0.95991 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | < | 1 | 6.6 | 0.15152 | -0.84848 | 2.55 | -2.1961 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 6 | 8.55 | 0.70175 | -0.29825 | 2.55 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 7 | 8.55 | 0.81871 | -0.18129 | 2.55 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 7 | 8.55 | 0.81871 | -0.18129 | 2.55 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 7 | 8.55 | 0.81871 | -0.18129 | 2.55 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 430127. | 1990-02-12 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.542 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.542 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.542 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 510105. | 1990-02-20 |  | 6 | 8.55 | 0.70175 | -0.29825 | 2.55 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 510058. | 1990-02-20 |  | 7 | 8.55 | 0.81871 | -0.18129 | 2.55 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 510140. | 1990-02-20 |  | 6 | 8.55 | 0.70175 | -0.29825 | 2.55 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 510071. | 1990-02-20 |  | 6 | 8.55 | 0.70175 | -0.29825 | 2.55 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 530062. | 1990-02-22 |  | 6 | 8.55 | 0.70175 | -0.29825 | 2.55 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 540112. | 1990-02-23 |  | 5 | 8.55 | 0.5848 | -0.4152 | 2.55 | -1.3922 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 610186. | 1990-03-02 |  | 6 | 8.55 | 0.70175 | -0.29825 | 2.55 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730235. | 1990-03-14 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 4.6 | -0.21739 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730178. | 1990-03-14 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 4.6 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730242. | 1990-03-14 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 4.6 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730088. | 1990-03-14 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 4.6 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730093. | 1990-03-14 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 4.6 | -0.21739 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 4.6 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 4.6 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 4.6 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 4.6 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 4.6 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 4.6 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 4.6 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 4.6 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 4.6 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 4.6 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.55 | -0.62745 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 5 | 8.1 | 0.61728 | -0.38272 | 2.55 | -1.2157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.542 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 |  | 7 | 8.55 | 0.81871 | -0.18129 | 2.55 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5003/5001
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.542 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 8 | 8.1 | 0.98765 | -0.012346 | 2.55 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 4.6 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 2501/7505
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3305/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6705
COBALT,FIL,GFAA | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5007/5003
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 7 | 7.69 | 0.91027 | -0.089727 | 2.55 | -0.27059 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 1 | 7.69 | 0.13004 | -0.86996 | 2.55 | -2.6235 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 8 | 7.69 | 1.0403 | 0.040312 | 2.55 | 0.12157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 12 | 15.6 | 0.76923 | -0.23077 | 3.29 | -1.0942 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 10 | 15.6 | 0.64103 | -0.35897 | 3.29 | -1.7021 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 14 | 15.6 | 0.89744 | -0.10256 | 3.29 | -0.48632 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 14 | 15.6 | 0.89744 | -0.10256 | 3.29 | -0.48632 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 9 | 10 | 0.9 | -9999999999999996 | 2.55 | -0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.55 | 0.29412 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DW/7507
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 9 | 10 | 0.9 | -9999999999999996 | 2.55 | -0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 8 | 7.69 | 1.0403 | 0.040312 | 2.55 | 0.12157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 8 | 7.69 | 1.0403 | 0.040312 | 2.55 | 0.12157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 16 | 15.6 | 1.0256 | 0.025641 | 3.29 | 0.12158 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 15 | 15.6 | 0.96154 | -0.038462 | 3.29 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 15 | 15.6 | 0.96154 | -0.038462 | 3.29 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 15 | 15.6 | 0.96154 | -0.038462 | 3.29 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 15 | 15.6 | 0.96154 | -0.038462 | 3.29 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 8 | 10 | 0.8 | -0.2 | 2.55 | -0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 8 | 10 | 0.8 | -0.2 | 2.55 | -0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 6 | 10 | 0.6 | -0.4 | 2.55 | -1.5686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 8 | 10 | 0.8 | -0.2 | 2.55 | -0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 7 | 7.69 | 0.91027 | -0.089727 | 2.55 | -0.27059 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 6 | 7.69 | 0.78023 | -0.21977 | 2.55 | -0.66275 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 8 | 7.69 | 1.0403 | 0.040312 | 2.55 | 0.12157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 7 | 7.69 | 0.91027 | -0.089727 | 2.55 | -0.27059 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 15 | 15.6 | 0.96154 | -0.038462 | 3.29 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 14 | 15.6 | 0.89744 | -0.10256 | 3.29 | -0.48632 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 17 | 15.6 | 1.0897 | 0.089744 | 3.29 | 0.42553 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 17 | 15.6 | 1.0897 | 0.089744 | 3.29 | 0.42553 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW/6709
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 |  | 6 | 6.75 | 0.88889 | -0.11111 | 2.55 | -0.29412 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DW/7511
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 9 | 7.69 | 1.1704 | 0.17035 | 2.55 | 0.51373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 9 | 7.69 | 1.1704 | 0.17035 | 2.55 | 0.51373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 10 | 7.69 | 1.3004 | 0.30039 | 2.55 | 0.90588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 3309/67DW
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 11 | 10 | 1.1 | 0.1 | 2.55 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 11 | 10 | 1.1 | 0.1 | 2.55 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007