## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 2.55 | -0.16078 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6799
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 3 | 3.9 | 0.76923 | -0.23077 | 2.55 | -0.35294 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7503
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 2 | 1.41 | 1.4184 | 0.41844 | 2.55 | 0.23137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6799
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 2.55 | -0.16078 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6799
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 4 | 5.75 | 0.69565 | -0.30435 | 2.55 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5003/5097
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 1 | 0.693 | 1.443 | 0.443 | 2.55 | 0.12039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3399/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 1 | 0.693 | 1.443 | 0.443 | 2.55 | 0.12039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3399/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 1 | 0.693 | 1.443 | 0.443 | 2.55 | 0.12039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3399/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 7 | 8.55 | 0.81871 | -0.18129 | 2.55 | -0.60784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 6 | 8.55 | 0.70175 | -0.29825 | 2.55 | -1 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 6 | 8.55 | 0.70175 | -0.29825 | 2.55 | -1 | 3.4 | 1557 |  |  |  | ug/L | 01037 | GF098 | 5001/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 2 | 1.41 | 1.4184 | 0.41844 | 2.55 | 0.23137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6799
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 1 | 1.41 | 0.70922 | -0.29078 | 2.55 | -0.16078 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6799
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 3 | 3.9 | 0.76923 | -0.23077 | 2.55 | -0.35294 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7503
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 2 | 3.9 | 0.51282 | -0.48718 | 2.55 | -0.7451 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7503
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 3 | 5.75 | 0.52174 | -0.47826 | 2.55 | -1.0784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5003/5097
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 4 | 5.95 | 0.67227 | -0.32773 | 2.55 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 4 | 5.75 | 0.69565 | -0.30435 | 2.55 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5003/5097
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 4 | 5.75 | 0.69565 | -0.30435 | 2.55 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5003/5097
COBALT,UNF,GFAA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 4 | 5.95 | 0.67227 | -0.32773 | 2.55 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.55 | -0.62745 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 4 | 6.6 | 0.60606 | -0.39394 | 2.55 | -1.0196 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 3.542 | -0.95991 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 7 | 8.25 | 0.84848 | -0.15152 | 2.55 | -0.4902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 11 | 8.25 | 1.3333 | 0.33333 | 2.55 | 1.0784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.542 | -0.11293 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 3.542 | -0.95991 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 6 | 8.25 | 0.72727 | -0.27273 | 2.55 | -0.88235 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 9 | 13.4 | 0.67164 | -0.32836 | 3.542 | -1.2422 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 10 | 11.4 | 0.87719 | -0.12281 | 3.082 | -0.45425 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5007
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 10 | 11.4 | 0.87719 | -0.12281 | 3.082 | -0.45425 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5007
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.55 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.55 | 0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 430127. | 1990-02-12 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.542 | -0.11293 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.542 | -0.11293 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 2.55 | -0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 3.542 | -0.95991 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.55 | 0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.55 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.55 | -0.62745 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.55 | -0.62745 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 3305/67DW
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 3 | 8.25 | 0.36364 | -0.63636 | 2.55 | -2.0588 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 2.55 | -0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.542 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 2.55 | -0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 6 | 8.1 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.82353 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 10 | 11.4 | 0.87719 | -0.12281 | 3.082 | -0.45425 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5007
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 10 | 11.4 | 0.87719 | -0.12281 | 3.082 | -0.45425 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5007
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 7 | 8.25 | 0.84848 | -0.15152 | 2.55 | -0.4902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.55 | 0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.542 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6705
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 7 | 8.25 | 0.84848 | -0.15152 | 2.55 | -0.4902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7507
COBALT,UNF,GFAA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 7 | 8.1 | 0.8642 | -0.1358 | 2.55 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5007/5003
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 8 | 10.4 | 0.76923 | -0.23077 | 2.55 | -0.94118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 9 | 10.4 | 0.86538 | -0.13462 | 2.55 | -0.54902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | < | 1 | 6.75 | 0.14815 | -0.85185 | 2.55 | -2.2549 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 6 | 6.75 | 0.88889 | -0.11111 | 2.55 | -0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 7 | 6.75 | 1.037 | 0.037037 | 2.55 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 15 | 15.6 | 0.96154 | -0.038462 | 3.29 | -0.18237 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6709
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 14 | 15.6 | 0.89744 | -0.10256 | 3.29 | -0.48632 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6709
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 4 | 5.95 | 0.67227 | -0.32773 | 2.55 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 8 | 10.4 | 0.76923 | -0.23077 | 2.55 | -0.94118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 5 | 6.75 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 7 | 6.75 | 1.037 | 0.037037 | 2.55 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 5 | 6.75 | 0.74074 | -0.25926 | 2.55 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 9 | 10.4 | 0.86538 | -0.13462 | 2.55 | -0.54902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 13 | 15.6 | 0.83333 | -0.16667 | 3.29 | -0.79027 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6709
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 4 | 5.95 | 0.67227 | -0.32773 | 2.55 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 6 | 10.4 | 0.57692 | -0.42308 | 2.55 | -1.7255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 12 | 10.4 | 1.1538 | 0.15385 | 2.55 | 0.62745 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 13 | 10.4 | 1.25 | 0.25 | 2.55 | 1.0196 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 14 | 15.6 | 0.89744 | -0.10256 | 3.29 | -0.48632 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6709
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 15 | 15.6 | 0.96154 | -0.038462 | 3.29 | -0.18237 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 33DW/6709
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 6 | 6.75 | 0.88889 | -0.11111 | 2.55 | -0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 7 | 6.75 | 1.037 | 0.037037 | 2.55 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 7 | 6.75 | 1.037 | 0.037037 | 2.55 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 6 | 5.95 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.55 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 6 | 5.95 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.55 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 7 | 5.95 | 1.1765 | 0.17647 | 2.55 | 0.41176 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 10 | 10.4 | 0.96154 | -0.038462 | 2.55 | -0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 9 | 10.4 | 0.86538 | -0.13462 | 2.55 | -0.54902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 9 | 10.4 | 0.86538 | -0.13462 | 2.55 | -0.54902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 5001/5011
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 7 | 6.75 | 1.037 | 0.037037 | 2.55 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 7 | 6.75 | 1.037 | 0.037037 | 2.55 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW/7511
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 6 | 5.95 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.55 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 6 | 5.95 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.55 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001
COBALT,UNF,GFAA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 6 | 5.95 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.55 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW/5001