## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5108052 | 1985-04-18 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5114071 | 1985-04-24 | < | 10 | 1.7 | 5.8824 | 4.8824 | 9 | 0.92222 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST87
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5115044 | 1985-04-25 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | ug/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5119035 | 1985-04-29 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5120024 | 1985-04-30 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5129003 | 1985-05-09 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5134034 | 1985-05-14 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5134027 | 1985-05-14 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5134031 | 1985-05-14 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5134047 | 1985-05-14 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5137024 | 1985-05-17 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5141054 | 1985-05-21 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5141013 | 1985-05-21 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5144090 | 1985-05-24 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5085/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5085/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5085/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5085/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5186020 | 1985-07-05 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5186021 | 1985-07-05 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5193060 | 1985-07-12 | < | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5193061 | 1985-07-12 | < | 10 | 1.7 | 5.8824 | 4.8824 | 9 | 0.92222 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST87
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5197029 | 1985-07-16 | < | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5200075 | 1985-07-19 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5203028 | 1985-07-22 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5203029 | 1985-07-22 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5217049 | 1985-08-05 |  | 10 | 8.3 | 1.2048 | 0.20482 | 9 | 0.18889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2581/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5221006 | 1985-08-09 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5231125 | 1985-08-19 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5085/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5238106 | 1985-08-26 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5247137 | 1985-09-04 | < | 10 | 6.3 | 1.5873 | 0.5873 | 9 | 0.41111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2589/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5085/50DW
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5247133 | 1985-09-04 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5249043 | 1985-09-06 |  | 10 | 15.6 | 0.64103 | -0.35897 | 9 | -0.62222 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 3385/6789
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5253089 | 1985-09-10 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5256045 | 1985-09-13 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5259019 | 1985-09-16 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5259020 | 1985-09-16 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | < | 10 | 3.4 | 2.9412 | 1.9412 | 9 | 0.73333 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2583/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 | < | 10 | 3.4 | 2.9412 | 1.9412 | 9 | 0.73333 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2583/7587
CHROMIUM,FIL | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | < | 10 | 3.4 | 2.9412 | 1.9412 | 9 | 0.73333 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 2583/7587
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5283023 | 1985-10-10 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5288078 | 1985-10-15 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5288007 | 1985-10-15 |  | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5288046 | 1985-10-15 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5294003 | 1985-10-21 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5295082 | 1985-10-22 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5296028 | 1985-10-23 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5301120 | 1985-10-28 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5319023 | 1985-11-15 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5319049 | 1985-11-15 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5319043 | 1985-11-15 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5324016 | 1985-11-20 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 9 | -1.2556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5331016 | 1985-11-27 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 9 | -1.2556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 9 | -1.2556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5337050 | 1985-12-03 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5337059 | 1985-12-03 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 5337146 | 1985-12-03 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6016068 | 1986-01-16 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6017160 | 1986-01-17 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6021078 | 1986-01-21 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6027118 | 1986-01-27 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6028159 | 1986-01-28 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6028154 | 1986-01-28 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6030016 | 1986-01-30 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6034043 | 1986-02-03 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6034045 | 1986-02-03 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6034118 | 1986-02-03 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6034099 | 1986-02-03 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6035005 | 1986-02-04 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6035009 | 1986-02-04 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6035007 | 1986-02-04 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6035015 | 1986-02-04 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6043066 | 1986-02-12 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6045120 | 1986-02-14 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6055020 | 1986-02-24 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 9 | -1.2556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6059128 | 1986-02-28 | < | 10 | 5.83 | 1.7153 | 0.71527 | 9 | 0.46333 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6783
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6062002 | 1986-03-03 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6062014 | 1986-03-03 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6066027 | 1986-03-07 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6069032 | 1986-03-10 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6071108 | 1986-03-12 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6071054 | 1986-03-12 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6071109 | 1986-03-12 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6073069 | 1986-03-14 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6077032 | 1986-03-18 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6077132 | 1986-03-18 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6079161 | 1986-03-20 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6079032 | 1986-03-20 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6080019 | 1986-03-21 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6083096 | 1986-03-24 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6084111 | 1986-03-25 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6085037 | 1986-03-26 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6091110 | 1986-04-01 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6091109 | 1986-04-01 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6091111 | 1986-04-01 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6104090 | 1986-04-14 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6105040 | 1986-04-15 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6105041 | 1986-04-15 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6106001 | 1986-04-16 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6112019 | 1986-04-22 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6114067 | 1986-04-24 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6119122 | 1986-04-29 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6122107 | 1986-05-02 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6126012 | 1986-05-06 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6126020 | 1986-05-06 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6128055 | 1986-05-08 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 9 | -1.2556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6134059 | 1986-05-14 | < | 10 | 5.83 | 1.7153 | 0.71527 | 9 | 0.46333 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6783
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6134031 | 1986-05-14 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6136092 | 1986-05-16 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6140051 | 1986-05-20 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6140053 | 1986-05-20 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6140106 | 1986-05-20 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156018 | 1986-06-05 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156019 | 1986-06-05 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156030 | 1986-06-05 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156049 | 1986-06-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156055 | 1986-06-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156054 | 1986-06-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156046 | 1986-06-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6157080 | 1986-06-06 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6157047 | 1986-06-06 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6190027 | 1986-07-09 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6192101 | 1986-07-11 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6195108 | 1986-07-14 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6195047 | 1986-07-14 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6198178 | 1986-07-17 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6198219 | 1986-07-17 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6199015 | 1986-07-18 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6202197 | 1986-07-21 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6206130 | 1986-07-25 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6209128 | 1986-07-28 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6219061 | 1986-08-07 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6223102 | 1986-08-11 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6227074 | 1986-08-15 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6230106 | 1986-08-18 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6230129 | 1986-08-18 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | < | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 9 | -1.2556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6237094 | 1986-08-25 | < | 10 | 5.8 | 1.7241 | 0.72414 | 9 | 0.46667 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6783
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6237056 | 1986-08-25 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6245160 | 1986-09-02 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6245158 | 1986-09-02 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6246029 | 1986-09-03 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6248084 | 1986-09-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6248076 | 1986-09-05 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 9 | -0.077778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5089/50DW
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 9 | -0.14444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 9 | -1.1111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 9 | -1.2556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST89
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6259048 | 1986-09-16 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6259009 | 1986-09-16 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6260046 | 1986-09-17 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6260081 | 1986-09-17 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6260080 | 1986-09-17 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6266060 | 1986-09-23 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6266026 | 1986-09-23 |  | 30 | 1.35 | 22.2222 | 21.2222 | 9 | 3.1833 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6267064 | 1986-09-24 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6267056 | 1986-09-24 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6268015 | 1986-09-25 | < | 10 | 1.35 | 7.4074 | 6.4074 | 9 | 0.96111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7591
CHROMIUM,FIL | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 9 | 0.91111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST91
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6287085 | 1986-10-14 |  | 10 | 15.1 | 0.66225 | -0.33775 | 9 | -0.56667 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6287010 | 1986-10-14 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6288052 | 1986-10-15 | < | 10 | 15.1 | 0.66225 | -0.33775 | 9 | -0.56667 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6288053 | 1986-10-15 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6290059 | 1986-10-17 |  | 20 | 15.1 | 1.3245 | 0.3245 | 9 | 0.54444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6290057 | 1986-10-17 |  | 20 | 6.57 | 3.0441 | 2.0441 | 9 | 1.4922 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6294003 | 1986-10-21 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6302009 | 1986-10-29 |  | 20 | 15.1 | 1.3245 | 0.3245 | 9 | 0.54444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6302017 | 1986-10-29 |  | 20 | 15.1 | 1.3245 | 0.3245 | 9 | 0.54444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6302012 | 1986-10-29 |  | 20 | 15.1 | 1.3245 | 0.3245 | 9 | 0.54444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6302018 | 1986-10-29 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6302005 | 1986-10-29 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6303048 | 1986-10-30 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6307109 | 1986-11-03 |  | 20 | 15.1 | 1.3245 | 0.3245 | 9 | 0.54444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6307110 | 1986-11-03 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6309040 | 1986-11-05 |  | 10 | 15.1 | 0.66225 | -0.33775 | 9 | -0.56667 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6309044 | 1986-11-05 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6350073 | 1986-12-16 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6350074 | 1986-12-16 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 9 | 0.8 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/5087
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6364116 | 1986-12-30 |  | 60 | 2.93 | 20.4778 | 19.4778 | 9 | 6.3411 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6364115 | 1986-12-30 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 9 | 0.8 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/5087
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7013006 | 1987-01-13 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7015019 | 1987-01-15 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7015025 | 1987-01-15 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1986 | 7020011 | 1987-01-20 |  | 90 | 2.61 | 34.4828 | 33.4828 | 9 | 9.71 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7020071 | 1987-01-20 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7020066 | 1987-01-20 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7023006 | 1987-01-23 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7026007 | 1987-01-26 |  | 10 | 15.1 | 0.66225 | -0.33775 | 9 | -0.56667 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7026057 | 1987-01-26 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7027026 | 1987-01-27 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7028016 | 1987-01-28 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7028023 | 1987-01-28 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7029063 | 1987-01-29 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7029062 | 1987-01-29 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7030036 | 1987-01-30 |  | 10 | 15.1 | 0.66225 | -0.33775 | 9 | -0.56667 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7575
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7030004 | 1987-01-30 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7030006 | 1987-01-30 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7030005 | 1987-01-30 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7033069 | 1987-02-02 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7033072 | 1987-02-02 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7034034 | 1987-02-03 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7034033 | 1987-02-03 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7040024 | 1987-02-09 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/50DW
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7040051 | 1987-02-09 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7044001 | 1987-02-13 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7050015 | 1987-02-19 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7054027 | 1987-02-23 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/50DW
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7057010 | 1987-02-26 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7057017 | 1987-02-26 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7057013 | 1987-02-26 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7061138 | 1987-03-02 |  | 50 | 3.9 | 12.8205 | 11.8205 | 9 | 5.1222 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7069056 | 1987-03-10 |  | 20 | 1.14 | 17.5439 | 16.5439 | 9 | 2.0956 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6787
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7070060 | 1987-03-11 | < | 10 | 1.14 | 8.7719 | 7.7719 | 9 | 0.98444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6787
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7096022 | 1987-04-06 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7096021 | 1987-04-06 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7096024 | 1987-04-06 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7110017 | 1987-04-20 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7124161 | 1987-05-04 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/50DW
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7132133 | 1987-05-12 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7133109 | 1987-05-13 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7139081 | 1987-05-19 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7140060 | 1987-05-20 |  | 20 | 3.9 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 1.7889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7140059 | 1987-05-20 |  | 30 | 3.9 | 7.6923 | 6.6923 | 9 | 2.9 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7140048 | 1987-05-20 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7140058 | 1987-05-20 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7148030 | 1987-05-28 |  | 60 | 3.9 | 15.3846 | 14.3846 | 9 | 6.2333 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7148039 | 1987-05-28 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7152069 | 1987-06-01 | < | 20 | 3.9 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 1.7889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST95
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7155052 | 1987-06-04 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/50DW
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7170027 | 1987-06-19 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7170031 | 1987-06-19 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7170018 | 1987-06-19 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7170020 | 1987-06-19 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7170028 | 1987-06-19 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 9 | 0.8 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/5087
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 9 | 0.8 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/5087
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7191151 | 1987-07-10 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7191140 | 1987-07-10 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7191138 | 1987-07-10 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7196014 | 1987-07-15 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7203062 | 1987-07-22 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7203048 | 1987-07-22 |  | 30 | 6.57 | 4.5662 | 3.5662 | 9 | 2.6033 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7204029 | 1987-07-23 |  | 20 | 6.57 | 3.0441 | 2.0441 | 9 | 1.4922 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7205064 | 1987-07-24 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7208050 | 1987-07-27 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7208048 | 1987-07-27 |  | 20 | 6.57 | 3.0441 | 2.0441 | 9 | 1.4922 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7208110 | 1987-07-27 |  | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7209158 | 1987-07-28 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 9 | 0.38111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6793
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7226029 | 1987-08-14 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 20 | 2.61 | 7.6628 | 6.6628 | 9 | 1.9322 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 9 | 0.82111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7233166 | 1987-08-21 |  | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 30 | 2.61 | 11.4943 | 10.4943 | 9 | 3.0433 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6785
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7237011 | 1987-08-25 |  | 30 | 3.9 | 7.6923 | 6.6923 | 9 | 2.9 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7237012 | 1987-08-25 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7237108 | 1987-08-25 |  | 30 | 3.9 | 7.6923 | 6.6923 | 9 | 2.9 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7243155 | 1987-08-31 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 9 | 0.89444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5095/50DW
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7243140 | 1987-08-31 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7243139 | 1987-08-31 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7243153 | 1987-08-31 |  | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7243152 | 1987-08-31 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7243154 | 1987-08-31 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7245065 | 1987-09-02 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7245070 | 1987-09-02 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7247126 | 1987-09-04 | < | 10 | 3.9 | 2.5641 | 1.5641 | 9 | 0.67778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST85
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 9 | 0.8 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5085/5087
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7252243 | 1987-09-09 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 9 | 0.8 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5085/5087
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7257005 | 1987-09-14 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7258009 | 1987-09-15 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7258002 | 1987-09-15 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7260073 | 1987-09-17 |  | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7260002 | 1987-09-17 |  | 20 | 1.14 | 17.5439 | 16.5439 | 9 | 2.0956 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6787
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7261019 | 1987-09-18 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7261028 | 1987-09-18 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7264032 | 1987-09-21 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7265070 | 1987-09-22 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7266017 | 1987-09-23 | < | 10 | 1.14 | 8.7719 | 7.7719 | 9 | 0.98444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6787
CHROMIUM,FIL | 1987 | 7268035 | 1987-09-25 | < | 10 | 2.93 | 3.413 | 2.413 | 9 | 0.78556 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7595
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7275140 | 1987-10-02 |  | 20 | 17.4 | 1.1494 | 0.14943 | 9 | 0.28889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7286030 | 1987-10-13 |  | 10 | 12.2 | 0.81967 | -0.18033 | 9 | -0.24444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7599
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7286004 | 1987-10-13 |  | 10 | 17.4 | 0.57471 | -0.42529 | 9 | -0.82222 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | < | 10 | 16.3 | 0.6135 | -0.3865 | 9 | -0.7 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST99
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7289041 | 1987-10-16 |  | 20 | 17.4 | 1.1494 | 0.14943 | 9 | 0.28889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | < | 10 | 16.3 | 0.6135 | -0.3865 | 9 | -0.7 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST99
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7296051 | 1987-10-23 |  | 30 | 12.2 | 2.459 | 1.459 | 9 | 1.9778 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 25DW/7599
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7296106 | 1987-10-23 |  | 30 | 17.4 | 1.7241 | 0.72414 | 9 | 1.4 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7296105 | 1987-10-23 |  | 20 | 17.4 | 1.1494 | 0.14943 | 9 | 0.28889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7296052 | 1987-10-23 |  | 40 | 17.4 | 2.2989 | 1.2989 | 9 | 2.5111 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7306035 | 1987-11-02 | < | 10 | 17.4 | 0.57471 | -0.42529 | 9 | -0.82222 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7306091 | 1987-11-02 |  | 10 | 17.4 | 0.57471 | -0.42529 | 9 | -0.82222 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7309027 | 1987-11-05 | < | 10 | 13 | 0.76923 | -0.23077 | 9 | -0.33333 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5097/50DW
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7310010 | 1987-11-06 |  | 20 | 17.4 | 1.1494 | 0.14943 | 9 | 0.28889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 33DW/6797
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7313062 | 1987-11-09 |  | 30 | 13 | 2.3077 | 1.3077 | 9 | 1.8889 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | 5097/50DW
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7317038 | 1987-11-13 |  | 30 | 26 | 1.1538 | 0.15385 | 9 | 0.44444 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST97
CHROMIUM,FIL | 1988 | 7320084 | 1987-11-16 |  | 20 | 26 | 0.76923 | -0.23077 | 9 | -0.66667 | 12 | 0017 |  |  |  | µg/L | 01030 | AA011 | ST97