## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7334111 | 1987-11-30 |  | 9.9 | 13 | 0.76154 | -0.23846 | 7.5 | -0.41333 | 10 | 1251 |  |  |  | ug/L | 01030 | GF076 | 5097/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 |  | 4.5 | 9 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -0.6 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 |  | 8.1 | 15 | 0.54 | -0.46 | 7.5 | -0.92 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7505
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 |  | 9.2 | 15 | 0.61333 | -0.38667 | 7.5 | -0.77333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7505
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 90043.0 | 1990-01-09 |  | 8.8 | 9 | 0.97778 | -0.022222 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 |  | 2.1 | 4.5 | 0.46667 | -0.53333 | 7.5 | -0.32 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 2501/75DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 |  | 2.2 | 4.5 | 0.48889 | -0.51111 | 7.5 | -0.30667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 2501/75DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 360105. | 1990-02-05 |  | 3.9 | 9 | 0.43333 | -0.56667 | 7.5 | -0.68 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 850036. | 1990-03-26 |  | 10 | 15 | 0.66667 | -0.33333 | 7.5 | -0.66667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7505
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 870108. | 1990-03-28 |  | 11 | 15 | 0.73333 | -0.26667 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7505
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 |  | 6.8 | 9 | 0.75556 | -0.24444 | 7.5 | -0.29333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7505
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7505
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 |  | 6.9 | 9 | 0.76667 | -0.23333 | 7.5 | -0.28 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 |  | 5.7 | 9 | 0.63333 | -0.36667 | 7.5 | -0.44 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7505
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 |  | 5.9 | 9 | 0.65556 | -0.34444 | 7.5 | -0.41333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 |  | 6.9 | 9 | 0.76667 | -0.23333 | 7.5 | -0.28 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 |  | 7.4 | 9 | 0.82222 | -0.17778 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 |  | 8.3 | 9.75 | 0.85128 | -0.14872 | 7.5 | -0.19333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7507
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 |  | 6.5 | 9 | 0.72222 | -0.27778 | 7.5 | -0.33333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 |  | 11 | 15.5 | 0.70968 | -0.29032 | 7.5 | -0.6 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5007/5001
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 |  | 7.5 | 9 | 0.83333 | -0.16667 | 7.5 | -0.2 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 |  | 12 | 15.5 | 0.77419 | -0.22581 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5007/5001
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 |  | 6.9 | 9.75 | 0.70769 | -0.29231 | 7.5 | -0.38 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7507
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 |  | 7.8 | 9.75 | 0.8 | -0.2 | 7.5 | -0.26 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7507
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 |  | 4.8 | 4.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 2501/75DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 |  | 1.3 | 4.5 | 0.28889 | -0.71111 | 7.5 | -0.42667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 2501/75DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 |  | 2.2 | 9 | 0.24444 | -0.75556 | 7.5 | -0.90667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 |  | 1.8 | 9 | 0.2 | -0.8 | 7.5 | -0.96 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 |  | 4.3 | 4.5 | 0.95556 | -0.044444 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 2501/75DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 |  | 5.2 | 4.5 | 1.1556 | 0.15556 | 7.5 | 0.093333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 2501/75DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 |  | 11 | 9 | 1.2222 | 0.22222 | 7.5 | 0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 |  | 9.4 | 9 | 1.0444 | 0.044444 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 5001/50DW
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 |  | 6.9 | 9.75 | 0.70769 | -0.29231 | 7.5 | -0.38 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW/7507