## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 60 | 10.7 | 5.6075 | 4.6075 | 7.5 | 6.5733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5089/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 60 | 10.7 | 5.6075 | 4.6075 | 7.5 | 6.5733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5089/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 60 | 10.7 | 5.6075 | 4.6075 | 7.5 | 6.5733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5089/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 50 | 10.7 | 4.6729 | 3.6729 | 7.5 | 5.24 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5089/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 7.5 | 1.0733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5085/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 7.5 | 1.0733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5085/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 7.5 | 1.0733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5085/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 7.5 | 1.0733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5085/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.093333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5089/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.093333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5089/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 | < | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.093333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5089/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 7.5 | 1.0733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5085/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | < | 10 | 1.95 | 5.1282 | 4.1282 | 7.5 | 1.0733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5085/50DW
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | < | 10 | 3.4 | 2.9412 | 1.9412 | 7.5 | 0.88 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 2583/7587
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | < | 10 | 3.4 | 2.9412 | 1.9412 | 7.5 | 0.88 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 2583/7587
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 10 | 3.4 | 2.9412 | 1.9412 | 7.5 | 0.88 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 2583/7587
CHROMIUM,UNF,AA | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | < | 10 | 3.4 | 2.9412 | 1.9412 | 7.5 | 0.88 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 2583/7587
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 30 | 21.3 | 1.4085 | 0.40845 | 7.5 | 1.16 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 7.5 | -1.5067 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 7.5 | -1.5067 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 10 | 21.3 | 0.46948 | -0.53052 | 7.5 | -1.5067 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 20 | 21.3 | 0.93897 | -0.061033 | 7.5 | -0.17333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST89
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | < | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 10 | 1.8 | 5.5556 | 4.5556 | 7.5 | 1.0933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST91
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS2
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | < | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 7.5 | -1.6 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS2
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 7.5 | 0.98533 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 7.5 | 0.98533 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 40 | 30.4 | 1.3158 | 0.31579 | 7.5 | 1.28 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS1
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5095/5087
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS2
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5095/5087
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS2
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS2
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 7.5 | 0.98533 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 30 | 30.4 | 0.98684 | -0.013158 | 7.5 | -0.053333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS1
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 7.5 | 0.98533 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 70 | 30.4 | 2.3026 | 1.3026 | 7.5 | 5.28 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS1
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 30 | 30.4 | 0.98684 | -0.013158 | 7.5 | -0.053333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS1
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS2
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS2
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 7.5 | 0.98533 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 7.5 | 0.98533 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5095/5087
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 |  | 20 | 2.8 | 7.1429 | 6.1429 | 7.5 | 2.2933 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5095/5087
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 20 | 2.61 | 7.6628 | 6.6628 | 7.5 | 2.3187 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 20 | 2.61 | 7.6628 | 6.6628 | 7.5 | 2.3187 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | < | 10 | 2.61 | 3.8314 | 2.8314 | 7.5 | 0.98533 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6785
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5085/5087
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | < | 10 | 2.8 | 3.5714 | 2.5714 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5085/5087
CHROMIUM,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | < | 10 | 22 | 0.45455 | -0.54545 | 7.5 | -1.6 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | STS2
CHROMIUM,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 7.5 | 0.026667 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST93
CHROMIUM,UNF,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 20 | 16.3 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST99
CHROMIUM,UNF,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 20 | 16.3 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST99
CHROMIUM,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | < | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 7.5 | 0.026667 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | ST93
CHROMIUM,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 7.5 | 0.45733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | < | 10 | 6.57 | 1.5221 | 0.52207 | 7.5 | 0.45733 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 20 | 21.2 | 0.9434 | -0.056604 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0246 |  |  |  | µg/L | 01034 | AA048 | 5097/5099