## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 15 | 16.3 | 0.92025 | -0.079755 | 4.048 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 7329011 | 1987-11-25 |  | 15 | 16.3 | 0.92025 | -0.079755 | 4.048 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 7335049 | 1987-12-01 |  | 5 | 5.8 | 0.86207 | -0.13793 | 2.368 | -0.33784 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6783
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 7335049 | 1987-12-01 |  | 5 | 6.57 | 0.76104 | -0.23896 | 2.4912 | -0.63022 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 3.008 | 0.066489 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 3.008 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 9 | 9.8 | 0.91837 | -0.081633 | 3.008 | -0.26596 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 9 | 16.3 | 0.55215 | -0.44785 | 4.048 | -1.8034 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 15 | 16.3 | 0.92025 | -0.079755 | 4.048 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 27 | 21.2 | 1.2736 | 0.27358 | 4.832 | 1.2003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5097/5099
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 15 | 16.3 | 0.92025 | -0.079755 | 4.048 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 7 | 6.57 | 1.0654 | 0.065449 | 2.4912 | 0.17261 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 22 | 21.2 | 1.0377 | 0.037736 | 4.832 | 0.16556 | 1 | 0726 |  |  |  | ug/L | 01034 | DCP07 | 5097/5099
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 15 | 16.3 | 0.92025 | -0.079755 | 4.048 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 3.008 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 3.008 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 3.008 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 21 | 21.2 | 0.99057 | -0.009434 | 4.832 | -0.041391 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5097/5099
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 6 | 9.8 | 0.61224 | -0.38776 | 3.008 | -1.2633 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 8 | 9.8 | 0.81633 | -0.18367 | 3.008 | -0.5984 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 13 | 16.3 | 0.79755 | -0.20245 | 4.048 | -0.81522 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 18 | 21.2 | 0.84906 | -0.15094 | 4.832 | -0.66225 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5097/5099
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 9 | 9.8 | 0.91837 | -0.081633 | 3.008 | -0.26596 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 3.008 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 15 | 16.3 | 0.92025 | -0.079755 | 4.048 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | < | 1 | 6.57 | 0.15221 | -0.84779 | 2.4912 | -2.2359 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | < | 1 | 6.57 | 0.15221 | -0.84779 | 2.4912 | -2.2359 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 8 | 6.57 | 1.2177 | 0.21766 | 2.4912 | 0.57402 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 14 | 16.3 | 0.8589 | -0.1411 | 4.048 | -0.56818 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 14 | 16.3 | 0.8589 | -0.1411 | 4.048 | -0.56818 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 3.008 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 14 | 16.3 | 0.8589 | -0.1411 | 4.048 | -0.56818 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 3.008 | 0.066489 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 14 | 16.3 | 0.8589 | -0.1411 | 4.048 | -0.56818 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 13 | 16.3 | 0.79755 | -0.20245 | 4.048 | -0.81522 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST99
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 3.008 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 6 | 6.57 | 0.91324 | -0.086758 | 2.4912 | -0.22881 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 4 | 6.57 | 0.60883 | -0.39117 | 2.4912 | -1.0316 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6793
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 3.008 | 0.066489 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 3.008 | 0.066489 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 9 | 9.8 | 0.91837 | -0.081633 | 3.008 | -0.26596 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | ST93
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 5 | 5.38 | 0.92937 | -0.070632 | 2.1108 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3399/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 8 | 11.8 | 0.67797 | -0.32203 | 3.138 | -1.211 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 6 | 5.38 | 1.1152 | 0.11524 | 2.1108 | 0.29373 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3399/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 12 | 11.8 | 1.0169 | 0.016949 | 3.138 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | < | 1 | 4.13 | 0.24213 | -0.75787 | 1.9108 | -1.6381 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7503
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 4 | 4.13 | 0.96852 | -0.031477 | 1.9108 | -0.068034 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7503
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 2 | 4.13 | 0.48426 | -0.51574 | 1.9108 | -1.1147 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7503
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 2.69 | 0.37175 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 11 | 11.8 | 0.9322 | -0.067797 | 3.138 | -0.25494 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 12 | 11.8 | 1.0169 | 0.016949 | 3.138 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 11 | 11.8 | 0.9322 | -0.067797 | 3.138 | -0.25494 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 5 | 4.13 | 1.2107 | 0.21065 | 1.9108 | 0.45531 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7503
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 4 | 4.13 | 0.96852 | -0.031477 | 1.9108 | -0.068034 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7503
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.69 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.69 | -0.37175 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.69 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 12 | 11.8 | 1.0169 | 0.016949 | 3.138 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 12 | 11.8 | 1.0169 | 0.016949 | 3.138 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 5 | 5.38 | 0.92937 | -0.070632 | 2.1108 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3399/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 4 | 5.38 | 0.74349 | -0.25651 | 2.1108 | -0.65378 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3399/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 11 | 10.9 | 1.0092 | 0.0091743 | 2.994 | 0.0334 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6799
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 5 | 4.13 | 1.2107 | 0.21065 | 1.9108 | 0.45531 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7503
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 10 | 10.9 | 0.91743 | -0.082569 | 2.994 | -0.3006 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6799
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 10 | 10.9 | 0.91743 | -0.082569 | 2.994 | -0.3006 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6799
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 13 | 15.8 | 0.82278 | -0.17722 | 3.778 | -0.74113 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5003/5097
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 6 | 9 | 0.66667 | -0.33333 | 2.69 | -1.1152 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 5 | 5.38 | 0.92937 | -0.070632 | 2.1108 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3399/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 5 | 5.38 | 0.92937 | -0.070632 | 2.1108 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3399/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 5 | 5.38 | 0.92937 | -0.070632 | 2.1108 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3399/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 11 | 11.8 | 0.9322 | -0.067797 | 3.138 | -0.25494 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 11 | 11.8 | 0.9322 | -0.067797 | 3.138 | -0.25494 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 12 | 11.8 | 1.0169 | 0.016949 | 3.138 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 10 | 10.9 | 0.91743 | -0.082569 | 2.994 | -0.3006 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6799
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 10 | 10.9 | 0.91743 | -0.082569 | 2.994 | -0.3006 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6799
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 4 | 4.13 | 0.96852 | -0.031477 | 1.9108 | -0.068034 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7503
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 3 | 4.13 | 0.72639 | -0.27361 | 1.9108 | -0.59138 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7503
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 14 | 15.8 | 0.88608 | -0.11392 | 3.778 | -0.47644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5003/5097
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.69 | -0.37175 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 14 | 15.8 | 0.88608 | -0.11392 | 3.778 | -0.47644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5003/5097
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 6 | 9 | 0.66667 | -0.33333 | 2.69 | -1.1152 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 15 | 15.8 | 0.94937 | -0.050633 | 3.778 | -0.21175 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5003/5097
CHROMIUM,UNF,DCP | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.69 | -0.74349 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.212 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.212 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.212 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.212 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 4 | 6.6 | 0.60606 | -0.39394 | 2.212 | -1.1754 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.028 | -0.7926 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 9 | 9.75 | 0.92308 | -0.076923 | 2.59 | -0.28958 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 10 | 9.75 | 1.0256 | 0.025641 | 2.59 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.028 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 7 | 13.4 | 0.52239 | -0.47761 | 3.028 | -2.1136 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 6 | 13.4 | 0.44776 | -0.55224 | 3.028 | -2.4439 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.028 | -0.1321 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.028 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 11 | 9.75 | 1.1282 | 0.12821 | 2.59 | 0.48263 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.028 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.028 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.028 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.53 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 8 | 9.25 | 0.86486 | -0.13514 | 2.53 | -0.49407 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 8 | 9.25 | 0.86486 | -0.13514 | 2.53 | -0.49407 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.212 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 14 | 15.5 | 0.90323 | -0.096774 | 3.28 | -0.45732 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.212 | 0.18083 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.212 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.212 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 2.212 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 13 | 15.5 | 0.83871 | -0.16129 | 3.28 | -0.7622 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 4 | 6.6 | 0.60606 | -0.39394 | 2.212 | -1.1754 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.212 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 9 | 9.75 | 0.92308 | -0.076923 | 2.59 | -0.28958 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.028 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.028 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 27 | 13.4 | 2.0149 | 1.0149 | 3.028 | 4.4914 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.028 | -0.1321 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 11 | 9.75 | 1.1282 | 0.12821 | 2.59 | 0.48263 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.028 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 8 | 9.75 | 0.82051 | -0.17949 | 2.59 | -0.67568 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.028 | -0.7926 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.53 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 9 | 9.25 | 0.97297 | -0.027027 | 2.53 | -0.098814 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 9 | 9.25 | 0.97297 | -0.027027 | 2.53 | -0.098814 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 9 | 9.25 | 0.97297 | -0.027027 | 2.53 | -0.098814 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 9 | 9.25 | 0.97297 | -0.027027 | 2.53 | -0.098814 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.53 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.53 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.53 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.212 | 0.18083 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.212 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 2.212 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.028 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 10 | 9.75 | 1.0256 | 0.025641 | 2.59 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 9 | 9.75 | 0.92308 | -0.076923 | 2.59 | -0.28958 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.028 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.028 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.028 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 10 | 9.75 | 1.0256 | 0.025641 | 2.59 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.53 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 11 | 9.25 | 1.1892 | 0.18919 | 2.53 | 0.6917 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 2.212 | 0.18083 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3305/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 16 | 15.5 | 1.0323 | 0.032258 | 3.28 | 0.15244 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 16 | 15.5 | 1.0323 | 0.032258 | 3.28 | 0.15244 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 10 | 9.75 | 1.0256 | 0.025641 | 2.59 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 10 | 9.75 | 1.0256 | 0.025641 | 2.59 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.028 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 |  | 28 | 13.4 | 2.0896 | 1.0896 | 3.028 | 4.8217 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6705
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 9 | 9.75 | 0.92308 | -0.076923 | 2.59 | -0.28958 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.53 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5007/5003
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 21 | 21.9 | 0.9589 | -0.041096 | 3.681 | -0.2445 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 8 | 6.17 | 1.2966 | 0.2966 | 2.2653 | 0.80784 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 7 | 6.17 | 1.1345 | 0.13452 | 2.2653 | 0.3664 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 7 | 6.17 | 1.1345 | 0.13452 | 2.2653 | 0.3664 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 23 | 21.9 | 1.0502 | 0.050228 | 3.681 | 0.29883 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 3.456 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 19 | 19.4 | 0.97938 | -0.020619 | 3.456 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 3.456 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 2.835 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 13 | 12.5 | 1.04 | 0.04 | 2.835 | 0.17637 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 2.835 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 13 | 12.5 | 1.04 | 0.04 | 2.835 | 0.17637 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.52 | -0.79365 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.52 | -0.79365 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 3.456 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 20 | 9.75 | 2.0513 | 1.0513 | 2.5875 | 3.9614 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7507
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 21 | 19.4 | 1.0825 | 0.082474 | 3.456 | 0.46296 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 20 | 21.9 | 0.91324 | -0.086758 | 3.681 | -0.51616 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 6 | 6.17 | 0.97245 | -0.027553 | 2.2653 | -0.075045 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 9 | 6.17 | 1.4587 | 0.45867 | 2.2653 | 1.2493 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 18 | 19.4 | 0.92784 | -0.072165 | 3.456 | -0.40509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 2.835 | -0.17637 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 3.456 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 21 | 19.4 | 1.0825 | 0.082474 | 3.456 | 0.46296 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 2.835 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | < | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 2.835 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 22 | 21.9 | 1.0046 | 0.0045662 | 3.681 | 0.027167 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 2.835 | -0.17637 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 2.835 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 19 | 19.4 | 0.97938 | -0.020619 | 3.456 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.52 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 3.456 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.52 | -0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 23 | 19.4 | 1.1856 | 0.18557 | 3.456 | 1.0417 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 21 | 19.4 | 1.0825 | 0.082474 | 3.456 | 0.46296 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 2.52 | 0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 6 | 6.17 | 0.97245 | -0.027553 | 2.2653 | -0.075045 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 21 | 21.9 | 0.9589 | -0.041096 | 3.681 | -0.2445 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 6 | 6.17 | 0.97245 | -0.027553 | 2.2653 | -0.075045 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 22 | 21.9 | 1.0046 | 0.0045662 | 3.681 | 0.027167 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 21 | 21.9 | 0.9589 | -0.041096 | 3.681 | -0.2445 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 4 | 6.17 | 0.6483 | -0.3517 | 2.2653 | -0.95793 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 7 | 6.17 | 1.1345 | 0.13452 | 2.2653 | 0.3664 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 17 | 12.5 | 1.36 | 0.36 | 2.835 | 1.5873 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 17 | 12.5 | 1.36 | 0.36 | 2.835 | 1.5873 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 18 | 19.4 | 0.92784 | -0.072165 | 3.456 | -0.40509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 19 | 19.4 | 0.97938 | -0.020619 | 3.456 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 3.456 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 17 | 12.5 | 1.36 | 0.36 | 2.835 | 1.5873 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 16 | 12.5 | 1.28 | 0.28 | 2.835 | 1.2346 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW/6709
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 21 | 19.4 | 1.0825 | 0.082474 | 3.456 | 0.46296 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.52 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 19 | 19.4 | 0.97938 | -0.020619 | 3.456 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.52 | -0.79365 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.52 | -0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 19 | 19.4 | 0.97938 | -0.020619 | 3.456 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | < | 1 | 19.4 | 0.051546 | -0.94845 | 3.456 | -5.3241 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 21 | 21.9 | 0.9589 | -0.041096 | 3.681 | -0.2445 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 9 | 6.17 | 1.4587 | 0.45867 | 2.2653 | 1.2493 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 7 | 6.17 | 1.1345 | 0.13452 | 2.2653 | 0.3664 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 6 | 6.17 | 0.97245 | -0.027553 | 2.2653 | -0.075045 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 3309/67DW
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 20 | 21.9 | 0.91324 | -0.086758 | 3.681 | -0.51616 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5001/5011
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 18 | 19.4 | 0.92784 | -0.072165 | 3.456 | -0.40509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 17 | 19.4 | 0.87629 | -0.12371 | 3.456 | -0.69444 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW/7511
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 17 | 19.4 | 0.87629 | -0.12371 | 3.456 | -0.69444 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.52 | -0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 19 | 19.4 | 0.97938 | -0.020619 | 3.456 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | < | 1 | 9 | 0.11111 | -0.88889 | 2.52 | -3.1746 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.52 | -0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW/5001
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 3.456 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007