## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 |  | 29 | 31.2 | 0.92949 | -0.070513 | 4.3412 | -0.50677 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/5087
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 |  | 29 | 31.2 | 0.92949 | -0.070513 | 4.3412 | -0.50677 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/5087
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 |  | 32 | 31.2 | 1.0256 | 0.025641 | 4.3412 | 0.18428 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/5087
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 3.209 | 0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5108052 | 1985-04-18 |  | 11 | 13.5 | 0.81481 | -0.18519 | 3.4385 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5115044 | 1985-04-25 |  | 14 | 13.5 | 1.037 | 0.037037 | 3.4385 | 0.14541 | 1 | 0022 |  |  |  | ug/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5119035 | 1985-04-29 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 3.4385 | -0.14541 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5120024 | 1985-04-30 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 3.4385 | -0.14541 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5129003 | 1985-05-09 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5134034 | 1985-05-14 |  | 8 | 10.8 | 0.74074 | -0.25926 | 3.3008 | -0.84828 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5134027 | 1985-05-14 |  | 8 | 10.8 | 0.74074 | -0.25926 | 3.3008 | -0.84828 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5134031 | 1985-05-14 |  | 8 | 10.8 | 0.74074 | -0.25926 | 3.3008 | -0.84828 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5134047 | 1985-05-14 |  | 8 | 10.8 | 0.74074 | -0.25926 | 3.3008 | -0.84828 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5137024 | 1985-05-17 |  | 7 | 10.8 | 0.64815 | -0.35185 | 3.3008 | -1.1512 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5141054 | 1985-05-21 |  | 9 | 10.8 | 0.83333 | -0.16667 | 3.3008 | -0.54532 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5141013 | 1985-05-21 |  | 9 | 10.8 | 0.83333 | -0.16667 | 3.3008 | -0.54532 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5144090 | 1985-05-24 |  | 7 | 10.8 | 0.64815 | -0.35185 | 3.3008 | -1.1512 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 |  | 29 | 27.1 | 1.0701 | 0.070111 | 4.1321 | 0.45981 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 28 | 27.1 | 1.0332 | 0.03321 | 4.1321 | 0.21781 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 32 | 27.1 | 1.1808 | 0.18081 | 4.1321 | 1.1858 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 24 | 27.1 | 0.88561 | -0.11439 | 4.1321 | -0.75022 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5186020 | 1985-07-05 |  | 12 | 13.5 | 0.88889 | -0.11111 | 3.4385 | -0.43624 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5186021 | 1985-07-05 |  | 12 | 13.5 | 0.88889 | -0.11111 | 3.4385 | -0.43624 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5193060 | 1985-07-12 |  | 10 | 13.5 | 0.74074 | -0.25926 | 3.4385 | -1.0179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5197029 | 1985-07-16 |  | 10 | 13.5 | 0.74074 | -0.25926 | 3.4385 | -1.0179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5200075 | 1985-07-19 |  | 11 | 13.5 | 0.81481 | -0.18519 | 3.4385 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5203028 | 1985-07-22 |  | 11 | 13.5 | 0.81481 | -0.18519 | 3.4385 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5203029 | 1985-07-22 |  | 11 | 13.5 | 0.81481 | -0.18519 | 3.4385 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5217049 | 1985-08-05 |  | 11 | 13.5 | 0.81481 | -0.18519 | 3.4385 | -0.72706 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2581/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5231125 | 1985-08-19 |  | 5 | 10.8 | 0.46296 | -0.53704 | 3.3008 | -1.7571 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 21 | 27.1 | 0.77491 | -0.22509 | 4.1321 | -1.4762 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5238106 | 1985-08-26 |  | 7 | 10.8 | 0.64815 | -0.35185 | 3.3008 | -1.1512 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5247137 | 1985-09-04 |  | 7 | 10.8 | 0.64815 | -0.35185 | 3.3008 | -1.1512 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2589/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 26 | 27.1 | 0.95941 | -0.04059 | 4.1321 | -0.26621 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/50DW
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5253089 | 1985-09-10 |  | 50 | 54.1 | 0.92421 | -0.075786 | 5.5091 | -0.74422 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST85
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5259018 | 1985-09-16 |  | 51 | 54.1 | 0.9427 | -0.057301 | 5.5091 | -0.56271 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST85
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 |  | 14 | 16.8 | 0.83333 | -0.16667 | 3.6068 | -0.77631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2583/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 |  | 14 | 16.8 | 0.83333 | -0.16667 | 3.6068 | -0.77631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2583/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 14 | 16.8 | 0.83333 | -0.16667 | 3.6068 | -0.77631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2583/7587
COPPER,FIL,AA | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 |  | 14 | 16.8 | 0.83333 | -0.16667 | 3.6068 | -0.77631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 2583/7587
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5319023 | 1985-11-15 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5319049 | 1985-11-15 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5319043 | 1985-11-15 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 14 | 18 | 0.77778 | -0.22222 | 3.668 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5324016 | 1985-11-20 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5331016 | 1985-11-27 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 14 | 18 | 0.77778 | -0.22222 | 3.668 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5337050 | 1985-12-03 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5337059 | 1985-12-03 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5337146 | 1985-12-03 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6043066 | 1986-02-12 |  | 6 | 9 | 0.66667 | -0.33333 | 3.209 | -0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6045120 | 1986-02-14 |  | 5 | 9 | 0.55556 | -0.44444 | 3.209 | -1.2465 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6055020 | 1986-02-24 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6062002 | 1986-03-03 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6062014 | 1986-03-03 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 2 | 18 | 0.11111 | -0.88889 | 3.668 | -4.3621 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 14 | 18 | 0.77778 | -0.22222 | 3.668 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6066027 | 1986-03-07 |  | 9 | 705 | 0.012766 | -0.98723 | 38.705 | -17.9822 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6128055 | 1986-05-08 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 14 | 18 | 0.77778 | -0.22222 | 3.668 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6134031 | 1986-05-14 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6136092 | 1986-05-16 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6140051 | 1986-05-20 |  | 16 | 9 | 1.7778 | 0.77778 | 3.209 | 2.1814 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6140053 | 1986-05-20 |  | 11 | 9 | 1.2222 | 0.22222 | 3.209 | 0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6140106 | 1986-05-20 |  | 15 | 9 | 1.6667 | 0.66667 | 3.209 | 1.8697 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.668 | -0.27263 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156018 | 1986-06-05 |  | 11 | 9 | 1.2222 | 0.22222 | 3.209 | 0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156019 | 1986-06-05 |  | 6 | 9 | 0.66667 | -0.33333 | 3.209 | -0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156030 | 1986-06-05 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156049 | 1986-06-05 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156055 | 1986-06-05 |  | 6 | 9 | 0.66667 | -0.33333 | 3.209 | -0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156054 | 1986-06-05 |  | 6 | 9 | 0.66667 | -0.33333 | 3.209 | -0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156046 | 1986-06-05 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 11 | 18 | 0.61111 | -0.38889 | 3.668 | -1.9084 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 11 | 18 | 0.61111 | -0.38889 | 3.668 | -1.9084 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 13 | 18 | 0.72222 | -0.27778 | 3.668 | -1.3631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6157080 | 1986-06-06 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6157047 | 1986-06-06 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 3.209 | -0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6206130 | 1986-07-25 |  | 940 | 705 | 1.3333 | 0.33333 | 38.705 | 6.0716 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6219061 | 1986-08-07 |  | 12 | 9 | 1.3333 | 0.33333 | 3.209 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6223102 | 1986-08-11 |  | 11 | 9 | 1.2222 | 0.22222 | 3.209 | 0.62325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6227074 | 1986-08-15 |  | 14 | 9 | 1.5556 | 0.55556 | 3.209 | 1.5581 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6230106 | 1986-08-18 |  | 16 | 9 | 1.7778 | 0.77778 | 3.209 | 2.1814 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6230129 | 1986-08-18 |  | 15 | 9 | 1.6667 | 0.66667 | 3.209 | 1.8697 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 22 | 18 | 1.2222 | 0.22222 | 3.668 | 1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6237056 | 1986-08-25 |  | 12 | 9 | 1.3333 | 0.33333 | 3.209 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 13 | 18 | 0.72222 | -0.27778 | 3.668 | -1.3631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6245160 | 1986-09-02 |  | 12 | 9 | 1.3333 | 0.33333 | 3.209 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6245158 | 1986-09-02 |  | 12 | 9 | 1.3333 | 0.33333 | 3.209 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6246029 | 1986-09-03 |  | 12 | 9 | 1.3333 | 0.33333 | 3.209 | 0.93487 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6248084 | 1986-09-05 |  | 16 | 9 | 1.7778 | 0.77778 | 3.209 | 2.1814 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6248076 | 1986-09-05 |  | 13 | 9 | 1.4444 | 0.44444 | 3.209 | 1.2465 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5089/50DW
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 5 | 18 | 0.27778 | -0.72222 | 3.668 | -3.5442 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 14 | 18 | 0.77778 | -0.22222 | 3.668 | -1.0905 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 13 | 18 | 0.72222 | -0.27778 | 3.668 | -1.3631 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST89
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6288052 | 1986-10-15 |  | 80 | 76.5 | 1.0458 | 0.045752 | 6.6515 | 0.5262 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6302009 | 1986-10-29 |  | 83 | 76.5 | 1.085 | 0.084967 | 6.6515 | 0.97722 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6302017 | 1986-10-29 |  | 79 | 76.5 | 1.0327 | 0.03268 | 6.6515 | 0.37586 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6302012 | 1986-10-29 |  | 80 | 76.5 | 1.0458 | 0.045752 | 6.6515 | 0.5262 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 34 | 36.2 | 0.93923 | -0.060773 | 4.5962 | -0.47866 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 35 | 36.2 | 0.96685 | -0.033149 | 4.5962 | -0.26109 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 |  | 7 | 9.65 | 0.72539 | -0.27461 | 3.2422 | -0.81736 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/5087
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 |  | 9 | 9.65 | 0.93264 | -0.067358 | 3.2422 | -0.20048 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/5087
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7026007 | 1987-01-26 |  | 78 | 76.5 | 1.0196 | 0.019608 | 6.6515 | 0.22551 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7030036 | 1987-01-30 |  | 95 | 76.5 | 1.2418 | 0.24183 | 6.6515 | 2.7813 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7040024 | 1987-02-09 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.028 | -0.14862 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/50DW
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 52 | 36.2 | 1.4365 | 0.43646 | 4.5962 | 3.4376 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 52 | 36.2 | 1.4365 | 0.43646 | 4.5962 | 3.4376 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7054027 | 1987-02-23 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.028 | -0.14862 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/50DW
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7069056 | 1987-03-10 |  | 4 | 5.63 | 0.71048 | -0.28952 | 3.0371 | -0.53669 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6787
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7070060 | 1987-03-11 |  | 4 | 5.63 | 0.71048 | -0.28952 | 3.0371 | -0.53669 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6787
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.028 | -0.14862 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/50DW
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 32 | 36.2 | 0.88398 | -0.11602 | 4.5962 | -0.9138 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 33 | 36.2 | 0.9116 | -0.088398 | 4.5962 | -0.69623 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7155052 | 1987-06-04 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.028 | -0.14862 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/50DW
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 |  | 7 | 9.65 | 0.72539 | -0.27461 | 3.2422 | -0.81736 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/5087
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 |  | 8 | 9.65 | 0.82902 | -0.17098 | 3.2422 | -0.50892 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/5087
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 36 | 36.2 | 0.99448 | -0.0055249 | 4.5962 | -0.043514 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 36 | 36.2 | 0.99448 | -0.0055249 | 4.5962 | -0.043514 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 35 | 36.2 | 0.96685 | -0.033149 | 4.5962 | -0.26109 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6785
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7243155 | 1987-08-31 |  | 26 | 5.45 | 4.7706 | 3.7706 | 3.028 | 6.7868 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5095/50DW
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 31 | 31.3 | 0.99042 | -0.0095847 | 4.3463 | -0.069024 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/5087
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 31 | 31.3 | 0.99042 | -0.0095847 | 4.3463 | -0.069024 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5085/5087
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7260002 | 1987-09-17 |  | 4 | 5.63 | 0.71048 | -0.28952 | 3.0371 | -0.53669 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6787
COPPER,FIL,AA | 1987 | 7266017 | 1987-09-23 |  | 4 | 5.63 | 0.71048 | -0.28952 | 3.0371 | -0.53669 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6787
COPPER,FIL,AA | 1988 | 7286030 | 1987-10-13 |  | 21 | 20.9 | 1.0048 | 0.0047847 | 3.8159 | 0.026206 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7599
COPPER,FIL,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST99
COPPER,FIL,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 27 | 27.9 | 0.96774 | -0.032258 | 4.1729 | -0.21568 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST99
COPPER,FIL,AA | 1988 | 7296051 | 1987-10-23 |  | 20 | 20.9 | 0.95694 | -0.043062 | 3.8159 | -0.23586 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7599
COPPER,FIL,AA | 1988 | 7309027 | 1987-11-05 |  | 11 | 8.4 | 1.3095 | 0.30952 | 3.1784 | 0.81802 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 7313062 | 1987-11-09 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 3.1784 | 0.18877 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 29 | 28.3 | 1.0247 | 0.024735 | 4.1933 | 0.16693 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6783
COPPER,FIL,AA | 1988 | 7335038 | 1987-12-01 |  | 10 | 8.4 | 1.1905 | 0.19048 | 3.1784 | 0.5034 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 150071. | 1988-01-15 |  | 21 | 20.9 | 1.0048 | 0.0047847 | 3.8159 | 0.026206 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7599
COPPER,FIL,AA | 1988 | 190065. | 1988-01-19 |  | 25 | 20.9 | 1.1962 | 0.19617 | 3.8159 | 1.0745 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7599
COPPER,FIL,AA | 1988 | 200041. | 1988-01-20 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.3263 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 280003. | 1988-01-28 |  | 19 | 20.9 | 0.90909 | -0.090909 | 3.8159 | -0.49792 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7599
COPPER,FIL,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST99
COPPER,FIL,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 30 | 27.9 | 1.0753 | 0.075269 | 4.1729 | 0.50325 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST99
COPPER,FIL,AA | 1988 | 390011. | 1988-02-08 |  | 8 | 8.4 | 0.95238 | -0.047619 | 3.1784 | -0.12585 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 20 | 22.4 | 0.89286 | -0.10714 | 3.8924 | -0.61659 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/5099
COPPER,FIL,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 23 | 20.8 | 1.1058 | 0.10577 | 3.8108 | 0.57731 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6793
COPPER,FIL,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 26 | 22.4 | 1.1607 | 0.16071 | 3.8924 | 0.92488 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/5099
COPPER,FIL,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 25 | 20.8 | 1.2019 | 0.20192 | 3.8108 | 1.1021 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6793
COPPER,FIL,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 25 | 20.8 | 1.2019 | 0.20192 | 3.8108 | 1.1021 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6793
COPPER,FIL,AA | 1988 | 600161. | 1988-02-29 |  | 18 | 16.8 | 1.0714 | 0.071429 | 3.6068 | 0.3327 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 610077. | 1988-03-01 |  | 10 | 8.4 | 1.1905 | 0.19048 | 3.1784 | 0.5034 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 610074. | 1988-03-01 |  | 16 | 16.8 | 0.95238 | -0.047619 | 3.6068 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 29 | 22.4 | 1.2946 | 0.29464 | 3.8924 | 1.6956 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/5099
COPPER,FIL,AA | 1988 | 690025. | 1988-03-09 |  | 23 | 12.6 | 1.8254 | 0.8254 | 3.3926 | 3.0655 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 710086. | 1988-03-11 |  | 15 | 12.6 | 1.1905 | 0.19048 | 3.3926 | 0.70742 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 750035. | 1988-03-15 |  | 13 | 12.6 | 1.0317 | 0.031746 | 3.3926 | 0.1179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 780119. | 1988-03-18 |  | 16 | 18.7 | 0.85561 | -0.14439 | 3.7037 | -0.729 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6799
COPPER,FIL,AA | 1988 | 820075. | 1988-03-22 |  | 16 | 12.6 | 1.2698 | 0.26984 | 3.3926 | 1.0022 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 820078. | 1988-03-22 |  | 17 | 18.7 | 0.90909 | -0.090909 | 3.7037 | -0.459 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6799
COPPER,FIL,AA | 1988 | 830006. | 1988-03-23 |  | 19 | 18.7 | 1.016 | 0.016043 | 3.7037 | 0.081 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6799
COPPER,FIL,AA | 1988 | 840052. | 1988-03-24 |  | 17 | 18.7 | 0.90909 | -0.090909 | 3.7037 | -0.459 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6799
COPPER,FIL,AA | 1988 | 850046. | 1988-03-25 |  | 15 | 12.6 | 1.1905 | 0.19048 | 3.3926 | 0.70742 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 25 | 22.4 | 1.1161 | 0.11607 | 3.8924 | 0.66797 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/5099
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1030118 | 1988-04-12 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.3263 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1120034 | 1988-04-21 |  | 20 | 20.9 | 0.95694 | -0.043062 | 3.8159 | -0.23586 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7599
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1180216 | 1988-04-27 |  | 17 | 20.9 | 0.8134 | -0.1866 | 3.8159 | -1.022 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7599
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1180213 | 1988-04-27 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 3.3263 | 0.21044 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST99
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1190004 | 1988-04-28 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 3.3263 | -0.69146 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1240116 | 1988-05-03 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.3263 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 24 | 22.4 | 1.0714 | 0.071429 | 3.8924 | 0.41106 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/5099
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1410014 | 1988-05-20 |  | 15 | 12.6 | 1.1905 | 0.19048 | 3.3926 | 0.70742 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1410013 | 1988-05-20 |  | 15 | 12.6 | 1.1905 | 0.19048 | 3.3926 | 0.70742 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1450060 | 1988-05-24 |  | 18 | 18.7 | 0.96257 | -0.037433 | 3.7037 | -0.189 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6799
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1600012 | 1988-06-08 |  | 16 | 16.8 | 0.95238 | -0.047619 | 3.6068 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1600011 | 1988-06-08 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 3.6068 | 0.055451 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1670064 | 1988-06-15 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 3.1784 | 0.18877 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 26 | 20.8 | 1.25 | 0.25 | 3.8108 | 1.3645 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6793
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 22 | 20.8 | 1.0577 | 0.057692 | 3.8108 | 0.31489 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6793
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1690041 | 1988-06-17 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 3.1784 | 0.18877 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1690217 | 1988-06-17 |  | 16 | 16.8 | 0.95238 | -0.047619 | 3.6068 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1690216 | 1988-06-17 |  | 15 | 16.8 | 0.89286 | -0.10714 | 3.6068 | -0.49906 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1730192 | 1988-06-21 |  | 8 | 8.4 | 0.95238 | -0.047619 | 3.1784 | -0.12585 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1760013 | 1988-06-24 |  | 7 | 8.4 | 0.83333 | -0.16667 | 3.1784 | -0.44047 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 23 | 20.8 | 1.1058 | 0.10577 | 3.8108 | 0.57731 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6793
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1930281 | 1988-07-11 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.3263 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 1970137 | 1988-07-15 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.3263 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2000155 | 1988-07-18 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.3263 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST99
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2010279 | 1988-07-19 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.3263 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2040015 | 1988-07-22 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 3.3263 | 0.21044 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2040269 | 1988-07-22 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.3263 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2040268 | 1988-07-22 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.3263 | -0.09019 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 27 | 27.9 | 0.96774 | -0.032258 | 4.1729 | -0.21568 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST99
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2070167 | 1988-07-25 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.3263 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 27 | 27.9 | 0.96774 | -0.032258 | 4.1729 | -0.21568 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST99
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2080095 | 1988-07-26 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.3263 | -0.39082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6797
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2240064 | 1988-08-11 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 3.6068 | 0.055451 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2240063 | 1988-08-11 |  | 16 | 16.8 | 0.95238 | -0.047619 | 3.6068 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2240251 | 1988-08-11 |  | 16 | 16.8 | 0.95238 | -0.047619 | 3.6068 | -0.2218 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2240252 | 1988-08-11 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 3.6068 | 0.055451 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 25 | 20.8 | 1.2019 | 0.20192 | 3.8108 | 1.1021 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6793
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2350019 | 1988-08-22 |  | 10 | 8.4 | 1.1905 | 0.19048 | 3.1784 | 0.5034 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2350018 | 1988-08-22 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 3.6068 | 0.055451 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | ST97
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2360158 | 1988-08-23 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 3.1784 | 0.18877 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5097/50DW
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 27 | 20.8 | 1.2981 | 0.29808 | 3.8108 | 1.627 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6793
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2510305 | 1988-09-07 |  | 13 | 12.6 | 1.0317 | 0.031746 | 3.3926 | 0.1179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2510304 | 1988-09-07 |  | 14 | 12.6 | 1.1111 | 0.11111 | 3.3926 | 0.41266 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2540228 | 1988-09-10 |  | 13 | 12.6 | 1.0317 | 0.031746 | 3.3926 | 0.1179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2570130 | 1988-09-13 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.3926 | -0.17686 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2580012 | 1988-09-14 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.3926 | -0.17686 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2580013 | 1988-09-14 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.3926 | -0.17686 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2660006 | 1988-09-22 |  | 14 | 12.6 | 1.1111 | 0.11111 | 3.3926 | 0.41266 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2700146 | 1988-09-26 |  | 13 | 12.6 | 1.0317 | 0.031746 | 3.3926 | 0.1179 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1988 | 2700204 | 1988-09-26 |  | 14 | 12.6 | 1.1111 | 0.11111 | 3.3926 | 0.41266 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 11 | 9.21 | 1.1944 | 0.19435 | 3.6471 | 0.4908 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 3399/67DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 9 | 9.21 | 0.9772 | -0.022801 | 3.6471 | -0.05758 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 3399/67DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3130022 | 1988-11-08 |  | 43 | 41.6 | 1.0337 | 0.033654 | 4.5864 | 0.30525 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3230050 | 1988-11-18 |  | 42 | 41.6 | 1.0096 | 0.0096154 | 4.5864 | 0.087214 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3230055 | 1988-11-18 |  | 45 | 41.6 | 1.0817 | 0.081731 | 4.5864 | 0.74132 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3260294 | 1988-11-21 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3260020 | 1988-11-21 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3280043 | 1988-11-23 |  | 41 | 41.6 | 0.98558 | -0.014423 | 4.5864 | -0.13082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3300136 | 1988-11-25 |  | 41 | 41.6 | 0.98558 | -0.014423 | 4.5864 | -0.13082 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3350130 | 1988-11-30 |  | 33 | 41.6 | 0.79327 | -0.20673 | 4.5864 | -1.8751 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 3410082 | 1988-12-06 |  | 42 | 41.6 | 1.0096 | 0.0096154 | 4.5864 | 0.087214 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 390146. | 1989-02-08 |  | 49 | 41.6 | 1.1779 | 0.17788 | 4.5864 | 1.6135 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 460009. | 1989-02-15 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 470116. | 1989-02-16 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 470118. | 1989-02-16 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 520111. | 1989-02-21 |  | 47 | 41.6 | 1.1298 | 0.12981 | 4.5864 | 1.1774 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 610081. | 1989-03-02 |  | 46 | 41.6 | 1.1058 | 0.10577 | 4.5864 | 0.95936 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 610063. | 1989-03-02 |  | 47 | 41.6 | 1.1298 | 0.12981 | 4.5864 | 1.1774 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 1090001 | 1989-04-19 |  | 13 | 12.6 | 1.0317 | 0.031746 | 3.7454 | 0.1068 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1989 | 1110122 | 1989-04-21 |  | 13 | 12.6 | 1.0317 | 0.031746 | 3.7454 | 0.1068 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1989 | 1140320 | 1989-04-24 |  | 14 | 12.6 | 1.1111 | 0.11111 | 3.7454 | 0.37379 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1989 | 1170082 | 1989-04-27 |  | 14 | 12.6 | 1.1111 | 0.11111 | 3.7454 | 0.37379 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 25DW/7597
COPPER,FIL,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 10 | 9.21 | 1.0858 | 0.085776 | 3.6471 | 0.21661 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 3399/67DW
COPPER,FIL,AA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 17 | 18.7 | 0.90909 | -0.090909 | 3.9223 | -0.43342 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 33DW/6799
COPPER,FIL,AA | 1989 | 1280258 | 1989-05-08 |  | 43 | 41.6 | 1.0337 | 0.033654 | 4.5864 | 0.30525 | 1 | 0022 |  |  |  | µg/L | 01040 | CX006 | 5003/50DW