## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5283023 | 1985-10-10 |  | 760 | 705 | 1.078 | 0.078014 | 38.705 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5288078 | 1985-10-15 |  | 760 | 705 | 1.078 | 0.078014 | 38.705 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5288007 | 1985-10-15 |  | 760 | 705 | 1.078 | 0.078014 | 38.705 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5288046 | 1985-10-15 |  | 760 | 705 | 1.078 | 0.078014 | 38.705 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 970 | 940 | 1.0319 | 0.031915 | 50.69 | 0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5294003 | 1985-10-21 |  | 760 | 705 | 1.078 | 0.078014 | 38.705 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 980 | 940 | 1.0426 | 0.042553 | 50.69 | 0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5296028 | 1985-10-23 |  | 760 | 705 | 1.078 | 0.078014 | 38.705 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 980 | 940 | 1.0426 | 0.042553 | 50.69 | 0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 5301120 | 1985-10-28 |  | 750 | 705 | 1.0638 | 0.06383 | 38.705 | 1.1626 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 950 | 940 | 1.0106 | 0.010638 | 50.69 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 930 | 940 | 0.98936 | -0.010638 | 50.69 | -0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6017160 | 1986-01-17 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 950 | 940 | 1.0106 | 0.010638 | 50.69 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6021078 | 1986-01-21 |  | 730 | 705 | 1.0355 | 0.035461 | 38.705 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 950 | 940 | 1.0106 | 0.010638 | 50.69 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6027118 | 1986-01-27 |  | 730 | 705 | 1.0355 | 0.035461 | 38.705 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6028159 | 1986-01-28 |  | 730 | 705 | 1.0355 | 0.035461 | 38.705 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6028154 | 1986-01-28 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 960 | 940 | 1.0213 | 0.021277 | 50.69 | 0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 950 | 940 | 1.0106 | 0.010638 | 50.69 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6030016 | 1986-01-30 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6034043 | 1986-02-03 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6034045 | 1986-02-03 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6034118 | 1986-02-03 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 960 | 940 | 1.0213 | 0.021277 | 50.69 | 0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6035005 | 1986-02-04 |  | 770 | 705 | 1.0922 | 0.092199 | 38.705 | 1.6794 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6035009 | 1986-02-04 |  | 760 | 705 | 1.078 | 0.078014 | 38.705 | 1.421 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6035007 | 1986-02-04 |  | 770 | 705 | 1.0922 | 0.092199 | 38.705 | 1.6794 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6035015 | 1986-02-04 |  | 770 | 705 | 1.0922 | 0.092199 | 38.705 | 1.6794 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6069032 | 1986-03-10 |  | 920 | 705 | 1.305 | 0.30496 | 38.705 | 5.5548 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6071108 | 1986-03-12 |  | 720 | 705 | 1.0213 | 0.021277 | 38.705 | 0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6071054 | 1986-03-12 |  | 720 | 705 | 1.0213 | 0.021277 | 38.705 | 0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6073069 | 1986-03-14 |  | 690 | 705 | 0.97872 | -0.021277 | 38.705 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6077032 | 1986-03-18 |  | 690 | 705 | 0.97872 | -0.021277 | 38.705 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6077132 | 1986-03-18 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6079161 | 1986-03-20 |  | 730 | 705 | 1.0355 | 0.035461 | 38.705 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6079032 | 1986-03-20 |  | 750 | 705 | 1.0638 | 0.06383 | 38.705 | 1.1626 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 920 | 940 | 0.97872 | -0.021277 | 50.69 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6080019 | 1986-03-21 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6083096 | 1986-03-24 |  | 730 | 705 | 1.0355 | 0.035461 | 38.705 | 0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6084111 | 1986-03-25 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 930 | 940 | 0.98936 | -0.010638 | 50.69 | -0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6085037 | 1986-03-26 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 930 | 940 | 0.98936 | -0.010638 | 50.69 | -0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6104090 | 1986-04-14 |  | 700 | 705 | 0.99291 | -0.0070922 | 38.705 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6105040 | 1986-04-15 |  | 700 | 705 | 0.99291 | -0.0070922 | 38.705 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6106001 | 1986-04-16 |  | 700 | 705 | 0.99291 | -0.0070922 | 38.705 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6112019 | 1986-04-22 |  | 710 | 705 | 1.0071 | 0.0070922 | 38.705 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6119122 | 1986-04-29 |  | 700 | 705 | 0.99291 | -0.0070922 | 38.705 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6122107 | 1986-05-02 |  | 700 | 705 | 0.99291 | -0.0070922 | 38.705 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 920 | 940 | 0.97872 | -0.021277 | 50.69 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6126012 | 1986-05-06 |  | 710 | 705 | 1.0071 | 0.0070922 | 38.705 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6126020 | 1986-05-06 |  | 690 | 705 | 0.97872 | -0.021277 | 38.705 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 930 | 940 | 0.98936 | -0.010638 | 50.69 | -0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 920 | 940 | 0.97872 | -0.021277 | 50.69 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | ug/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 920 | 940 | 0.97872 | -0.021277 | 50.69 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6190027 | 1986-07-09 |  | 680 | 705 | 0.96454 | -0.035461 | 38.705 | -0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6195108 | 1986-07-14 |  | 710 | 705 | 1.0071 | 0.0070922 | 38.705 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6195047 | 1986-07-14 |  | 680 | 705 | 0.96454 | -0.035461 | 38.705 | -0.64591 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6198178 | 1986-07-17 |  | 710 | 705 | 1.0071 | 0.0070922 | 38.705 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6198219 | 1986-07-17 |  | 710 | 705 | 1.0071 | 0.0070922 | 38.705 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 920 | 940 | 0.97872 | -0.021277 | 50.69 | -0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6202197 | 1986-07-21 |  | 710 | 705 | 1.0071 | 0.0070922 | 38.705 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 |  | 740 | 705 | 1.0496 | 0.049645 | 38.705 | 0.90428 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 960 | 940 | 1.0213 | 0.021277 | 50.69 | 0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 960 | 940 | 1.0213 | 0.021277 | 50.69 | 0.39456 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6259048 | 1986-09-16 |  | 690 | 705 | 0.97872 | -0.021277 | 38.705 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6260046 | 1986-09-17 |  | 690 | 705 | 0.97872 | -0.021277 | 38.705 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6260081 | 1986-09-17 |  | 690 | 705 | 0.97872 | -0.021277 | 38.705 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6260080 | 1986-09-17 |  | 690 | 705 | 0.97872 | -0.021277 | 38.705 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 950 | 940 | 1.0106 | 0.010638 | 50.69 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6266060 | 1986-09-23 |  | 710 | 705 | 1.0071 | 0.0070922 | 38.705 | 0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6266026 | 1986-09-23 |  | 690 | 705 | 0.97872 | -0.021277 | 38.705 | -0.38755 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6267064 | 1986-09-24 |  | 700 | 705 | 0.99291 | -0.0070922 | 38.705 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6268015 | 1986-09-25 |  | 700 | 705 | 0.99291 | -0.0070922 | 38.705 | -0.12918 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7591
COPPER,FIL,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 950 | 940 | 1.0106 | 0.010638 | 50.69 | 0.19728 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | ST91
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6287085 | 1986-10-14 |  | 80 | 76.5 | 1.0458 | 0.045752 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6290059 | 1986-10-17 |  | 80 | 76.5 | 1.0458 | 0.045752 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6307109 | 1986-11-03 |  | 80 | 76.5 | 1.0458 | 0.045752 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7575
COPPER,FIL,AA | 1987 | 6309040 | 1986-11-05 |  | 80 | 76.5 | 1.0458 | 0.045752 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0151 |  |  |  | µg/L | 01040 | AA016 | 25DW/7575