## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6045108 | 1986-02-14 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 3.4385 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6055019 | 1986-02-24 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 3.4385 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6057074 | 1986-02-26 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 3.4385 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6062011 | 1986-03-03 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 3.4385 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6077135 | 1986-03-18 |  | 3.2 | 4.5 | 0.71111 | -0.28889 | 2.9795 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6079111 | 1986-03-20 |  | 3 | 4.5 | 0.66667 | -0.33333 | 2.9795 | -0.50344 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6086004 | 1986-03-27 |  | 3.4 | 4.5 | 0.75556 | -0.24444 | 2.9795 | -0.36919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6086003 | 1986-03-27 |  | 3.6 | 4.5 | 0.8 | -0.2 | 2.9795 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6087073 | 1986-03-28 |  | 3.6 | 4.5 | 0.8 | -0.2 | 2.9795 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6106004 | 1986-04-16 |  | 3.4 | 4.5 | 0.75556 | -0.24444 | 2.9795 | -0.36919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6108032 | 1986-04-18 |  | 3.6 | 4.5 | 0.8 | -0.2 | 2.9795 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6122111 | 1986-05-02 |  | 3.4 | 4.5 | 0.75556 | -0.24444 | 2.9795 | -0.36919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6126019 | 1986-05-06 |  | 3.8 | 4.5 | 0.84444 | -0.15556 | 2.9795 | -0.23494 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6128054 | 1986-05-08 |  | 17 | 13.5 | 1.2593 | 0.25926 | 3.4385 | 1.0179 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6134064 | 1986-05-14 |  | 12 | 13.5 | 0.88889 | -0.11111 | 3.4385 | -0.43624 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6136091 | 1986-05-16 |  | 12 | 13.5 | 0.88889 | -0.11111 | 3.4385 | -0.43624 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6156038 | 1986-06-05 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 3.4385 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6167100 | 1986-06-16 |  | 3.6 | 4.5 | 0.8 | -0.2 | 2.9795 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | ug/L | 01040 | GF077 | 2583/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170121 | 1986-06-19 |  | 3.8 | 4.5 | 0.84444 | -0.15556 | 2.9795 | -0.23494 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2583/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170055 | 1986-06-19 |  | 4 | 4.5 | 0.88889 | -0.11111 | 2.9795 | -0.16781 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170050 | 1986-06-19 |  | 3.8 | 4.5 | 0.84444 | -0.15556 | 2.9795 | -0.23494 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6190025 | 1986-07-09 |  | 3.2 | 4.5 | 0.71111 | -0.28889 | 2.9795 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198176 | 1986-07-17 |  | 3.2 | 4.5 | 0.71111 | -0.28889 | 2.9795 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198201 | 1986-07-17 |  | 3.6 | 4.5 | 0.8 | -0.2 | 2.9795 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198036 | 1986-07-17 |  | 3.2 | 4.5 | 0.71111 | -0.28889 | 2.9795 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198218 | 1986-07-17 |  | 7.4 | 4.5 | 1.6444 | 0.64444 | 2.9795 | 0.97332 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6199018 | 1986-07-18 |  | 3.2 | 4.5 | 0.71111 | -0.28889 | 2.9795 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6202198 | 1986-07-21 |  | 3.2 | 4.5 | 0.71111 | -0.28889 | 2.9795 | -0.43631 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6209133 | 1986-07-28 |  | 3.6 | 4.5 | 0.8 | -0.2 | 2.9795 | -0.30206 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2589/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6245168 | 1986-09-02 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 3.4385 | -0.14541 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6252239 | 1986-09-09 |  | 15 | 13.5 | 1.1111 | 0.11111 | 3.4385 | 0.43624 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2585/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7065007 | 1987-03-06 |  | 38 | 40.6 | 0.93596 | -0.064039 | 4.8206 | -0.53935 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7585
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7069060 | 1987-03-10 |  | 39 | 40.6 | 0.96059 | -0.039409 | 4.8206 | -0.33191 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7585
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7132195 | 1987-05-12 |  | 17 | 15.5 | 1.0968 | 0.096774 | 3.5405 | 0.42367 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5093/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7155062 | 1987-06-04 |  | 17 | 15.5 | 1.0968 | 0.096774 | 3.5405 | 0.42367 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5093/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7248111 | 1987-09-05 |  | 41 | 40.6 | 1.0099 | 0.0098522 | 4.8206 | 0.082977 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7585
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7268040 | 1987-09-25 |  | 40 | 40.6 | 0.98522 | -0.014778 | 4.8206 | -0.12447 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7585
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7286029 | 1987-10-13 |  | 7.3 | 6.98 | 1.0458 | 0.045845 | 3.106 | 0.10303 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2599/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7286003 | 1987-10-13 |  | 7.3 | 6.98 | 1.0458 | 0.045845 | 3.106 | 0.10303 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2599/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7334111 | 1987-11-30 |  | 8.9 | 8.4 | 1.0595 | 0.059524 | 3.1784 | 0.15731 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5097/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 530044. | 1988-02-22 |  | 9.3 | 8.4 | 1.1071 | 0.10714 | 3.1784 | 0.28316 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5097/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 670112. | 1988-03-07 |  | 25 | 23.3 | 1.073 | 0.072961 | 3.9383 | 0.43166 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7593
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1030124 | 1988-04-12 |  | 5.8 | 6.98 | 0.83095 | -0.16905 | 3.106 | -0.37991 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2599/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1450057 | 1988-05-24 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 3.9383 | 1.7012 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7593
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1940184 | 1988-07-12 |  | 8.6 | 8.4 | 1.0238 | 0.02381 | 3.1784 | 0.062925 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5097/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1988 | 2640030 | 1988-09-20 |  | 24 | 23.3 | 1.03 | 0.030043 | 3.9383 | 0.17774 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7593
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2910080 | 1988-10-17 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 3.7425 | -0.1336 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 170119. | 1989-01-17 |  | 10 | 12.5 | 0.8 | -0.2 | 3.7425 | -0.668 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 260076. | 1989-01-26 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 3.7425 | -0.1336 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 400061. | 1989-02-09 |  | 29 | 25 | 1.16 | 0.16 | 4.105 | 0.97442 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1080019 | 1989-04-18 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 3.7425 | -0.1336 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1280227 | 1989-05-08 |  | 23 | 25 | 0.92 | -0.08 | 4.105 | -0.48721 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1420053 | 1989-05-22 |  | 23 | 25 | 0.92 | -0.08 | 4.105 | -0.48721 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1580074 | 1989-06-07 |  | 18 | 20.9 | 0.86124 | -0.13876 | 3.9861 | -0.72753 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7599
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1910140 | 1989-07-10 |  | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 3.7425 | 0.4008 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1980304 | 1989-07-17 |  | 13 | 12.5 | 1.04 | 0.04 | 3.7425 | 0.1336 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2190002 | 1989-08-07 |  | 26 | 25 | 1.04 | 0.04 | 4.105 | 0.24361 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2640165 | 1989-09-21 |  | 18 | 20.9 | 0.86124 | -0.13876 | 3.9861 | -0.72753 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7599
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2700235 | 1989-09-27 |  | 18 | 20.9 | 0.86124 | -0.13876 | 3.9861 | -0.72753 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7599
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3210146 | 1989-11-17 |  | 27 | 25 | 1.08 | 0.08 | 3.975 | 0.50314 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 | < | 0.5 | 25 | 0.02 | -0.98 | 3.975 | -6.1635 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.685 | 0.27137 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7505
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.685 | 0.27137 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7505
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 |  | 13 | 12.5 | 1.04 | 0.04 | 3.6125 | 0.13841 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 3.6125 | -0.13841 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1290104 | 1990-05-09 |  | 22 | 25 | 0.88 | -0.12 | 3.975 | -0.75472 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 |  | 21 | 25 | 0.84 | -0.16 | 3.975 | -1.0063 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7505
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7505
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 |  | 24 | 25 | 0.96 | -0.04 | 3.975 | -0.25157 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 |  | 25 | 25 | 1 | 0 | 3.975 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.685 | -0.27137 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7505
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 3.84 | -1.3021 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 |  | 22 | 25 | 0.88 | -0.12 | 3.84 | -0.78125 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3180007 | 1990-11-14 |  | 29 | 25 | 1.16 | 0.16 | 3.84 | 1.0417 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 |  | 6.7 | 25 | 0.268 | -0.732 | 3.84 | -4.7656 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 |  | 24 | 22.5 | 1.0667 | 0.066667 | 3.745 | 0.40053 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 |  | 25 | 25 | 1 | 0 | 3.84 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 |  | 39 | 40 | 0.975 | -0.025 | 4.41 | -0.22676 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5007/5001
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 |  | 25 | 25 | 1 | 0 | 3.84 | 0 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 |  | 47 | 40 | 1.175 | 0.175 | 4.41 | 1.5873 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5007/5001
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 |  | 21 | 22.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.745 | -0.40053 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 |  | 21 | 22.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.745 | -0.40053 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 |  | 15 | 12.5 | 1.2 | 0.2 | 3.365 | 0.74294 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 3.365 | -0.14859 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 |  | 29 | 25 | 1.16 | 0.16 | 3.84 | 1.0417 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 |  | 29 | 25 | 1.16 | 0.16 | 3.84 | 1.0417 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 |  | 27 | 25 | 1.08 | 0.08 | 3.84 | 0.52083 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 |  | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 3.365 | 0.44577 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 |  | 15 | 12.5 | 1.2 | 0.2 | 3.365 | 0.74294 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 2501/75DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 |  | 28 | 25 | 1.12 | 0.12 | 3.84 | 0.78125 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 |  | 27 | 25 | 1.08 | 0.08 | 3.84 | 0.52083 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 5001/50DW
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 |  | 43 | 22.5 | 1.9111 | 0.91111 | 3.745 | 5.474 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW/7507