## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 |  | 47 | 41.6 | 1.1298 | 0.12981 | 4.5864 | 1.1774 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 |  | 47 | 41.6 | 1.1298 | 0.12981 | 4.5864 | 1.1774 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 15 | 18.7 | 0.80214 | -0.19786 | 3.9223 | -0.94332 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6799
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 17 | 18.7 | 0.90909 | -0.090909 | 3.9223 | -0.43342 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6799
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 |  | 47 | 41.6 | 1.1298 | 0.12981 | 4.5864 | 1.1774 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 | < | 1 | 41.6 | 0.024038 | -0.97596 | 4.5864 | -8.8523 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 |  | 46 | 41.6 | 1.1058 | 0.10577 | 4.5864 | 0.95936 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 |  | 45 | 41.6 | 1.0817 | 0.081731 | 4.5864 | 0.74132 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 |  | 48 | 41.6 | 1.1538 | 0.15385 | 4.5864 | 1.3954 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 3.7077 | -0.62033 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 3.7077 | -0.62033 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 45 | 50 | 0.9 | -9999999999999996 | 4.83 | -1.0352 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5097
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.7077 | -0.35062 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 12 | 9.21 | 1.3029 | 0.30293 | 3.6471 | 0.76499 | 1.2 | 1558 |  |  |  | ug/L | 01040 | GF088 | 3399/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 |  | 11 | 12.6 | 0.87302 | -0.12698 | 3.7454 | -0.42719 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 8 | 9.21 | 0.86862 | -0.13138 | 3.6471 | -0.33177 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3399/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 |  | 8 | 12.6 | 0.63492 | -0.36508 | 3.7454 | -1.2282 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | < | 1 | 9.21 | 0.10858 | -0.89142 | 3.6471 | -2.2511 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3399/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.7454 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.7454 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.7454 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.7454 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.7454 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 |  | 12 | 12.6 | 0.95238 | -0.047619 | 3.7454 | -0.1602 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 |  | 11 | 12.6 | 0.87302 | -0.12698 | 3.7454 | -0.42719 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7597
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 16 | 18.7 | 0.85561 | -0.14439 | 3.9223 | -0.68837 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6799
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 16 | 18.7 | 0.85561 | -0.14439 | 3.9223 | -0.68837 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6799
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 |  | 40 | 41.6 | 0.96154 | -0.038462 | 4.5864 | -0.34886 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 |  | 46 | 41.6 | 1.1058 | 0.10577 | 4.5864 | 0.95936 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 |  | 47 | 41.6 | 1.1298 | 0.12981 | 4.5864 | 1.1774 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 |  | 44 | 41.6 | 1.0577 | 0.057692 | 4.5864 | 0.52329 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 |  | 43 | 41.6 | 1.0337 | 0.033654 | 4.5864 | 0.30525 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.7077 | -0.080913 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 15 | 50 | 0.3 | -0.7 | 4.83 | -7.2464 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5097
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.7077 | -0.35062 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 3.7077 | -0.62033 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 | < | 1 | 11.3 | 0.088496 | -0.9115 | 3.7077 | -2.778 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 3.7077 | 0.1888 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 3.7077 | 0.1888 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 46 | 50 | 0.92 | -0.08 | 4.83 | -0.82816 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5097
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.7077 | -0.080913 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.7077 | -0.080913 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 50 | 50 | 1 | 0 | 4.83 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5097
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 3.7077 | -0.62033 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6797
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 |  | 67 | 62.5 | 1.072 | 0.072 | 5.0625 | 0.88889 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 |  | 67 | 62.5 | 1.072 | 0.072 | 5.0625 | 0.88889 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 |  | 62 | 62.5 | 0.992 | -0.008 | 5.0625 | -0.098765 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 |  | 59 | 62.5 | 0.944 | -0.056 | 5.0625 | -0.69136 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 3.4414 | -0.46493 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 3.4414 | -0.46493 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 |  | 10 | 15 | 0.66667 | -0.33333 | 3.685 | -1.3569 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 |  | 13 | 41.6 | 0.3125 | -0.6875 | 4.5864 | -6.2358 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6386 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.685 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 | < | 1 | 15 | 0.066667 | -0.93333 | 3.685 | -3.7992 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 | < | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.685 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.685 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | < | 1 | 13.4 | 0.074627 | -0.92537 | 3.6386 | -3.4079 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 3.6386 | -0.93443 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.685 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 |  | 12 | 15 | 0.8 | -0.2 | 3.685 | -0.81411 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 |  | 54 | 55.8 | 0.96774 | -0.032258 | 4.8682 | -0.36975 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 58 | 56.7 | 1.0229 | 0.022928 | 4.8943 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 54 | 56.7 | 0.95238 | -0.047619 | 4.8943 | -0.55166 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 62 | 56.7 | 1.0935 | 0.093474 | 4.8943 | 1.0829 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 |  | 55 | 62.5 | 0.88 | -0.12 | 5.0625 | -1.4815 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 |  | 57 | 62.5 | 0.912 | -0.088 | 5.0625 | -1.0864 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 |  | 60 | 62.5 | 0.96 | -0.04 | 5.0625 | -0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 |  | 58 | 62.5 | 0.928 | -0.072 | 5.0625 | -0.88889 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4414 | -0.17435 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 110004. | 1990-01-11 |  | 64 | 62.5 | 1.024 | 0.024 | 5.0625 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 110066. | 1990-01-11 |  | 64 | 62.5 | 1.024 | 0.024 | 5.0625 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 54 | 56.7 | 0.95238 | -0.047619 | 4.8943 | -0.55166 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 |  | 59 | 56.7 | 1.0406 | 0.040564 | 4.8943 | 0.46993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 49 | 56.7 | 0.8642 | -0.1358 | 4.8943 | -1.5733 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 51 | 56.7 | 0.89947 | -0.10053 | 4.8943 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 52 | 56.7 | 0.91711 | -0.082892 | 4.8943 | -0.9603 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 |  | 52 | 56.7 | 0.91711 | -0.082892 | 4.8943 | -0.9603 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 |  | 54 | 56.7 | 0.95238 | -0.047619 | 4.8943 | -0.55166 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 |  | 51 | 56.7 | 0.89947 | -0.10053 | 4.8943 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 220019. | 1990-01-22 |  | 59 | 62.5 | 0.944 | -0.056 | 5.0625 | -0.69136 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 |  | 58 | 56.7 | 1.0229 | 0.022928 | 4.8943 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 |  | 60 | 56.7 | 1.0582 | 0.058201 | 4.8943 | 0.67425 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 |  | 57 | 56.7 | 1.0053 | 0.005291 | 4.8943 | 0.061296 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 260033. | 1990-01-26 |  | 50 | 62.5 | 0.8 | -0.2 | 5.0625 | -2.4691 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 4 | 6.6 | 0.60606 | -0.39394 | 3.4414 | -0.75551 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | < | 1 | 6.6 | 0.15152 | -0.84848 | 3.4414 | -1.6272 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 |  | 57 | 56.7 | 1.0053 | 0.005291 | 4.8943 | 0.061296 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 |  | 58 | 56.7 | 1.0229 | 0.022928 | 4.8943 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 |  | 58 | 56.7 | 1.0229 | 0.022928 | 4.8943 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 |  | 62 | 56.7 | 1.0935 | 0.093474 | 4.8943 | 1.0829 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 320107. | 1990-02-01 |  | 64 | 62.5 | 1.024 | 0.024 | 5.0625 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 5.1814 | 0.65619 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 67 | 66.6 | 1.006 | 0.006006 | 5.1814 | 0.077199 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 66 | 66.6 | 0.99099 | -0.009009 | 5.1814 | -0.1158 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 68 | 66.6 | 1.021 | 0.021021 | 5.1814 | 0.2702 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 400068. | 1990-02-09 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.685 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 430156. | 1990-02-12 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.685 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 510105. | 1990-02-20 |  | 75 | 66.6 | 1.1261 | 0.12613 | 5.1814 | 1.6212 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 510058. | 1990-02-20 |  | 69 | 66.6 | 1.036 | 0.036036 | 5.1814 | 0.4632 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 510140. | 1990-02-20 |  | 68 | 66.6 | 1.021 | 0.021021 | 5.1814 | 0.2702 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 510071. | 1990-02-20 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 5.1814 | 0.65619 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 530062. | 1990-02-22 |  | 73 | 66.6 | 1.0961 | 0.096096 | 5.1814 | 1.2352 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 540112. | 1990-02-23 |  | 72 | 66.6 | 1.0811 | 0.081081 | 5.1814 | 1.0422 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 570004. | 1990-02-26 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6386 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 590144. | 1990-02-28 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.685 | 0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 590120. | 1990-02-28 |  | 17 | 15 | 1.1333 | 0.13333 | 3.685 | 0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 600035. | 1990-03-01 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6386 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 610186. | 1990-03-02 |  | 75 | 66.6 | 1.1261 | 0.12613 | 5.1814 | 1.6212 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 610180. | 1990-03-02 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 640025. | 1990-03-05 |  | 63 | 55.8 | 1.129 | 0.12903 | 4.8682 | 1.479 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730235. | 1990-03-14 |  | 28 | 27.5 | 1.0182 | 0.018182 | 4.0475 | 0.12353 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730178. | 1990-03-14 |  | 29 | 27.5 | 1.0545 | 0.054545 | 4.0475 | 0.3706 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730242. | 1990-03-14 |  | 29 | 27.5 | 1.0545 | 0.054545 | 4.0475 | 0.3706 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730088. | 1990-03-14 |  | 28 | 27.5 | 1.0182 | 0.018182 | 4.0475 | 0.12353 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730093. | 1990-03-14 |  | 28 | 27.5 | 1.0182 | 0.018182 | 4.0475 | 0.12353 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730179. | 1990-03-14 |  | 53 | 55.8 | 0.94982 | -0.050179 | 4.8682 | -0.57516 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 52 | 56.7 | 0.91711 | -0.082892 | 4.8943 | -0.9603 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 55 | 56.7 | 0.97002 | -0.029982 | 4.8943 | -0.34734 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 56 | 56.7 | 0.98765 | -0.012346 | 4.8943 | -0.14302 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 51 | 56.7 | 0.89947 | -0.10053 | 4.8943 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 51 | 56.7 | 0.89947 | -0.10053 | 4.8943 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 31 | 27.5 | 1.1273 | 0.12727 | 4.0475 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 32 | 27.5 | 1.1636 | 0.16364 | 4.0475 | 1.1118 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 64 | 56.7 | 1.1287 | 0.12875 | 4.8943 | 1.4915 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 34 | 27.5 | 1.2364 | 0.23636 | 4.0475 | 1.6059 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 31 | 27.5 | 1.1273 | 0.12727 | 4.0475 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 |  | 32 | 27.5 | 1.1636 | 0.16364 | 4.0475 | 1.1118 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 31 | 27.5 | 1.1273 | 0.12727 | 4.0475 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 32 | 27.5 | 1.1636 | 0.16364 | 4.0475 | 1.1118 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 31 | 27.5 | 1.1273 | 0.12727 | 4.0475 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 29 | 27.5 | 1.0545 | 0.054545 | 4.0475 | 0.3706 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 31 | 27.5 | 1.1273 | 0.12727 | 4.0475 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870152. | 1990-03-28 |  | 64 | 55.8 | 1.147 | 0.14695 | 4.8682 | 1.6844 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870151. | 1990-03-28 |  | 63 | 55.8 | 1.129 | 0.12903 | 4.8682 | 1.479 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870153. | 1990-03-28 |  | 66 | 55.8 | 1.1828 | 0.1828 | 4.8682 | 2.0952 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870150. | 1990-03-28 |  | 65 | 55.8 | 1.1649 | 0.16487 | 4.8682 | 1.8898 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 64 | 56.7 | 1.1287 | 0.12875 | 4.8943 | 1.4915 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 68 | 56.7 | 1.1993 | 0.19929 | 4.8943 | 2.3088 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 920128. | 1990-04-02 |  | 65 | 55.8 | 1.1649 | 0.16487 | 4.8682 | 1.8898 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 920061. | 1990-04-02 |  | 64 | 55.8 | 1.147 | 0.14695 | 4.8682 | 1.6844 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 920207. | 1990-04-02 |  | 65 | 55.8 | 1.1649 | 0.16487 | 4.8682 | 1.8898 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 950028. | 1990-04-05 |  | 65 | 62.5 | 1.04 | 0.04 | 5.0625 | 0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 8 | 6.6 | 1.2121 | 0.21212 | 3.4414 | 0.40681 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 960077. | 1990-04-06 |  | 65 | 62.5 | 1.04 | 0.04 | 5.0625 | 0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 63 | 56.7 | 1.1111 | 0.11111 | 4.8943 | 1.2872 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 |  | 64 | 62.5 | 1.024 | 0.024 | 5.0625 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 55 | 56.7 | 0.97002 | -0.029982 | 4.8943 | -0.34734 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 56 | 56.7 | 0.98765 | -0.012346 | 4.8943 | -0.14302 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 59 | 56.7 | 1.0406 | 0.040564 | 4.8943 | 0.46993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 60 | 56.7 | 1.0582 | 0.058201 | 4.8943 | 0.67425 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 58 | 56.7 | 1.0229 | 0.022928 | 4.8943 | 0.26562 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 57 | 56.7 | 1.0053 | 0.005291 | 4.8943 | 0.061296 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 60 | 56.7 | 1.0582 | 0.058201 | 4.8943 | 0.67425 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 60 | 56.7 | 1.0582 | 0.058201 | 4.8943 | 0.67425 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 8 | 6.6 | 1.2121 | 0.21212 | 3.4414 | 0.40681 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 59 | 56.7 | 1.0406 | 0.040564 | 4.8943 | 0.46993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 9 | 6.6 | 1.3636 | 0.36364 | 3.4414 | 0.69739 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 53 | 56.7 | 0.93474 | -0.065256 | 4.8943 | -0.75598 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 |  | 63 | 62.5 | 1.008 | 0.008 | 5.0625 | 0.098765 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6386 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 |  | 21 | 15 | 1.4 | 0.4 | 3.685 | 1.6282 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.685 | 0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.685 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.685 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 |  | 61 | 66.6 | 0.91592 | -0.084084 | 5.1814 | -1.0808 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5003/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.685 | 0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.685 | -0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6386 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.6386 | -0.65959 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 |  | 19 | 15 | 1.2667 | 0.26667 | 3.685 | 1.0855 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1650289 | 1990-06-14 |  | 54 | 55.8 | 0.96774 | -0.032258 | 4.8682 | -0.36975 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 51 | 56.7 | 0.89947 | -0.10053 | 4.8943 | -1.1646 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 62 | 56.7 | 1.0935 | 0.093474 | 4.8943 | 1.0829 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 31 | 27.5 | 1.1273 | 0.12727 | 4.0475 | 0.86473 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 2501/7505
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1840059 | 1990-07-03 |  | 66 | 55.8 | 1.1828 | 0.1828 | 4.8682 | 2.0952 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 |  | 62 | 62.5 | 0.992 | -0.008 | 5.0625 | -0.098765 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 |  | 8 | 6.6 | 1.2121 | 0.21212 | 3.4414 | 0.40681 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 |  | 54 | 56.7 | 0.95238 | -0.047619 | 4.8943 | -0.55166 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 |  | 63 | 62.5 | 1.008 | 0.008 | 5.0625 | 0.098765 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 |  | 64 | 62.5 | 1.024 | 0.024 | 5.0625 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 |  | 64 | 62.5 | 1.024 | 0.024 | 5.0625 | 0.2963 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 |  | 9 | 6.6 | 1.3636 | 0.36364 | 3.4414 | 0.69739 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 |  | 9 | 6.6 | 1.3636 | 0.36364 | 3.4414 | 0.69739 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 |  | 55 | 62.5 | 0.88 | -0.12 | 5.0625 | -1.4815 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 |  | 65 | 62.5 | 1.04 | 0.04 | 5.0625 | 0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 |  | 9 | 6.6 | 1.3636 | 0.36364 | 3.4414 | 0.69739 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3305/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 |  | 65 | 62.5 | 1.04 | 0.04 | 5.0625 | 0.49383 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7503
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.685 | 0.27137 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.6386 | -0.65959 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.685 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.685 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.685 | -0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6386 | 0.1649 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 |  | 17 | 15 | 1.1333 | 0.13333 | 3.685 | 0.54274 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.685 | 0 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6705
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 |  | 58 | 55.8 | 1.0394 | 0.039427 | 4.8682 | 0.45191 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 |  | 51 | 55.8 | 0.91398 | -0.086022 | 4.8682 | -0.98599 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 |  | 64 | 55.8 | 1.147 | 0.14695 | 4.8682 | 1.6844 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 |  | 64 | 55.8 | 1.147 | 0.14695 | 4.8682 | 1.6844 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6703
COPPER,FIL,GFAA | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 |  | 55 | 56.7 | 0.97002 | -0.029982 | 4.8943 | -0.34734 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5003
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 |  | 22 | 22.5 | 0.97778 | -0.022222 | 3.745 | -0.13351 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 |  | 22 | 22.5 | 0.97778 | -0.022222 | 3.745 | -0.13351 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 6 | 7.06 | 0.84986 | -0.15014 | 3.1583 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 3.1583 | 0.29763 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 |  | 23 | 22.5 | 1.0222 | 0.022222 | 3.745 | 0.13351 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 3.1583 | 0.29763 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.0971 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 |  | 6 | 5.45 | 1.1009 | 0.10092 | 3.0971 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.0971 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 3.4334 | 0.20388 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 |  | 6 | 5.45 | 1.1009 | 0.10092 | 3.0971 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 3.4334 | -0.087377 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 3.4334 | -0.087377 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 3.4334 | -0.087377 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 19 | 20.5 | 0.92683 | -0.073171 | 3.669 | -0.40883 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 15 | 22.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.745 | -2.0027 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 18 | 20.5 | 0.87805 | -0.12195 | 3.669 | -0.68138 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 100022. | 1991-01-10 |  | 21 | 22.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.745 | -0.40053 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 180005. | 1991-01-18 |  | 21 | 22.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.745 | -0.40053 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 3.1583 | -0.018998 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 3.1583 | -0.018998 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4334 | -0.37863 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 420233. | 1991-02-11 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.0971 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 500005. | 1991-02-19 |  | 20 | 22.5 | 0.88889 | -0.11111 | 3.745 | -0.66756 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 500112. | 1991-02-19 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.0971 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 510002. | 1991-02-20 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.0971 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 12 | 14.3 | 0.83916 | -0.16084 | 3.4334 | -0.66989 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 530122. | 1991-02-22 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.0971 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4334 | -0.37863 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4334 | -0.37863 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4334 | -0.37863 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 18 | 20.5 | 0.87805 | -0.12195 | 3.669 | -0.68138 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 700002. | 1991-03-11 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 700035. | 1991-03-11 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 17 | 20.5 | 0.82927 | -0.17073 | 3.669 | -0.95394 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 880001. | 1991-03-29 |  | 23 | 20.1 | 1.1443 | 0.14428 | 3.6538 | 0.79369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 880002. | 1991-03-29 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 17 | 20.5 | 0.82927 | -0.17073 | 3.669 | -0.95394 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 17 | 20.5 | 0.82927 | -0.17073 | 3.669 | -0.95394 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 6 | 7.06 | 0.84986 | -0.15014 | 3.1583 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 6 | 7.06 | 0.84986 | -0.15014 | 3.1583 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 |  | 37 | 22.5 | 1.6444 | 0.64444 | 3.745 | 3.8718 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 |  | 21 | 22.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.745 | -0.40053 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 6 | 7.06 | 0.84986 | -0.15014 | 3.1583 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 |  | 14 | 22.5 | 0.62222 | -0.37778 | 3.745 | -2.2697 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 6 | 7.06 | 0.84986 | -0.15014 | 3.1583 | -0.33563 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 | < | 1 | 5.45 | 0.18349 | -0.81651 | 3.0971 | -1.4368 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 12 | 14.3 | 0.83916 | -0.16084 | 3.4334 | -0.66989 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 11 | 14.3 | 0.76923 | -0.23077 | 3.4334 | -0.96115 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1350041 | 1991-05-15 |  | 35 | 40 | 0.875 | -0.125 | 4.41 | -1.1338 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5007/5001
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 |  | 4 | 5.45 | 0.73394 | -0.26606 | 3.0971 | -0.46818 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 |  | 4 | 5.45 | 0.73394 | -0.26606 | 3.0971 | -0.46818 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 3.4334 | 0.49514 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 3.4334 | 0.49514 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6709
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 22 | 20.5 | 1.0732 | 0.073171 | 3.669 | 0.40883 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 21 | 20.5 | 1.0244 | 0.02439 | 3.669 | 0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 |  | 19 | 20.1 | 0.94527 | -0.054726 | 3.6538 | -0.30106 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 |  | 8 | 8.18 | 0.978 | -0.022005 | 3.2008 | -0.056235 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7511
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 |  | 21 | 20.1 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6538 | 0.24632 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 23 | 20.5 | 1.122 | 0.12195 | 3.669 | 0.68138 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 21 | 20.5 | 1.0244 | 0.02439 | 3.669 | 0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 |  | 27 | 22.5 | 1.2 | 0.2 | 3.745 | 1.2016 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 |  | 27 | 22.5 | 1.2 | 0.2 | 3.745 | 1.2016 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 |  | 25 | 22.5 | 1.1111 | 0.11111 | 3.745 | 0.66756 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 |  | 25 | 22.5 | 1.1111 | 0.11111 | 3.745 | 0.66756 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 25DW/7507
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 3.1583 | -0.018998 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 3.1583 | 0.29763 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 10 | 7.06 | 1.4164 | 0.41643 | 3.1583 | 0.93089 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 3309/67DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 20 | 20.5 | 0.97561 | -0.02439 | 3.669 | -0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 |  | 5 | 5.45 | 0.91743 | -0.082569 | 3.0971 | -0.1453 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 |  | 6 | 5.45 | 1.1009 | 0.10092 | 3.0971 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 |  | 6 | 5.45 | 1.1009 | 0.10092 | 3.0971 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 |  | 6 | 5.45 | 1.1009 | 0.10092 | 3.0971 | 0.17759 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/50DW
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 22 | 20.5 | 1.0732 | 0.073171 | 3.669 | 0.40883 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 |  | 19 | 20.1 | 0.94527 | -0.054726 | 3.6538 | -0.30106 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 |  | 21 | 20.1 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6538 | 0.24632 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 21 | 20.5 | 1.0244 | 0.02439 | 3.669 | 0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 |  | 20 | 20.1 | 0.99502 | -0.0049751 | 3.6538 | -0.027369 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 33DW/6707
COPPER,FIL,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 20 | 20.5 | 0.97561 | -0.02439 | 3.669 | -0.13628 | 1.2 | 1558 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF088 | 5011/5007