## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COPPER,UNF | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 |  | 29 | 31.2 | 0.92949 | -0.070513 | 4.3412 | -0.50677 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/5087
COPPER,UNF | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 |  | 32 | 31.2 | 1.0256 | 0.025641 | 4.3412 | 0.18428 | 1 | 0250 |  |  |  | ug/L | 01042 | CX016 | 5085/5087
COPPER,UNF | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 |  | 31 | 31.2 | 0.99359 | -0.0064103 | 4.3412 | -0.04607 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/5087
COPPER,UNF | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5089/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5089/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5089/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 3.209 | 0.31162 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5089/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 |  | 29 | 27.1 | 1.0701 | 0.070111 | 4.1321 | 0.45981 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 28 | 27.1 | 1.0332 | 0.03321 | 4.1321 | 0.21781 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 32 | 27.1 | 1.1808 | 0.18081 | 4.1321 | 1.1858 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 30 | 27.1 | 1.107 | 0.10701 | 4.1321 | 0.70182 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 3.209 | -0.31162 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5089/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5089/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.209 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5089/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 28 | 27.1 | 1.0332 | 0.03321 | 4.1321 | 0.21781 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 26 | 27.1 | 0.95941 | -0.04059 | 4.1321 | -0.26621 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/50DW
COPPER,UNF | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 |  | 15 | 16.8 | 0.89286 | -0.10714 | 3.6068 | -0.49906 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 2583/7587
COPPER,UNF | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 |  | 13 | 16.8 | 0.77381 | -0.22619 | 3.6068 | -1.0536 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 2583/7587
COPPER,UNF | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 3.6068 | 0.055451 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 2583/7587
COPPER,UNF | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 |  | 16 | 16.8 | 0.95238 | -0.047619 | 3.6068 | -0.2218 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 2583/7587
COPPER,UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 13 | 18 | 0.72222 | -0.27778 | 3.668 | -1.3631 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 12 | 18 | 0.66667 | -0.33333 | 3.668 | -1.6358 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.668 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 13 | 18 | 0.72222 | -0.27778 | 3.668 | -1.3631 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 19 | 18 | 1.0556 | 0.055556 | 3.668 | 0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 12 | 18 | 0.66667 | -0.33333 | 3.668 | -1.6358 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 13 | 18 | 0.72222 | -0.27778 | 3.668 | -1.3631 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.668 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.668 | -0.81788 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 14 | 18 | 0.77778 | -0.22222 | 3.668 | -1.0905 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.668 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.668 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 18 | 18 | 1 | 0 | 3.668 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 19 | 18 | 1.0556 | 0.055556 | 3.668 | 0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.668 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.668 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.668 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.668 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.668 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST89
COPPER,UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 3.668 | 0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS2
COPPER,UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 18 | 18 | 1 | 0 | 3.668 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS2
COPPER,UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 38 | 36.2 | 1.0497 | 0.049724 | 4.5962 | 0.39163 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 38 | 36.2 | 1.0497 | 0.049724 | 4.5962 | 0.39163 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 |  | 12 | 9.65 | 1.2435 | 0.24352 | 3.2422 | 0.72483 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5095/5087
COPPER,UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 18 | 18 | 1 | 0 | 3.668 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS2
COPPER,UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 |  | 9 | 9.65 | 0.93264 | -0.067358 | 3.2422 | -0.20048 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5095/5087
COPPER,UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.668 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS2
COPPER,UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.668 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS2
COPPER,UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 52 | 36.2 | 1.4365 | 0.43646 | 4.5962 | 3.4376 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 50 | 36.2 | 1.3812 | 0.38122 | 4.5962 | 3.0025 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 38 | 138 | 0.27536 | -0.72464 | 9.788 | -10.2166 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS1
COPPER,UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 22 | 18 | 1.2222 | 0.22222 | 3.668 | 1.0905 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS2
COPPER,UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.668 | -0.54526 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS2
COPPER,UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 33 | 36.2 | 0.9116 | -0.088398 | 4.5962 | -0.69623 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 32 | 36.2 | 0.88398 | -0.11602 | 4.5962 | -0.9138 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 |  | 10 | 9.65 | 1.0363 | 0.036269 | 3.2422 | 0.10795 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5095/5087
COPPER,UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 |  | 9 | 9.65 | 0.93264 | -0.067358 | 3.2422 | -0.20048 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5095/5087
COPPER,UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 40 | 36.2 | 1.105 | 0.10497 | 4.5962 | 0.82677 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 39 | 36.2 | 1.0773 | 0.077348 | 4.5962 | 0.6092 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 38 | 36.2 | 1.0497 | 0.049724 | 4.5962 | 0.39163 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6785
COPPER,UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 29 | 31.3 | 0.92652 | -0.073482 | 4.3463 | -0.52919 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/5087
COPPER,UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 32 | 31.3 | 1.0224 | 0.022364 | 4.3463 | 0.16106 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5085/5087
COPPER,UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.668 | -0.27263 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | STS2
COPPER,UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 33 | 31 | 1.0645 | 0.064516 | 4.331 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 29 | 27.9 | 1.0394 | 0.039427 | 4.1729 | 0.26361 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 30 | 27.9 | 1.0753 | 0.075269 | 4.1729 | 0.50325 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 31 | 31 | 1 | 0 | 4.331 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 25 | 27.9 | 0.89606 | -0.10394 | 4.1729 | -0.69496 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 29 | 28.3 | 1.0247 | 0.024735 | 4.1933 | 0.16693 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6783
COPPER,UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 30 | 31 | 0.96774 | -0.032258 | 4.331 | -0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 30 | 31 | 0.96774 | -0.032258 | 4.331 | -0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 33 | 31 | 1.0645 | 0.064516 | 4.331 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 21 | 27.9 | 0.75269 | -0.24731 | 4.1729 | -1.6535 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 29 | 27.9 | 1.0394 | 0.039427 | 4.1729 | 0.26361 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 24 | 22.4 | 1.0714 | 0.071429 | 3.8924 | 0.41106 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5097/5099
COPPER,UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 24 | 20.8 | 1.1538 | 0.15385 | 3.8108 | 0.83972 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6793
COPPER,UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 23 | 22.4 | 1.0268 | 0.026786 | 3.8924 | 0.15415 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5097/5099
COPPER,UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 24 | 20.8 | 1.1538 | 0.15385 | 3.8108 | 0.83972 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6793
COPPER,UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 24 | 20.8 | 1.1538 | 0.15385 | 3.8108 | 0.83972 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6793
COPPER,UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 27 | 27.9 | 0.96774 | -0.032258 | 4.1729 | -0.21568 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 28 | 22.4 | 1.25 | 0.25 | 3.8924 | 1.4387 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5097/5099
COPPER,UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 36 | 31 | 1.1613 | 0.16129 | 4.331 | 1.1545 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 34 | 31 | 1.0968 | 0.096774 | 4.331 | 0.69268 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 34 | 31 | 1.0968 | 0.096774 | 4.331 | 0.69268 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 29 | 22.4 | 1.2946 | 0.29464 | 3.8924 | 1.6956 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5097/5099
COPPER,UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 39 | 31 | 1.2581 | 0.25806 | 4.331 | 1.8471 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 33 | 31 | 1.0645 | 0.064516 | 4.331 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 26 | 22.4 | 1.1607 | 0.16071 | 3.8924 | 0.92488 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5097/5099
COPPER,UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 33 | 31 | 1.0645 | 0.064516 | 4.331 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 30 | 31 | 0.96774 | -0.032258 | 4.331 | -0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 23 | 20.8 | 1.1058 | 0.10577 | 3.8108 | 0.57731 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6793
COPPER,UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 23 | 20.8 | 1.1058 | 0.10577 | 3.8108 | 0.57731 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6793
COPPER,UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 25 | 20.8 | 1.2019 | 0.20192 | 3.8108 | 1.1021 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6793
COPPER,UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 31 | 31 | 1 | 0 | 4.331 | 0 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 27 | 27.9 | 0.96774 | -0.032258 | 4.1729 | -0.21568 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 32 | 31 | 1.0323 | 0.032258 | 4.331 | 0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 26 | 27.9 | 0.9319 | -0.0681 | 4.1729 | -0.45532 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 28 | 27.9 | 1.0036 | 0.0035842 | 4.1729 | 0.023964 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST99
COPPER,UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 32 | 31 | 1.0323 | 0.032258 | 4.331 | 0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 25 | 20.8 | 1.2019 | 0.20192 | 3.8108 | 1.1021 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6793
COPPER,UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 27 | 20.8 | 1.2981 | 0.29808 | 3.8108 | 1.627 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 33DW/6793
COPPER,UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 35 | 31 | 1.129 | 0.12903 | 4.331 | 0.92357 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 33 | 31 | 1.0645 | 0.064516 | 4.331 | 0.46179 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 30 | 31 | 0.96774 | -0.032258 | 4.331 | -0.23089 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | ST93
COPPER,UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 26 | 9.21 | 2.823 | 1.823 | 3.6471 | 4.6037 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 3399/67DW
COPPER,UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 11 | 9.21 | 1.1944 | 0.19435 | 3.6471 | 0.4908 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 3399/67DW
COPPER,UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 65 | 66.6 | 0.97598 | -0.024024 | 5.3114 | -0.30124 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 5001/5003
COPPER,UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 67 | 62.5 | 1.072 | 0.072 | 5.1925 | 0.86663 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 25DW/7503
COPPER,UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 30 | 25 | 1.2 | 0.2 | 4.105 | 1.218 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 50DW/5001
COPPER,UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 67 | 62.5 | 1.072 | 0.072 | 5.1925 | 0.86663 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 25DW/7503
COPPER,UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 63 | 62.5 | 1.008 | 0.008 | 5.1925 | 0.096293 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 25DW/7503
COPPER,UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 30 | 25 | 1.2 | 0.2 | 4.105 | 1.218 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 50DW/5001
COPPER,UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 28 | 25 | 1.12 | 0.12 | 4.105 | 0.73082 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 50DW/5001
COPPER,UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 28 | 25 | 1.12 | 0.12 | 4.105 | 0.73082 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 50DW/5001
COPPER,UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 11 | 9.21 | 1.1944 | 0.19435 | 3.6471 | 0.4908 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 3399/67DW
COPPER,UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 19 | 9.21 | 2.063 | 1.063 | 3.6471 | 2.6843 | 1 | 0250 |  |  |  | µg/L | 01042 | CX016 | 3399/67DW