## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COPPER,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 950 | 940 | 1.0106 | 0.010638 | 50.69 | 0.19728 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 960 | 940 | 1.0213 | 0.021277 | 50.69 | 0.39456 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 920 | 940 | 0.97872 | -0.021277 | 50.69 | -0.39456 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 950 | 940 | 1.0106 | 0.010638 | 50.69 | 0.19728 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 890 | 940 | 0.94681 | -0.053191 | 50.69 | -0.98639 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 880 | 940 | 0.93617 | -0.06383 | 50.69 | -1.1837 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 890 | 940 | 0.94681 | -0.053191 | 50.69 | -0.98639 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 870 | 940 | 0.92553 | -0.074468 | 50.69 | -1.3809 | 10 | 0156 |  |  |  | ug/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 870 | 940 | 0.92553 | -0.074468 | 50.69 | -1.3809 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 930 | 940 | 0.98936 | -0.010638 | 50.69 | -0.19728 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 930 | 940 | 0.98936 | -0.010638 | 50.69 | -0.19728 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 920 | 940 | 0.97872 | -0.021277 | 50.69 | -0.39456 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 780 | 940 | 0.82979 | -0.17021 | 50.69 | -3.1564 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 830 | 940 | 0.88298 | -0.11702 | 50.69 | -2.1701 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 900 | 940 | 0.95745 | -0.042553 | 50.69 | -0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 |  | 720 | 705 | 1.0213 | 0.021277 | 38.705 | 0.38755 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 25DW/7591
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 910 | 940 | 0.96809 | -0.031915 | 50.69 | -0.59183 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 940 | 940 | 1 | 0 | 50.69 | 0 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 960 | 940 | 1.0213 | 0.021277 | 50.69 | 0.39456 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 980 | 940 | 1.0426 | 0.042553 | 50.69 | 0.78911 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | ST91
COPPER,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | < | 10 | 138 | 0.072464 | -0.92754 | 9.788 | -13.0772 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | STS1
COPPER,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 140 | 138 | 1.0145 | 0.014493 | 9.788 | 0.20433 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | STS1
COPPER,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 150 | 138 | 1.087 | 0.086957 | 9.788 | 1.226 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | STS1
COPPER,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 7.5 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 5001/5003
COPPER,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 80 | 62.5 | 1.28 | 0.28 | 7.5 | 2.3333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 25DW/7503
COPPER,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 60 | 62.5 | 0.96 | -0.04 | 7.5 | -0.33333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 25DW/7503
COPPER,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 7.5 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 5001/5003
COPPER,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 7.5 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 5001/5003
COPPER,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 7.5 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 5001/5003
COPPER,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 7.5 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 5001/5003
COPPER,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 7.5 | 0.45333 | 10 | 0156 |  |  |  | µg/L | 01042 | AA052 | 5001/5003