## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 15 | 18.7 | 0.80214 | -0.19786 | 3.9223 | -0.94332 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6799
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 72 | 62.5 | 1.152 | 0.152 | 5.1925 | 1.8296 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7503
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 13 | 18.7 | 0.69519 | -0.30481 | 3.9223 | -1.4532 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6799
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 13 | 18.7 | 0.69519 | -0.30481 | 3.9223 | -1.4532 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6799
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 51 | 50 | 1.02 | 0.02 | 4.83 | 0.20704 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5003/5097
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 16 | 25 | 0.64 | -0.36 | 4.105 | -2.1924 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 7 | 9.21 | 0.76004 | -0.23996 | 3.6471 | -0.60596 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3399/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 8 | 9.21 | 0.86862 | -0.13138 | 3.6471 | -0.33177 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3399/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 8 | 9.21 | 0.86862 | -0.13138 | 3.6471 | -0.33177 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3399/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 80 | 66.6 | 1.2012 | 0.2012 | 5.3114 | 2.5229 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 5.3114 | 0.64013 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 70 | 66.6 | 1.0511 | 0.051051 | 5.3114 | 0.64013 | 1.2 | 1559 |  |  |  | ug/L | 01042 | GF099 | 5001/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 11 | 18.7 | 0.58824 | -0.41176 | 3.9223 | -1.9631 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6799
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 12 | 18.7 | 0.64171 | -0.35829 | 3.9223 | -1.7082 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6799
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 72 | 62.5 | 1.152 | 0.152 | 5.1925 | 1.8296 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7503
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 78 | 62.5 | 1.248 | 0.248 | 5.1925 | 2.9851 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7503
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 58 | 50 | 1.16 | 0.16 | 4.83 | 1.6563 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5003/5097
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 14 | 25 | 0.56 | -0.44 | 4.105 | -2.6797 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 44 | 50 | 0.88 | -0.12 | 4.83 | -1.2422 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5003/5097
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 17 | 25 | 0.68 | -0.32 | 4.105 | -1.9488 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 47 | 50 | 0.94 | -0.06 | 4.83 | -0.62112 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5003/5097
COPPER,UNF,GFAA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 15 | 25 | 0.6 | -0.4 | 4.105 | -2.4361 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 3.4414 | -0.46493 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 3.4414 | -0.46493 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4414 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 4 | 6.6 | 0.60606 | -0.39394 | 3.4414 | -0.75551 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.6386 | -0.65959 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 16 | 22.5 | 0.71111 | -0.28889 | 3.9025 | -1.6656 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 21 | 22.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.9025 | -0.38437 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 21 | 22.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.9025 | -0.38437 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.6386 | -0.65959 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 55 | 56.7 | 0.97002 | -0.029982 | 4.8943 | -0.34734 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 54 | 56.7 | 0.95238 | -0.047619 | 4.8943 | -0.55166 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 53 | 56.7 | 0.93474 | -0.065256 | 4.8943 | -0.75598 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 9 | 6.6 | 1.3636 | 0.36364 | 3.4414 | 0.69739 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 4.41 | 0 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4414 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 5 | 6.6 | 0.75758 | -0.24242 | 3.4414 | -0.46493 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4414 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 36 | 40 | 0.9 | -9999999999999996 | 4.41 | -0.90703 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4414 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 19 | 22.5 | 0.84444 | -0.15556 | 3.9025 | -0.89686 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 3.6386 | 0.1649 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 15 | 13.4 | 1.1194 | 0.1194 | 3.6386 | 0.43973 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 20 | 22.5 | 0.88889 | -0.11111 | 3.9025 | -0.64061 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 20 | 13.4 | 1.4925 | 0.49254 | 3.6386 | 1.8139 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 16 | 22.5 | 0.71111 | -0.28889 | 3.9025 | -1.6656 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 16 | 13.4 | 1.194 | 0.19403 | 3.6386 | 0.71456 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 62 | 56.7 | 1.0935 | 0.093474 | 4.8943 | 1.0829 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 61 | 56.7 | 1.0758 | 0.075838 | 4.8943 | 0.87857 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 51 | 56.7 | 0.89947 | -0.10053 | 4.8943 | -1.1646 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 61 | 56.7 | 1.0758 | 0.075838 | 4.8943 | 0.87857 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 61 | 56.7 | 1.0758 | 0.075838 | 4.8943 | 0.87857 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 65 | 56.7 | 1.1464 | 0.14638 | 4.8943 | 1.6959 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 58 | 56.7 | 1.0229 | 0.022928 | 4.8943 | 0.26562 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 56 | 56.7 | 0.98765 | -0.012346 | 4.8943 | -0.14302 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 8 | 6.6 | 1.2121 | 0.21212 | 3.4414 | 0.40681 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 6 | 6.6 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4414 | -0.17435 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 7 | 6.6 | 1.0606 | 0.060606 | 3.4414 | 0.11623 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3305/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 12 | 13.4 | 0.89552 | -0.10448 | 3.6386 | -0.38476 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 7 | 22.5 | 0.31111 | -0.68889 | 3.9025 | -3.9718 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 15 | 22.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.9025 | -1.9218 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 11 | 13.4 | 0.8209 | -0.1791 | 3.6386 | -0.65959 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 3.6386 | -0.93443 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 15 | 13.4 | 1.1194 | 0.1194 | 3.6386 | 0.43973 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 17 | 22.5 | 0.75556 | -0.24444 | 3.9025 | -1.4094 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 54 | 56.7 | 0.95238 | -0.047619 | 4.8943 | -0.55166 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 54 | 56.7 | 0.95238 | -0.047619 | 4.8943 | -0.55166 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 4.41 | 0 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 4.41 | 0 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 20 | 22.5 | 0.88889 | -0.11111 | 3.9025 | -0.64061 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 45 | 22.5 | 2 | 1 | 3.9025 | 5.7655 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 3.6386 | -0.10993 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6705
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 22 | 22.5 | 0.97778 | -0.022222 | 3.9025 | -0.12812 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 48 | 56.7 | 0.84656 | -0.15344 | 4.8943 | -1.7776 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5007/5003
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 29 | 30.4 | 0.95395 | -0.046053 | 4.0452 | -0.34609 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 3.1583 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 3.1583 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 9 | 7.06 | 1.2748 | 0.27479 | 3.1583 | 0.61426 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 24 | 30.4 | 0.78947 | -0.21053 | 4.0452 | -1.5821 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 5 | 8.18 | 0.61125 | -0.38875 | 3.2008 | -0.99349 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 8 | 8.18 | 0.978 | -0.022005 | 3.2008 | -0.056235 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 4 | 8.18 | 0.489 | -0.511 | 3.2008 | -1.3059 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 3.4334 | 0.49514 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 3.4334 | 0.49514 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 19 | 14.3 | 1.3287 | 0.32867 | 3.4334 | 1.3689 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 3.4334 | 0.49514 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 12 | 25 | 0.48 | -0.52 | 3.84 | -3.3854 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 12 | 25 | 0.48 | -0.52 | 3.84 | -3.3854 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 15 | 20.5 | 0.73171 | -0.26829 | 3.669 | -1.499 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 11 | 22.5 | 0.48889 | -0.51111 | 3.745 | -3.0708 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7507
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 9 | 20.5 | 0.43902 | -0.56098 | 3.669 | -3.1344 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 11 | 30.4 | 0.36184 | -0.63816 | 4.0452 | -4.7958 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 3.1583 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 3.1583 | 0.29763 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 5 | 8.18 | 0.61125 | -0.38875 | 3.2008 | -0.99349 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 3.4334 | -0.087377 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 8 | 8.18 | 0.978 | -0.022005 | 3.2008 | -0.056235 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 8 | 8.18 | 0.978 | -0.022005 | 3.2008 | -0.056235 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 3.4334 | -0.087377 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 3.4334 | -0.087377 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 28 | 30.4 | 0.92105 | -0.078947 | 4.0452 | -0.5933 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4334 | -0.37863 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 3.4334 | -0.37863 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 19 | 20.5 | 0.92683 | -0.073171 | 3.669 | -0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 18 | 25 | 0.72 | -0.28 | 3.84 | -1.8229 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 18 | 20.5 | 0.87805 | -0.12195 | 3.669 | -0.68138 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 19 | 25 | 0.76 | -0.24 | 3.84 | -1.5625 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 19 | 20.5 | 0.92683 | -0.073171 | 3.669 | -0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 19 | 20.5 | 0.92683 | -0.073171 | 3.669 | -0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 21 | 25 | 0.84 | -0.16 | 3.84 | -1.0417 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 3.1583 | 0.29763 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 19 | 30.4 | 0.625 | -0.375 | 4.0452 | -2.8182 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 3.1583 | 0.29763 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 28 | 30.4 | 0.92105 | -0.078947 | 4.0452 | -0.5933 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 28 | 30.4 | 0.92105 | -0.078947 | 4.0452 | -0.5933 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 3.1583 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 3.1583 | -0.018998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 11 | 14.3 | 0.76923 | -0.23077 | 3.4334 | -0.96115 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 3.4334 | -0.087377 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 8 | 8.18 | 0.978 | -0.022005 | 3.2008 | -0.056235 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 11 | 8.18 | 1.3447 | 0.34474 | 3.2008 | 0.88102 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 11 | 8.18 | 1.3447 | 0.34474 | 3.2008 | 0.88102 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 3.4334 | 0.20388 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 3.4334 | 0.49514 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 33DW/6709
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 22 | 20.5 | 1.0732 | 0.073171 | 3.669 | 0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 26 | 25 | 1.04 | 0.04 | 3.84 | 0.26042 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 21 | 20.5 | 1.0244 | 0.02439 | 3.669 | 0.13628 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 22 | 25 | 0.88 | -0.12 | 3.84 | -0.78125 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 24 | 25 | 0.96 | -0.04 | 3.84 | -0.26042 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 22 | 20.5 | 1.0732 | 0.073171 | 3.669 | 0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 23 | 20.5 | 1.122 | 0.12195 | 3.669 | 0.68138 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 30 | 30.4 | 0.98684 | -0.013158 | 4.0452 | -0.098883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 30 | 30.4 | 0.98684 | -0.013158 | 4.0452 | -0.098883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 11 | 7.06 | 1.5581 | 0.55807 | 3.1583 | 1.2475 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 10 | 7.06 | 1.4164 | 0.41643 | 3.1583 | 0.93089 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 3.1583 | 0.29763 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 3309/67DW
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 30 | 30.4 | 0.98684 | -0.013158 | 4.0452 | -0.098883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5001/5011
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 9 | 8.18 | 1.1002 | 0.10024 | 3.2008 | 0.25618 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 10 | 8.18 | 1.2225 | 0.22249 | 3.2008 | 0.5686 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 25DW/7511
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 21 | 20.5 | 1.0244 | 0.02439 | 3.669 | 0.13628 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 23 | 25 | 0.92 | -0.08 | 3.84 | -0.52083 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 23 | 20.5 | 1.122 | 0.12195 | 3.669 | 0.68138 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 26 | 25 | 1.04 | 0.04 | 3.84 | 0.26042 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 23 | 25 | 0.92 | -0.08 | 3.84 | -0.52083 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 50DW/5001
COPPER,UNF,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 22 | 20.5 | 1.0732 | 0.073171 | 3.669 | 0.40883 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 01042 | GF099 | 5011/5007