## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
IRON,UNF,AA | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 70 | 31.8 | 2.2013 | 1.2013 | 10.7338 | 3.5589 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5089/50DW
IRON,UNF,AA | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 310 | 31.8 | 9.7484 | 8.7484 | 10.7338 | 25.9181 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5089/50DW
IRON,UNF,AA | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 70 | 31.8 | 2.2013 | 1.2013 | 10.7338 | 3.5589 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5089/50DW
IRON,UNF,AA | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 20 | 31.8 | 0.62893 | -0.37107 | 10.7338 | -1.0993 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5089/50DW
IRON,UNF,AA | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 |  | 100 | 31.8 | 3.1447 | 2.1447 | 10.7338 | 6.3538 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5089/50DW
IRON,UNF,AA | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 100 | 31.8 | 3.1447 | 2.1447 | 10.7338 | 6.3538 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5089/50DW
IRON,UNF,AA | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 70 | 31.8 | 2.2013 | 1.2013 | 10.7338 | 3.5589 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5089/50DW
IRON,UNF,AA | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 120 | 31.8 | 3.7736 | 2.7736 | 10.7338 | 8.217 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5089/50DW
IRON,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 340 | 298 | 1.1409 | 0.14094 | 21.648 | 1.9401 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 290 | 298 | 0.97315 | -0.026846 | 21.648 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 320 | 298 | 1.0738 | 0.073826 | 21.648 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 180 | 63.6 | 2.8302 | 1.8302 | 12.0376 | 9.6697 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 200 | 63.6 | 3.1447 | 2.1447 | 12.0376 | 11.3312 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 150 | 63.6 | 2.3585 | 1.3585 | 12.0376 | 7.1775 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 120 | 63.6 | 1.8868 | 0.88679 | 12.0376 | 4.6853 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 290 | 298 | 0.97315 | -0.026846 | 21.648 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 350 | 298 | 1.1745 | 0.1745 | 21.648 | 2.4021 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 290 | 298 | 0.97315 | -0.026846 | 21.648 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 290 | 298 | 0.97315 | -0.026846 | 21.648 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 230 | 63.6 | 3.6164 | 2.6164 | 12.0376 | 13.8234 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 90 | 63.6 | 1.4151 | 0.41509 | 12.0376 | 2.1931 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 50 | 63.6 | 0.78616 | -0.21384 | 12.0376 | -1.1298 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 60 | 63.6 | 0.9434 | -0.056604 | 12.0376 | -0.29906 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 320 | 298 | 1.0738 | 0.073826 | 21.648 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 320 | 298 | 1.0738 | 0.073826 | 21.648 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 280 | 298 | 0.9396 | -0.060403 | 21.648 | -0.83149 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 280 | 298 | 0.9396 | -0.060403 | 21.648 | -0.83149 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 290 | 298 | 0.97315 | -0.026846 | 21.648 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 330 | 298 | 1.1074 | 0.10738 | 21.648 | 1.4782 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 330 | 298 | 1.1074 | 0.10738 | 21.648 | 1.4782 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 90 | 63.6 | 1.4151 | 0.41509 | 12.0376 | 2.1931 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 70 | 63.6 | 1.1006 | 0.10063 | 12.0376 | 0.53167 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 60 | 63.6 | 0.9434 | -0.056604 | 12.0376 | -0.29906 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 70 | 63.6 | 1.1006 | 0.10063 | 12.0376 | 0.53167 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 90 | 63.6 | 1.4151 | 0.41509 | 12.0376 | 2.1931 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 60 | 63.6 | 0.9434 | -0.056604 | 12.0376 | -0.29906 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 50 | 63.6 | 0.78616 | -0.21384 | 12.0376 | -1.1298 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 80 | 63.6 | 1.2579 | 0.25786 | 12.0376 | 1.3624 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 290 | 298 | 0.97315 | -0.026846 | 21.648 | -0.36955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 320 | 298 | 1.0738 | 0.073826 | 21.648 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 450 | 298 | 1.5101 | 0.51007 | 21.648 | 7.0214 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 320 | 298 | 1.0738 | 0.073826 | 21.648 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 300 | 298 | 1.0067 | 0.0067114 | 21.648 | 0.092387 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 70 | 63.6 | 1.1006 | 0.10063 | 12.0376 | 0.53167 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 20 | 59 | 0.33898 | -0.66102 | 11.849 | -3.2914 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 70 | 63.6 | 1.1006 | 0.10063 | 12.0376 | 0.53167 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 320 | 298 | 1.0738 | 0.073826 | 21.648 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 90 | 59 | 1.5254 | 0.52542 | 11.849 | 2.6163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 100 | 63.6 | 1.5723 | 0.57233 | 12.0376 | 3.0239 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST89
IRON,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 330 | 298 | 1.1074 | 0.10738 | 21.648 | 1.4782 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 310 | 298 | 1.0403 | 0.040268 | 21.648 | 0.55432 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 320 | 298 | 1.0738 | 0.073826 | 21.648 | 1.0163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST91
IRON,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 8100 | 8400 | 0.96429 | -0.035714 | 353.83 | -0.84786 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS2
IRON,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 9500 | 8400 | 1.131 | 0.13095 | 353.83 | 3.1088 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS2
IRON,UNF,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 160 | 126 | 1.2698 | 0.26984 | 14.596 | 2.3294 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 130 | 126 | 1.0317 | 0.031746 | 14.596 | 0.27405 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 8600 | 7180 | 1.1978 | 0.19777 | 303.81 | 4.674 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS1
IRON,UNF,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 |  | 50 | 7.75 | 6.4516 | 5.4516 | 9.7477 | 4.3343 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5095/5087
IRON,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 8000 | 8400 | 0.95238 | -0.047619 | 353.83 | -1.1305 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS2
IRON,UNF,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 |  | 50 | 7.75 | 6.4516 | 5.4516 | 9.7477 | 4.3343 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5095/5087
IRON,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 8500 | 8400 | 1.0119 | 0.011905 | 353.83 | 0.28262 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS2
IRON,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 8500 | 8400 | 1.0119 | 0.011905 | 353.83 | 0.28262 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS2
IRON,UNF,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 110 | 126 | 0.87302 | -0.12698 | 14.596 | -1.0962 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 120 | 126 | 0.95238 | -0.047619 | 14.596 | -0.41107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 9300 | 8400 | 1.1071 | 0.10714 | 353.83 | 2.5436 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS2
IRON,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 7500 | 8400 | 0.89286 | -0.10714 | 353.83 | -2.5436 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS2
IRON,UNF,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 70 | 126 | 0.55556 | -0.44444 | 14.596 | -3.8367 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 120 | 126 | 0.95238 | -0.047619 | 14.596 | -0.41107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 |  | 20 | 7.75 | 2.5806 | 1.5806 | 9.7477 | 1.2567 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5095/5087
IRON,UNF,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 |  | 20 | 7.75 | 2.5806 | 1.5806 | 9.7477 | 1.2567 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5095/5087
IRON,UNF,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 130 | 126 | 1.0317 | 0.031746 | 14.596 | 0.27405 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 120 | 126 | 0.95238 | -0.047619 | 14.596 | -0.41107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 120 | 126 | 0.95238 | -0.047619 | 14.596 | -0.41107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6785
IRON,UNF,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 100 | 96.3 | 1.0384 | 0.038422 | 13.3783 | 0.27657 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5085/5087
IRON,UNF,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 110 | 96.3 | 1.1423 | 0.14226 | 13.3783 | 1.024 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5085/5087
IRON,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 9900 | 8400 | 1.1786 | 0.17857 | 353.83 | 4.2393 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | STS2
IRON,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 110 | 100 | 1.1 | 0.1 | 13.53 | 0.7391 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 110 | 137 | 0.80292 | -0.19708 | 15.047 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 100 | 137 | 0.72993 | -0.27007 | 15.047 | -2.459 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 140 | 100 | 1.4 | 0.4 | 13.53 | 2.9564 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 70 | 137 | 0.51095 | -0.48905 | 15.047 | -4.4527 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | < | 10 | 20.8 | 0.48077 | -0.51923 | 10.2828 | -1.0503 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6783
IRON,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 80 | 137 | 0.58394 | -0.41606 | 15.047 | -3.7881 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 100 | 137 | 0.72993 | -0.27007 | 15.047 | -2.459 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 110 | 119 | 0.92437 | -0.07563 | 14.309 | -0.62897 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5097/5099
IRON,UNF,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 100 | 137 | 0.72993 | -0.27007 | 15.047 | -2.459 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 100 | 67 | 1.4925 | 0.49254 | 12.177 | 2.71 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6793
IRON,UNF,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 120 | 119 | 1.0084 | 0.0084034 | 14.309 | 0.069886 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5097/5099
IRON,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 70 | 67 | 1.0448 | 0.044776 | 12.177 | 0.24637 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6793
IRON,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 70 | 67 | 1.0448 | 0.044776 | 12.177 | 0.24637 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6793
IRON,UNF,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 110 | 137 | 0.80292 | -0.19708 | 15.047 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 110 | 119 | 0.92437 | -0.07563 | 14.309 | -0.62897 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5097/5099
IRON,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 110 | 100 | 1.1 | 0.1 | 13.53 | 0.7391 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 180 | 100 | 1.8 | 0.8 | 13.53 | 5.9128 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 110 | 119 | 0.92437 | -0.07563 | 14.309 | -0.62897 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5097/5099
IRON,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 130 | 100 | 1.3 | 0.3 | 13.53 | 2.2173 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 110 | 137 | 0.80292 | -0.19708 | 15.047 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 110 | 119 | 0.92437 | -0.07563 | 14.309 | -0.62897 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5097/5099
IRON,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 150 | 100 | 1.5 | 0.5 | 13.53 | 3.6955 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 70 | 137 | 0.51095 | -0.48905 | 15.047 | -4.4527 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 60 | 67 | 0.89552 | -0.10448 | 12.177 | -0.57485 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6793
IRON,UNF,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 50 | 67 | 0.74627 | -0.25373 | 12.177 | -1.3961 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6793
IRON,UNF,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 110 | 67 | 1.6418 | 0.64179 | 12.177 | 3.5312 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6793
IRON,UNF,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 110 | 137 | 0.80292 | -0.19708 | 15.047 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 110 | 137 | 0.80292 | -0.19708 | 15.047 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 110 | 137 | 0.80292 | -0.19708 | 15.047 | -1.7944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 120 | 137 | 0.87591 | -0.12409 | 15.047 | -1.1298 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 100 | 137 | 0.72993 | -0.27007 | 15.047 | -2.459 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST99
IRON,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 100 | 100 | 1 | 0 | 13.53 | 0 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 90 | 67 | 1.3433 | 0.34328 | 12.177 | 1.8888 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6793
IRON,UNF,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 140 | 67 | 2.0896 | 1.0896 | 12.177 | 5.9949 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6793
IRON,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 180 | 100 | 1.8 | 0.8 | 13.53 | 5.9128 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 120 | 100 | 1.2 | 0.2 | 13.53 | 1.4782 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 160 | 100 | 1.6 | 0.6 | 13.53 | 4.4346 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | ST93
IRON,UNF,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 40 | 45.2 | 0.88496 | -0.11504 | 11.162 | -0.46587 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3399/67DW
IRON,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 80 | 116 | 0.68966 | -0.31034 | 13.64 | -2.6393 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 60 | 45.2 | 1.3274 | 0.32743 | 11.162 | 1.3259 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3399/67DW
IRON,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 90 | 116 | 0.77586 | -0.22414 | 13.64 | -1.9062 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 60 | 30.8 | 1.9481 | 0.94805 | 10.658 | 2.7397 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7503
IRON,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 100 | 30.8 | 3.2468 | 2.2468 | 10.658 | 6.4928 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7503
IRON,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 10.658 | -0.075061 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7503
IRON,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 110 | 95.7 | 1.1494 | 0.14943 | 12.9295 | 1.106 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 110 | 116 | 0.94828 | -0.051724 | 13.64 | -0.43988 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 130 | 116 | 1.1207 | 0.12069 | 13.64 | 1.0264 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 100 | 116 | 0.86207 | -0.13793 | 13.64 | -1.173 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 40 | 30.8 | 1.2987 | 0.2987 | 10.658 | 0.8632 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7503
IRON,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 10.658 | -0.075061 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7503
IRON,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 130 | 95.7 | 1.3584 | 0.35841 | 12.9295 | 2.6528 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 90 | 95.7 | 0.94044 | -0.059561 | 12.9295 | -0.44085 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 110 | 95.7 | 1.1494 | 0.14943 | 12.9295 | 1.106 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 120 | 116 | 1.0345 | 0.034483 | 13.64 | 0.29326 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 130 | 116 | 1.1207 | 0.12069 | 13.64 | 1.0264 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 50 | 45.2 | 1.1062 | 0.10619 | 11.162 | 0.43003 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3399/67DW
IRON,UNF,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 90 | 45.2 | 1.9912 | 0.99115 | 11.162 | 4.0136 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3399/67DW
IRON,UNF,AA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 50 | 91.8 | 0.54466 | -0.45534 | 12.793 | -3.2674 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6799
IRON,UNF,AA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 100 | 30.8 | 3.2468 | 2.2468 | 10.658 | 6.4928 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7503
IRON,UNF,AA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 140 | 91.8 | 1.5251 | 0.52505 | 12.793 | 3.7677 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6799
IRON,UNF,AA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 120 | 91.8 | 1.3072 | 0.30719 | 12.793 | 2.2043 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6799
IRON,UNF,AA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 50 | 70.5 | 0.70922 | -0.29078 | 12.0475 | -1.7016 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5003/5097
IRON,UNF,AA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 80 | 95.7 | 0.83595 | -0.16405 | 12.9295 | -1.2143 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 50 | 45.2 | 1.1062 | 0.10619 | 11.162 | 0.43003 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3399/67DW
IRON,UNF,AA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 80 | 45.2 | 1.7699 | 0.76991 | 11.162 | 3.1177 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3399/67DW
IRON,UNF,AA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 30 | 45.2 | 0.66372 | -0.33628 | 11.162 | -1.3618 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3399/67DW
IRON,UNF,AA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 180 | 116 | 1.5517 | 0.55172 | 13.64 | 4.6921 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 120 | 116 | 1.0345 | 0.034483 | 13.64 | 0.29326 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 130 | 116 | 1.1207 | 0.12069 | 13.64 | 1.0264 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5003
IRON,UNF,AA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 110 | 91.8 | 1.1983 | 0.19826 | 12.793 | 1.4227 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6799
IRON,UNF,AA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 110 | 91.8 | 1.1983 | 0.19826 | 12.793 | 1.4227 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6799
IRON,UNF,AA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 40 | 30.8 | 1.2987 | 0.2987 | 10.658 | 0.8632 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7503
IRON,UNF,AA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 80 | 30.8 | 2.5974 | 1.5974 | 10.658 | 4.6163 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7503
IRON,UNF,AA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 80 | 70.5 | 1.1348 | 0.13475 | 12.0475 | 0.78855 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5003/5097
IRON,UNF,AA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 80 | 95.7 | 0.83595 | -0.16405 | 12.9295 | -1.2143 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 90 | 70.5 | 1.2766 | 0.2766 | 12.0475 | 1.6186 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5003/5097
IRON,UNF,AA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 110 | 95.7 | 1.1494 | 0.14943 | 12.9295 | 1.106 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 80 | 70.5 | 1.1348 | 0.13475 | 12.0475 | 0.78855 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5003/5097
IRON,UNF,AA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 160 | 95.7 | 1.6719 | 0.67189 | 12.9295 | 4.9731 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 70 | 7.92 | 8.8384 | 7.8384 | 7.5 | 8.2773 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 50 | 7.92 | 6.3131 | 5.3131 | 7.5 | 5.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 50 | 7.92 | 6.3131 | 5.3131 | 7.5 | 5.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 30 | 7.92 | 3.7879 | 2.7879 | 7.5 | 2.944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 140 | 7.92 | 17.6768 | 16.6768 | 7.5 | 17.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 7.5 | -0.81333 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 130 | 39 | 3.3333 | 2.3333 | 8.651 | 10.519 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 70 | 39 | 1.7949 | 0.79487 | 8.651 | 3.5834 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 50 | 16.1 | 3.1056 | 2.1056 | 7.5 | 4.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 7.5 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 7.5 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 7.5 | -0.81333 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 7.5 | -0.81333 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 90 | 39 | 2.3077 | 1.3077 | 8.651 | 5.8953 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 30 | 16.1 | 1.8634 | 0.86335 | 7.5 | 1.8533 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 40 | 16.1 | 2.4845 | 1.4845 | 7.5 | 3.1867 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 50 | 16.1 | 3.1056 | 2.1056 | 7.5 | 4.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 100 | 46.5 | 2.1505 | 1.1505 | 9.2435 | 5.7879 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 80 | 46.5 | 1.7204 | 0.72043 | 9.2435 | 3.6242 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 110 | 46.5 | 2.3656 | 1.3656 | 9.2435 | 6.8697 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | < | 10 | 7.92 | 1.2626 | 0.26263 | 7.5 | 0.27733 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 150 | 122 | 1.2295 | 0.22951 | 15.208 | 1.8411 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5007
IRON,UNF,AA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 70 | 7.92 | 8.8384 | 7.8384 | 7.5 | 8.2773 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 |  | 90 | 7.92 | 11.3636 | 10.3636 | 7.5 | 10.944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 80 | 7.92 | 10.101 | 9.101 | 7.5 | 9.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 40 | 7.92 | 5.0505 | 4.0505 | 7.5 | 4.2773 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 20 | 7.92 | 2.5253 | 1.5253 | 7.5 | 1.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 130 | 122 | 1.0656 | 0.065574 | 15.208 | 0.52604 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5007
IRON,UNF,AA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 20 | 7.92 | 2.5253 | 1.5253 | 7.5 | 1.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 50 | 7.92 | 6.3131 | 5.3131 | 7.5 | 5.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 |  | 20 | 7.92 | 2.5253 | 1.5253 | 7.5 | 1.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 40 | 39 | 1.0256 | 0.025641 | 8.651 | 0.11559 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 430127. | 1990-02-12 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 7.5 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 40 | 16.1 | 2.4845 | 1.4845 | 7.5 | 3.1867 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 7.5 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 90 | 16.1 | 5.5901 | 4.5901 | 7.5 | 9.8533 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 40 | 16.1 | 2.4845 | 1.4845 | 7.5 | 3.1867 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 50 | 39 | 1.2821 | 0.28205 | 8.651 | 1.2715 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 7.5 | 0.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 40 | 39 | 1.0256 | 0.025641 | 8.651 | 0.11559 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 7.5 | -0.81333 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 60 | 46.5 | 1.2903 | 0.29032 | 9.2435 | 1.4605 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 50 | 46.5 | 1.0753 | 0.075269 | 9.2435 | 0.37864 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 40 | 46.5 | 0.86022 | -0.13978 | 9.2435 | -0.7032 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 60 | 46.5 | 1.2903 | 0.29032 | 9.2435 | 1.4605 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 60 | 46.5 | 1.2903 | 0.29032 | 9.2435 | 1.4605 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 50 | 46.5 | 1.0753 | 0.075269 | 9.2435 | 0.37864 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 90 | 46.5 | 1.9355 | 0.93548 | 9.2435 | 4.706 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 90 | 46.5 | 1.9355 | 0.93548 | 9.2435 | 4.706 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 50 | 7.92 | 6.3131 | 5.3131 | 7.5 | 5.6107 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 60 | 7.92 | 7.5758 | 6.5758 | 7.5 | 6.944 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 70 | 7.92 | 8.8384 | 7.8384 | 7.5 | 8.2773 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 3305/67DW
IRON,UNF,AA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 80 | 16.1 | 4.9689 | 3.9689 | 7.5 | 8.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 110 | 39 | 2.8205 | 1.8205 | 8.651 | 8.2071 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 40 | 39 | 1.0256 | 0.025641 | 8.651 | 0.11559 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 80 | 16.1 | 4.9689 | 3.9689 | 7.5 | 8.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 70 | 16.1 | 4.3478 | 3.3478 | 7.5 | 7.1867 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 30 | 16.1 | 1.8634 | 0.86335 | 7.5 | 1.8533 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 150 | 39 | 3.8462 | 2.8462 | 8.651 | 12.8309 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 80 | 46.5 | 1.7204 | 0.72043 | 9.2435 | 3.6242 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 60 | 46.5 | 1.2903 | 0.29032 | 9.2435 | 1.4605 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 130 | 122 | 1.0656 | 0.065574 | 15.208 | 0.52604 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5007
IRON,UNF,AA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 15.208 | -0.13151 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5007
IRON,UNF,AA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 60 | 39 | 1.5385 | 0.53846 | 8.651 | 2.4275 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 70 | 39 | 1.7949 | 0.79487 | 8.651 | 3.5834 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 50 | 16.1 | 3.1056 | 2.1056 | 7.5 | 4.52 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6705
IRON,UNF,AA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 60 | 39 | 1.5385 | 0.53846 | 8.651 | 2.4275 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7507
IRON,UNF,AA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | < | 10 | 46.5 | 0.21505 | -0.78495 | 9.2435 | -3.9487 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5007/5003
IRON,UNF,AA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 110 | 108 | 1.0185 | 0.018519 | 15.106 | 0.1324 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 120 | 108 | 1.1111 | 0.11111 | 15.106 | 0.79439 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 10 | 18.3 | 0.54645 | -0.45355 | 7.5 | -1.1067 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 30 | 18.3 | 1.6393 | 0.63934 | 7.5 | 1.56 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 30 | 18.3 | 1.6393 | 0.63934 | 7.5 | 1.56 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 100 | 95.7 | 1.0449 | 0.044932 | 14.0359 | 0.30636 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 100 | 95.7 | 1.0449 | 0.044932 | 14.0359 | 0.30636 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 70 | 38.2 | 1.8325 | 0.83246 | 9.0334 | 3.5203 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 40 | 38.2 | 1.0471 | 0.04712 | 9.0334 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 130 | 108 | 1.2037 | 0.2037 | 15.106 | 1.4564 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | < | 10 | 18.3 | 0.54645 | -0.45355 | 7.5 | -1.1067 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 30 | 18.3 | 1.6393 | 0.63934 | 7.5 | 1.56 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 130 | 108 | 1.2037 | 0.2037 | 15.106 | 1.4564 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 70 | 71 | 0.98592 | -0.014085 | 11.887 | -0.084126 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 33DW/6709
IRON,UNF,AA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 30 | 38.2 | 0.78534 | -0.21466 | 9.0334 | -0.90774 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 80 | 95.7 | 0.83595 | -0.16405 | 14.0359 | -1.1186 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 80 | 38.2 | 2.0942 | 1.0942 | 9.0334 | 4.6273 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 90 | 95.7 | 0.94044 | -0.059561 | 14.0359 | -0.4061 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 40 | 38.2 | 1.0471 | 0.04712 | 9.0334 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 100 | 38.2 | 2.6178 | 1.6178 | 9.0334 | 6.8413 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 80 | 95.7 | 0.83595 | -0.16405 | 14.0359 | -1.1186 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 260 | 108 | 2.4074 | 1.4074 | 15.106 | 10.0622 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 90 | 108 | 0.83333 | -0.16667 | 15.106 | -1.1916 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 90 | 108 | 0.83333 | -0.16667 | 15.106 | -1.1916 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 30 | 18.3 | 1.6393 | 0.63934 | 7.5 | 1.56 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | < | 10 | 18.3 | 0.54645 | -0.45355 | 7.5 | -1.1067 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 10 | 18.3 | 0.54645 | -0.45355 | 7.5 | -1.1067 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 40 | 38.2 | 1.0471 | 0.04712 | 9.0334 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 100 | 95.7 | 1.0449 | 0.044932 | 14.0359 | 0.30636 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 20 | 38.2 | 0.52356 | -0.47644 | 9.0334 | -2.0147 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 110 | 95.7 | 1.1494 | 0.14943 | 14.0359 | 1.0188 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 120 | 95.7 | 1.2539 | 0.25392 | 14.0359 | 1.7313 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 30 | 38.2 | 0.78534 | -0.21466 | 9.0334 | -0.90774 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 670 | 38.2 | 17.5393 | 16.5393 | 9.0334 | 69.9404 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 120 | 108 | 1.1111 | 0.11111 | 15.106 | 0.79439 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 150 | 108 | 1.3889 | 0.38889 | 15.106 | 2.7804 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 120 | 108 | 1.1111 | 0.11111 | 15.106 | 0.79439 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5001/5011
IRON,UNF,AA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 80 | 18.3 | 4.3716 | 3.3716 | 7.5 | 8.2267 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 25DW/7511
IRON,UNF,AA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 40 | 38.2 | 1.0471 | 0.04712 | 9.0334 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 130 | 95.7 | 1.3584 | 0.35841 | 14.0359 | 2.4437 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 40 | 38.2 | 1.0471 | 0.04712 | 9.0334 | 0.19926 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007
IRON,UNF,AA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 90 | 95.7 | 0.94044 | -0.059561 | 14.0359 | -0.4061 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 120 | 95.7 | 1.2539 | 0.25392 | 14.0359 | 1.7313 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 50DW/5001
IRON,UNF,AA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 70 | 38.2 | 1.8325 | 0.83246 | 9.0334 | 3.5203 | 10 | 0189 |  |  |  | µg/L | 01045 | AA054 | 5011/5007