## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.0294 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.0294 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 |  | 0.03 | 0.016 | 1.875 | 0.875 | 0.02972 | 0.47106 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 88 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 |  | 0.01 | 0.016 | 0.625 | -0.375 | 0.02972 | -0.20188 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 88 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 |  | 0.03 | 0.016 | 1.875 | 0.875 | 0.02972 | 0.47106 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 88 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 |  | 0.15 | 0.13 | 1.1538 | 0.15385 | 0.0206 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6107049 | 1986-04-17 |  | 0.02 | 0.005 | 4 | 3 | 0.0306 | 0.4902 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 84 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 |  | 0.15 | 0.13 | 1.1538 | 0.15385 | 0.0206 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 |  | 0.15 | 0.13 | 1.1538 | 0.15385 | 0.0206 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 |  | 0.01 | 0.005 | 2 | 1 | 0.0306 | 0.1634 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 84 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 |  | 0.15 | 0.13 | 1.1538 | 0.15385 | 0.0206 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6119120 | 1986-04-29 |  | 0.02 | 0.005 | 4 | 3 | 0.0306 | 0.4902 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 84 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 | < | 0.01 | 0.005 | 2 | 1 | 0.0306 | 0.1634 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 84 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 |  | 0.15 | 0.13 | 1.1538 | 0.15385 | 0.0206 | 0.97087 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 | < | 0.01 | 0.005 | 2 | 1 | 0.0306 | 0.1634 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 84 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 |  | 0.14 | 0.13 | 1.0769 | 0.076923 | 0.0206 | 0.48544 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 | < | 0.01 | 0.005 | 2 | 1 | 0.0306 | 0.1634 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 84 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 |  | 0.02 | 0.016 | 1.25 | 0.25 | 0.02972 | 0.13459 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 88 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 |  | 0.02 | 0.012 | 1.6667 | 0.66667 | 0.03004 | 0.26631 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 82 /50
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 |  | 0.02 | 0.012 | 1.6667 | 0.66667 | 0.03004 | 0.26631 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 82 /50
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 |  | 0.02 | 0.016 | 1.25 | 0.25 | 0.02972 | 0.13459 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | 88 /200
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 |  | 0.01 | 0.02 | 0.5 | -0.5 | 0.0294 | -0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.0294 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.0294 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 |  | 0.01 | 0.02 | 0.5 | -0.5 | 0.0294 | -0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.0294 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.0294 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 |  | 0.02 | 0.04 | 0.5 | -0.5 | 0.0278 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0278 | -0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 |  | 0.02 | 0.04 | 0.5 | -0.5 | 0.0278 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 |  | 0.02 | 0.04 | 0.5 | -0.5 | 0.0278 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 |  | 0.14 | 0.13 | 1.0769 | 0.076923 | 0.0206 | 0.48544 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.0294 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.0294 | 0.34014 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P5
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.0262 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 |  | 0.07 | 0.04 | 1.75 | 0.75 | 0.0278 | 1.0791 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.0278 | 0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 |  | 0.15 | 0.04 | 3.75 | 2.75 | 0.0278 | 3.9568 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.0262 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 |  | 0.17 | 0.13 | 1.3077 | 0.30769 | 0.0206 | 1.9417 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 |  | 0.17 | 0.13 | 1.3077 | 0.30769 | 0.0206 | 1.9417 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P3
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.0262 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 |  | 0.03 | 0.06 | 0.5 | -0.5 | 0.0262 | -1.145 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 | < | 0.01 | 0.04 | 0.25 | -0.75 | 0.0278 | -1.0791 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.0262 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 |  | 0.02 | 0.04 | 0.5 | -0.5 | 0.0278 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 |  | 0.02 | 0.04 | 0.5 | -0.5 | 0.0278 | -0.71942 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.0278 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0278 | -0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.0262 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.0262 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.0262 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.0278 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0278 | -0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0278 | -0.35971 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 |  | 0.01 | 0.03 | 0.33333 | -0.66667 | 0.0286 | -0.6993 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P10
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 |  | 0.02 | 0.03 | 0.66667 | -0.33333 | 0.0286 | -0.34965 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P10
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 | < | 0.01 | 0.04 | 0.25 | -0.75 | 0.0278 | -1.0791 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.0262 | -0.76336 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.0262 | -0.38168 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.1964 | 0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.1996 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.1996 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 | < | 0.01 | 0.08 | 0.125 | -0.875 | 0.2028 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 | < | 0.01 | 0.08 | 0.125 | -0.875 | 0.2028 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.1996 | 0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 | 0.33333 | 0.1996 | 0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 |  | 0.46 | 0.08 | 5.75 | 4.75 | 0.2028 | 1.8738 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 |  | 0.64 | 0.08 | 8 | 7 | 0.2028 | 2.7613 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.1964 | 0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.1964 | 0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.1964 | 0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 |  | 0.1 | 0.06 | 1.6667 | 0.66667 | 0.1996 | 0.2004 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 |  | 0.14 | 0.06 | 2.3333 | 1.3333 | 0.1996 | 0.4008 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 |  | 0.5 | 0.04 | 12.5 | 11.5 | 0.1964 | 2.3422 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 |  | 0.05 | 0.08 | 0.625 | -0.375 | 0.2028 | -0.14793 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 |  | 0.06 | 0.08 | 0.75 | -0.25 | 0.2028 | -0.098619 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 |  | 0.02 | 0.04 | 0.5 | -0.5 | 0.1964 | -0.10183 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 | < | 0.01 | 0.04 | 0.25 | -0.75 | 0.1964 | -0.15275 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.1964 | -0.050916 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P8
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.1996 | 0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 |  | 0.02 | 0.06 | 0.33333 | -0.66667 | 0.1996 | -0.2004 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.1996 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 |  | 0.03 | 0.06 | 0.5 | -0.5 | 0.1996 | -0.1503 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 |  | 0.03 | 0.06 | 0.5 | -0.5 | 0.1996 | -0.1503 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 |  | 0.01 | 0.08 | 0.125 | -0.875 | 0.2028 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | < | 0.01 | 0.08 | 0.125 | -0.875 | 0.2028 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 |  | 0.14 | 0.06 | 2.3333 | 1.3333 | 0.1996 | 0.4008 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 |  | 0.04 | 0.08 | 0.5 | -0.5 | 0.2028 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 590084. | 1990-02-28 | < | 0.01 | 0.08 | 0.125 | -0.875 | 0.2028 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 |  | 0.03 | 0.06 | 0.5 | -0.5 | 0.1996 | -0.1503 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 |  | 0.03 | 0.06 | 0.5 | -0.5 | 0.1996 | -0.1503 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 | < | 0.01 | 0.08 | 0.125 | -0.875 | 0.2028 | -0.34517 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.1996 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.1996 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.1996 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 |  | 0.04 | 0.08 | 0.5 | -0.5 | 0.2028 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 |  | 0.04 | 0.08 | 0.5 | -0.5 | 0.2028 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 |  | 0.04 | 0.08 | 0.5 | -0.5 | 0.2028 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 |  | 0.04 | 0.08 | 0.5 | -0.5 | 0.2028 | -0.19724 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.1996 | -0.0501 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 |  | 0.04 | 0.06 | 0.66667 | -0.33333 | 0.1996 | -0.1002 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P11
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 |  | 0.03 | 0.08 | 0.375 | -0.625 | 0.2028 | -0.24655 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 |  | 0.02 | 0.08 | 0.25 | -0.75 | 0.2028 | -0.29586 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P12
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 |  | 0.18 | 0.17 | 1.0588 | 0.058824 | 0.0317 | 0.31546 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 |  | 0.16 | 0.15 | 1.0667 | 0.066667 | 0.0315 | 0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 |  | 0.18 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 0.0315 | 0.95238 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 |  | 0.19 | 0.17 | 1.1176 | 0.11765 | 0.0317 | 0.63091 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 |  | 0.16 | 0.15 | 1.0667 | 0.066667 | 0.0315 | 0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 |  | 0.19 | 0.17 | 1.1176 | 0.11765 | 0.0317 | 0.63091 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 |  | 0.2 | 0.15 | 1.3333 | 0.33333 | 0.0315 | 1.5873 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 |  | 0.17 | 0.15 | 1.1333 | 0.13333 | 0.0315 | 0.63492 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 |  | 0.18 | 0.17 | 1.0588 | 0.058824 | 0.0317 | 0.31546 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 |  | 0.17 | 0.15 | 1.1333 | 0.13333 | 0.0315 | 0.63492 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0317 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 |  | 0.18 | 0.17 | 1.0588 | 0.058824 | 0.0317 | 0.31546 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0317 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 |  | 0.16 | 0.15 | 1.0667 | 0.066667 | 0.0315 | 0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 |  | 0.18 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 0.0315 | 0.95238 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 |  | 0.19 | 0.15 | 1.2667 | 0.26667 | 0.0315 | 1.2698 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 |  | 0.13 | 0.15 | 0.86667 | -0.13333 | 0.0315 | -0.63492 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 |  | 0.14 | 0.15 | 0.93333 | -0.066667 | 0.0315 | -0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 |  | 0.18 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 0.0315 | 0.95238 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 |  | 0.23 | 0.17 | 1.3529 | 0.35294 | 0.0317 | 1.8927 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 |  | 0.23 | 0.17 | 1.3529 | 0.35294 | 0.0317 | 1.8927 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 |  | 0.22 | 0.17 | 1.2941 | 0.29412 | 0.0317 | 1.5773 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 |  | 0.21 | 0.17 | 1.2353 | 0.23529 | 0.0317 | 1.2618 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0317 | -0.31546 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0317 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P14
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 |  | 0.16 | 0.15 | 1.0667 | 0.066667 | 0.0315 | 0.31746 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15
FLUORIDE,FIL,IC,LL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 |  | 0.51 | 0.15 | 3.4 | 2.4 | 0.0315 | 11.4286 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC024 | P15