## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 220059. | 1990-01-22 |  | 0.8 | 1 | 0.8 | -0.2 | 0.091 | -2.1978 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5004/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 600034. | 1990-03-01 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 610182. | 1990-03-02 |  | 0.3 | 0.16 | 1.875 | 0.875 | 0.075 | 1.8667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 610183. | 1990-03-02 |  | 0.3 | 0.083 | 3.6145 | 2.6145 | 0.075 | 2.8933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 610185. | 1990-03-02 |  | 1.2 | 1.07 | 1.1215 | 0.1215 | 0.09667 | 1.3448 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 640059. | 1990-03-05 | < | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | 1.3256 | 0.075 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3308/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 730175. | 1990-03-14 |  | 1.3 | 1.53 | 0.84967 | -0.15033 | 0.13393 | -1.7173 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2508/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 730091. | 1990-03-14 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 730019. | 1990-03-14 |  | 0.3 | 0.167 | 1.7964 | 0.79641 | 0.075 | 1.7733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 730170. | 1990-03-14 | < | 0.8 | 1.12 | 0.71429 | -0.28571 | 0.10072 | -3.1771 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 730090. | 1990-03-14 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 850016. | 1990-03-26 |  | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | 1.3256 | 0.075 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3308/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 850018. | 1990-03-26 |  | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 850017. | 1990-03-26 | < | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 850026. | 1990-03-26 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 850030. | 1990-03-26 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870102. | 1990-03-28 |  | 1.5 | 1.53 | 0.98039 | -0.019608 | 0.13393 | -0.224 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2508/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870104. | 1990-03-28 |  | 1.5 | 1.53 | 0.98039 | -0.019608 | 0.13393 | -0.224 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2508/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870103. | 1990-03-28 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.13393 | 0.52266 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2510/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870143. | 1990-03-28 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870142. | 1990-03-28 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870132. | 1990-03-28 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870133. | 1990-03-28 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870156. | 1990-03-28 | < | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | 1.3256 | 0.075 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3308/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870115. | 1990-03-28 |  | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | 1.3256 | 0.075 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3308/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870149. | 1990-03-28 | < | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870116. | 1990-03-28 | < | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870105. | 1990-03-28 |  | 1.2 | 1.12 | 1.0714 | 0.071429 | 0.10072 | 0.79428 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870107. | 1990-03-28 |  | 1.2 | 1.12 | 1.0714 | 0.071429 | 0.10072 | 0.79428 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870106. | 1990-03-28 |  | 1.2 | 1.12 | 1.0714 | 0.071429 | 0.10072 | 0.79428 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870113. | 1990-03-28 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870139. | 1990-03-28 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 870138. | 1990-03-28 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 920062. | 1990-04-02 |  | 1.3 | 1.12 | 1.1607 | 0.16071 | 0.10072 | 1.7871 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 920208. | 1990-04-02 |  | 0.2 | 1.12 | 0.17857 | -0.82143 | 0.10072 | -9.1342 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 940063. | 1990-04-04 |  | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 950027. | 1990-04-05 | < | 0.1 | 0.16 | 0.625 | -0.375 | 0.075 | -0.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 950056. | 1990-04-05 |  | 0.3 | 0.087 | 3.4483 | 2.4483 | 0.075 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 960075. | 1990-04-06 |  | 1.4 | 1.53 | 0.91503 | -0.084967 | 0.13393 | -0.97066 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2510/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 960074. | 1990-04-06 | < | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.075 | 0.04 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 960169. | 1990-04-06 | < | 0.1 | 1 | 0.1 | -0.9 | 0.091 | -9.8901 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5004/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 990129. | 1990-04-09 |  | 1.4 | 1.53 | 0.91503 | -0.084967 | 0.13393 | -0.97066 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2510/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 990123. | 1990-04-09 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1000027 | 1990-04-10 |  | 0.3 | 0.16 | 1.875 | 0.875 | 0.075 | 1.8667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1010288 | 1990-04-11 |  | 0.2 | 0.087 | 2.2989 | 1.2989 | 0.075 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1030003 | 1990-04-13 | < | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.075 | 0.04 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1060152 | 1990-04-16 |  | 0.2 | 0.087 | 2.2989 | 1.2989 | 0.075 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1060060 | 1990-04-16 |  | 0.3 | 0.13 | 2.3077 | 1.3077 | 0.075 | 2.2667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1080035 | 1990-04-18 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1090039 | 1990-04-19 |  | 0.4 | 0.087 | 4.5977 | 3.5977 | 0.075 | 4.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1130227 | 1990-04-23 |  | 0.4 | 0.13 | 3.0769 | 2.0769 | 0.075 | 3.6 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5004/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160058 | 1990-04-26 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160029 | 1990-04-26 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160030 | 1990-04-26 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5004/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 |  | 0.8 | 1 | 0.8 | -0.2 | 0.091 | -2.1978 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5004/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1280115 | 1990-05-08 |  | 1.3 | 1.5 | 0.86667 | -0.13333 | 0.1315 | -1.5209 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 | < | 0.1 | 0.065 | 1.5385 | 0.53846 | 0.075 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1300200 | 1990-05-10 |  | 1 | 1.5 | 0.66667 | -0.33333 | 0.1315 | -3.8023 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1300201 | 1990-05-10 |  | 0.9 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | 0.1315 | -4.5627 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 |  | 0.2 | 0.065 | 3.0769 | 2.0769 | 0.075 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1340064 | 1990-05-14 |  | 0.2 | 0.16 | 1.25 | 0.25 | 0.075 | 0.53333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1340136 | 1990-05-14 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1350026 | 1990-05-15 |  | 0.6 | 0.598 | 1.0033 | 0.0033445 | 0.075 | 0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2504/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1350016 | 1990-05-15 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1350015 | 1990-05-15 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1370171 | 1990-05-17 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 |  | 0.1 | 0.065 | 1.5385 | 0.53846 | 0.075 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 |  | 0.4 | 0.065 | 6.1538 | 5.1538 | 0.075 | 4.4667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1380250 | 1990-05-18 |  | 1.6 | 1.5 | 1.0667 | 0.066667 | 0.1315 | 0.76046 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1380085 | 1990-05-18 |  | 0.3 | 0.087 | 3.4483 | 2.4483 | 0.075 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1380084 | 1990-05-18 |  | 0.3 | 0.087 | 3.4483 | 2.4483 | 0.075 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1410017 | 1990-05-21 |  | 0.3 | 0.087 | 3.4483 | 2.4483 | 0.075 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1410195 | 1990-05-21 |  | 0.2 | 0.087 | 2.2989 | 1.2989 | 0.075 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1430030 | 1990-05-23 | < | 0.1 | 0.087 | 1.1494 | 0.14943 | 0.075 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1440267 | 1990-05-24 |  | 0.4 | 0.087 | 4.5977 | 3.5977 | 0.075 | 4.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1490229 | 1990-05-29 |  | 0.2 | 0.087 | 2.2989 | 1.2989 | 0.075 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1490076 | 1990-05-29 |  | 0.9 | 1.07 | 0.84112 | -0.15888 | 0.09667 | -1.7586 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1500012 | 1990-05-30 |  | 1.1 | 1.07 | 1.028 | 0.028037 | 0.09667 | 0.31033 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1500013 | 1990-05-30 |  | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 0.09667 | -0.72411 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1510305 | 1990-05-31 |  | 1.1 | 1.07 | 1.028 | 0.028037 | 0.09667 | 0.31033 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1590209 | 1990-06-08 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650285 | 1990-06-14 |  | 0.2 | 0.167 | 1.1976 | 0.1976 | 0.075 | 0.44 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650177 | 1990-06-14 | < | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650198 | 1990-06-14 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.13393 | 0.52266 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2510/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650200 | 1990-06-14 |  | 0.2 | 0.097 | 2.0619 | 1.0619 | 0.075 | 1.3733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650201 | 1990-06-14 | < | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | 1.3256 | 0.075 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3308/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 |  | 1.2 | 1.12 | 1.0714 | 0.071429 | 0.10072 | 0.79428 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | -999999 | 1990-06-26 | < | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | 1.3256 | 0.075 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3308/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1840063 | 1990-07-03 |  | 1.3 | 1.53 | 0.84967 | -0.15033 | 0.13393 | -1.7173 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2508/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1840062 | 1990-07-03 |  | 0.3 | 0.167 | 1.7964 | 0.79641 | 0.075 | 1.7733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 |  | 1 | 1.12 | 0.89286 | -0.10714 | 0.10072 | -1.1914 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1870027 | 1990-07-06 |  | 0.3 | 0.13 | 2.3077 | 1.3077 | 0.075 | 2.2667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1910016 | 1990-07-10 |  | 0.2 | 0.083 | 2.4096 | 1.4096 | 0.075 | 1.56 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1920130 | 1990-07-11 |  | 0.3 | 0.13 | 2.3077 | 1.3077 | 0.075 | 2.2667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1930233 | 1990-07-12 | < | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.075 | 0.04 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1930229 | 1990-07-12 | < | 0.1 | 0.087 | 1.1494 | 0.14943 | 0.075 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1930038 | 1990-07-12 |  | 0.3 | 0.087 | 3.4483 | 2.4483 | 0.075 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1940133 | 1990-07-13 |  | 0.1 | 0.16 | 0.625 | -0.375 | 0.075 | -0.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1940264 | 1990-07-13 |  | 0.2 | 0.087 | 2.2989 | 1.2989 | 0.075 | 1.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990174 | 1990-07-18 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990181 | 1990-07-18 |  | 0.3 | 0.087 | 3.4483 | 2.4483 | 0.075 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5004/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5004/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 1990090 | 1990-07-18 |  | 0.4 | 0.13 | 3.0769 | 2.0769 | 0.075 | 3.6 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2040325 | 1990-07-23 |  | 0.7 | 1.53 | 0.45752 | -0.54248 | 0.13393 | -6.1973 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2510/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2040221 | 1990-07-23 |  | 0.1 | 0.087 | 1.1494 | 0.14943 | 0.075 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 |  | 0.8 | 1 | 0.8 | -0.2 | 0.091 | -2.1978 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5004/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070257 | 1990-07-26 |  | 0.4 | 0.16 | 2.5 | 1.5 | 0.075 | 3.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070255 | 1990-07-26 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.13393 | 1.2693 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2510/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070156 | 1990-07-26 | < | 0.1 | 0.097 | 1.0309 | 0.030928 | 0.075 | 0.04 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070256 | 1990-07-26 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2070212 | 1990-07-26 | < | 0.1 | 0.087 | 1.1494 | 0.14943 | 0.075 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2080207 | 1990-07-27 |  | 0.2 | 0.097 | 2.0619 | 1.0619 | 0.075 | 1.3733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2080099 | 1990-07-27 |  | 0.2 | 0.097 | 2.0619 | 1.0619 | 0.075 | 1.3733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2130178 | 1990-08-01 |  | 0.7 | 0.13 | 5.3846 | 4.3846 | 0.075 | 7.6 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2140133 | 1990-08-02 |  | 0.4 | 0.16 | 2.5 | 1.5 | 0.075 | 3.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2140104 | 1990-08-02 |  | 1.3 | 1.53 | 0.84967 | -0.15033 | 0.13393 | -1.7173 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2510/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2140100 | 1990-08-02 |  | 0.6 | 0.087 | 6.8966 | 5.8966 | 0.075 | 6.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6710
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2180068 | 1990-08-06 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2180241 | 1990-08-06 |  | 0.2 | 0.083 | 2.4096 | 1.4096 | 0.075 | 1.56 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2210346 | 1990-08-09 |  | 0.9 | 1.07 | 0.84112 | -0.15888 | 0.09667 | -1.7586 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2220049 | 1990-08-10 |  | 0.8 | 0.598 | 1.3378 | 0.33779 | 0.075 | 2.6933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2504/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2220018 | 1990-08-10 |  | 0.3 | 0.083 | 3.6145 | 2.6145 | 0.075 | 2.8933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2220050 | 1990-08-10 |  | 0.5 | 0.087 | 5.7471 | 4.7471 | 0.075 | 5.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 |  | 0.4 | 0.065 | 6.1538 | 5.1538 | 0.075 | 4.4667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2250187 | 1990-08-13 |  | 0.7 | 1.07 | 0.65421 | -0.34579 | 0.09667 | -3.8275 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2270092 | 1990-08-15 |  | 0.5 | 0.087 | 5.7471 | 4.7471 | 0.075 | 5.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2340102 | 1990-08-22 | < | 0.1 | 0.083 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 0.22667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3306/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2340101 | 1990-08-22 |  | 0.1 | 0.087 | 1.1494 | 0.14943 | 0.075 | 0.17333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 |  | 0.2 | 0.065 | 3.0769 | 2.0769 | 0.075 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5008
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2350167 | 1990-08-23 |  | 0.4 | 0.087 | 4.5977 | 3.5977 | 0.075 | 4.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2360332 | 1990-08-24 |  | 0.3 | 0.16 | 1.875 | 0.875 | 0.075 | 1.8667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2360151 | 1990-08-24 |  | 1.6 | 1.5 | 1.0667 | 0.066667 | 0.1315 | 0.76046 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2360333 | 1990-08-24 |  | 0.3 | 0.087 | 3.4483 | 2.4483 | 0.075 | 2.84 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6708
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2360335 | 1990-08-24 |  | 1.1 | 1.07 | 1.028 | 0.028037 | 0.09667 | 0.31033 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5010/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2390262 | 1990-08-27 |  | 0.9 | 0.598 | 1.505 | 0.50502 | 0.075 | 4.0267 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2504/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2390206 | 1990-08-27 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.1315 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2420257 | 1990-08-30 |  | 0.2 | 0.16 | 1.25 | 0.25 | 0.075 | 0.53333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2506/7508
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2470367 | 1990-09-04 |  | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 0.1315 | 3.8023 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2490229 | 1990-09-06 |  | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 |  | 1.1 | 1.12 | 0.98214 | -0.017857 | 0.10072 | -0.19857 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2550072 | 1990-09-12 |  | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2560088 | 1990-09-13 |  | 1.3 | 1.53 | 0.84967 | -0.15033 | 0.13393 | -1.7173 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2508/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2600003 | 1990-09-17 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.13393 | 1.2693 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2508/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 |  | 1 | 1.12 | 0.89286 | -0.10714 | 0.10072 | -1.1914 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5006/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2630193 | 1990-09-20 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.13393 | 0.52266 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2510/7504
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2630191 | 1990-09-20 | < | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | 1.3256 | 0.075 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3308/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 |  | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.091 | 2.1978 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2700025 | 1990-09-27 |  | 0.2 | 0.097 | 2.0619 | 1.0619 | 0.075 | 1.3733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2700024 | 1990-09-27 |  | 0.3 | 0.097 | 3.0928 | 2.0928 | 0.075 | 2.7067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7510
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2700022 | 1990-09-27 |  | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2740031 | 1990-10-01 | < | 0.1 | 0.043 | 2.3256 | 1.3256 | 0.075 | 0.76 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3308/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2760123 | 1990-10-03 |  | 0.1 | 0.167 | 0.5988 | -0.4012 | 0.075 | -0.89333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6706
FLUORIDE,FIL,IC | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.091 | -1.0989 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5004
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2880220 | 1990-10-15 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 |  | 0.5 | 0.7 | 0.71429 | -0.28571 | 0.075 | -2.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2900044 | 1990-10-17 |  | 0.3 | 0.294 | 1.0204 | 0.020408 | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 |  | 0.7 | 0.645 | 1.0853 | 0.085271 | 0.075 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 |  | 0.5 | 0.7 | 0.71429 | -0.28571 | 0.075 | -2.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2920098 | 1990-10-19 |  | 0.9 | 0.415 | 2.1687 | 1.1687 | 0.075 | 6.4667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2920097 | 1990-10-19 |  | 0.8 | 0.415 | 1.9277 | 0.92771 | 0.075 | 5.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 |  | 0.7 | 0.645 | 1.0853 | 0.085271 | 0.075 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2950060 | 1990-10-22 |  | 1.3 | 1.21 | 1.0744 | 0.07438 | 0.11043 | 0.815 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2950068 | 1990-10-22 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 |  | 0.7 | 0.645 | 1.0853 | 0.085271 | 0.075 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2990001 | 1990-10-26 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 |  | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | -0.14286 | 0.075 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3020094 | 1990-10-29 |  | 0.6 | 0.688 | 0.87209 | -0.12791 | 0.075 | -1.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3020027 | 1990-10-29 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3040077 | 1990-10-31 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3050019 | 1990-11-01 |  | 0.2 | 0.502 | 0.39841 | -0.60159 | 0.075 | -4.0267 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3050018 | 1990-11-01 |  | 0.1 | 0.294 | 0.34014 | -0.65986 | 0.075 | -2.5867 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3100001 | 1990-11-06 |  | 0.4 | 0.502 | 0.79681 | -0.20319 | 0.075 | -1.36 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3100002 | 1990-11-06 | < | 0.1 | 0.294 | 0.34014 | -0.65986 | 0.075 | -2.5867 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3120007 | 1990-11-08 |  | 1.3 | 1.05 | 1.2381 | 0.2381 | 0.09715 | 2.5733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3120008 | 1990-11-08 |  | 1 | 1.05 | 0.95238 | -0.047619 | 0.09715 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3130048 | 1990-11-09 |  | 0.4 | 0.294 | 1.3605 | 0.36054 | 0.075 | 1.4133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3130155 | 1990-11-09 |  | 0.2 | 0.294 | 0.68027 | -0.31973 | 0.075 | -1.2533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3170103 | 1990-11-13 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3170196 | 1990-11-13 |  | 0.2 | 0.502 | 0.39841 | -0.60159 | 0.075 | -4.0267 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3170011 | 1990-11-13 |  | 1 | 1.05 | 0.95238 | -0.047619 | 0.09715 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3170186 | 1990-11-13 |  | 0.3 | 0.294 | 1.0204 | 0.020408 | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3190130 | 1990-11-15 |  | 0.8 | 0.725 | 1.1034 | 0.10345 | 0.075 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3190124 | 1990-11-15 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3190120 | 1990-11-15 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3240020 | 1990-11-20 |  | 0.7 | 0.815 | 0.8589 | -0.1411 | 0.077645 | -1.4811 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3240176 | 1990-11-20 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 |  | 1.2 | 1.01 | 1.1881 | 0.18812 | 0.09383 | 2.0249 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 |  | 1 | 1.01 | 0.9901 | -0.009901 | 0.09383 | -0.10658 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3250009 | 1990-11-21 |  | 0.6 | 0.725 | 0.82759 | -0.17241 | 0.075 | -1.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310039 | 1990-11-27 |  | 0.7 | 0.502 | 1.3944 | 0.39442 | 0.075 | 2.64 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310033 | 1990-11-27 |  | 1.2 | 1.05 | 1.1429 | 0.14286 | 0.09715 | 1.544 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310049 | 1990-11-27 |  | 0.5 | 0.294 | 1.7007 | 0.70068 | 0.075 | 2.7467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 |  | 0.5 | 0.335 | 1.4925 | 0.49254 | 0.075 | 2.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3340072 | 1990-11-30 |  | 0.7 | 0.725 | 0.96552 | -0.034483 | 0.075 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 |  | 1 | 1.01 | 0.9901 | -0.009901 | 0.09383 | -0.10658 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3370121 | 1990-12-03 |  | 0.7 | 0.725 | 0.96552 | -0.034483 | 0.075 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3370122 | 1990-12-03 |  | 0.8 | 0.815 | 0.9816 | -0.018405 | 0.077645 | -0.19319 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3370107 | 1990-12-03 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 |  | 1.1 | 1.01 | 1.0891 | 0.089109 | 0.09383 | 0.95918 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3440305 | 1990-12-10 |  | 1.2 | 1.22 | 0.98361 | -0.016393 | 0.11126 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3440249 | 1990-12-10 |  | 0.5 | 0.596 | 0.83893 | -0.16107 | 0.075 | -1.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6700
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3450159 | 1990-12-11 |  | 0.5 | 0.596 | 0.83893 | -0.16107 | 0.075 | -1.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6700
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 |  | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | -0.14286 | 0.075 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1990-12-18 |  | 0.2 | 0.221 | 0.90498 | -0.095023 | 0.075 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3520081 | 1990-12-18 |  | 0.1 | 0.221 | 0.45249 | -0.54751 | 0.075 | -1.6133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600003 | 1990-12-26 |  | 1.2 | 1.22 | 0.98361 | -0.016393 | 0.11126 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600064 | 1990-12-26 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600067 | 1990-12-26 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600011 | 1990-12-26 |  | 0.4 | 0.465 | 0.86022 | -0.13978 | 0.075 | -0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600002 | 1990-12-26 |  | 0.2 | 0.596 | 0.33557 | -0.66443 | 0.075 | -5.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6700
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 |  | 1.2 | 1.14 | 1.0526 | 0.052632 | 0.10462 | 0.5735 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 |  | 1.3 | 1.14 | 1.1404 | 0.14035 | 0.10462 | 1.5293 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 |  | 1.1 | 1.14 | 0.96491 | -0.035088 | 0.10462 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 |  | 0.5 | 0.7 | 0.71429 | -0.28571 | 0.075 | -2.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 |  | 0.3 | 0.7 | 0.42857 | -0.57143 | 0.075 | -5.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3610097 | 1990-12-27 |  | 0.7 | 0.465 | 1.5054 | 0.50538 | 0.075 | 3.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3610098 | 1990-12-27 |  | 0.2 | 0.221 | 0.90498 | -0.095023 | 0.075 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 3620030 | 1990-12-28 |  | 0.6 | 0.465 | 1.2903 | 0.29032 | 0.075 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 30033.0 | 1991-01-03 |  | 0.6 | 0.596 | 1.0067 | 0.0067114 | 0.075 | 0.053333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6700
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 100021. | 1991-01-10 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 180001. | 1991-01-18 |  | 0.5 | 0.688 | 0.72674 | -0.27326 | 0.075 | -2.5067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 180002. | 1991-01-18 |  | 0.3 | 0.294 | 1.0204 | 0.020408 | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 180004. | 1991-01-18 |  | 0.3 | 0.415 | 0.72289 | -0.27711 | 0.075 | -1.5333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 180003. | 1991-01-18 |  | 0.4 | 0.415 | 0.96386 | -0.036145 | 0.075 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 180006. | 1991-01-18 |  | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | -0.14286 | 0.075 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 250092. | 1991-01-25 |  | 0.6 | 0.688 | 0.87209 | -0.12791 | 0.075 | -1.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 250090. | 1991-01-25 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 250091. | 1991-01-25 |  | 0.4 | 0.415 | 0.96386 | -0.036145 | 0.075 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 250088. | 1991-01-25 |  | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | -0.14286 | 0.075 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 300054. | 1991-01-30 |  | 1.1 | 1.21 | 0.90909 | -0.090909 | 0.11043 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 300049. | 1991-01-30 |  | 0.5 | 0.294 | 1.7007 | 0.70068 | 0.075 | 2.7467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 370128. | 1991-02-06 |  | 1 | 1.05 | 0.95238 | -0.047619 | 0.09715 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 420239. | 1991-02-11 |  | 1 | 1.01 | 0.9901 | -0.009901 | 0.09383 | -0.10658 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 450121. | 1991-02-14 |  | 0.3 | 0.294 | 1.0204 | 0.020408 | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3300/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 450122. | 1991-02-14 |  | 0.4 | 0.415 | 0.96386 | -0.036145 | 0.075 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 460179. | 1991-02-15 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 460175. | 1991-02-15 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 460002. | 1991-02-15 |  | 1.1 | 1.01 | 1.0891 | 0.089109 | 0.09383 | 0.95918 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 460170. | 1991-02-15 |  | 0.5 | 0.335 | 1.4925 | 0.49254 | 0.075 | 2.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 510006. | 1991-02-20 |  | 0.8 | 0.815 | 0.9816 | -0.018405 | 0.077645 | -0.19319 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 510007. | 1991-02-20 |  | 0.6 | 0.502 | 1.1952 | 0.19522 | 0.075 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 510057. | 1991-02-20 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 530113. | 1991-02-22 |  | 0.7 | 0.725 | 0.96552 | -0.034483 | 0.075 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 530026. | 1991-02-22 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 530124. | 1991-02-22 |  | 0.6 | 0.502 | 1.1952 | 0.19522 | 0.075 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 530125. | 1991-02-22 |  | 1.5 | 1.05 | 1.4286 | 0.42857 | 0.09715 | 4.632 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 530128. | 1991-02-22 |  | 1.2 | 1.01 | 1.1881 | 0.18812 | 0.09383 | 2.0249 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 530092. | 1991-02-22 |  | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | -0.14286 | 0.075 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 530132. | 1991-02-22 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 560081. | 1991-02-25 |  | 1 | 0.815 | 1.227 | 0.22699 | 0.077645 | 2.3826 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 560083. | 1991-02-25 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 570073. | 1991-02-26 |  | 0.6 | 0.415 | 1.4458 | 0.44578 | 0.075 | 2.4667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 600079. | 1991-03-01 |  | 0.8 | 0.725 | 1.1034 | 0.10345 | 0.075 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 600078. | 1991-03-01 |  | 1 | 0.815 | 1.227 | 0.22699 | 0.077645 | 2.3826 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 600081. | 1991-03-01 |  | 1.1 | 1.01 | 1.0891 | 0.089109 | 0.09383 | 0.95918 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 630072. | 1991-03-04 |  | 0.9 | 0.725 | 1.2414 | 0.24138 | 0.075 | 2.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 630071. | 1991-03-04 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 670099. | 1991-03-08 |  | 0.4 | 0.465 | 0.86022 | -0.13978 | 0.075 | -0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 700163. | 1991-03-11 |  | 1.2 | 1.22 | 0.98361 | -0.016393 | 0.11126 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 700164. | 1991-03-11 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 730188. | 1991-03-14 |  | 1.1 | 1.14 | 0.96491 | -0.035088 | 0.10462 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 740073. | 1991-03-15 |  | 0.3 | 0.221 | 1.3575 | 0.35747 | 0.075 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 740075. | 1991-03-15 |  | 1 | 1.14 | 0.87719 | -0.12281 | 0.10462 | -1.3382 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 740044. | 1991-03-15 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 770312. | 1991-03-18 |  | 0.5 | 0.465 | 1.0753 | 0.075269 | 0.075 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 780136. | 1991-03-19 |  | 1.2 | 1.22 | 0.98361 | -0.016393 | 0.11126 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 810162. | 1991-03-22 |  | 1.1 | 1.22 | 0.90164 | -0.098361 | 0.11126 | -1.0786 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 810176. | 1991-03-22 |  | 1.2 | 1.22 | 0.98361 | -0.016393 | 0.11126 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 810065. | 1991-03-22 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 810179. | 1991-03-22 |  | 1 | 1.14 | 0.87719 | -0.12281 | 0.10462 | -1.3382 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 850009. | 1991-03-26 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 850011. | 1991-03-26 |  | 0.6 | 0.465 | 1.2903 | 0.29032 | 0.075 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 850131. | 1991-03-26 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 850132. | 1991-03-26 |  | 0.8 | 0.7 | 1.1429 | 0.14286 | 0.075 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 870057. | 1991-03-28 |  | 0.4 | 0.221 | 1.81 | 0.80995 | 0.075 | 2.3867 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 870053. | 1991-03-28 |  | 1.1 | 1.14 | 0.96491 | -0.035088 | 0.10462 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 910079. | 1991-04-01 |  | 0.5 | 0.465 | 1.0753 | 0.075269 | 0.075 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 910086. | 1991-04-01 |  | 0.2 | 0.221 | 0.90498 | -0.095023 | 0.075 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 940005. | 1991-04-04 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 940006. | 1991-04-04 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 940007. | 1991-04-04 |  | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | -0.14286 | 0.075 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 980092. | 1991-04-08 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1000117 | 1991-04-10 |  | 0.7 | 0.688 | 1.0174 | 0.017442 | 0.075 | 0.16 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020233 | 1991-04-12 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020213 | 1991-04-12 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020210 | 1991-04-12 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 |  | 0.7 | 0.645 | 1.0853 | 0.085271 | 0.075 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 |  | 0.5 | 0.645 | 0.77519 | -0.22481 | 0.075 | -1.9333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1060005 | 1991-04-16 |  | 0.4 | 0.415 | 0.96386 | -0.036145 | 0.075 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 |  | 0.7 | 0.645 | 1.0853 | 0.085271 | 0.075 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1090110 | 1991-04-19 |  | 0.8 | 0.688 | 1.1628 | 0.16279 | 0.075 | 1.4933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1090111 | 1991-04-19 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1090106 | 1991-04-19 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1120096 | 1991-04-22 |  | 0.9 | 0.688 | 1.3081 | 0.30814 | 0.075 | 2.8267 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 |  | 0.7 | 0.645 | 1.0853 | 0.085271 | 0.075 | 0.73333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1140084 | 1991-04-24 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1200059 | 1991-04-30 |  | 1.1 | 1.21 | 0.90909 | -0.090909 | 0.11043 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1200007 | 1991-04-30 |  | 0.6 | 0.502 | 1.1952 | 0.19522 | 0.075 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1200008 | 1991-04-30 |  | 0.5 | 0.502 | 0.99602 | -0.0039841 | 0.075 | -0.026667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 |  | 1.2 | 1.01 | 1.1881 | 0.18812 | 0.09383 | 2.0249 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1280029 | 1991-05-08 |  | 0.5 | 0.449 | 1.1136 | 0.11359 | 0.075 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1300202 | 1991-05-10 |  | 0.5 | 0.449 | 1.1136 | 0.11359 | 0.075 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 |  | 0.5 | 0.449 | 1.1136 | 0.11359 | 0.075 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1400165 | 1991-05-20 |  | 0.8 | 0.725 | 1.1034 | 0.10345 | 0.075 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1400176 | 1991-05-20 |  | 0.8 | 0.725 | 1.1034 | 0.10345 | 0.075 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1430015 | 1991-05-23 |  | 0.8 | 0.815 | 0.9816 | -0.018405 | 0.077645 | -0.19319 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 |  | 1.3 | 1.01 | 1.2871 | 0.28713 | 0.09383 | 3.0907 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 |  | 0.3 | 0.335 | 0.89552 | -0.10448 | 0.075 | -0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480115 | 1991-05-28 |  | 0.7 | 0.725 | 0.96552 | -0.034483 | 0.075 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480181 | 1991-05-28 |  | 0.7 | 0.815 | 0.8589 | -0.1411 | 0.077645 | -1.4811 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480110 | 1991-05-28 |  | 0.7 | 0.815 | 0.8589 | -0.1411 | 0.077645 | -1.4811 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480108 | 1991-05-28 |  | 1 | 1.05 | 0.95238 | -0.047619 | 0.09715 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480079 | 1991-05-28 |  | 1 | 1.05 | 0.95238 | -0.047619 | 0.09715 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480093 | 1991-05-28 |  | 1 | 1.05 | 0.95238 | -0.047619 | 0.09715 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480111 | 1991-05-28 |  | 0.6 | 0.449 | 1.3363 | 0.3363 | 0.075 | 2.0133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1480112 | 1991-05-28 |  | 0.5 | 0.449 | 1.1136 | 0.11359 | 0.075 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1500004 | 1991-05-30 |  | 1.2 | 1.05 | 1.1429 | 0.14286 | 0.09715 | 1.544 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1500005 | 1991-05-30 |  | 0.6 | 0.449 | 1.3363 | 0.3363 | 0.075 | 2.0133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1540041 | 1991-06-03 |  | 0.5 | 0.449 | 1.1136 | 0.11359 | 0.075 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 |  | 1.4 | 1.01 | 1.3861 | 0.38614 | 0.09383 | 4.1565 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 |  | 1.3 | 1.01 | 1.2871 | 0.28713 | 0.09383 | 3.0907 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 |  | 0.4 | 0.449 | 0.89087 | -0.10913 | 0.075 | -0.65333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1991-06-05 |  | 0.2 | 1.05 | 0.19048 | -0.80952 | 0.09715 | -8.7494 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 |  | 1 | 1.14 | 0.87719 | -0.12281 | 0.10462 | -1.3382 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1570012 | 1991-06-06 |  | 1.1 | 1.21 | 0.90909 | -0.090909 | 0.11043 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 |  | 1.1 | 1.14 | 0.96491 | -0.035088 | 0.10462 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1580219 | 1991-06-07 |  | 0.4 | 0.465 | 0.86022 | -0.13978 | 0.075 | -0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1630011 | 1991-06-12 |  | 1.3 | 1.22 | 1.0656 | 0.065574 | 0.11126 | 0.71904 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1640023 | 1991-06-13 |  | 0.2 | 0.221 | 0.90498 | -0.095023 | 0.075 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 |  | 1.2 | 1.14 | 1.0526 | 0.052632 | 0.10462 | 0.5735 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 |  | 1.2 | 1.14 | 1.0526 | 0.052632 | 0.10462 | 0.5735 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 |  | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | -0.14286 | 0.075 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 |  | 0.6 | 0.7 | 0.85714 | -0.14286 | 0.075 | -1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1991-06-19 |  | 0.2 | 0.221 | 0.90498 | -0.095023 | 0.075 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 |  | 0.8 | 0.7 | 1.1429 | 0.14286 | 0.075 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1710004 | 1991-06-20 |  | 0.6 | 0.465 | 1.2903 | 0.29032 | 0.075 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1710005 | 1991-06-20 |  | 0.3 | 0.221 | 1.3575 | 0.35747 | 0.075 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1720119 | 1991-06-21 |  | 1.3 | 1.22 | 1.0656 | 0.065574 | 0.11126 | 0.71904 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1720103 | 1991-06-21 |  | 0.6 | 0.465 | 1.2903 | 0.29032 | 0.075 | 1.8 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1760156 | 1991-06-25 |  | 0.2 | 0.465 | 0.43011 | -0.56989 | 0.075 | -3.5333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 |  | 0.2 | 0.7 | 0.28571 | -0.71429 | 0.075 | -6.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1780135 | 1991-06-27 |  | 1.3 | 1.21 | 1.0744 | 0.07438 | 0.11043 | 0.815 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1820325 | 1991-07-01 |  | 1.3 | 1.22 | 1.0656 | 0.065574 | 0.11126 | 0.71904 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 |  | 0.6 | 0.645 | 0.93023 | -0.069767 | 0.075 | -0.6 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860422 | 1991-07-05 |  | 0.4 | 0.415 | 0.96386 | -0.036145 | 0.075 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860405 | 1991-07-05 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860019 | 1991-07-05 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 |  | 0.8 | 0.645 | 1.2403 | 0.24031 | 0.075 | 2.0667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1890019 | 1991-07-08 |  | 1.1 | 1.21 | 0.90909 | -0.090909 | 0.11043 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1890040 | 1991-07-08 |  | 0.6 | 0.502 | 1.1952 | 0.19522 | 0.075 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1910187 | 1991-07-10 |  | 0.8 | 0.688 | 1.1628 | 0.16279 | 0.075 | 1.4933 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1910186 | 1991-07-10 |  | 0.4 | 0.415 | 0.96386 | -0.036145 | 0.075 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 |  | 0.8 | 0.645 | 1.2403 | 0.24031 | 0.075 | 2.0667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1920009 | 1991-07-11 |  | 0.4 | 0.415 | 0.96386 | -0.036145 | 0.075 | -0.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1930158 | 1991-07-12 |  | 0.6 | 0.688 | 0.87209 | -0.12791 | 0.075 | -1.1733 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1930142 | 1991-07-12 |  | 1.1 | 1.21 | 0.90909 | -0.090909 | 0.11043 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1930138 | 1991-07-12 |  | 0.4 | 0.502 | 0.79681 | -0.20319 | 0.075 | -1.36 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1960281 | 1991-07-15 |  | 0.6 | 0.502 | 1.1952 | 0.19522 | 0.075 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1970002 | 1991-07-16 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1980254 | 1991-07-17 |  | 0.7 | 0.688 | 1.0174 | 0.017442 | 0.075 | 0.16 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 |  | 0.8 | 0.7 | 1.1429 | 0.14286 | 0.075 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5096/50DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2120030 | 1991-07-31 |  | 0.6 | 0.502 | 1.1952 | 0.19522 | 0.075 | 1.3067 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2140001 | 1991-08-02 |  | 0.5 | 0.415 | 1.2048 | 0.20482 | 0.075 | 1.1333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6714
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2170005 | 1991-08-05 |  | 0.3 | 0.449 | 0.66815 | -0.33185 | 0.075 | -1.9867 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2190004 | 1991-08-07 |  | 0.7 | 0.725 | 0.96552 | -0.034483 | 0.075 | -0.33333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2210230 | 1991-08-09 |  | 1 | 1.05 | 0.95238 | -0.047619 | 0.09715 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 |  | 1.2 | 1.01 | 1.1881 | 0.18812 | 0.09383 | 2.0249 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 |  | 0.9 | 1.01 | 0.89109 | -0.10891 | 0.09383 | -1.1723 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 |  | 1.1 | 1.01 | 1.0891 | 0.089109 | 0.09383 | 0.95918 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 |  | 0.4 | 0.335 | 1.194 | 0.19403 | 0.075 | 0.86667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2280333 | 1991-08-16 |  | 1.1 | 0.815 | 1.3497 | 0.34969 | 0.077645 | 3.6706 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2280289 | 1991-08-16 |  | 0.6 | 0.449 | 1.3363 | 0.3363 | 0.075 | 2.0133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2280334 | 1991-08-16 |  | 0.6 | 0.449 | 1.3363 | 0.3363 | 0.075 | 2.0133 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2280290 | 1991-08-16 |  | 0.5 | 0.449 | 1.1136 | 0.11359 | 0.075 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2310164 | 1991-08-19 |  | 0.8 | 0.725 | 1.1034 | 0.10345 | 0.075 | 1 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2320226 | 1991-08-20 |  | 0.5 | 0.449 | 1.1136 | 0.11359 | 0.075 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2330239 | 1991-08-21 | < | 0.1 | 0.725 | 0.13793 | -0.86207 | 0.075 | -8.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2500/7512
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2330147 | 1991-08-21 |  | 1 | 1.05 | 0.95238 | -0.047619 | 0.09715 | -0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2330120 | 1991-08-21 |  | 0.7 | 0.449 | 1.559 | 0.55902 | 0.075 | 3.3467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 |  | 1.3 | 1.01 | 1.2871 | 0.28713 | 0.09383 | 3.0907 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5014/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2340055 | 1991-08-22 |  | 1 | 0.815 | 1.227 | 0.22699 | 0.077645 | 2.3826 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2596/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2350071 | 1991-08-23 |  | 1.3 | 1.21 | 1.0744 | 0.07438 | 0.11043 | 0.815 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2350080 | 1991-08-23 |  | 1.1 | 1.05 | 1.0476 | 0.047619 | 0.09715 | 0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2350122 | 1991-08-23 |  | 0.5 | 0.449 | 1.1136 | 0.11359 | 0.075 | 0.68 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 33DW/6712
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2380002 | 1991-08-26 |  | 1.1 | 1.05 | 1.0476 | 0.047619 | 0.09715 | 0.51467 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 |  | 0.5 | 0.335 | 1.4925 | 0.49254 | 0.075 | 2.2 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5012
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2520392 | 1991-09-09 |  | 0.3 | 0.221 | 1.3575 | 0.35747 | 0.075 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2520391 | 1991-09-09 |  | 0.3 | 0.221 | 1.3575 | 0.35747 | 0.075 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 |  | 0.8 | 0.7 | 1.1429 | 0.14286 | 0.075 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2530657 | 1991-09-10 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2530448 | 1991-09-10 |  | 0.5 | 0.465 | 1.0753 | 0.075269 | 0.075 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2540476 | 1991-09-11 |  | 1.1 | 1.21 | 0.90909 | -0.090909 | 0.11043 | -0.99611 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2610038 | 1991-09-18 |  | 0.5 | 0.465 | 1.0753 | 0.075269 | 0.075 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 |  | 1.1 | 1.14 | 0.96491 | -0.035088 | 0.10462 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 |  | 0.9 | 0.7 | 1.2857 | 0.28571 | 0.075 | 2.6667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 |  | 0.8 | 0.7 | 1.1429 | 0.14286 | 0.075 | 1.3333 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 |  | 1.1 | 1.14 | 0.96491 | -0.035088 | 0.10462 | -0.38234 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 5000/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2630021 | 1991-09-20 |  | 1.2 | 1.22 | 0.98361 | -0.016393 | 0.11126 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2660103 | 1991-09-23 |  | 0.2 | 0.221 | 0.90498 | -0.095023 | 0.075 | -0.28 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.075 | 0 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 50DW/5096
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2690045 | 1991-09-26 |  | 0.5 | 0.465 | 1.0753 | 0.075269 | 0.075 | 0.46667 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 25DW/7514
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2730277 | 1991-09-30 |  | 1.2 | 1.22 | 0.98361 | -0.016393 | 0.11126 | -0.17976 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2512/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2730263 | 1991-09-30 |  | 1.2 | 1.21 | 0.99174 | -0.0082645 | 0.11043 | -0.090555 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 2514/7596
FLUORIDE,FIL,IC | 1991 | 2730222 | 1991-09-30 |  | 0.3 | 0.221 | 1.3575 | 0.35747 | 0.075 | 1.0533 | 0.1 | 1573 |  |  |  | mg/L | 00950 | IC021 | 3312/67DW