## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 |  | 2 | 4 | 0.5 | -0.5 | 0.67 | -2.9851 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/5087
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 |  | 3.6 | 4 | 0.9 | -9999999999999996 | 0.67 | -0.59701 | 0.14 | 0227 |  |  |  | ug/L | 71900 | CV016 | 5085/5087
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 |  | 3.7 | 4 | 0.925 | -0.075 | 0.67 | -0.44776 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/5087
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 0.3 | 0.995 | 0.30151 | -0.69849 | 0.21925 | -3.1699 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5089/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 0.2 | 0.995 | 0.20101 | -0.79899 | 0.21925 | -3.626 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5089/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 0.2 | 0.995 | 0.20101 | -0.79899 | 0.21925 | -3.626 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5089/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 0.3 | 0.995 | 0.30151 | -0.69849 | 0.21925 | -3.1699 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5089/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 |  | 1.9 | 3.82 | 0.49738 | -0.50262 | 0.643 | -2.986 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 1.8 | 3.82 | 0.4712 | -0.5288 | 0.643 | -3.1415 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 2 | 3.82 | 0.52356 | -0.47644 | 0.643 | -2.8305 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 2 | 3.82 | 0.52356 | -0.47644 | 0.643 | -2.8305 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 |  | 0.4 | 0.995 | 0.40201 | -0.59799 | 0.21925 | -2.7138 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5089/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 0.4 | 0.995 | 0.40201 | -0.59799 | 0.21925 | -2.7138 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5089/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 0.5 | 0.995 | 0.50251 | -0.49749 | 0.21925 | -2.2577 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5089/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 0.4 | 0.995 | 0.40201 | -0.59799 | 0.21925 | -2.7138 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5089/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 1 | 3.82 | 0.26178 | -0.73822 | 0.643 | -4.3857 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 0.4 | 3.82 | 0.10471 | -0.89529 | 0.643 | -5.3188 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/50DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 |  | 0.4 | 0.26 | 1.5385 | 0.53846 | 0.109 | 1.2844 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 2583/7587
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 |  | 0.5 | 0.26 | 1.9231 | 0.92308 | 0.109 | 2.2018 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 2583/7587
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 0.4 | 0.26 | 1.5385 | 0.53846 | 0.109 | 1.2844 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 2583/7587
MERCURY,UNF,CVAA | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 |  | 0.5 | 0.26 | 1.9231 | 0.92308 | 0.109 | 2.2018 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 2583/7587
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 1 | 2 | 0.5 | -0.5 | 0.37 | -2.7027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 0.9 | 2 | 0.45 | -0.55 | 0.37 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 0.7 | 2 | 0.35 | -0.65 | 0.37 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 0.5 | 1.99 | 0.25126 | -0.74874 | 0.3685 | -4.0434 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 0.6 | 1.99 | 0.30151 | -0.69849 | 0.3685 | -3.772 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 0.3 | 1.99 | 0.15075 | -0.84925 | 0.3685 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 0.2 | 1.99 | 0.1005 | -0.8995 | 0.3685 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 0.3 | 1.99 | 0.15075 | -0.84925 | 0.3685 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 0.2 | 1.99 | 0.1005 | -0.8995 | 0.3685 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 0.9 | 2 | 0.45 | -0.55 | 0.37 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 0.9 | 2 | 0.45 | -0.55 | 0.37 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 1.2 | 2 | 0.6 | -0.4 | 0.37 | -2.1622 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 0.5 | 2 | 0.25 | -0.75 | 0.37 | -4.0541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 0.7 | 2 | 0.35 | -0.65 | 0.37 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 1.1 | 2 | 0.55 | -0.45 | 0.37 | -2.4324 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 0.8 | 2 | 0.4 | -0.6 | 0.37 | -3.2432 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 0.9 | 2 | 0.45 | -0.55 | 0.37 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 0.6 | 2 | 0.3 | -0.7 | 0.37 | -3.7838 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 0.7 | 2 | 0.35 | -0.65 | 0.37 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 0.6 | 2 | 0.3 | -0.7 | 0.37 | -3.7838 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 0.7 | 2 | 0.35 | -0.65 | 0.37 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 0.2 | 1.99 | 0.1005 | -0.8995 | 0.3685 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 0.2 | 1.99 | 0.1005 | -0.8995 | 0.3685 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 0.3 | 1.99 | 0.15075 | -0.84925 | 0.3685 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | < | 0.1 | 1.99 | 0.050251 | -0.94975 | 0.3685 | -5.1289 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 0.3 | 1.99 | 0.15075 | -0.84925 | 0.3685 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 0.3 | 1.99 | 0.15075 | -0.84925 | 0.3685 | -4.5862 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 0.2 | 1.99 | 0.1005 | -0.8995 | 0.3685 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 0.2 | 1.99 | 0.1005 | -0.8995 | 0.3685 | -4.8575 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 0.9 | 2 | 0.45 | -0.55 | 0.37 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 1.9 | 2 | 0.95 | -0.05 | 0.37 | -0.27027 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 0.9 | 2 | 0.45 | -0.55 | 0.37 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 1.1 | 2 | 0.55 | -0.45 | 0.37 | -2.4324 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 0.5 | 2 | 0.25 | -0.75 | 0.37 | -4.0541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 0.9 | 2 | 0.45 | -0.55 | 0.37 | -2.973 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 0.7 | 2 | 0.35 | -0.65 | 0.37 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 0.7 | 2 | 0.35 | -0.65 | 0.37 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 0.7 | 2 | 0.35 | -0.65 | 0.37 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 0.8 | 2 | 0.4 | -0.6 | 0.37 | -3.2432 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 0.6 | 2 | 0.3 | -0.7 | 0.37 | -3.7838 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 0.5 | 2 | 0.25 | -0.75 | 0.37 | -4.0541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 0.6 | 1.99 | 0.30151 | -0.69849 | 0.3685 | -3.772 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 0.3 | 2 | 0.15 | -0.85 | 0.37 | -4.5946 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 0.9 | 1.99 | 0.45226 | -0.54774 | 0.3685 | -2.9579 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 0.8 | 2 | 0.4 | -0.6 | 0.37 | -3.2432 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 0.5 | 2 | 0.25 | -0.75 | 0.37 | -4.0541 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 0.9 | 1.99 | 0.45226 | -0.54774 | 0.3685 | -2.9579 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST89
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 0.7 | 2 | 0.35 | -0.65 | 0.37 | -3.5135 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 1.3 | 2 | 0.65 | -0.35 | 0.37 | -1.8919 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 1.4 | 2 | 0.7 | -0.3 | 0.37 | -1.6216 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST91
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 0.5 | 11 | 0.045455 | -0.95455 | 1.72 | -6.1047 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS1
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 2.4 | 9.06 | 0.2649 | -0.7351 | 1.429 | -4.6606 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS2
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 2 | 9.06 | 0.22075 | -0.77925 | 1.429 | -4.9405 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS2
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 0.7 | 9.06 | 0.077263 | -0.92274 | 1.429 | -5.8502 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS2
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 2 | 5.12 | 0.39062 | -0.60938 | 0.838 | -3.7232 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6785
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 0.8 | 11 | 0.072727 | -0.92727 | 1.72 | -5.9302 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS1
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 1.7 | 5.12 | 0.33203 | -0.66797 | 0.838 | -4.0811 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6785
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 2.2 | 11 | 0.2 | -0.8 | 1.72 | -5.1163 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS1
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 1.2 | 11 | 0.10909 | -0.89091 | 1.72 | -5.6977 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS1
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 1.1 | 9.06 | 0.12141 | -0.87859 | 1.429 | -5.5703 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS2
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 1.6 | 9.06 | 0.1766 | -0.8234 | 1.429 | -5.2204 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS2
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 1.3 | 5.12 | 0.25391 | -0.74609 | 0.838 | -4.5585 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6785
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 1.3 | 5.12 | 0.25391 | -0.74609 | 0.838 | -4.5585 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6785
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 2.5 | 5.12 | 0.48828 | -0.51172 | 0.838 | -3.1265 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6785
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 0.8 | 3.97 | 0.20151 | -0.79849 | 0.6655 | -4.7633 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/5087
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 1.1 | 3.97 | 0.27708 | -0.72292 | 0.6655 | -4.3125 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5085/5087
MERCURY,UNF,CVAA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 3.4 | 9.06 | 0.37528 | -0.62472 | 1.429 | -3.9608 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | STS2
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | < | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | < | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 0.4 | 0.1 | 4 | 3 | 0.105 | 2.8571 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 0.2 | 0.1 | 2 | 1 | 0.105 | 0.95238 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | < | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | < | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | < | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | < | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | < | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | < | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0.105 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST99
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | < | 0.1 | 0.24 | 0.41667 | -0.58333 | 0.106 | -1.3208 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | ST93
MERCURY,UNF,CVAA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 0.1 | 0.067 | 1.4925 | 0.49254 | 0.12737 | 0.25909 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6799
MERCURY,UNF,CVAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 0.1 | 0.067 | 1.4925 | 0.49254 | 0.12737 | 0.25909 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6799
MERCURY,UNF,CVAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 0.2 | 0.067 | 2.9851 | 1.9851 | 0.12737 | 1.0442 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6799
MERCURY,UNF,CVAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 0.6 | 0.033 | 18.1818 | 17.1818 | 0.12363 | 4.5863 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3399/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 0.6 | 0.033 | 18.1818 | 17.1818 | 0.12363 | 4.5863 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3399/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 0.6 | 0.033 | 18.1818 | 17.1818 | 0.12363 | 4.5863 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3399/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 0.6 | 0.067 | 8.9552 | 7.9552 | 0.12737 | 4.1847 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6799
MERCURY,UNF,CVAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 0.6 | 0.067 | 8.9552 | 7.9552 | 0.12737 | 4.1847 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6799
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 1.4 | 1.32 | 1.0606 | 0.060606 | 0.2752 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 1.5 | 1.32 | 1.1364 | 0.13636 | 0.2752 | 0.65407 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 1.4 | 1.32 | 1.0606 | 0.060606 | 0.2752 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 1.4 | 1.32 | 1.0606 | 0.060606 | 0.2752 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 1.3 | 1.32 | 0.98485 | -0.015152 | 0.2752 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 2.7 | 2.68 | 1.0075 | 0.0074627 | 0.4248 | 0.047081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 2.6 | 3 | 0.86667 | -0.13333 | 0.46 | -0.86957 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 0.46 | -2.1739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 2.6 | 2.68 | 0.97015 | -0.029851 | 0.4248 | -0.18832 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 2.9 | 2.68 | 1.0821 | 0.08209 | 0.4248 | 0.51789 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 2.5 | 2.68 | 0.93284 | -0.067164 | 0.4248 | -0.42373 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 3.1 | 2.68 | 1.1567 | 0.15672 | 0.4248 | 0.9887 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 3.3 | 2.68 | 1.2313 | 0.23134 | 0.4248 | 1.4595 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 3.1 | 3 | 1.0333 | 0.033333 | 0.46 | 0.21739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 3 | 2.68 | 1.1194 | 0.1194 | 0.4248 | 0.7533 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 3.3 | 2.68 | 1.2313 | 0.23134 | 0.4248 | 1.4595 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 3.4 | 2.68 | 1.2687 | 0.26866 | 0.4248 | 1.6949 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 2.5 | 2.6 | 0.96154 | -0.038462 | 0.416 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3530038 | 1989-12-19 |  | 2.4 | 0.595 | 4.0336 | 3.0336 | 0.19545 | 9.2351 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 2.3 | 2.6 | 0.88462 | -0.11538 | 0.416 | -0.72115 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 2.5 | 2.6 | 0.96154 | -0.038462 | 0.416 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 3610038 | 1989-12-27 |  | 0.3 | 0.595 | 0.5042 | -0.4958 | 0.19545 | -1.5093 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 1 | 1.32 | 0.75758 | -0.24242 | 0.2752 | -1.1628 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 2.5 | 2.6 | 0.96154 | -0.038462 | 0.416 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 0.8 | 1.32 | 0.60606 | -0.39394 | 0.2752 | -1.8895 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 1.4 | 1.32 | 1.0606 | 0.060606 | 0.2752 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 1.4 | 1.32 | 1.0606 | 0.060606 | 0.2752 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 1.3 | 1.32 | 0.98485 | -0.015152 | 0.2752 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 0.416 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 1.4 | 1.32 | 1.0606 | 0.060606 | 0.2752 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 1.3 | 1.32 | 0.98485 | -0.015152 | 0.2752 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 3.2 | 3 | 1.0667 | 0.066667 | 0.46 | 0.43478 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 3 | 2.68 | 1.1194 | 0.1194 | 0.4248 | 0.7533 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 2.7 | 2.68 | 1.0075 | 0.0074627 | 0.4248 | 0.047081 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 3 | 2.68 | 1.1194 | 0.1194 | 0.4248 | 0.7533 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 2.8 | 2.68 | 1.0448 | 0.044776 | 0.4248 | 0.28249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 3.1 | 3 | 1.0333 | 0.033333 | 0.46 | 0.21739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 2.8 | 2.68 | 1.0448 | 0.044776 | 0.4248 | 0.28249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 2.8 | 3 | 0.93333 | -0.066667 | 0.46 | -0.43478 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 2.6 | 2.68 | 0.97015 | -0.029851 | 0.4248 | -0.18832 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 2.8 | 2.6 | 1.0769 | 0.076923 | 0.416 | 0.48077 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 2.8 | 2.6 | 1.0769 | 0.076923 | 0.416 | 0.48077 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 2.9 | 2.6 | 1.1154 | 0.11538 | 0.416 | 0.72115 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 2.9 | 2.6 | 1.1154 | 0.11538 | 0.416 | 0.72115 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 2.8 | 2.6 | 1.0769 | 0.076923 | 0.416 | 0.48077 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 730118. | 1990-03-14 |  | 0.6 | 0.595 | 1.0084 | 0.0084034 | 0.19545 | 0.025582 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 2.8 | 2.6 | 1.0769 | 0.076923 | 0.416 | 0.48077 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 850028. | 1990-03-26 |  | 0.6 | 0.595 | 1.0084 | 0.0084034 | 0.19545 | 0.025582 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 2.7 | 2.6 | 1.0385 | 0.038462 | 0.416 | 0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | < | 0.1 | 2.6 | 0.038462 | -0.96154 | 0.416 | -6.0096 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 870154. | 1990-03-28 | < | 0.1 | 0.595 | 0.16807 | -0.83193 | 0.19545 | -2.5326 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 1.6 | 1.32 | 1.2121 | 0.21212 | 0.2752 | 1.0174 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 1.4 | 1.32 | 1.0606 | 0.060606 | 0.2752 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 1.4 | 1.32 | 1.0606 | 0.060606 | 0.2752 | 0.2907 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 3 | 2.68 | 1.1194 | 0.1194 | 0.4248 | 0.7533 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 3.1 | 3 | 1.0333 | 0.033333 | 0.46 | 0.21739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 2.6 | 2.68 | 0.97015 | -0.029851 | 0.4248 | -0.18832 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 2.9 | 2.68 | 1.0821 | 0.08209 | 0.4248 | 0.51789 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 2.8 | 2.68 | 1.0448 | 0.044776 | 0.4248 | 0.28249 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 3.1 | 3 | 1.0333 | 0.033333 | 0.46 | 0.21739 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1590204 | 1990-06-08 |  | 2 | 0.595 | 3.3613 | 2.3613 | 0.19545 | 7.1885 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 0.416 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1650290 | 1990-06-14 |  | 0.6 | 0.595 | 1.0084 | 0.0084034 | 0.19545 | 0.025582 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 0.416 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 |  | 1.3 | 1.32 | 0.98485 | -0.015152 | 0.2752 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 2.6 | 2.6 | 1 | 0 | 0.416 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 2.5 | 2.6 | 0.96154 | -0.038462 | 0.416 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 |  | 1.3 | 1.32 | 0.98485 | -0.015152 | 0.2752 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 |  | 1.3 | 1.32 | 0.98485 | -0.015152 | 0.2752 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 |  | 1.3 | 1.32 | 0.98485 | -0.015152 | 0.2752 | -0.072674 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3305/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 |  | 2.5 | 2.68 | 0.93284 | -0.067164 | 0.4248 | -0.42373 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 2.6 | 2.68 | 0.97015 | -0.029851 | 0.4248 | -0.18832 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 |  | 2.5 | 2.68 | 0.93284 | -0.067164 | 0.4248 | -0.42373 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6705
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 3.2 | 3 | 1.0667 | 0.066667 | 0.46 | 0.43478 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2560087 | 1990-09-13 |  | 0.6 | 0.595 | 1.0084 | 0.0084034 | 0.19545 | 0.025582 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 2.5 | 2.6 | 0.96154 | -0.038462 | 0.416 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 |  | 2.5 | 2.6 | 0.96154 | -0.038462 | 0.416 | -0.24038 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5007/5003
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 1.5 | 1.59 | 0.9434 | -0.056604 | 0.26946 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | < | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | < | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | < | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 1.4 | 1.59 | 0.8805 | -0.1195 | 0.26946 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | < | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 1.2 | 1.42 | 0.84507 | -0.15493 | 0.25348 | -0.86792 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 1.3 | 1.42 | 0.91549 | -0.084507 | 0.25348 | -0.47341 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 1.4 | 1.59 | 0.8805 | -0.1195 | 0.26946 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 1.4 | 2.14 | 0.65421 | -0.34579 | 0.32116 | -2.3041 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7507
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 1.4 | 1.59 | 0.8805 | -0.1195 | 0.26946 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 1.5 | 1.59 | 0.9434 | -0.056604 | 0.26946 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | < | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | < | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 0.1 | 0.214 | 0.46729 | -0.53271 | 0.14012 | -0.81361 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 1.5 | 1.59 | 0.9434 | -0.056604 | 0.26946 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 1.4 | 1.59 | 0.8805 | -0.1195 | 0.26946 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 1.7 | 1.42 | 1.1972 | 0.19718 | 0.25348 | 1.1046 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 1.5 | 1.59 | 0.9434 | -0.056604 | 0.26946 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 1.3 | 1.42 | 0.91549 | -0.084507 | 0.25348 | -0.47341 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 1.4 | 1.59 | 0.8805 | -0.1195 | 0.26946 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 1.2 | 1.59 | 0.75472 | -0.24528 | 0.26946 | -1.4473 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 1.1 | 1.42 | 0.77465 | -0.22535 | 0.25348 | -1.2624 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | < | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 1.3 | 1.59 | 0.81761 | -0.18239 | 0.26946 | -1.0762 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 2.5 | 1.59 | 1.5723 | 0.57233 | 0.26946 | 3.3771 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 1.8 | 1.59 | 1.1321 | 0.13208 | 0.26946 | 0.77934 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | < | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 0.3 | 0.214 | 1.4019 | 0.40187 | 0.14012 | 0.61378 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 0.2 | 0.214 | 0.93458 | -0.065421 | 0.14012 | -0.099917 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 33DW/6709
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 1.4 | 1.59 | 0.8805 | -0.1195 | 0.26946 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 1.5 | 1.42 | 1.0563 | 0.056338 | 0.25348 | 0.31561 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 1.6 | 1.59 | 1.0063 | 0.0062893 | 0.26946 | 0.037111 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 1.6 | 1.42 | 1.1268 | 0.12676 | 0.25348 | 0.71012 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 1.5 | 1.42 | 1.0563 | 0.056338 | 0.25348 | 0.31561 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 1.4 | 1.59 | 0.8805 | -0.1195 | 0.26946 | -0.70511 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 1.5 | 1.59 | 0.9434 | -0.056604 | 0.26946 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 0.1 | 1.59 | 0.062893 | -0.93711 | 0.26946 | -5.5296 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 1.7 | 1.59 | 1.0692 | 0.069182 | 0.26946 | 0.40822 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | < | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 0.1 | 0.106 | 0.9434 | -0.056604 | 0.12996 | -0.046167 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 3309/67DW
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 1.5 | 1.59 | 0.9434 | -0.056604 | 0.26946 | -0.334 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5001/5011
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 0.2 | 0.24 | 0.83333 | -0.16667 | 0.14256 | -0.28058 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 25DW/7511
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 1.6 | 1.59 | 1.0063 | 0.0062893 | 0.26946 | 0.037111 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 1.3 | 1.42 | 0.91549 | -0.084507 | 0.25348 | -0.47341 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 1.3 | 1.59 | 0.81761 | -0.18239 | 0.26946 | -1.0762 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 1.6 | 1.42 | 1.1268 | 0.12676 | 0.25348 | 0.71012 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 1.6 | 1.42 | 1.1268 | 0.12676 | 0.25348 | 0.71012 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 50DW/5001
MERCURY,UNF,CVAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 1.6 | 1.59 | 1.0063 | 0.0062893 | 0.26946 | 0.037111 | 0.14 | 0227 |  |  |  | µg/L | 71900 | CV016 | 5011/5007