## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
LITHIUM,FIL,AA | 1986 | 6237727 | 1986-08-25 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 7.5 | -1.0667 | 10 | 0039 |  |  |  | ug/L | 01130 | AA021 | 5085/5091
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 510105. | 1990-02-20 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 510058. | 1990-02-20 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 510140. | 1990-02-20 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 510071. | 1990-02-20 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 530062. | 1990-02-22 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 540112. | 1990-02-23 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 610186. | 1990-03-02 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 730235. | 1990-03-14 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 730178. | 1990-03-14 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 730242. | 1990-03-14 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 730088. | 1990-03-14 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 730093. | 1990-03-14 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 |  | 30 | 76.2 | 0.3937 | -0.6063 | 8.8474 | -5.2219 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 11.681 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 11.681 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 11.681 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 11.681 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 11.681 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 11.681 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 11.681 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 11.681 | -0.25683 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 |  | 50 | 50.2 | 0.99602 | -0.0039841 | 7.5 | -0.026667 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5003/5001
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 70 | 76.2 | 0.91864 | -0.081365 | 8.8474 | -0.70077 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 2501/7505
LITHIUM,FIL,AA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 11.681 | 0.59926 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5007/5003
LITHIUM,FIL,AA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 |  | 20 | 8.55 | 2.3392 | 1.3392 | 7.5 | 1.5267 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 25DW/7511
LITHIUM,FIL,AA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 110 | 102 | 1.0784 | 0.078431 | 10.618 | 0.75344 | 10 | 0039 |  |  |  | µg/L | 01130 | AA021 | 5011/5007