## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 240 | 240 | 1 | 0 | 26.71 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS2
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 240 | 240 | 1 | 0 | 26.71 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS2
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 120 | 112 | 1.0714 | 0.071429 | 13.91 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS1
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 260 | 240 | 1.0833 | 0.083333 | 26.71 | 0.74878 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS2
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 250 | 240 | 1.0417 | 0.041667 | 26.71 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS2
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 250 | 240 | 1.0417 | 0.041667 | 26.71 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS2
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 120 | 112 | 1.0714 | 0.071429 | 13.91 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | ug/L | 01132 | AA057 | STS1
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 20 | 112 | 0.17857 | -0.82143 | 13.91 | -6.6139 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS1
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 120 | 112 | 1.0714 | 0.071429 | 13.91 | 0.57513 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS1
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 210 | 240 | 0.875 | -0.125 | 26.71 | -1.1232 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS2
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 250 | 240 | 1.0417 | 0.041667 | 26.71 | 0.37439 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS2
LITHIUM,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 220 | 240 | 0.91667 | -0.083333 | 26.71 | -0.74878 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | STS2
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 190 | 176 | 1.0795 | 0.079545 | 20.31 | 0.68932 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST99
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 180 | 176 | 1.0227 | 0.022727 | 20.31 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST99
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 170 | 176 | 0.96591 | -0.034091 | 20.31 | -0.29542 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST99
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 180 | 176 | 1.0227 | 0.022727 | 20.31 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST99
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 180 | 176 | 1.0227 | 0.022727 | 20.31 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST99
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 180 | 176 | 1.0227 | 0.022727 | 20.31 | 0.19695 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST99
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 20 | 21.6 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | ST93
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 50 | 50.1 | 0.998 | -0.001996 | 7.581 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 50 | 50.1 | 0.998 | -0.001996 | 7.581 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7503
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 30 | 24.4 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 0.74667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7503
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7503
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 40 | 50.1 | 0.7984 | -0.2016 | 7.581 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 40 | 50.1 | 0.7984 | -0.2016 | 7.581 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 50 | 50.1 | 0.998 | -0.001996 | 7.581 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7503
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7503
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 40 | 33.9 | 1.1799 | 0.17994 | 7.5 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 40 | 33.9 | 1.1799 | 0.17994 | 7.5 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 40 | 50.1 | 0.7984 | -0.2016 | 7.581 | -1.3323 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 50 | 50.1 | 0.998 | -0.001996 | 7.581 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7503
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 40 | 33.9 | 1.1799 | 0.17994 | 7.5 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 60 | 50.1 | 1.1976 | 0.1976 | 7.581 | 1.3059 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 50 | 50.1 | 0.998 | -0.001996 | 7.581 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 50 | 50.1 | 0.998 | -0.001996 | 7.581 | -0.013191 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5003
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7503
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7503
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 140 | 145 | 0.96552 | -0.034483 | 14.145 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 140 | 145 | 0.96552 | -0.034483 | 14.145 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 140 | 145 | 0.96552 | -0.034483 | 14.145 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 130 | 130 | 1 | 0 | 12.99 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5007
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 130 | 130 | 1 | 0 | 12.99 | 0 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5007
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 140 | 145 | 0.96552 | -0.034483 | 14.145 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 150 | 145 | 1.0345 | 0.034483 | 14.145 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 150 | 145 | 1.0345 | 0.034483 | 14.145 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 150 | 145 | 1.0345 | 0.034483 | 14.145 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 150 | 145 | 1.0345 | 0.034483 | 14.145 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 160 | 145 | 1.1034 | 0.10345 | 14.145 | 1.0604 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 140 | 130 | 1.0769 | 0.076923 | 12.99 | 0.76982 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5007
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 140 | 130 | 1.0769 | 0.076923 | 12.99 | 0.76982 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5007
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 150 | 145 | 1.0345 | 0.034483 | 14.145 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 150 | 145 | 1.0345 | 0.034483 | 14.145 | 0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 140 | 145 | 0.96552 | -0.034483 | 14.145 | -0.35348 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 25DW/7507
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 30 | 39.6 | 0.75758 | -0.24242 | 7.5 | -1.28 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 40 | 33.9 | 1.1799 | 0.17994 | 7.5 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 40 | 33.9 | 1.1799 | 0.17994 | 7.5 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 40 | 33.9 | 1.1799 | 0.17994 | 7.5 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 40 | 39.6 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 5001/5011
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 30 | 33.9 | 0.88496 | -0.11504 | 7.5 | -0.52 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001
LITHIUM,UNF,AA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 40 | 33.9 | 1.1799 | 0.17994 | 7.5 | 0.81333 | 10 | 0277 |  |  |  | µg/L | 01132 | AA057 | 50DW/5001