## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.01 | 0.02 | 0.5 | -0.5 | 0.01476 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 | < | 0.01 | 0.02 | 0.5 | -0.5 | 0.01476 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.01 | 0.02 | 0.5 | -0.5 | 0.01476 | -0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 |  | 0.25 | 0.27 | 0.92593 | -0.074074 | 0.02426 | -0.8244 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 88 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 |  | 0.03 | 0.27 | 0.11111 | -0.88889 | 0.02426 | -9.8928 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 88 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 |  | 0.24 | 0.27 | 0.88889 | -0.11111 | 0.02426 | -1.2366 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 88 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 |  | 0.51 | 0.58 | 0.87931 | -0.12069 | 0.03604 | -1.9423 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 |  | 0.54 | 0.58 | 0.93103 | -0.068966 | 0.03604 | -1.1099 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 |  | 0.54 | 0.58 | 0.93103 | -0.068966 | 0.03604 | -1.1099 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 |  | 0.24 | 0.259 | 0.92664 | -0.073359 | 0.023842 | -0.79691 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 84 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 |  | 0.53 | 0.58 | 0.91379 | -0.086207 | 0.03604 | -1.3873 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 |  | 0.22 | 0.259 | 0.84942 | -0.15058 | 0.023842 | -1.6358 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 84 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 |  | 0.56 | 0.58 | 0.96552 | -0.034483 | 0.03604 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 |  | 0.22 | 0.259 | 0.84942 | -0.15058 | 0.023842 | -1.6358 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 84 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 |  | 0.47 | 0.58 | 0.81034 | -0.18966 | 0.03604 | -3.0522 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 |  | 0.23 | 0.259 | 0.88803 | -0.11197 | 0.023842 | -1.2163 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 84 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 |  | 0.29 | 0.27 | 1.0741 | 0.074074 | 0.02426 | 0.8244 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 88 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 |  | 0.06 | 0.072 | 0.83333 | -0.16667 | 0.016736 | -0.71702 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 82 /50
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 |  | 0.07 | 0.072 | 0.97222 | -0.027778 | 0.016736 | -0.1195 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 82 /50
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 |  | 0.01 | 0.27 | 0.037037 | -0.96296 | 0.02426 | -10.7172 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | 88 /200
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.01476 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.01476 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.01476 | 0.67751 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 |  | 0.04 | 0.02 | 2 | 1 | 0.01476 | 1.355 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 |  | 0.04 | 0.03 | 1.3333 | 0.33333 | 0.01514 | 0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P9
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P9
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 |  | 0.5 | 0.58 | 0.86207 | -0.13793 | 0.03604 | -2.2198 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P5
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P9
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 |  | 0.04 | 0.03 | 1.3333 | 0.33333 | 0.01514 | 0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P9
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 |  | 0.56 | 0.58 | 0.96552 | -0.034483 | 0.03604 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 |  | 0.56 | 0.58 | 0.96552 | -0.034483 | 0.03604 | -0.55494 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P3
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 |  | 0.19 | 0.17 | 1.1176 | 0.11765 | 0.02046 | 0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 270079. | 1988-01-27 |  | 0.02 | 0.03 | 0.66667 | -0.33333 | 0.01514 | -0.6605 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.02046 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.02046 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.02046 | -0.97752 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 |  | 0.01 | 0.015 | 0.66667 | -0.33333 | 0.01457 | -0.34317 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P10
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 |  | 0.02 | 0.015 | 1.3333 | 0.33333 | 0.01457 | 0.34317 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P10
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.02046 | -0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 |  | 0.18 | 0.17 | 1.0588 | 0.058824 | 0.02046 | 0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01514 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.02046 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 |  | 0.18 | 0.17 | 1.0588 | 0.058824 | 0.02046 | 0.48876 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01799 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 |  | 0.28 | 0.17 | 1.6471 | 0.64706 | 0.01799 | 6.1145 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 |  | 0.04 | 0.03 | 1.3333 | 0.33333 | 0.01141 | 0.87642 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 |  | 0.23 | 0.17 | 1.3529 | 0.35294 | 0.01799 | 3.3352 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.01799 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.01799 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.01799 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01799 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01799 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01799 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.01799 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.01799 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.01799 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01141 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01141 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01141 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 |  | 0.04 | 0.17 | 0.23529 | -0.76471 | 0.01799 | -7.2262 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.01799 | -1.1117 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01141 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 |  | 0.07 | 0.06 | 1.1667 | 0.16667 | 0.01282 | 0.78003 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01141 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 |  | 0.02 | 0.03 | 0.66667 | -0.33333 | 0.01141 | -0.87642 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 |  | 0.03 | 0.03 | 1 | 0 | 0.01141 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P8
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.01799 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01799 | -0.55586 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01282 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.01867 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 |  | 0.05 | 0.06 | 0.83333 | -0.16667 | 0.01306 | -0.7657 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.01867 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.01867 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.01867 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01102 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.01867 | -0.53562 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P11
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 |  | 0.06 | 0.06 | 1 | 0 | 0.01306 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P12
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 |  | 0.69 | 0.71 | 0.97183 | -0.028169 | 0.03911 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.01287 | 0.777 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.01082 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.01082 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 |  | 0.66 | 0.71 | 0.92958 | -0.070423 | 0.03911 | -1.2784 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 |  | 0.06 | 0.07 | 0.85714 | -0.14286 | 0.01287 | -0.777 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.03911 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 |  | 0.69 | 0.71 | 0.97183 | -0.028169 | 0.03911 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 |  | 0.65 | 0.71 | 0.91549 | -0.084507 | 0.03911 | -1.5341 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 |  | 0.69 | 0.71 | 0.97183 | -0.028169 | 0.03911 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 |  | 0.68 | 0.71 | 0.95775 | -0.042254 | 0.03911 | -0.76707 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.03911 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 |  | 0.7 | 0.71 | 0.98592 | -0.014085 | 0.03911 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 |  | 0.7 | 0.71 | 0.98592 | -0.014085 | 0.03911 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 |  | 0.7 | 0.71 | 0.98592 | -0.014085 | 0.03911 | -0.25569 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 |  | 0.68 | 0.71 | 0.95775 | -0.042254 | 0.03911 | -0.76707 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 |  | 0.69 | 0.71 | 0.97183 | -0.028169 | 0.03911 | -0.51138 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P14
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 |  | 0.03 | 0.02 | 1.5 | 0.5 | 0.01082 | 0.92421 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 |  | 0.02 | 0.02 | 1 | 0 | 0.01082 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P13
MAGNESIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.01287 | 0 | 0.01 | 0832 |  |  |  | mg/L | 00925 | AA023 | P15