## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MANGANESE,UNF,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 |  | 50 | 48.4 | 1.0331 | 0.033058 | 7.5 | 0.21333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5085/50DW
MANGANESE,UNF,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 60 | 48.4 | 1.2397 | 0.23967 | 7.5 | 1.5467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5085/50DW
MANGANESE,UNF,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 60 | 48.4 | 1.2397 | 0.23967 | 7.5 | 1.5467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5085/50DW
MANGANESE,UNF,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 60 | 48.4 | 1.2397 | 0.23967 | 7.5 | 1.5467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5085/50DW
MANGANESE,UNF,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 70 | 48.4 | 1.4463 | 0.44628 | 7.5 | 2.88 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5085/50DW
MANGANESE,UNF,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 70 | 48.4 | 1.4463 | 0.44628 | 7.5 | 2.88 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5085/50DW
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 20 | 6.5 | 3.0769 | 2.0769 | 7.5 | 1.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 20 | 6.5 | 3.0769 | 2.0769 | 7.5 | 1.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 20 | 6.5 | 3.0769 | 2.0769 | 7.5 | 1.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 2200 | 2360 | 0.9322 | -0.067797 | 102.2 | -1.5656 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 20 | 6.5 | 3.0769 | 2.0769 | 7.5 | 1.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | < | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | < | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | < | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | < | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | < | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | < | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | < | 10 | 6.6 | 1.5152 | 0.51515 | 7.5 | 0.45333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | < | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | < | 10 | 6.6 | 1.5152 | 0.51515 | 7.5 | 0.45333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 10 | 6.5 | 1.5385 | 0.53846 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST89
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 2400 | 2360 | 1.0169 | 0.016949 | 102.2 | 0.39139 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 2300 | 2360 | 0.97458 | -0.025424 | 102.2 | -0.58708 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST91
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 60 | 52 | 1.1538 | 0.15385 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS2
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 60 | 52 | 1.1538 | 0.15385 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS2
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 80 | 64.8 | 1.2346 | 0.23457 | 7.5 | 2.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 60 | 64.8 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 300 | 315 | 0.95238 | -0.047619 | 16.31 | -0.91968 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS1
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 10 | 3 | 3.3333 | 2.3333 | 7.5 | 0.93333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5095/5087
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 60 | 52 | 1.1538 | 0.15385 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS2
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 10 | 3 | 3.3333 | 2.3333 | 7.5 | 0.93333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5095/5087
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 50 | 52 | 0.96154 | -0.038462 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS2
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 50 | 52 | 0.96154 | -0.038462 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS2
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 60 | 64.8 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 300 | 315 | 0.95238 | -0.047619 | 16.31 | -0.91968 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS1
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 70 | 64.8 | 1.0802 | 0.080247 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 780 | 315 | 2.4762 | 1.4762 | 16.31 | 28.5101 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS1
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 270 | 315 | 0.85714 | -0.14286 | 16.31 | -2.759 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS1
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 60 | 52 | 1.1538 | 0.15385 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS2
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 50 | 52 | 0.96154 | -0.038462 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS2
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 70 | 64.8 | 1.0802 | 0.080247 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 70 | 64.8 | 1.0802 | 0.080247 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 10 | 3 | 3.3333 | 2.3333 | 7.5 | 0.93333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5095/5087
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 10 | 3 | 3.3333 | 2.3333 | 7.5 | 0.93333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5095/5087
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 70 | 64.8 | 1.0802 | 0.080247 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 70 | 64.8 | 1.0802 | 0.080247 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 70 | 64.8 | 1.0802 | 0.080247 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6785
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 50 | 49.4 | 1.0121 | 0.012146 | 7.5 | 0.08 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5085/5087
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 50 | 49.4 | 1.0121 | 0.012146 | 7.5 | 0.08 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5085/5087
MANGANESE,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 60 | 52 | 1.1538 | 0.15385 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | STS2
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 80 | 82 | 0.97561 | -0.02439 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 90 | 82 | 1.0976 | 0.097561 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 70 | 82 | 0.85366 | -0.14634 | 7.5 | -1.6 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 150 | 183.6 | 0.81699 | -0.18301 | 10.7912 | -3.1136 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6783
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 60 | 82 | 0.73171 | -0.26829 | 7.5 | -2.9333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 100 | 82 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 2.4 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 60 | 56.3 | 1.0657 | 0.065719 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5097/5099
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 80 | 82 | 0.97561 | -0.02439 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 50 | 66.3 | 0.75415 | -0.24585 | 7.5 | -2.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6793
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 50 | 56.3 | 0.8881 | -0.1119 | 7.5 | -0.84 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5097/5099
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 70 | 66.3 | 1.0558 | 0.055807 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6793
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 70 | 66.3 | 1.0558 | 0.055807 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6793
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 80 | 82 | 0.97561 | -0.02439 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 50 | 56.3 | 0.8881 | -0.1119 | 7.5 | -0.84 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5097/5099
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 60 | 56.3 | 1.0657 | 0.065719 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5097/5099
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 80 | 82 | 0.97561 | -0.02439 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 60 | 56.3 | 1.0657 | 0.065719 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5097/5099
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 70 | 82 | 0.85366 | -0.14634 | 7.5 | -1.6 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 80 | 66.3 | 1.2066 | 0.20664 | 7.5 | 1.8267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6793
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 80 | 66.3 | 1.2066 | 0.20664 | 7.5 | 1.8267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6793
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 70 | 66.3 | 1.0558 | 0.055807 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6793
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 80 | 82 | 0.97561 | -0.02439 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 100 | 82 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 2.4 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 90 | 82 | 1.0976 | 0.097561 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 150 | 99 | 1.5152 | 0.51515 | 7.5 | 6.8 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 100 | 82 | 1.2195 | 0.21951 | 7.5 | 2.4 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 90 | 82 | 1.0976 | 0.097561 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST99
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 70 | 66.3 | 1.0558 | 0.055807 | 7.5 | 0.49333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6793
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 90 | 66.3 | 1.3575 | 0.35747 | 7.5 | 3.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6793
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | ST93
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 40 | 27.1 | 1.476 | 0.47601 | 7.5 | 1.72 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3399/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 40 | 27.1 | 1.476 | 0.47601 | 7.5 | 1.72 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3399/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 20 | 6.75 | 2.963 | 1.963 | 7.5 | 1.7667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7503
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 20 | 6.75 | 2.963 | 1.963 | 7.5 | 1.7667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7503
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 20 | 6.75 | 2.963 | 1.963 | 7.5 | 1.7667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7503
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 10 | 6.75 | 1.4815 | 0.48148 | 7.5 | 0.43333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7503
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 20 | 6.75 | 2.963 | 1.963 | 7.5 | 1.7667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7503
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 40 | 25.2 | 1.5873 | 0.5873 | 7.5 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 60 | 29.7 | 2.0202 | 1.0202 | 7.5 | 4.04 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 30 | 27.1 | 1.107 | 0.10701 | 7.5 | 0.38667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3399/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 20 | 27.1 | 0.73801 | -0.26199 | 7.5 | -0.94667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3399/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 60 | 54.9 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.68 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6799
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | < | 10 | 6.75 | 1.4815 | 0.48148 | 7.5 | 0.43333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7503
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 50 | 54.9 | 0.91075 | -0.089253 | 7.5 | -0.65333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6799
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 60 | 54.9 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.68 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6799
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 20 | 19.8 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.026667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5003/5097
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 30 | 27.1 | 1.107 | 0.10701 | 7.5 | 0.38667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3399/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 30 | 27.1 | 1.107 | 0.10701 | 7.5 | 0.38667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3399/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 40 | 27.1 | 1.476 | 0.47601 | 7.5 | 1.72 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3399/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 50 | 29.7 | 1.6835 | 0.6835 | 7.5 | 2.7067 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5001/5003
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 60 | 54.9 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.68 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6799
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 70 | 54.9 | 1.275 | 0.27505 | 7.5 | 2.0133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6799
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 10 | 6.75 | 1.4815 | 0.48148 | 7.5 | 0.43333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7503
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 10 | 6.75 | 1.4815 | 0.48148 | 7.5 | 0.43333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7503
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 20 | 19.8 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.026667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5003/5097
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 20 | 19.8 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.026667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5003/5097
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 20 | 19.8 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.026667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 5003/5097
MANGANESE,UNF,AA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 60 | 25.2 | 2.381 | 1.381 | 7.5 | 4.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 50 | 24.1 | 2.0747 | 1.0747 | 7.5 | 3.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 40 | 24.1 | 1.6598 | 0.65975 | 7.5 | 2.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 80 | 48.9 | 1.636 | 0.63599 | 7.5 | 4.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 140 | 48.9 | 2.863 | 1.863 | 7.5 | 12.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 80 | 48.9 | 1.636 | 0.63599 | 7.5 | 4.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 80 | 48.9 | 1.636 | 0.63599 | 7.5 | 4.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 50 | 24.1 | 2.0747 | 1.0747 | 7.5 | 3.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 20 | 24.1 | 0.82988 | -0.17012 | 7.5 | -0.54667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 60 | 24.1 | 2.4896 | 1.4896 | 7.5 | 4.7867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 50 | 24.1 | 2.0747 | 1.0747 | 7.5 | 3.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 40 | 24.1 | 1.6598 | 0.65975 | 7.5 | 2.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 140 | 24.1 | 5.8091 | 4.8091 | 7.5 | 15.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 430127. | 1990-02-12 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 80 | 48.9 | 1.636 | 0.63599 | 7.5 | 4.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 70 | 48.9 | 1.4315 | 0.43149 | 7.5 | 2.8133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 100 | 24.1 | 4.1494 | 3.1494 | 7.5 | 10.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 40 | 24.1 | 1.6598 | 0.65975 | 7.5 | 2.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 40 | 24.1 | 1.6598 | 0.65975 | 7.5 | 2.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3305/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | < | 10 | 48.9 | 0.2045 | -0.7955 | 7.5 | -5.1867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6705
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 20 | 11.2 | 1.7857 | 0.78571 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 10 | 11.2 | 0.89286 | -0.10714 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | < | 10 | 11.2 | 0.89286 | -0.10714 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 20 | 22.8 | 0.87719 | -0.12281 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 20 | 22.8 | 0.87719 | -0.12281 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 30 | 22.8 | 1.3158 | 0.31579 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 30 | 22.8 | 1.3158 | 0.31579 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 40 | 25.2 | 1.5873 | 0.5873 | 7.5 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 40 | 25.2 | 1.5873 | 0.5873 | 7.5 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 330 | 33.8 | 9.7633 | 8.7633 | 7.5 | 39.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW/7507
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 20 | 11.2 | 1.7857 | 0.78571 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 10 | 11.2 | 0.89286 | -0.10714 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 30 | 22.8 | 1.3158 | 0.31579 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | < | 10 | 22.8 | 0.4386 | -0.5614 | 7.5 | -1.7067 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 20 | 22.8 | 0.87719 | -0.12281 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 20 | 22.8 | 0.87719 | -0.12281 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 20 | 22.8 | 0.87719 | -0.12281 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | < | 10 | 11.2 | 0.89286 | -0.10714 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | < | 10 | 11.2 | 0.89286 | -0.10714 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 10 | 11.2 | 0.89286 | -0.10714 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 30 | 22.8 | 1.3158 | 0.31579 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 30 | 22.8 | 1.3158 | 0.31579 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 30 | 22.8 | 1.3158 | 0.31579 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 30 | 22.8 | 1.3158 | 0.31579 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW/6709
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 20 | 25.2 | 0.79365 | -0.20635 | 7.5 | -0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 20 | 25.2 | 0.79365 | -0.20635 | 7.5 | -0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 20 | 25.2 | 0.79365 | -0.20635 | 7.5 | -0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 20 | 11.2 | 1.7857 | 0.78571 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 20 | 11.2 | 1.7857 | 0.78571 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 20 | 11.2 | 1.7857 | 0.78571 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 3309/67DW
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 40 | 25.2 | 1.5873 | 0.5873 | 7.5 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001
MANGANESE,UNF,AA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW/5001