## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5108052 | 1985-04-18 |  | 8 | 15.2 | 0.52632 | -0.47368 | 5.0144 | -1.4359 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5115044 | 1985-04-25 |  | 6 | 15.2 | 0.39474 | -0.60526 | 5.0144 | -1.8347 | 1 | 0110 |  |  |  | ug/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5119035 | 1985-04-29 |  | 3 | 15.2 | 0.19737 | -0.80263 | 5.0144 | -2.433 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5120024 | 1985-04-30 |  | 3 | 15.2 | 0.19737 | -0.80263 | 5.0144 | -2.433 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5129003 | 1985-05-09 |  | 6 | 5.9 | 1.0169 | 0.016949 | 4.5773 | 0.021847 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | ST89
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5134034 | 1985-05-14 |  | 3 | 7.85 | 0.38217 | -0.61783 | 4.6689 | -1.0388 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5134027 | 1985-05-14 |  | 2 | 7.85 | 0.25478 | -0.74522 | 4.6689 | -1.253 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5134031 | 1985-05-14 |  | 3 | 7.85 | 0.38217 | -0.61783 | 4.6689 | -1.0388 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5134047 | 1985-05-14 |  | 3 | 7.85 | 0.38217 | -0.61783 | 4.6689 | -1.0388 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5137024 | 1985-05-17 |  | 4 | 7.85 | 0.50955 | -0.49045 | 4.6689 | -0.8246 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5141054 | 1985-05-21 |  | 2 | 7.85 | 0.25478 | -0.74522 | 4.6689 | -1.253 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5141013 | 1985-05-21 |  | 1 | 7.85 | 0.12739 | -0.87261 | 4.6689 | -1.4671 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5144090 | 1985-05-24 |  | 4 | 7.85 | 0.50955 | -0.49045 | 4.6689 | -0.8246 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5186020 | 1985-07-05 |  | 12 | 15.2 | 0.78947 | -0.21053 | 5.0144 | -0.63816 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5186021 | 1985-07-05 |  | 14 | 15.2 | 0.92105 | -0.078947 | 5.0144 | -0.23931 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5193060 | 1985-07-12 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 5.0144 | 0.15954 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5197029 | 1985-07-16 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 5.0144 | 0.15954 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5200075 | 1985-07-19 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 5.0144 | 0.15954 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5203028 | 1985-07-22 |  | 15 | 15.2 | 0.98684 | -0.013158 | 5.0144 | -0.039885 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5203029 | 1985-07-22 |  | 15 | 15.2 | 0.98684 | -0.013158 | 5.0144 | -0.039885 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5217049 | 1985-08-05 |  | 14 | 15.2 | 0.92105 | -0.078947 | 5.0144 | -0.23931 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2581/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5221006 | 1985-08-09 |  | 7 | 7.85 | 0.89172 | -0.10828 | 4.6689 | -0.18205 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5231125 | 1985-08-19 |  | 6 | 7.85 | 0.76433 | -0.23567 | 4.6689 | -0.39623 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5238106 | 1985-08-26 |  | 4 | 7.85 | 0.50955 | -0.49045 | 4.6689 | -0.8246 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5247137 | 1985-09-04 |  | 6 | 7.85 | 0.76433 | -0.23567 | 4.6689 | -0.39623 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2589/7587
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5253089 | 1985-09-10 |  | 3 | 5.13 | 0.5848 | -0.4152 | 4.5411 | -0.46905 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | ST85
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1985 | 5259018 | 1985-09-16 |  | 3 | 5.13 | 0.5848 | -0.4152 | 4.5411 | -0.46905 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | ST85
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5283023 | 1985-10-10 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5288078 | 1985-10-15 | < | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5288007 | 1985-10-15 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5288046 | 1985-10-15 | < | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5294003 | 1985-10-21 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5296028 | 1985-10-23 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5301120 | 1985-10-28 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5319023 | 1985-11-15 |  | 2 | 5.25 | 0.38095 | -0.61905 | 4.5468 | -0.7148 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5319049 | 1985-11-15 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5319043 | 1985-11-15 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5324016 | 1985-11-20 |  | 2 | 5.25 | 0.38095 | -0.61905 | 4.5468 | -0.7148 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5331016 | 1985-11-27 |  | 9 | 5.25 | 1.7143 | 0.71429 | 4.5468 | 0.82476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5337050 | 1985-12-03 |  | 1 | 5.25 | 0.19048 | -0.80952 | 4.5468 | -0.93473 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5337059 | 1985-12-03 |  | 8 | 5.25 | 1.5238 | 0.52381 | 4.5468 | 0.60483 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 5337146 | 1985-12-03 |  | 1 | 5.25 | 0.19048 | -0.80952 | 4.5468 | -0.93473 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6017160 | 1986-01-17 |  | 4 | 7.5 | 0.53333 | -0.46667 | 4.6525 | -0.75228 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6021078 | 1986-01-21 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6027118 | 1986-01-27 |  | 4 | 7.5 | 0.53333 | -0.46667 | 4.6525 | -0.75228 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6028159 | 1986-01-28 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6028154 | 1986-01-28 |  | 4 | 7.5 | 0.53333 | -0.46667 | 4.6525 | -0.75228 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6030016 | 1986-01-30 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6034043 | 1986-02-03 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6034045 | 1986-02-03 |  | 3 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | 4.6525 | -0.96722 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6034118 | 1986-02-03 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6035005 | 1986-02-04 |  | 3 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | 4.6525 | -0.96722 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6035009 | 1986-02-04 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6035007 | 1986-02-04 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6035015 | 1986-02-04 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6043066 | 1986-02-12 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 4.5468 | 0.16495 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6045120 | 1986-02-14 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 4.5468 | -0.27492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6055020 | 1986-02-24 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 4.5468 | -0.054984 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6062002 | 1986-03-03 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6062014 | 1986-03-03 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6066027 | 1986-03-07 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6069032 | 1986-03-10 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6071108 | 1986-03-12 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6071054 | 1986-03-12 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6073069 | 1986-03-14 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6077032 | 1986-03-18 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6077132 | 1986-03-18 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6079161 | 1986-03-20 |  | 3 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | 4.6525 | -0.96722 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6079032 | 1986-03-20 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6080019 | 1986-03-21 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6083096 | 1986-03-24 |  | 3 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | 4.6525 | -0.96722 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6084111 | 1986-03-25 |  | 4 | 7.5 | 0.53333 | -0.46667 | 4.6525 | -0.75228 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6085037 | 1986-03-26 |  | 4 | 7.5 | 0.53333 | -0.46667 | 4.6525 | -0.75228 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6091110 | 1986-04-01 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6091109 | 1986-04-01 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6104090 | 1986-04-14 |  | 3 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | 4.6525 | -0.96722 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6105040 | 1986-04-15 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6106001 | 1986-04-16 |  | 3 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | 4.6525 | -0.96722 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6112019 | 1986-04-22 |  | 3 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | 4.6525 | -0.96722 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6119122 | 1986-04-29 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6122107 | 1986-05-02 | < | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6126012 | 1986-05-06 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6126020 | 1986-05-06 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6128055 | 1986-05-08 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6134031 | 1986-05-14 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 4.5468 | -0.27492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6136092 | 1986-05-16 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 4.5468 | -0.27492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6140051 | 1986-05-20 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 4.5468 | -0.27492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6140053 | 1986-05-20 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 4.5468 | -0.27492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6140106 | 1986-05-20 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 4.5468 | -0.27492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6156018 | 1986-06-05 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6156019 | 1986-06-05 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6156030 | 1986-06-05 |  | 2 | 5.25 | 0.38095 | -0.61905 | 4.5468 | -0.7148 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6156049 | 1986-06-05 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6156055 | 1986-06-05 |  | 2 | 5.25 | 0.38095 | -0.61905 | 4.5468 | -0.7148 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6156054 | 1986-06-05 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6156046 | 1986-06-05 |  | 2 | 5.25 | 0.38095 | -0.61905 | 4.5468 | -0.7148 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6157080 | 1986-06-06 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6157047 | 1986-06-06 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6190027 | 1986-07-09 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6195108 | 1986-07-14 | < | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6195047 | 1986-07-14 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6198178 | 1986-07-17 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6198219 | 1986-07-17 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6202197 | 1986-07-21 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6206130 | 1986-07-25 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6219061 | 1986-08-07 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6223102 | 1986-08-11 |  | 3 | 5.25 | 0.57143 | -0.42857 | 4.5468 | -0.49486 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6227074 | 1986-08-15 |  | 2 | 5.25 | 0.38095 | -0.61905 | 4.5468 | -0.7148 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6230106 | 1986-08-18 |  | 10 | 5.25 | 1.9048 | 0.90476 | 4.5468 | 1.0447 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6230129 | 1986-08-18 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 4.5468 | -0.054984 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6237056 | 1986-08-25 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 4.5468 | -0.054984 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6245160 | 1986-09-02 |  | 8 | 5.25 | 1.5238 | 0.52381 | 4.5468 | 0.60483 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6245158 | 1986-09-02 |  | 9 | 5.25 | 1.7143 | 0.71429 | 4.5468 | 0.82476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6246029 | 1986-09-03 |  | 4 | 5.25 | 0.7619 | -0.2381 | 4.5468 | -0.27492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6248084 | 1986-09-05 |  | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 4.5468 | -0.054984 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6248076 | 1986-09-05 |  | 6 | 5.25 | 1.1429 | 0.14286 | 4.5468 | 0.16495 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5089/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6259048 | 1986-09-16 |  | 4 | 7.5 | 0.53333 | -0.46667 | 4.6525 | -0.75228 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6260046 | 1986-09-17 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 4.6525 | -0.53735 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6260081 | 1986-09-17 |  | 4 | 7.5 | 0.53333 | -0.46667 | 4.6525 | -0.75228 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6260080 | 1986-09-17 |  | 4 | 7.5 | 0.53333 | -0.46667 | 4.6525 | -0.75228 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6266060 | 1986-09-23 |  | 2 | 7.5 | 0.26667 | -0.73333 | 4.6525 | -1.1822 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6266026 | 1986-09-23 |  | 1 | 7.5 | 0.13333 | -0.86667 | 4.6525 | -1.3971 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6267064 | 1986-09-24 |  | 3 | 7.5 | 0.4 | -0.6 | 4.6525 | -0.96722 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1986 | 6268015 | 1986-09-25 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 4.6525 | -0.53735 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7591
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 6287085 | 1986-10-14 |  | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.6 | 4.8875 | 1.5345 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 6288052 | 1986-10-15 |  | 22 | 12.5 | 1.76 | 0.76 | 4.8875 | 1.9437 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 6290059 | 1986-10-17 |  | 18 | 12.5 | 1.44 | 0.44 | 4.8875 | 1.1253 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 6302009 | 1986-10-29 |  | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 4.8875 | 0.30691 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 6302017 | 1986-10-29 |  | 15 | 12.5 | 1.2 | 0.2 | 4.8875 | 0.51151 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 6302012 | 1986-10-29 |  | 15 | 12.5 | 1.2 | 0.2 | 4.8875 | 0.51151 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 6307109 | 1986-11-03 |  | 14 | 12.5 | 1.12 | 0.12 | 4.8875 | 0.30691 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 6309040 | 1986-11-05 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 4.8875 | -0.1023 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7026007 | 1987-01-26 |  | 18 | 12.5 | 1.44 | 0.44 | 4.8875 | 1.1253 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7030036 | 1987-01-30 |  | 15 | 12.5 | 1.2 | 0.2 | 4.8875 | 0.51151 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7575
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7040024 | 1987-02-09 |  | 8 | 4.7 | 1.7021 | 0.70213 | 4.5209 | 0.72994 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5095/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7054027 | 1987-02-23 |  | 2 | 4.7 | 0.42553 | -0.57447 | 4.5209 | -0.59723 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5095/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7069056 | 1987-03-10 |  | 1 | 4.69 | 0.21322 | -0.78678 | 4.5204 | -0.81629 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6787
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7070060 | 1987-03-11 |  | 2 | 4.69 | 0.42644 | -0.57356 | 4.5204 | -0.59508 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6787
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 |  | 3 | 4.7 | 0.6383 | -0.3617 | 4.5209 | -0.37603 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5095/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7155052 | 1987-06-04 |  | 9 | 4.7 | 1.9149 | 0.91489 | 4.5209 | 0.95114 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5095/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7243155 | 1987-08-31 |  | 1 | 4.7 | 0.21277 | -0.78723 | 4.5209 | -0.81842 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5095/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7260002 | 1987-09-17 |  | 3 | 4.69 | 0.63966 | -0.36034 | 4.5204 | -0.37386 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6787
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1987 | 7266017 | 1987-09-23 |  | 3 | 4.69 | 0.63966 | -0.36034 | 4.5204 | -0.37386 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6787
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 7286030 | 1987-10-13 |  | 7 | 9.83 | 0.71211 | -0.28789 | 4.762 | -0.59429 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7599
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 7296051 | 1987-10-23 |  | 7 | 9.83 | 0.71211 | -0.28789 | 4.762 | -0.59429 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7599
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 7309027 | 1987-11-05 |  | 14 | 17.9 | 0.78212 | -0.21788 | 5.1413 | -0.75856 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 7313062 | 1987-11-09 |  | 14 | 17.9 | 0.78212 | -0.21788 | 5.1413 | -0.75856 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 7335038 | 1987-12-01 |  | 15 | 17.9 | 0.83799 | -0.16201 | 5.1413 | -0.56406 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 150071. | 1988-01-15 |  | 6 | 9.83 | 0.61038 | -0.38962 | 4.762 | -0.80428 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7599
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 190065. | 1988-01-19 |  | 7 | 9.83 | 0.71211 | -0.28789 | 4.762 | -0.59429 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7599
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 280003. | 1988-01-28 |  | 9 | 9.83 | 0.91556 | -0.084435 | 4.762 | -0.1743 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7599
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 390011. | 1988-02-08 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 5.1413 | -0.17505 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 610077. | 1988-03-01 |  | 14 | 17.9 | 0.78212 | -0.21788 | 5.1413 | -0.75856 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 780119. | 1988-03-18 |  | 8 | 8.78 | 0.91116 | -0.088838 | 4.7127 | -0.16551 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6799
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 820078. | 1988-03-22 |  | 7 | 8.78 | 0.79727 | -0.20273 | 4.7127 | -0.37771 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6799
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 830006. | 1988-03-23 |  | 8 | 8.78 | 0.91116 | -0.088838 | 4.7127 | -0.16551 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6799
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 840052. | 1988-03-24 |  | 8 | 8.78 | 0.91116 | -0.088838 | 4.7127 | -0.16551 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6799
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 1120034 | 1988-04-21 |  | 9 | 9.83 | 0.91556 | -0.084435 | 4.762 | -0.1743 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7599
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 1180216 | 1988-04-27 |  | 8 | 9.83 | 0.81384 | -0.18616 | 4.762 | -0.38429 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7599
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 1450060 | 1988-05-24 |  | 6 | 8.78 | 0.68337 | -0.31663 | 4.7127 | -0.5899 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6799
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 1670064 | 1988-06-15 |  | 15 | 17.9 | 0.83799 | -0.16201 | 5.1413 | -0.56406 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 1690041 | 1988-06-17 |  | 15 | 17.9 | 0.83799 | -0.16201 | 5.1413 | -0.56406 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 1730192 | 1988-06-21 |  | 16 | 17.9 | 0.89385 | -0.10615 | 5.1413 | -0.36956 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 1760013 | 1988-06-24 |  | 18 | 17.9 | 1.0056 | 0.0055866 | 5.1413 | 0.01945 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 2350019 | 1988-08-22 |  | 16 | 17.9 | 0.89385 | -0.10615 | 5.1413 | -0.36956 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1988 | 2360158 | 1988-08-23 |  | 15 | 17.9 | 0.83799 | -0.16201 | 5.1413 | -0.56406 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5097/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3130022 | 1988-11-08 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3230050 | 1988-11-18 |  | 19 | 18.3 | 1.0383 | 0.038251 | 4.3365 | 0.16142 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3230055 | 1988-11-18 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3260294 | 1988-11-21 |  | 7 | 18.3 | 0.38251 | -0.61749 | 4.3365 | -2.6058 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3260020 | 1988-11-21 |  | 19 | 18.3 | 1.0383 | 0.038251 | 4.3365 | 0.16142 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3280043 | 1988-11-23 |  | 18 | 18.3 | 0.98361 | -0.016393 | 4.3365 | -0.06918 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3300136 | 1988-11-25 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 4.3365 | 0.39202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3350130 | 1988-11-30 |  | 16 | 18.3 | 0.87432 | -0.12568 | 4.3365 | -0.53038 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3410082 | 1988-12-06 |  | 16 | 18.3 | 0.87432 | -0.12568 | 4.3365 | -0.53038 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 390146. | 1989-02-08 |  | 18 | 18.3 | 0.98361 | -0.016393 | 4.3365 | -0.06918 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 460009. | 1989-02-15 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 470116. | 1989-02-16 |  | 35 | 18.3 | 1.9126 | 0.91257 | 4.3365 | 3.851 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 470118. | 1989-02-16 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 520111. | 1989-02-21 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 610081. | 1989-03-02 |  | 18 | 18.3 | 0.98361 | -0.016393 | 4.3365 | -0.06918 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 610063. | 1989-03-02 |  | 18 | 18.3 | 0.98361 | -0.016393 | 4.3365 | -0.06918 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1090001 | 1989-04-19 |  | 22 | 26.8 | 0.8209 | -0.1791 | 4.804 | -0.99917 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1110122 | 1989-04-21 |  | 21 | 26.8 | 0.78358 | -0.21642 | 4.804 | -1.2073 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1140320 | 1989-04-24 |  | 22 | 26.8 | 0.8209 | -0.1791 | 4.804 | -0.99917 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1170082 | 1989-04-27 |  | 22 | 26.8 | 0.8209 | -0.1791 | 4.804 | -0.99917 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1280258 | 1989-05-08 |  | 16 | 18.3 | 0.87432 | -0.12568 | 4.3365 | -0.53038 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 |  | 16 | 18.3 | 0.87432 | -0.12568 | 4.3365 | -0.53038 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 |  | 16 | 18.3 | 0.87432 | -0.12568 | 4.3365 | -0.53038 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 |  | 16 | 18.3 | 0.87432 | -0.12568 | 4.3365 | -0.53038 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 |  | 19 | 18.3 | 1.0383 | 0.038251 | 4.3365 | 0.16142 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 |  | 16 | 18.3 | 0.87432 | -0.12568 | 4.3365 | -0.53038 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 |  | 19 | 18.3 | 1.0383 | 0.038251 | 4.3365 | 0.16142 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 |  | 22 | 23.9 | 0.9205 | -0.079498 | 4.6445 | -0.40909 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 |  | 24 | 23.9 | 1.0042 | 0.0041841 | 4.6445 | 0.021531 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 |  | 24 | 23.9 | 1.0042 | 0.0041841 | 4.6445 | 0.021531 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 |  | 24 | 26.8 | 0.89552 | -0.10448 | 4.804 | -0.58285 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 |  | 26 | 26.8 | 0.97015 | -0.029851 | 4.804 | -0.16653 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 |  | 25 | 26.8 | 0.93284 | -0.067164 | 4.804 | -0.37469 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 |  | 24 | 26.8 | 0.89552 | -0.10448 | 4.804 | -0.58285 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 |  | 24 | 26.8 | 0.89552 | -0.10448 | 4.804 | -0.58285 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 |  | 23 | 26.8 | 0.85821 | -0.14179 | 4.804 | -0.79101 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 |  | 23 | 26.8 | 0.85821 | -0.14179 | 4.804 | -0.79101 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 |  | 24 | 26.8 | 0.89552 | -0.10448 | 4.804 | -0.58285 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 |  | 22 | 26.8 | 0.8209 | -0.1791 | 4.804 | -0.99917 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7597
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 |  | 18 | 18.3 | 0.98361 | -0.016393 | 4.3365 | -0.06918 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 |  | 13 | 18.3 | 0.71038 | -0.28962 | 4.3365 | -1.2222 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 |  | 18 | 18.3 | 0.98361 | -0.016393 | 4.3365 | -0.06918 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 |  | 18 | 18.3 | 0.98361 | -0.016393 | 4.3365 | -0.06918 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 |  | 17 | 18.3 | 0.92896 | -0.071038 | 4.3365 | -0.29978 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 |  | 18 | 18.3 | 0.98361 | -0.016393 | 4.3365 | -0.06918 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 |  | 25 | 23.9 | 1.046 | 0.046025 | 4.6445 | 0.23684 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 4.6445 | -0.19378 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 |  | 19 | 23.9 | 0.79498 | -0.20502 | 4.6445 | -1.055 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 |  | 22 | 23.9 | 0.9205 | -0.079498 | 4.6445 | -0.40909 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 4.6445 | -0.19378 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 |  | 19 | 23.9 | 0.79498 | -0.20502 | 4.6445 | -1.055 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 |  | 19 | 23.9 | 0.79498 | -0.20502 | 4.6445 | -1.055 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 |  | 19 | 23.9 | 0.79498 | -0.20502 | 4.6445 | -1.055 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 4.6445 | -0.19378 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6797
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 |  | 28 | 27.4 | 1.0219 | 0.021898 | 4.4248 | 0.1356 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 |  | 24 | 27.4 | 0.87591 | -0.12409 | 4.4248 | -0.7684 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 |  | 24 | 27.4 | 0.87591 | -0.12409 | 4.4248 | -0.7684 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 |  | 25 | 27.4 | 0.91241 | -0.087591 | 4.4248 | -0.5424 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 |  | 6 | 18.3 | 0.32787 | -0.67213 | 4.3365 | -2.8364 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.39 | -0.73746 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 3.39 | 0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 |  | 23 | 24.5 | 0.93878 | -0.061224 | 4.274 | -0.35096 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.4248 | -0.9944 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.4248 | -0.9944 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 |  | 24 | 27.4 | 0.87591 | -0.12409 | 4.4248 | -0.7684 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 |  | 24 | 27.4 | 0.87591 | -0.12409 | 4.4248 | -0.7684 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 110004. | 1990-01-11 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.4248 | -0.9944 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 110066. | 1990-01-11 |  | 28 | 27.4 | 1.0219 | 0.021898 | 4.4248 | 0.1356 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 20 | 25.8 | 0.77519 | -0.22481 | 4.3416 | -1.3359 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 22 | 25.8 | 0.85271 | -0.14729 | 4.3416 | -0.87525 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 22 | 25.8 | 0.85271 | -0.14729 | 4.3416 | -0.87525 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 |  | 24 | 25.8 | 0.93023 | -0.069767 | 4.3416 | -0.41459 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 |  | 21 | 25.8 | 0.81395 | -0.18605 | 4.3416 | -1.1056 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 |  | 21 | 25.8 | 0.81395 | -0.18605 | 4.3416 | -1.1056 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 220019. | 1990-01-22 |  | 33 | 27.4 | 1.2044 | 0.20438 | 4.4248 | 1.2656 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 |  | 24 | 25.8 | 0.93023 | -0.069767 | 4.3416 | -0.41459 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 |  | 24 | 25.8 | 0.93023 | -0.069767 | 4.3416 | -0.41459 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 260033. | 1990-01-26 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.4248 | -0.9944 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 |  | 22 | 25.8 | 0.85271 | -0.14729 | 4.3416 | -0.87525 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 |  | 22 | 25.8 | 0.85271 | -0.14729 | 4.3416 | -0.87525 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 320107. | 1990-02-01 |  | 28 | 27.4 | 1.0219 | 0.021898 | 4.4248 | 0.1356 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 43 | 43 | 1 | 0 | 5.236 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/5001
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 45 | 43 | 1.0465 | 0.046512 | 5.236 | 0.38197 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/5001
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 40 | 43 | 0.93023 | -0.069767 | 5.236 | -0.57296 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/5001
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 40 | 43 | 0.93023 | -0.069767 | 5.236 | -0.57296 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/5001
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 400068. | 1990-02-09 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.39 | -0.73746 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 430156. | 1990-02-12 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 570004. | 1990-02-26 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 590144. | 1990-02-28 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 590120. | 1990-02-28 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 600035. | 1990-03-01 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 610180. | 1990-03-02 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 640025. | 1990-03-05 |  | 23 | 24.5 | 0.93878 | -0.061224 | 4.274 | -0.35096 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 25 | 29.3 | 0.85324 | -0.14676 | 4.5236 | -0.95057 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 29 | 29.3 | 0.98976 | -0.010239 | 4.5236 | -0.066319 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 24 | 29.3 | 0.81911 | -0.18089 | 4.5236 | -1.1716 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 25 | 29.3 | 0.85324 | -0.14676 | 4.5236 | -0.95057 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 |  | 24 | 29.3 | 0.81911 | -0.18089 | 4.5236 | -1.1716 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 25 | 29.3 | 0.85324 | -0.14676 | 4.5236 | -0.95057 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 25 | 29.3 | 0.85324 | -0.14676 | 4.5236 | -0.95057 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 25 | 29.3 | 0.85324 | -0.14676 | 4.5236 | -0.95057 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 26 | 29.3 | 0.88737 | -0.11263 | 4.5236 | -0.72951 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 24 | 29.3 | 0.81911 | -0.18089 | 4.5236 | -1.1716 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870152. | 1990-03-28 |  | 21 | 24.5 | 0.85714 | -0.14286 | 4.274 | -0.81891 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870151. | 1990-03-28 |  | 22 | 24.5 | 0.89796 | -0.10204 | 4.274 | -0.58493 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870153. | 1990-03-28 |  | 22 | 24.5 | 0.89796 | -0.10204 | 4.274 | -0.58493 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 870150. | 1990-03-28 |  | 22 | 24.5 | 0.89796 | -0.10204 | 4.274 | -0.58493 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 920128. | 1990-04-02 |  | 30 | 24.5 | 1.2245 | 0.22449 | 4.274 | 1.2869 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 920061. | 1990-04-02 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.274 | -0.11699 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 920207. | 1990-04-02 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.274 | 0.11699 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 950028. | 1990-04-05 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.4248 | -0.0904 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 960077. | 1990-04-06 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4248 | -0.3164 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 24 | 25.8 | 0.93023 | -0.069767 | 4.3416 | -0.41459 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4248 | -0.3164 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 24 | 25.8 | 0.93023 | -0.069767 | 4.3416 | -0.41459 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 22 | 25.8 | 0.85271 | -0.14729 | 4.3416 | -0.87525 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 22 | 25.8 | 0.85271 | -0.14729 | 4.3416 | -0.87525 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 22 | 25.8 | 0.85271 | -0.14729 | 4.3416 | -0.87525 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 23 | 25.8 | 0.89147 | -0.10853 | 4.3416 | -0.64492 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 |  | 24 | 27.4 | 0.87591 | -0.12409 | 4.4248 | -0.7684 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 3.39 | 0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 3.39 | 0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.39 | -0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 |  | 44 | 43 | 1.0233 | 0.023256 | 5.236 | 0.19099 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5003/5001
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 |  | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 3.39 | 0.73746 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1650289 | 1990-06-14 |  | 28 | 24.5 | 1.1429 | 0.14286 | 4.274 | 0.81891 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 31 | 29.3 | 1.058 | 0.05802 | 4.5236 | 0.37581 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 2501/7505
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1840059 | 1990-07-03 |  | 26 | 24.5 | 1.0612 | 0.061224 | 4.274 | 0.35096 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 |  | 31 | 27.4 | 1.1314 | 0.13139 | 4.4248 | 0.8136 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 |  | 25 | 25.8 | 0.96899 | -0.031008 | 4.3416 | -0.18426 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5003
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 |  | 29 | 27.4 | 1.0584 | 0.058394 | 4.4248 | 0.3616 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 |  | 32 | 27.4 | 1.1679 | 0.16788 | 4.4248 | 1.0396 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 |  | 28 | 27.4 | 1.0219 | 0.021898 | 4.4248 | 0.1356 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.4248 | -0.0904 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 |  | 25 | 27.4 | 0.91241 | -0.087591 | 4.4248 | -0.5424 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.4248 | -0.0904 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.39 | -0.73746 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.39 | -0.44248 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.39 | -0.73746 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 3.39 | 0.14749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.39 | -0.73746 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.39 | -0.73746 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 |  | 23 | 24.5 | 0.93878 | -0.061224 | 4.274 | -0.35096 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 |  | 23 | 24.5 | 0.93878 | -0.061224 | 4.274 | -0.35096 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.274 | -0.11699 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.274 | 0.11699 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6703
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 |  | 8 | 11.3 | 0.70796 | -0.29204 | 3.9685 | -0.83155 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 |  | 8 | 11.3 | 0.70796 | -0.29204 | 3.9685 | -0.83155 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.9685 | -0.32758 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 |  | 4 | 7 | 0.57143 | -0.42857 | 3.775 | -0.7947 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 |  | 3 | 7 | 0.42857 | -0.57143 | 3.775 | -1.0596 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 3.9145 | -0.53647 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 3.9145 | -0.28101 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 3.9145 | -0.53647 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 100022. | 1991-01-10 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.9685 | -0.075595 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 180005. | 1991-01-18 |  | 7 | 11.3 | 0.61947 | -0.38053 | 3.9685 | -1.0835 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 420233. | 1991-02-11 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 500005. | 1991-02-19 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.9685 | -0.32758 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 500112. | 1991-02-19 |  | 5 | 7 | 0.71429 | -0.28571 | 3.775 | -0.5298 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 510002. | 1991-02-20 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 530122. | 1991-02-22 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 3.775 | 0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 700002. | 1991-03-11 |  | 7 | 10.1 | 0.69307 | -0.30693 | 3.9145 | -0.79193 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 700035. | 1991-03-11 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 3.9145 | -0.53647 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 880001. | 1991-03-29 |  | 7 | 10.1 | 0.69307 | -0.30693 | 3.9145 | -0.79193 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 880002. | 1991-03-29 |  | 7 | 10.1 | 0.69307 | -0.30693 | 3.9145 | -0.79193 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.9685 | -0.075595 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.9685 | -0.075595 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 3.9685 | 0.17639 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1350041 | 1991-05-15 |  | 25 | 32.3 | 0.77399 | -0.22601 | 4.9135 | -1.4857 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5007/5001
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.9145 | -0.025546 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.9145 | -0.025546 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 |  | 12 | 10.5 | 1.1429 | 0.14286 | 3.9325 | 0.38144 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.9145 | -0.025546 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.9145 | -0.025546 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.9685 | -0.075595 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 3.9685 | 0.17639 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.9685 | -0.075595 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.9685 | -0.32758 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 13 | 14.5 | 0.89655 | -0.10345 | 4.1125 | -0.36474 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/5007
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 3.775 | -0.2649 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 |  | 5 | 7 | 0.71429 | -0.28571 | 3.775 | -0.5298 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 |  | 5 | 7 | 0.71429 | -0.28571 | 3.775 | -0.5298 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 5011/50DW
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 3.9145 | -0.28101 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 3.9145 | -0.28101 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 3.9145 | -0.28101 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 3.9145 | -0.53647 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW/6707