## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 4 | 7.2 | 0.55556 | -0.44444 | 4.6384 | -0.68989 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS2
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 7 | 7.2 | 0.97222 | -0.027778 | 4.6384 | -0.043118 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS2
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 81 | 88.3 | 0.91733 | -0.082673 | 8.4501 | -0.8639 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS1
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 5 | 7.2 | 0.69444 | -0.30556 | 4.6384 | -0.4743 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS2
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 2 | 7.2 | 0.27778 | -0.72222 | 4.6384 | -1.1211 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS2
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 2 | 7.2 | 0.27778 | -0.72222 | 4.6384 | -1.1211 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS2
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 69 | 88.3 | 0.78143 | -0.21857 | 8.4501 | -2.284 | 1 | 0265 |  |  |  | ug/L | 01062 | CX018 | STS1
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 3 | 88.3 | 0.033975 | -0.96602 | 8.4501 | -10.0946 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS1
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 74 | 88.3 | 0.83805 | -0.16195 | 8.4501 | -1.6923 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS1
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 3 | 7.2 | 0.41667 | -0.58333 | 4.6384 | -0.90548 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS2
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 1 | 7.2 | 0.13889 | -0.86111 | 4.6384 | -1.3367 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS2
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 3 | 7.2 | 0.41667 | -0.58333 | 4.6384 | -0.90548 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | STS2
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 13 | 19.4 | 0.6701 | -0.3299 | 5.2118 | -1.228 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 14 | 19.4 | 0.72165 | -0.27835 | 5.2118 | -1.0361 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 10 | 13.1 | 0.76336 | -0.23664 | 4.9157 | -0.63063 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST99
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 17 | 19.4 | 0.87629 | -0.12371 | 5.2118 | -0.46049 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 18 | 19.4 | 0.92784 | -0.072165 | 5.2118 | -0.26862 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 19 | 19.4 | 0.97938 | -0.020619 | 5.2118 | -0.076749 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 11 | 13.1 | 0.83969 | -0.16031 | 4.9157 | -0.4272 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST99
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 10 | 13.1 | 0.76336 | -0.23664 | 4.9157 | -0.63063 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST99
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 14 | 19.4 | 0.72165 | -0.27835 | 5.2118 | -1.0361 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 16 | 19.4 | 0.82474 | -0.17526 | 5.2118 | -0.65237 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 14 | 19.4 | 0.72165 | -0.27835 | 5.2118 | -1.0361 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 13 | 19.4 | 0.6701 | -0.3299 | 5.2118 | -1.228 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 16 | 19.4 | 0.82474 | -0.17526 | 5.2118 | -0.65237 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 15 | 19.4 | 0.7732 | -0.2268 | 5.2118 | -0.84424 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 15 | 19.4 | 0.7732 | -0.2268 | 5.2118 | -0.84424 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 16 | 13.1 | 1.2214 | 0.22137 | 4.9157 | 0.58995 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST99
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 13 | 13.1 | 0.99237 | -0.0076336 | 4.9157 | -0.020343 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST99
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 13 | 13.1 | 0.99237 | -0.0076336 | 4.9157 | -0.020343 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST99
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 5.2118 | 0.11512 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 18 | 19.4 | 0.92784 | -0.072165 | 5.2118 | -0.26862 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 5.2118 | 0.11512 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 14 | 19.4 | 0.72165 | -0.27835 | 5.2118 | -1.0361 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 13 | 19.4 | 0.6701 | -0.3299 | 5.2118 | -1.228 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 12 | 19.4 | 0.61856 | -0.38144 | 5.2118 | -1.4199 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | ST93
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 36 | 43 | 0.83721 | -0.16279 | 5.695 | -1.2291 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 36 | 43 | 0.83721 | -0.16279 | 5.695 | -1.2291 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 20 | 27.4 | 0.72993 | -0.27007 | 4.837 | -1.5299 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.837 | -0.90965 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 18 | 27.4 | 0.65693 | -0.34307 | 4.837 | -1.9434 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 23 | 24.8 | 0.92742 | -0.072581 | 4.694 | -0.38347 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 39 | 43 | 0.90698 | -0.093023 | 5.695 | -0.70237 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 39 | 43 | 0.90698 | -0.093023 | 5.695 | -0.70237 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 41 | 43 | 0.95349 | -0.046512 | 5.695 | -0.35119 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 24 | 27.4 | 0.87591 | -0.12409 | 4.837 | -0.70292 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.837 | -0.90965 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 23 | 24.8 | 0.92742 | -0.072581 | 4.694 | -0.38347 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.694 | -0.59651 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.694 | -0.59651 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 40 | 43 | 0.93023 | -0.069767 | 5.695 | -0.52678 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 37 | 43 | 0.86047 | -0.13953 | 5.695 | -1.0536 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.837 | -0.082696 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 20 | 24.8 | 0.80645 | -0.19355 | 4.694 | -1.0226 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 38 | 43 | 0.88372 | -0.11628 | 5.695 | -0.87796 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 31 | 43 | 0.72093 | -0.27907 | 5.695 | -2.1071 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 31 | 43 | 0.72093 | -0.27907 | 5.695 | -2.1071 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5003
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.837 | -0.082696 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 25 | 27.4 | 0.91241 | -0.087591 | 4.837 | -0.49618 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7503
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 19 | 24.8 | 0.76613 | -0.23387 | 4.694 | -1.2356 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 19 | 24.8 | 0.76613 | -0.23387 | 4.694 | -1.2356 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 20 | 24.8 | 0.80645 | -0.19355 | 4.694 | -1.0226 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.5876 | -0.36236 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 3.5876 | -0.6411 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 3.5876 | -0.6411 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 25 | 32.3 | 0.77399 | -0.22601 | 4.6796 | -1.56 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5007
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 33 | 32.3 | 1.0217 | 0.021672 | 4.6796 | 0.14959 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5007
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 7 | 11.3 | 0.61947 | -0.38053 | 3.5876 | -1.1986 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.5876 | -0.36236 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.5876 | -0.083621 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 3.5876 | -0.36236 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.5876 | -0.083621 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 40 | 11.3 | 3.5398 | 2.5398 | 3.5876 | 7.9998 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 29 | 32.3 | 0.89783 | -0.10217 | 4.6796 | -0.70519 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5007
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 27 | 32.3 | 0.83591 | -0.16409 | 4.6796 | -1.1326 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5007
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 6 | 11.3 | 0.53097 | -0.46903 | 3.5876 | -1.4773 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 3.5876 | -0.083621 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 3.5876 | -0.6411 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7507
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 30 | 31.8 | 0.9434 | -0.056604 | 4.891 | -0.36802 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 27 | 31.8 | 0.84906 | -0.15094 | 4.891 | -0.98139 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 7 | 10.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.9325 | -0.89002 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 7 | 10.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.9325 | -0.89002 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 8 | 10.5 | 0.7619 | -0.2381 | 3.9325 | -0.63573 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 19 | 24.8 | 0.76613 | -0.23387 | 4.576 | -1.2675 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 19 | 24.8 | 0.76613 | -0.23387 | 4.576 | -1.2675 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 25 | 31.8 | 0.78616 | -0.21384 | 4.891 | -1.3903 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 8 | 10.5 | 0.7619 | -0.2381 | 3.9325 | -0.63573 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 7 | 10.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.9325 | -0.89002 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 6 | 10.5 | 0.57143 | -0.42857 | 3.9325 | -1.1443 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 24 | 31.8 | 0.75472 | -0.24528 | 4.891 | -1.5948 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 15 | 24.8 | 0.60484 | -0.39516 | 4.576 | -2.1416 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 20 | 24.8 | 0.80645 | -0.19355 | 4.576 | -1.049 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.576 | -0.61189 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 27 | 31.8 | 0.84906 | -0.15094 | 4.891 | -0.98139 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 27 | 31.8 | 0.84906 | -0.15094 | 4.891 | -0.98139 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 26 | 31.8 | 0.81761 | -0.18239 | 4.891 | -1.1859 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 11 | 10.5 | 1.0476 | 0.047619 | 3.9325 | 0.12715 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 13 | 10.5 | 1.2381 | 0.2381 | 3.9325 | 0.63573 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 3.9325 | -0.12715 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 19 | 24.8 | 0.76613 | -0.23387 | 4.576 | -1.2675 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.576 | -0.61189 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 23 | 24.8 | 0.92742 | -0.072581 | 4.576 | -0.39336 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 29 | 31.8 | 0.91195 | -0.08805 | 4.891 | -0.57248 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 23 | 31.8 | 0.72327 | -0.27673 | 4.891 | -1.7992 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 27 | 31.8 | 0.84906 | -0.15094 | 4.891 | -0.98139 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 5001/5011
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 3.9325 | -0.12715 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 12 | 10.5 | 1.1429 | 0.14286 | 3.9325 | 0.38144 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW/7511
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 19 | 24.8 | 0.76613 | -0.23387 | 4.576 | -1.2675 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 19 | 24.8 | 0.76613 | -0.23387 | 4.576 | -1.2675 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.576 | -0.61189 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW/5001