## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.11 | 0.14 | 0.78571 | -0.21429 | 0.04616 | -0.64991 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 |  | 0.11 | 0.14 | 0.78571 | -0.21429 | 0.04616 | -0.64991 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.11 | 0.14 | 0.78571 | -0.21429 | 0.04616 | -0.64991 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 |  | 0.59 | 0.6 | 0.98333 | -0.016667 | 0.0664 | -0.1506 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 88 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 |  | 0.61 | 0.6 | 1.0167 | 0.016667 | 0.0664 | 0.1506 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 88 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 |  | 0.74 | 0.6 | 1.2333 | 0.23333 | 0.0664 | 2.1084 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 88 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 |  | 1.6 | 1.55 | 1.0323 | 0.032258 | 0.1082 | 0.46211 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 |  | 1.6 | 1.55 | 1.0323 | 0.032258 | 0.1082 | 0.46211 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 |  | 1.7 | 1.55 | 1.0968 | 0.096774 | 0.1082 | 1.3863 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 |  | 0.59 | 0.399 | 1.4787 | 0.4787 | 0.057556 | 3.3185 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 84 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 |  | 1.6 | 1.55 | 1.0323 | 0.032258 | 0.1082 | 0.46211 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 |  | 0.5 | 0.399 | 1.2531 | 0.25313 | 0.057556 | 1.7548 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 84 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 |  | 1.6 | 1.55 | 1.0323 | 0.032258 | 0.1082 | 0.46211 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 |  | 0.35 | 0.399 | 0.87719 | -0.12281 | 0.057556 | -0.85134 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 84 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 |  | 1.4 | 1.55 | 0.90323 | -0.096774 | 0.1082 | -1.3863 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 |  | 0.38 | 0.399 | 0.95238 | -0.047619 | 0.057556 | -0.33011 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 84 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 |  | 0.62 | 0.6 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0664 | 0.3012 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 88 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 |  | 0.14 | 0.126 | 1.1111 | 0.11111 | 0.045544 | 0.3074 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 82 /50
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 |  | 0.13 | 0.126 | 1.0317 | 0.031746 | 0.045544 | 0.087827 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 82 /50
SODIUM,FIL,AA,LL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 |  | 0.57 | 0.6 | 0.95 | -0.05 | 0.0664 | -0.45181 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | 88 /200
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 |  | 0.47 | 0.14 | 3.3571 | 2.3571 | 0.04616 | 7.149 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 |  | 0.13 | 0.14 | 0.92857 | -0.071429 | 0.04616 | -0.21664 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 |  | 0.13 | 0.14 | 0.92857 | -0.071429 | 0.04616 | -0.21664 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 |  | 0.14 | 0.14 | 1 | 0 | 0.04616 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 |  | 0.15 | 0.14 | 1.0714 | 0.071429 | 0.04616 | 0.21664 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 |  | 0.14 | 0.14 | 1 | 0 | 0.04616 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 |  | 0.14 | 0.07 | 2 | 1 | 0.04308 | 1.6249 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 |  | 0.11 | 0.07 | 1.5714 | 0.57143 | 0.04308 | 0.92851 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7048023 | 1987-02-17 |  | 0.15 | 0.09 | 1.6667 | 0.66667 | 0.04396 | 1.3649 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P9
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 |  | 0.09 | 0.07 | 1.2857 | 0.28571 | 0.04308 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04308 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7054057 | 1987-02-23 |  | 0.12 | 0.09 | 1.3333 | 0.33333 | 0.04396 | 0.68244 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P9
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 |  | 1.5 | 1.55 | 0.96774 | -0.032258 | 0.1082 | -0.46211 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 |  | 0.17 | 0.14 | 1.2143 | 0.21429 | 0.04616 | 0.64991 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 |  | 0.17 | 0.14 | 1.2143 | 0.21429 | 0.04616 | 0.64991 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P5
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10732 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10732 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04308 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 |  | 0.09 | 0.07 | 1.2857 | 0.28571 | 0.04308 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7233171 | 1987-08-21 |  | 0.12 | 0.09 | 1.3333 | 0.33333 | 0.04396 | 0.68244 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P9
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7243031 | 1987-08-31 |  | 0.1 | 0.09 | 1.1111 | 0.11111 | 0.04396 | 0.22748 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P9
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10732 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10732 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 |  | 1.6 | 1.55 | 1.0323 | 0.032258 | 0.1082 | 0.46211 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 |  | 1.7 | 1.55 | 1.0968 | 0.096774 | 0.1082 | 1.3863 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P3
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 |  | 2.3 | 1.53 | 1.5033 | 0.50327 | 0.10732 | 7.1748 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10732 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04308 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10732 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10732 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 |  | 0.09 | 0.07 | 1.2857 | 0.28571 | 0.04308 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 |  | 0.09 | 0.07 | 1.2857 | 0.28571 | 0.04308 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 270079. | 1988-01-27 |  | 0.09 | 0.07 | 1.2857 | 0.28571 | 0.04308 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 |  | 0.05 | 0.07 | 0.71429 | -0.28571 | 0.04308 | -0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 390058. | 1988-02-08 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04308 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 390012. | 1988-02-08 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04308 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04308 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10732 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10732 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10732 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 |  | 1.5 | 1.53 | 0.98039 | -0.019608 | 0.10732 | -0.27954 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 |  | 1.5 | 1.53 | 0.98039 | -0.019608 | 0.10732 | -0.27954 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 |  | 0.09 | 0.07 | 1.2857 | 0.28571 | 0.04308 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10732 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190001 | 1988-04-28 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04308 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.04176 | 0.23946 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P10
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 |  | 0.09 | 0.04 | 2.25 | 1.25 | 0.04176 | 1.1973 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P10
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10732 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10732 | 1.584 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 |  | 0.09 | 0.07 | 1.2857 | 0.28571 | 0.04308 | 0.46425 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04308 | 0.23213 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10732 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10732 | 0.65225 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04301 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 |  | 1.5 | 1.53 | 0.98039 | -0.019608 | 0.10579 | -0.28358 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 |  | 0.72 | 0.71 | 1.0141 | 0.014085 | 0.07053 | 0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 |  | 0.7 | 0.71 | 0.98592 | -0.014085 | 0.07053 | -0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07053 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 |  | 0.7 | 0.71 | 0.98592 | -0.014085 | 0.07053 | -0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10579 | 1.607 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 |  | 1.7 | 1.53 | 1.1111 | 0.11111 | 0.10579 | 1.607 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 |  | 0.69 | 0.71 | 0.97183 | -0.028169 | 0.07053 | -0.28357 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07053 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 |  | 0.73 | 0.71 | 1.0282 | 0.028169 | 0.07053 | 0.28357 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 |  | 0.72 | 0.71 | 1.0141 | 0.014085 | 0.07053 | 0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04301 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04301 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 |  | 0.09 | 0.07 | 1.2857 | 0.28571 | 0.04301 | 0.46501 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 |  | 0.58 | 1.53 | 0.37908 | -0.62092 | 0.10579 | -8.9801 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 |  | 0.06 | 1.53 | 0.039216 | -0.96078 | 0.10579 | -13.8955 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04301 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 |  | 0.75 | 0.71 | 1.0563 | 0.056338 | 0.07053 | 0.56713 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07053 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 |  | 0.7 | 0.71 | 0.98592 | -0.014085 | 0.07053 | -0.14178 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07053 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04301 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 |  | 0.08 | 0.07 | 1.1429 | 0.14286 | 0.04301 | 0.2325 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 |  | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0.04301 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P8
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 |  | 0.68 | 0.71 | 0.95775 | -0.042254 | 0.07053 | -0.42535 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.10579 | 0.66169 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 |  | 0.74 | 0.71 | 1.0423 | 0.042254 | 0.07053 | 0.42535 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.04184 | 0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 |  | 0.7 | 0.71 | 0.98592 | -0.014085 | 0.07266 | -0.13763 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07266 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07266 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 |  | 0.83 | 0.71 | 1.169 | 0.16901 | 0.07266 | 1.6515 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 |  | 0.06 | 0.04 | 1.5 | 0.5 | 0.04184 | 0.47801 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 |  | 1.8 | 1.53 | 1.1765 | 0.17647 | 0.11038 | 2.4461 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 |  | 0.06 | 0.04 | 1.5 | 0.5 | 0.04184 | 0.47801 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07266 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07266 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.04184 | 0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 590084. | 1990-02-28 |  | 0.66 | 0.71 | 0.92958 | -0.070423 | 0.07266 | -0.68814 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 610173. | 1990-03-02 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.04184 | -0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 |  | 1.3 | 1.53 | 0.84967 | -0.15033 | 0.11038 | -2.0837 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 |  | 1.4 | 1.53 | 0.91503 | -0.084967 | 0.11038 | -1.1777 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 |  | 0.67 | 0.71 | 0.94366 | -0.056338 | 0.07266 | -0.55051 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 |  | 0.69 | 0.71 | 0.97183 | -0.028169 | 0.07266 | -0.27525 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 |  | 1.5 | 1.53 | 0.98039 | -0.019608 | 0.11038 | -0.27179 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 |  | 0.06 | 0.04 | 1.5 | 0.5 | 0.04184 | 0.47801 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.04184 | -0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 |  | 0.07 | 0.04 | 1.75 | 0.75 | 0.04184 | 0.71702 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 |  | 0.72 | 0.71 | 1.0141 | 0.014085 | 0.07266 | 0.13763 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 |  | 0.73 | 0.71 | 1.0282 | 0.028169 | 0.07266 | 0.27525 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 |  | 0.74 | 0.71 | 1.0423 | 0.042254 | 0.07266 | 0.41288 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 |  | 0.74 | 0.71 | 1.0423 | 0.042254 | 0.07266 | 0.41288 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.04184 | 0.23901 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 |  | 0.73 | 0.71 | 1.0282 | 0.028169 | 0.07266 | 0.27525 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 |  | 0.71 | 0.71 | 1 | 0 | 0.07266 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 |  | 0.72 | 0.71 | 1.0141 | 0.014085 | 0.07266 | 0.13763 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 |  | 0.72 | 0.71 | 1.0141 | 0.014085 | 0.07266 | 0.13763 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.04184 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 |  | 0.07 | 0.04 | 1.75 | 0.75 | 0.04184 | 0.71702 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 |  | 1.6 | 1.53 | 1.0458 | 0.045752 | 0.11038 | 0.63417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P11
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 |  | 0.73 | 0.71 | 1.0282 | 0.028169 | 0.07266 | 0.27525 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 |  | 0.74 | 0.71 | 1.0423 | 0.042254 | 0.07266 | 0.41288 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P12
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 |  | 1.6 | 1.4 | 1.1429 | 0.14286 | 0.103 | 1.9417 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 |  | 0.95 | 0.9 | 1.0556 | 0.055556 | 0.0805 | 0.62112 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.0418 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 |  | 0.93 | 0.9 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0805 | 0.37267 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.0418 | 0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 |  | 0.97 | 0.9 | 1.0778 | 0.077778 | 0.0805 | 0.86957 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 |  | 0.95 | 0.9 | 1.0556 | 0.055556 | 0.0805 | 0.62112 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 |  | 1.1 | 1.4 | 0.78571 | -0.21429 | 0.103 | -2.9126 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 |  | 0.8 | 0.9 | 0.88889 | -0.11111 | 0.0805 | -1.2422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0805 | 0.24845 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 |  | 0.01 | 0.04 | 0.25 | -0.75 | 0.0418 | -0.7177 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 |  | 1.5 | 1.4 | 1.0714 | 0.071429 | 0.103 | 0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.0418 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0418 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.0418 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0418 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 |  | 0.95 | 0.9 | 1.0556 | 0.055556 | 0.0805 | 0.62112 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 |  | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.11111 | 0.0805 | 1.2422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0805 | 0.12422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 |  | 0.93 | 0.9 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0805 | 0.37267 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 |  | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.103 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 |  | 0.92 | 0.9 | 1.0222 | 0.022222 | 0.0805 | 0.24845 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 |  | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.103 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.0418 | 0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.0418 | 0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0418 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 |  | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.103 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 |  | 1.3 | 1.4 | 0.92857 | -0.071429 | 0.103 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0418 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 |  | 0.01 | 0.04 | 0.25 | -0.75 | 0.0418 | -0.7177 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0805 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0805 | -0.12422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.0418 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 |  | 0.84 | 0.9 | 0.93333 | -0.066667 | 0.0805 | -0.74534 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 |  | 1 | 0.9 | 1.1111 | 0.11111 | 0.0805 | 1.2422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.0805 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 |  | 0.91 | 0.9 | 1.0111 | 0.011111 | 0.0805 | 0.12422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 |  | 1.3 | 1.4 | 0.92857 | -0.071429 | 0.103 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 |  | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.103 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 |  | 1.3 | 1.4 | 0.92857 | -0.071429 | 0.103 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 |  | 1.3 | 1.4 | 0.92857 | -0.071429 | 0.103 | -0.97087 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 |  | 0.02 | 0.04 | 0.5 | -0.5 | 0.0418 | -0.47847 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0418 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 |  | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.103 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 |  | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.103 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P14
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 |  | 0.04 | 0.04 | 1 | 0 | 0.0418 | 0 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0418 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 |  | 0.89 | 0.9 | 0.98889 | -0.011111 | 0.0805 | -0.12422 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 |  | 0.05 | 0.04 | 1.25 | 0.25 | 0.0418 | 0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 |  | 3.1 | 0.9 | 3.4444 | 2.4444 | 0.0805 | 27.3292 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 |  | 0.03 | 0.04 | 0.75 | -0.25 | 0.0418 | -0.23923 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P13
SODIUM,FIL,AA,LL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 |  | 0.93 | 0.9 | 1.0333 | 0.033333 | 0.0805 | 0.37267 | 0.01 | 0834 |  |  |  | mg/L | 00930 | AA036 | P15