## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 |  | 22 | 15.9 | 1.3836 | 0.38365 | 4.89 | 1.2474 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 4.65 | -0.10753 | 1 | 1256 |  |  |  | ug/L | 01065 | GF081 | 25DW/7505
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 |  | 20 | 13.5 | 1.4815 | 0.48148 | 4.65 | 1.3978 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7505
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 90043.0 | 1990-01-09 |  | 20 | 15.9 | 1.2579 | 0.25786 | 4.89 | 0.83845 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 |  | 7 | 7.95 | 0.8805 | -0.1195 | 4.095 | -0.23199 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 2501/75DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 |  | 15 | 7.95 | 1.8868 | 0.88679 | 4.095 | 1.7216 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 2501/75DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 360105. | 1990-02-05 |  | 19 | 15.9 | 1.195 | 0.19497 | 4.89 | 0.63395 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 850036. | 1990-03-26 |  | 18 | 13.5 | 1.3333 | 0.33333 | 4.65 | 0.96774 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7505
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 870108. | 1990-03-28 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 4.65 | -0.10753 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7505
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 |  | 19 | 15.9 | 1.195 | 0.19497 | 4.89 | 0.63395 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 |  | 11 | 13.5 | 0.81481 | -0.18519 | 4.65 | -0.53763 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7505
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 |  | 14 | 13.5 | 1.037 | 0.037037 | 4.65 | 0.10753 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7505
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 |  | 15 | 15.9 | 0.9434 | -0.056604 | 4.89 | -0.18405 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 |  | 16 | 15.9 | 1.0063 | 0.0062893 | 4.89 | 0.02045 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 |  | 10 | 13.5 | 0.74074 | -0.25926 | 4.65 | -0.75269 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7505
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 |  | 15 | 15.9 | 0.9434 | -0.056604 | 4.7871 | -0.18801 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 |  | 13 | 15.9 | 0.81761 | -0.18239 | 4.7871 | -0.60579 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 |  | 3 | 15.9 | 0.18868 | -0.81132 | 4.7871 | -2.6947 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 |  | 24 | 21.1 | 1.1374 | 0.13744 | 5.1459 | 0.56356 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 |  | 18 | 15.9 | 1.1321 | 0.13208 | 4.7871 | 0.43868 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 |  | 23 | 30 | 0.76667 | -0.23333 | 5.76 | -1.2153 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5007/5001
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 |  | 14 | 15.9 | 0.8805 | -0.1195 | 4.7871 | -0.3969 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 |  | 17 | 30 | 0.56667 | -0.43333 | 5.76 | -2.2569 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5007/5001
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 |  | 37 | 21.1 | 1.7536 | 0.75355 | 5.1459 | 3.0898 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 |  | 39 | 21.1 | 1.8483 | 0.84834 | 5.1459 | 3.4785 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 |  | 8 | 7.95 | 1.0063 | 0.0062893 | 4.2386 | 0.011796 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 2501/75DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 |  | 8 | 7.95 | 1.0063 | 0.0062893 | 4.2386 | 0.011796 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 2501/75DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 |  | 19 | 15.9 | 1.195 | 0.19497 | 4.7871 | 0.64757 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 |  | 18 | 15.9 | 1.1321 | 0.13208 | 4.7871 | 0.43868 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 |  | 18 | 15.9 | 1.1321 | 0.13208 | 4.7871 | 0.43868 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 |  | 8 | 7.95 | 1.0063 | 0.0062893 | 4.2386 | 0.011796 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 2501/75DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 |  | 9 | 7.95 | 1.1321 | 0.13208 | 4.2386 | 0.24773 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 2501/75DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 |  | 21 | 15.9 | 1.3208 | 0.32075 | 4.7871 | 1.0654 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 |  | 22 | 15.9 | 1.3836 | 0.38365 | 4.7871 | 1.2743 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 5001/50DW
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 |  | 44 | 21.1 | 2.0853 | 1.0853 | 5.1459 | 4.4501 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW/7507