## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 4.4482 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 4.4482 | -0.30349 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 4.4482 | -0.30349 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6799
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 6 | 3.35 | 1.791 | 0.79104 | 4.4482 | 0.59575 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6799
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 |  | 7 | 3.35 | 2.0896 | 1.0896 | 4.4482 | 0.82056 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 4.4482 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 |  | 6 | 3.35 | 1.791 | 0.79104 | 4.4482 | 0.59575 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 4.4482 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1500178 | 1989-05-30 |  | 22 | 25.1 | 0.87649 | -0.12351 | 6.4492 | -0.48068 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2599/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 4.4482 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 4.4482 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 8 | 11 | 0.72727 | -0.27273 | 5.152 | -0.5823 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5097
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 |  | 8 | 10.2 | 0.78431 | -0.21569 | 5.0784 | -0.43321 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 4.2918 | 0.081551 | 2 | 1562 |  |  |  | ug/L | 01065 | GF090 | 3399/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 |  | 8 | 11.4 | 0.70175 | -0.29825 | 5.1888 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | < | 1 | 1.65 | 0.60606 | -0.39394 | 4.2918 | -0.15145 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3399/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 |  | 7 | 11.4 | 0.61404 | -0.38596 | 5.1888 | -0.84798 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 4 | 1.65 | 2.4242 | 1.4242 | 4.2918 | 0.54756 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3399/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 |  | 7 | 11.4 | 0.61404 | -0.38596 | 5.1888 | -0.84798 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 |  | 6 | 11.4 | 0.52632 | -0.47368 | 5.1888 | -1.0407 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 |  | 8 | 11.4 | 0.70175 | -0.29825 | 5.1888 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 |  | 8 | 11.4 | 0.70175 | -0.29825 | 5.1888 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 |  | 8 | 11.4 | 0.70175 | -0.29825 | 5.1888 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2080011 | 1989-07-27 |  | 9 | 4.49 | 2.0045 | 1.0045 | 4.5531 | 0.99054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 |  | 8 | 11.4 | 0.70175 | -0.29825 | 5.1888 | -0.65526 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 |  | 4 | 11.4 | 0.35088 | -0.64912 | 5.1888 | -1.4261 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7597
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 1 | 3.35 | 0.29851 | -0.70149 | 4.4482 | -0.5283 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6799
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 4.4482 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6799
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 4.4482 | -0.30349 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 4.4482 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 4.4482 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 4.4482 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 4.4482 | 0.14613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 4.4482 | -0.078684 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 4.4482 | -0.30349 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | < | 1 | 11 | 0.090909 | -0.90909 | 5.152 | -1.941 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5097
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 | < | 1 | 10.2 | 0.098039 | -0.90196 | 5.0784 | -1.8116 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 8 | 11 | 0.72727 | -0.27273 | 5.152 | -0.5823 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5097
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 |  | 6 | 10.2 | 0.58824 | -0.41176 | 5.0784 | -0.82703 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 9 | 11 | 0.81818 | -0.18182 | 5.152 | -0.3882 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5097
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 |  | 7 | 10.2 | 0.68627 | -0.31373 | 5.0784 | -0.63012 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6797
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 3.803 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 3.803 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2830009 | 1989-10-10 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2830043 | 1989-10-10 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 5.18 | -0.15444 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2860040 | 1989-10-13 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 5.18 | -0.15444 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2960284 | 1989-10-23 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 5.18 | -0.15444 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3070128 | 1989-11-03 |  | 24 | 28.4 | 0.84507 | -0.15493 | 6.14 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3070127 | 1989-11-03 |  | 19 | 28.4 | 0.66901 | -0.33099 | 6.14 | -1.5309 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3170216 | 1989-11-13 |  | 24 | 28.4 | 0.84507 | -0.15493 | 6.14 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 |  | 14 | 14.1 | 0.99291 | -0.0070922 | 4.71 | -0.021231 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 |  | 12 | 3.35 | 3.5821 | 2.5821 | 4.4482 | 1.9446 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3190121 | 1989-11-15 |  | 29 | 28.4 | 1.0211 | 0.021127 | 6.14 | 0.09772 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3190055 | 1989-11-15 |  | 30 | 28.4 | 1.0563 | 0.056338 | 6.14 | 0.26059 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3190120 | 1989-11-15 |  | 30 | 28.4 | 1.0563 | 0.056338 | 6.14 | 0.26059 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3250049 | 1989-11-21 |  | 24 | 28.4 | 0.84507 | -0.15493 | 6.14 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 |  | 1 | 14.1 | 0.070922 | -0.92908 | 4.71 | -2.7813 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 | < | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 |  | 14 | 14.1 | 0.99291 | -0.0070922 | 4.71 | -0.021231 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3320054 | 1989-11-28 |  | 29 | 28.4 | 1.0211 | 0.021127 | 6.14 | 0.09772 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 |  | 14 | 14.1 | 0.99291 | -0.0070922 | 4.71 | -0.021231 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3350061 | 1989-12-01 |  | 34 | 28.4 | 1.1972 | 0.19718 | 6.14 | 0.91205 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 |  | 6 | 4.49 | 1.3363 | 0.3363 | 3.749 | 0.40277 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 5.04 | 0.11905 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 |  | 7 | 5.03 | 1.3917 | 0.39165 | 3.803 | 0.51801 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 100038. | 1990-01-10 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 110004. | 1990-01-11 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 110066. | 1990-01-11 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 120103. | 1990-01-12 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 120104. | 1990-01-12 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 120055. | 1990-01-12 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 170052. | 1990-01-17 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 180031. | 1990-01-18 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 220019. | 1990-01-22 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 260033. | 1990-01-26 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 3.803 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | < | 1 | 5.94 | 0.16835 | -0.83165 | 3.894 | -1.2686 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 5.04 | 0.11905 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 300038. | 1990-01-30 |  | 15 | 18.8 | 0.79787 | -0.20213 | 5.18 | -0.73359 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 320107. | 1990-02-01 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 320108. | 1990-02-01 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 18 | 19.3 | 0.93264 | -0.067358 | 5.23 | -0.24857 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 18 | 19.3 | 0.93264 | -0.067358 | 5.23 | -0.24857 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 5.23 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 18 | 19.3 | 0.93264 | -0.067358 | 5.23 | -0.24857 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 400068. | 1990-02-09 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 430156. | 1990-02-12 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 510105. | 1990-02-20 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 5.23 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 510058. | 1990-02-20 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 5.23 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 510140. | 1990-02-20 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 5.23 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 510071. | 1990-02-20 |  | 18 | 19.3 | 0.93264 | -0.067358 | 5.23 | -0.24857 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 530062. | 1990-02-22 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 5.23 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 540112. | 1990-02-23 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 5.23 | -0.43977 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 570004. | 1990-02-26 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 590144. | 1990-02-28 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 590120. | 1990-02-28 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 600035. | 1990-03-01 |  | 11 | 14.1 | 0.78014 | -0.21986 | 4.71 | -0.65817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 610186. | 1990-03-02 |  | 16 | 19.3 | 0.82902 | -0.17098 | 5.23 | -0.63098 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 610180. | 1990-03-02 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 640025. | 1990-03-05 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730235. | 1990-03-14 |  | 21 | 21.5 | 0.97674 | -0.023256 | 5.45 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730178. | 1990-03-14 |  | 21 | 21.5 | 0.97674 | -0.023256 | 5.45 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730242. | 1990-03-14 |  | 21 | 21.5 | 0.97674 | -0.023256 | 5.45 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730088. | 1990-03-14 |  | 20 | 21.5 | 0.93023 | -0.069767 | 5.45 | -0.27523 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730093. | 1990-03-14 |  | 21 | 21.5 | 0.97674 | -0.023256 | 5.45 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730179. | 1990-03-14 |  | 3 | 4.49 | 0.66815 | -0.33185 | 3.749 | -0.39744 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 14 | 17.4 | 0.8046 | -0.1954 | 5.04 | -0.6746 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 14 | 17.4 | 0.8046 | -0.1954 | 5.04 | -0.6746 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 18 | 21.5 | 0.83721 | -0.16279 | 5.45 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 18 | 21.5 | 0.83721 | -0.16279 | 5.45 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 19 | 21.5 | 0.88372 | -0.11628 | 5.45 | -0.45872 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 18 | 21.5 | 0.83721 | -0.16279 | 5.45 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 |  | 18 | 21.5 | 0.83721 | -0.16279 | 5.45 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 19 | 21.5 | 0.88372 | -0.11628 | 5.45 | -0.45872 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 18 | 21.5 | 0.83721 | -0.16279 | 5.45 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 18 | 21.5 | 0.83721 | -0.16279 | 5.45 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 18 | 21.5 | 0.83721 | -0.16279 | 5.45 | -0.6422 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 8 | 21.5 | 0.37209 | -0.62791 | 5.45 | -2.4771 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870152. | 1990-03-28 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870151. | 1990-03-28 |  | 4 | 4.49 | 0.89087 | -0.10913 | 3.749 | -0.1307 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870153. | 1990-03-28 |  | 9 | 4.49 | 2.0045 | 1.0045 | 3.749 | 1.203 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870150. | 1990-03-28 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 920128. | 1990-04-02 |  | 6 | 4.49 | 1.3363 | 0.3363 | 3.749 | 0.40277 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 920061. | 1990-04-02 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 920207. | 1990-04-02 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 950028. | 1990-04-05 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 960077. | 1990-04-06 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 3.803 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 13 | 17.4 | 0.74713 | -0.25287 | 5.04 | -0.87302 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 15 | 17.4 | 0.86207 | -0.13793 | 5.04 | -0.47619 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1280121 | 1990-05-08 |  | 25 | 28.4 | 0.88028 | -0.11972 | 6.14 | -0.55375 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 |  | 16 | 14.1 | 1.1348 | 0.13475 | 4.71 | 0.4034 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 |  | 11 | 14.1 | 0.78014 | -0.21986 | 4.71 | -0.65817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1340065 | 1990-05-14 |  | 23 | 28.4 | 0.80986 | -0.19014 | 6.14 | -0.87948 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 |  | 16 | 19.3 | 0.82902 | -0.17098 | 5.23 | -0.63098 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5003/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 9 | 12.1 | 0.7438 | -0.2562 | 4.51 | -0.68736 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 |  | 15 | 14.1 | 1.0638 | 0.06383 | 4.71 | 0.19108 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1550313 | 1990-06-04 |  | 24 | 28.4 | 0.84507 | -0.15493 | 6.14 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1550262 | 1990-06-04 |  | 24 | 28.4 | 0.84507 | -0.15493 | 6.14 | -0.71661 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1650289 | 1990-06-14 |  | 6 | 4.49 | 1.3363 | 0.3363 | 3.749 | 0.40277 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 21 | 21.5 | 0.97674 | -0.023256 | 5.45 | -0.091743 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2501/7505
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1840064 | 1990-07-03 |  | 21 | 21.1 | 0.99526 | -0.0047393 | 5.41 | -0.018484 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1840059 | 1990-07-03 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1930232 | 1990-07-12 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1940132 | 1990-07-13 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 5.18 | -0.54054 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 |  | 16 | 5.03 | 3.1809 | 2.1809 | 3.803 | 2.8846 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.803 | 0.25506 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2050093 | 1990-07-24 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 5.18 | -0.15444 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 3.803 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3305/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2070258 | 1990-07-26 |  | 17 | 18.8 | 0.90426 | -0.095745 | 5.18 | -0.34749 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 3.803 | -0.0078885 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7503
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2220052 | 1990-08-10 |  | 29 | 28.4 | 1.0211 | 0.021127 | 6.14 | 0.09772 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 |  | 14 | 14.1 | 0.99291 | -0.0070922 | 4.71 | -0.021231 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 |  | 11 | 14.1 | 0.78014 | -0.21986 | 4.71 | -0.65817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 |  | 11 | 14.1 | 0.78014 | -0.21986 | 4.71 | -0.65817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.71 | -0.23355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.71 | -0.44586 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6705
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2420256 | 1990-08-30 |  | 26 | 28.4 | 0.91549 | -0.084507 | 6.14 | -0.39088 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2420175 | 1990-08-30 |  | 1 | 28.4 | 0.035211 | -0.96479 | 6.14 | -4.4625 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2505/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 |  | 6 | 4.49 | 1.3363 | 0.3363 | 3.749 | 0.40277 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2550073 | 1990-09-12 |  | 19 | 21.1 | 0.90047 | -0.099526 | 5.41 | -0.38817 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 |  | 5 | 4.49 | 1.1136 | 0.11359 | 3.749 | 0.13604 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6703
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5003
NICKEL,FIL,GFAA | 1990 | 2630190 | 1990-09-20 |  | 22 | 21.1 | 1.0427 | 0.042654 | 5.41 | 0.16636 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 |  | 22 | 21.1 | 1.0427 | 0.042654 | 5.1459 | 0.1749 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 |  | 16 | 21.1 | 0.75829 | -0.24171 | 5.1459 | -0.99108 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2820049 | 1990-10-09 |  | 10 | 10.4 | 0.96154 | -0.038462 | 4.4076 | -0.090752 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6711
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2890050 | 1990-10-16 |  | 10 | 10.4 | 0.96154 | -0.038462 | 4.4076 | -0.090752 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6711
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2950071 | 1990-10-22 |  | 11 | 10.4 | 1.0577 | 0.057692 | 4.4076 | 0.13613 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6711
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 4.9872 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 4.9872 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 |  | 19 | 21.1 | 0.90047 | -0.099526 | 5.1459 | -0.40809 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 4.9872 | 0.44113 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 |  | 6 | 7.75 | 0.77419 | -0.22581 | 4.2248 | -0.41423 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3130157 | 1990-11-09 |  | 41 | 38.1 | 1.0761 | 0.076115 | 6.3189 | 0.45894 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 |  | 9 | 7.75 | 1.1613 | 0.16129 | 4.2248 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3170104 | 1990-11-13 |  | 38 | 38.1 | 0.99738 | -0.0026247 | 6.3189 | -0.015826 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 |  | 9 | 7.75 | 1.1613 | 0.16129 | 4.2248 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 39 | 38.2 | 1.0209 | 0.020942 | 6.3258 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 |  | 8 | 7.75 | 1.0323 | 0.032258 | 4.2248 | 0.059175 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 41 | 38.2 | 1.0733 | 0.073298 | 6.3258 | 0.44263 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3340083 | 1990-11-30 |  | 40 | 38.1 | 1.0499 | 0.049869 | 6.3189 | 0.30069 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3370152 | 1990-12-03 |  | 39 | 38.1 | 1.0236 | 0.023622 | 6.3189 | 0.14243 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 38 | 38.2 | 0.99476 | -0.0052356 | 6.3258 | -0.031617 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 39 | 38.2 | 1.0209 | 0.020942 | 6.3258 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3440313 | 1990-12-10 |  | 11 | 11.6 | 0.94828 | -0.051724 | 4.4904 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3440250 | 1990-12-10 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 4.4904 | -0.35632 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 4.9872 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3450160 | 1990-12-11 |  | 12 | 11.6 | 1.0345 | 0.034483 | 4.4904 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 4.9872 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 21 | 21.8 | 0.9633 | -0.036697 | 5.1942 | -0.15402 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 |  | 20 | 18.8 | 1.0638 | 0.06383 | 4.9872 | 0.24062 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 20 | 21.1 | 0.94787 | -0.052133 | 5.1459 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 21 | 21.8 | 0.9633 | -0.036697 | 5.1942 | -0.15402 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 100022. | 1991-01-10 |  | 20 | 21.1 | 0.94787 | -0.052133 | 5.1459 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 180005. | 1991-01-18 |  | 20 | 21.1 | 0.94787 | -0.052133 | 5.1459 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 180019. | 1991-01-18 |  | 10 | 10.4 | 0.96154 | -0.038462 | 4.4076 | -0.090752 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6711
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 180018. | 1991-01-18 |  | 10 | 10.4 | 0.96154 | -0.038462 | 4.4076 | -0.090752 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6711
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 4.9872 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 4.9872 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 39 | 38.2 | 1.0209 | 0.020942 | 6.3258 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 420233. | 1991-02-11 |  | 8 | 7.75 | 1.0323 | 0.032258 | 4.2248 | 0.059175 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 500111. | 1991-02-19 |  | 39 | 38.1 | 1.0236 | 0.023622 | 6.3189 | 0.14243 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 500005. | 1991-02-19 |  | 18 | 21.1 | 0.85308 | -0.14692 | 5.1459 | -0.60242 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 500112. | 1991-02-19 |  | 8 | 7.75 | 1.0323 | 0.032258 | 4.2248 | 0.059175 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 510012. | 1991-02-20 |  | 36 | 38.1 | 0.94488 | -0.055118 | 6.3189 | -0.33234 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 510002. | 1991-02-20 |  | 7 | 7.75 | 0.90323 | -0.096774 | 4.2248 | -0.17753 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 530131. | 1991-02-22 |  | 36 | 38.1 | 0.94488 | -0.055118 | 6.3189 | -0.33234 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 37 | 38.2 | 0.96859 | -0.031414 | 6.3258 | -0.1897 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 530122. | 1991-02-22 |  | 8 | 7.75 | 1.0323 | 0.032258 | 4.2248 | 0.059175 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 39 | 38.2 | 1.0209 | 0.020942 | 6.3258 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 37 | 38.2 | 0.96859 | -0.031414 | 6.3258 | -0.1897 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 630069. | 1991-03-04 |  | 40 | 38.1 | 1.0499 | 0.049869 | 6.3189 | 0.30069 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 42 | 38.2 | 1.0995 | 0.099476 | 6.3258 | 0.60071 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 19 | 21.8 | 0.87156 | -0.12844 | 5.1942 | -0.53906 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 700037. | 1991-03-11 |  | 11 | 11.6 | 0.94828 | -0.051724 | 4.4904 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 700002. | 1991-03-11 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 4.9872 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 700035. | 1991-03-11 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 4.9872 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 730187. | 1991-03-14 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 4.4904 | -0.35632 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 18 | 21.8 | 0.82569 | -0.17431 | 5.1942 | -0.73159 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 810064. | 1991-03-22 |  | 11 | 11.6 | 0.94828 | -0.051724 | 4.4904 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 870054. | 1991-03-28 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 4.4904 | -0.35632 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 880001. | 1991-03-29 |  | 24 | 18.8 | 1.2766 | 0.2766 | 4.9872 | 1.0427 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 880002. | 1991-03-29 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 4.9872 | -0.56144 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 15 | 21.8 | 0.68807 | -0.31193 | 5.1942 | -1.3092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 18 | 21.8 | 0.82569 | -0.17431 | 5.1942 | -0.73159 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 4.9872 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 4.9872 | -0.56144 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 | < | 1 | 21.1 | 0.047393 | -0.95261 | 5.1459 | -3.906 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 | < | 1 | 21.1 | 0.047393 | -0.95261 | 5.1459 | -3.906 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 17 | 18.8 | 0.90426 | -0.095745 | 4.9872 | -0.36092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 |  | 11 | 21.1 | 0.52133 | -0.47867 | 5.1459 | -1.9627 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 15 | 18.8 | 0.79787 | -0.20213 | 4.9872 | -0.76195 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 |  | 7 | 7.75 | 0.90323 | -0.096774 | 4.2248 | -0.17753 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 39 | 38.2 | 1.0209 | 0.020942 | 6.3258 | 0.12647 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 36 | 38.2 | 0.94241 | -0.057592 | 6.3258 | -0.34778 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1350041 | 1991-05-15 |  | 24 | 30 | 0.8 | -0.2 | 5.76 | -1.0417 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5007/5001
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1400173 | 1991-05-20 |  | 38 | 38.1 | 0.99738 | -0.0026247 | 6.3189 | -0.015826 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 |  | 6 | 7.75 | 0.77419 | -0.22581 | 4.2248 | -0.41423 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 |  | 6 | 7.75 | 0.77419 | -0.22581 | 4.2248 | -0.41423 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1480113 | 1991-05-28 |  | 45 | 38.1 | 1.1811 | 0.1811 | 6.3189 | 1.092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1480109 | 1991-05-28 |  | 43 | 38.1 | 1.1286 | 0.12861 | 6.3189 | 0.77545 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1500034 | 1991-05-30 |  | 48 | 38.1 | 1.2598 | 0.25984 | 6.3189 | 1.5667 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 44 | 38.2 | 1.1518 | 0.15183 | 6.3258 | 0.91688 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 46 | 38.2 | 1.2042 | 0.20419 | 6.3258 | 1.233 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6709
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1570161 | 1991-06-06 |  | 12 | 11.6 | 1.0345 | 0.034483 | 4.4904 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 21 | 21.8 | 0.9633 | -0.036697 | 5.1942 | -0.15402 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 22 | 21.8 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.1942 | 0.038504 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1680277 | 1991-06-17 |  | 12 | 11.6 | 1.0345 | 0.034483 | 4.4904 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1680282 | 1991-06-17 |  | 13 | 11.6 | 1.1207 | 0.12069 | 4.4904 | 0.31178 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 4.9872 | 0.44113 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 4.9872 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 |  | 11 | 11.6 | 0.94828 | -0.051724 | 4.4904 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 |  | 17 | 18.8 | 0.90426 | -0.095745 | 4.9872 | -0.36092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 26 | 21.8 | 1.1927 | 0.19266 | 5.1942 | 0.80859 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 24 | 21.8 | 1.1009 | 0.10092 | 5.1942 | 0.42355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 4.9872 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 |  | 21 | 21.1 | 0.99526 | -0.0047393 | 5.1459 | -0.019433 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 |  | 17 | 21.1 | 0.80569 | -0.19431 | 5.1459 | -0.79675 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 |  | 20 | 21.1 | 0.94787 | -0.052133 | 5.1459 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 |  | 20 | 21.1 | 0.94787 | -0.052133 | 5.1459 | -0.21376 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7507
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 22 | 18.8 | 1.1702 | 0.17021 | 4.9872 | 0.64164 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 22 | 18.8 | 1.1702 | 0.17021 | 4.9872 | 0.64164 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 20 | 18.8 | 1.0638 | 0.06383 | 4.9872 | 0.24062 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 3309/67DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 22 | 21.8 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.1942 | 0.038504 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2170007 | 1991-08-05 |  | 46 | 38.1 | 1.2073 | 0.20735 | 6.3189 | 1.2502 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 |  | 9 | 7.75 | 1.1613 | 0.16129 | 4.2248 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 |  | 9 | 7.75 | 1.1613 | 0.16129 | 4.2248 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2280288 | 1991-08-16 |  | 45 | 38.1 | 1.1811 | 0.1811 | 6.3189 | 1.092 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2330146 | 1991-08-21 |  | 50 | 38.1 | 1.3123 | 0.31234 | 6.3189 | 1.8832 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 2509/7501
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 |  | 9 | 7.75 | 1.1613 | 0.16129 | 4.2248 | 0.29588 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 |  | 7 | 7.75 | 0.90323 | -0.096774 | 4.2248 | -0.17753 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/50DW
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 22 | 21.8 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.1942 | 0.038504 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2530658 | 1991-09-10 |  | 12 | 11.6 | 1.0345 | 0.034483 | 4.4904 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2560081 | 1991-09-13 |  | 11 | 11.6 | 0.94828 | -0.051724 | 4.4904 | -0.13362 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2610161 | 1991-09-18 |  | 12 | 11.6 | 1.0345 | 0.034483 | 4.4904 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 4.9872 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 4.9872 | -0.16041 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2620046 | 1991-09-19 |  | 12 | 11.6 | 1.0345 | 0.034483 | 4.4904 | 0.089079 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 25DW/7511
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 24 | 21.8 | 1.1009 | 0.10092 | 5.1942 | 0.42355 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 4.9872 | 0.040103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 4.9872 | 0.44113 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 33DW/6707
NICKEL,FIL,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 23 | 21.8 | 1.055 | 0.055046 | 5.1942 | 0.23103 | 2 | 1562 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF090 | 5011/5007