## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 |  | 8 | 7.4 | 1.0811 | 0.081081 | 4.754 | 0.12621 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/5087
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 |  | 16 | 7.4 | 2.1622 | 1.1622 | 4.754 | 1.809 | 1 | 0267 |  |  |  | ug/L | 01067 | CX019 | 5085/5087
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 |  | 14 | 7.4 | 1.8919 | 0.89189 | 4.754 | 1.3883 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/5087
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 17 | 13.4 | 1.2687 | 0.26866 | 6.314 | 0.57016 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5089/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 15 | 13.4 | 1.1194 | 0.1194 | 6.314 | 0.25341 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5089/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 15 | 13.4 | 1.1194 | 0.1194 | 6.314 | 0.25341 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5089/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 20 | 13.4 | 1.4925 | 0.49254 | 6.314 | 1.0453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5089/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 |  | 8 | 5.25 | 1.5238 | 0.52381 | 4.195 | 0.65554 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 8 | 5.25 | 1.5238 | 0.52381 | 4.195 | 0.65554 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | < | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 4.195 | -0.059595 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | < | 5 | 5.25 | 0.95238 | -0.047619 | 4.195 | -0.059595 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 |  | 15 | 13.4 | 1.1194 | 0.1194 | 6.314 | 0.25341 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5089/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 6.314 | 0.095027 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5089/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 20 | 13.4 | 1.4925 | 0.49254 | 6.314 | 1.0453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5089/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 19 | 13.4 | 1.4179 | 0.41791 | 6.314 | 0.88692 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5089/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 2 | 5.25 | 0.38095 | -0.61905 | 4.195 | -0.77473 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 8 | 5.25 | 1.5238 | 0.52381 | 4.195 | 0.65554 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/50DW
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 4.26 | -0.11737 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 2583/7587
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 |  | 9 | 5.5 | 1.6364 | 0.63636 | 4.26 | 0.8216 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 2583/7587
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 6 | 5.5 | 1.0909 | 0.090909 | 4.26 | 0.11737 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 2583/7587
NICKEL,UNF,AA | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 |  | 4 | 5.5 | 0.72727 | -0.27273 | 4.26 | -0.35211 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 2583/7587
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 26 | 20 | 1.3 | 0.3 | 8.03 | 0.7472 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 21 | 20 | 1.05 | 0.05 | 8.03 | 0.12453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 27 | 25 | 1.08 | 0.08 | 9.33 | 0.21436 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 22 | 25 | 0.88 | -0.12 | 9.33 | -0.32154 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 17 | 25 | 0.68 | -0.32 | 9.33 | -0.85745 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 30 | 25 | 1.2 | 0.2 | 9.33 | 0.53591 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 8.03 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 8.03 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 8.03 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 8.03 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 8.03 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 25 | 20 | 1.25 | 0.25 | 8.03 | 0.62267 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 19 | 20 | 0.95 | -0.05 | 8.03 | -0.12453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 21 | 20 | 1.05 | 0.05 | 8.03 | 0.12453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 16 | 25 | 0.64 | -0.36 | 9.33 | -0.96463 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 16 | 25 | 0.64 | -0.36 | 9.33 | -0.96463 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 25 | 25 | 1 | 0 | 9.33 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 11 | 25 | 0.44 | -0.56 | 9.33 | -1.5005 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 27 | 20 | 1.35 | 0.35 | 8.03 | 0.87173 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 25 | 20 | 1.25 | 0.25 | 8.03 | 0.62267 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 22 | 20 | 1.1 | 0.1 | 8.03 | 0.24907 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 23 | 20 | 1.15 | 0.15 | 8.03 | 0.3736 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 32 | 20 | 1.6 | 0.6 | 8.03 | 1.4944 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 27 | 20 | 1.35 | 0.35 | 8.03 | 0.87173 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 26 | 20 | 1.3 | 0.3 | 8.03 | 0.7472 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 21 | 20 | 1.05 | 0.05 | 8.03 | 0.12453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 17 | 20 | 0.85 | -0.15 | 8.03 | -0.3736 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 26 | 20 | 1.3 | 0.3 | 8.03 | 0.7472 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 30 | 20 | 1.5 | 0.5 | 8.03 | 1.2453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 27 | 20 | 1.35 | 0.35 | 8.03 | 0.87173 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 9.33 | -0.53591 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 21 | 25 | 0.84 | -0.16 | 9.33 | -0.42872 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 18 | 25 | 0.72 | -0.28 | 9.33 | -0.75027 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 16 | 25 | 0.64 | -0.36 | 9.33 | -0.96463 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 28 | 25 | 1.12 | 0.12 | 9.33 | 0.32154 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 32 | 25 | 1.28 | 0.28 | 9.33 | 0.75027 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 21 | 25 | 0.84 | -0.16 | 9.33 | -0.42872 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 18 | 25 | 0.72 | -0.28 | 9.33 | -0.75027 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 21 | 20 | 1.05 | 0.05 | 8.03 | 0.12453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 22 | 20 | 1.1 | 0.1 | 8.03 | 0.24907 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 32 | 20 | 1.6 | 0.6 | 8.03 | 1.4944 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 29 | 20 | 1.45 | 0.45 | 8.03 | 1.1208 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 24 | 20 | 1.2 | 0.2 | 8.03 | 0.49813 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 21 | 20 | 1.05 | 0.05 | 8.03 | 0.12453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 23 | 20 | 1.15 | 0.15 | 8.03 | 0.3736 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 21 | 20 | 1.05 | 0.05 | 8.03 | 0.12453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 29 | 20 | 1.45 | 0.45 | 8.03 | 1.1208 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 27 | 20 | 1.35 | 0.35 | 8.03 | 0.87173 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 27 | 20 | 1.35 | 0.35 | 8.03 | 0.87173 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 18 | 20 | 0.9 | -9999999999999996 | 8.03 | -0.24907 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 19 | 25 | 0.76 | -0.24 | 9.33 | -0.64309 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 18 | 25 | 0.72 | -0.28 | 9.33 | -0.75027 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 9.33 | -0.53591 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 21 | 20 | 1.05 | 0.05 | 8.03 | 0.12453 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 18 | 25 | 0.72 | -0.28 | 9.33 | -0.75027 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 9.33 | -0.53591 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST89
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 25 | 20 | 1.25 | 0.25 | 8.03 | 0.62267 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 24 | 20 | 1.2 | 0.2 | 8.03 | 0.49813 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 24 | 20 | 1.2 | 0.2 | 8.03 | 0.49813 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST91
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 14 | 17 | 0.82353 | -0.17647 | 7.25 | -0.41379 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS2
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 11 | 17 | 0.64706 | -0.35294 | 7.25 | -0.82759 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS2
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 5 | 7.04 | 0.71023 | -0.28977 | 4.6604 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 5 | 7.04 | 0.71023 | -0.28977 | 4.6604 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 9.33 | -0.53591 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS1
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 |  | 3 | 3.4 | 0.88235 | -0.11765 | 3.714 | -0.1077 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5095/5087
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 12 | 17 | 0.70588 | -0.29412 | 7.25 | -0.68966 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS2
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 1 | 3.4 | 0.29412 | -0.70588 | 3.714 | -0.6462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5095/5087
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 11 | 17 | 0.64706 | -0.35294 | 7.25 | -0.82759 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS2
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 12 | 17 | 0.70588 | -0.29412 | 7.25 | -0.68966 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS2
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 4 | 7.04 | 0.56818 | -0.43182 | 4.6604 | -0.6523 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 23 | 25 | 0.92 | -0.08 | 9.33 | -0.21436 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS1
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 5 | 7.04 | 0.71023 | -0.28977 | 4.6604 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 110 | 25 | 4.4 | 3.4 | 9.33 | 9.1104 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS1
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 19 | 25 | 0.76 | -0.24 | 9.33 | -0.64309 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS1
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 13 | 17 | 0.76471 | -0.23529 | 7.25 | -0.55172 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS2
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 11 | 17 | 0.64706 | -0.35294 | 7.25 | -0.82759 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS2
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 5 | 7.04 | 0.71023 | -0.28977 | 4.6604 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 3 | 7.04 | 0.42614 | -0.57386 | 4.6604 | -0.86688 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 |  | 1 | 3.4 | 0.29412 | -0.70588 | 3.714 | -0.6462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5095/5087
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 |  | 1 | 3.4 | 0.29412 | -0.70588 | 3.714 | -0.6462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5095/5087
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 5 | 7.04 | 0.71023 | -0.28977 | 4.6604 | -0.43773 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 4 | 7.04 | 0.56818 | -0.43182 | 4.6604 | -0.6523 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 4 | 7.04 | 0.56818 | -0.43182 | 4.6604 | -0.6523 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6785
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 1 | 7.4 | 0.13514 | -0.86486 | 4.754 | -1.3462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/5087
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | < | 1 | 7.4 | 0.13514 | -0.86486 | 4.754 | -1.3462 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5085/5087
NICKEL,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 15 | 17 | 0.88235 | -0.11765 | 7.25 | -0.27586 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | STS2
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 12 | 11 | 1.0909 | 0.090909 | 5.69 | 0.17575 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 6 | 5 | 1.2 | 0.2 | 4.13 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 2 | 5 | 0.4 | -0.6 | 4.13 | -0.72639 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 11 | 11 | 1 | 0 | 5.69 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 4 | 5 | 0.8 | -0.2 | 4.13 | -0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 9 | 6.6 | 1.3636 | 0.36364 | 4.546 | 0.52794 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6783
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 14 | 11 | 1.2727 | 0.27273 | 5.69 | 0.52724 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 13 | 11 | 1.1818 | 0.18182 | 5.69 | 0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 9 | 11 | 0.81818 | -0.18182 | 5.69 | -0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 6 | 5 | 1.2 | 0.2 | 4.13 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 7 | 5 | 1.4 | 0.4 | 4.13 | 0.48426 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 7 | 10.1 | 0.69307 | -0.30693 | 5.456 | -0.56818 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5097/5099
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 4.13 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 12 | 7.37 | 1.6282 | 0.62822 | 4.7462 | 0.97552 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6793
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 5.456 | -0.3849 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5097/5099
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 4.7462 | 0.13274 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6793
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 4.7462 | 0.13274 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6793
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 4 | 5 | 0.8 | -0.2 | 4.13 | -0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 5.456 | 0.16496 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5097/5099
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 16 | 11 | 1.4545 | 0.45455 | 5.69 | 0.87873 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 18 | 11 | 1.6364 | 0.63636 | 5.69 | 1.2302 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 17 | 11 | 1.5455 | 0.54545 | 5.69 | 1.0545 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 12 | 10.1 | 1.1881 | 0.18812 | 5.456 | 0.34824 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5097/5099
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 14 | 11 | 1.2727 | 0.27273 | 5.69 | 0.52724 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 13 | 11 | 1.1818 | 0.18182 | 5.69 | 0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 6 | 5 | 1.2 | 0.2 | 4.13 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 5.456 | 0.16496 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5097/5099
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 15 | 11 | 1.3636 | 0.36364 | 5.69 | 0.70299 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 13 | 11 | 1.1818 | 0.18182 | 5.69 | 0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 7 | 5 | 1.4 | 0.4 | 4.13 | 0.48426 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 5 | 7.37 | 0.67843 | -0.32157 | 4.7462 | -0.49935 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6793
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 10 | 7.37 | 1.3569 | 0.35685 | 4.7462 | 0.55413 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6793
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 14 | 7.37 | 1.8996 | 0.89959 | 4.7462 | 1.3969 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6793
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 8 | 5 | 1.6 | 0.6 | 4.13 | 0.72639 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 7 | 5 | 1.4 | 0.4 | 4.13 | 0.48426 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 12 | 11 | 1.0909 | 0.090909 | 5.69 | 0.17575 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 6 | 5 | 1.2 | 0.2 | 4.13 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 13 | 11 | 1.1818 | 0.18182 | 5.69 | 0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 6 | 5 | 1.2 | 0.2 | 4.13 | 0.24213 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 5 | 5 | 1 | 0 | 4.13 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST99
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 14 | 11 | 1.2727 | 0.27273 | 5.69 | 0.52724 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 6 | 7.37 | 0.81411 | -0.18589 | 4.7462 | -0.28865 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6793
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 11 | 7.37 | 1.4925 | 0.49254 | 4.7462 | 0.76482 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 33DW/6793
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 11 | 11 | 1 | 0 | 5.69 | 0 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 14 | 11 | 1.2727 | 0.27273 | 5.69 | 0.52724 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 9 | 11 | 0.81818 | -0.18182 | 5.69 | -0.35149 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | ST93
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 3 | 1.65 | 1.8182 | 0.81818 | 4.2918 | 0.31455 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 3399/67DW
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 5.9156 | -0.050713 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5001/5003
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 5 | 1.65 | 3.0303 | 2.0303 | 4.2918 | 0.78056 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 3399/67DW
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 21 | 19.3 | 1.0881 | 0.088083 | 5.9156 | 0.28738 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5001/5003
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 8 | 5.03 | 1.5905 | 0.59046 | 4.6028 | 0.64527 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 25DW/7503
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 7 | 5.03 | 1.3917 | 0.39165 | 4.6028 | 0.428 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 25DW/7503
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 4.6028 | -0.0065178 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 25DW/7503
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 12 | 15.9 | 0.75472 | -0.24528 | 5.6028 | -0.69608 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 5.9156 | 0.11833 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5001/5003
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 19 | 19.3 | 0.98446 | -0.015544 | 5.9156 | -0.050713 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5001/5003
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 5.9156 | 0.11833 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5001/5003
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 4.6028 | 0.21074 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 25DW/7503
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 7 | 5.03 | 1.3917 | 0.39165 | 4.6028 | 0.428 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 25DW/7503
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 14 | 15.9 | 0.8805 | -0.1195 | 5.6028 | -0.33912 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 22 | 15.9 | 1.3836 | 0.38365 | 5.6028 | 1.0887 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 14 | 15.9 | 0.8805 | -0.1195 | 5.6028 | -0.33912 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 18 | 19.3 | 0.93264 | -0.067358 | 5.9156 | -0.21976 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5001/5003
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 18 | 19.3 | 0.93264 | -0.067358 | 5.9156 | -0.21976 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 5001/5003
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 4.2918 | 0.081551 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 3399/67DW
NICKEL,UNF,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 4 | 1.65 | 2.4242 | 1.4242 | 4.2918 | 0.54756 | 1 | 0267 |  |  |  | µg/L | 01067 | CX019 | 3399/67DW