## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 9 | 3.35 | 2.6866 | 1.6866 | 4.4482 | 1.2702 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6799
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 7 | 5.03 | 1.3917 | 0.39165 | 4.6028 | 0.428 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7503
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 5 | 3.35 | 1.4925 | 0.49254 | 4.4482 | 0.37094 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6799
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 4.4482 | -0.078684 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6799
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 8 | 11 | 0.72727 | -0.27273 | 5.152 | -0.5823 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5003/5097
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 14 | 15.9 | 0.8805 | -0.1195 | 5.6028 | -0.33912 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 4.2918 | 0.081551 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3399/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 5 | 1.65 | 3.0303 | 2.0303 | 4.2918 | 0.78056 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3399/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 3 | 1.65 | 1.8182 | 0.81818 | 4.2918 | 0.31455 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3399/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 20 | 19.3 | 1.0363 | 0.036269 | 5.9156 | 0.11833 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 5.9156 | -0.3888 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 17 | 19.3 | 0.88083 | -0.11917 | 5.9156 | -0.3888 | 2 | 1563 |  |  |  | ug/L | 01067 | GF101 | 5001/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 4.4482 | 0.14613 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6799
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 4.4482 | -0.30349 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6799
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 4.6028 | -0.0065178 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7503
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 4.6028 | 0.21074 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7503
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 9 | 11 | 0.81818 | -0.18182 | 5.152 | -0.3882 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5003/5097
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 15 | 15.9 | 0.9434 | -0.056604 | 5.6028 | -0.16063 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 9 | 11 | 0.81818 | -0.18182 | 5.152 | -0.3882 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5003/5097
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 16 | 15.9 | 1.0063 | 0.0062893 | 5.6028 | 0.017848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 11 | 11 | 1 | 0 | 5.152 | 0 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5003/5097
NICKEL,UNF,GFAA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 16 | 15.9 | 1.0063 | 0.0062893 | 5.6028 | 0.017848 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 18 | 21.1 | 0.85308 | -0.14692 | 5.41 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 19 | 21.1 | 0.90047 | -0.099526 | 5.41 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 22 | 21.1 | 1.0427 | 0.042654 | 5.41 | 0.16636 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 5.04 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 7 | 5.94 | 1.1785 | 0.17845 | 3.894 | 0.27221 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 27 | 30 | 0.9 | -9999999999999996 | 6.3 | -0.47619 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 5 | 5.94 | 0.84175 | -0.15825 | 3.894 | -0.2414 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 31 | 30 | 1.0333 | 0.033333 | 6.3 | 0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 21 | 21.1 | 0.99526 | -0.0047393 | 5.41 | -0.018484 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 14 | 12.1 | 1.157 | 0.15702 | 4.51 | 0.42129 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 13 | 12.1 | 1.0744 | 0.07438 | 4.51 | 0.19956 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 21 | 12.1 | 1.7355 | 0.73554 | 4.51 | 1.9734 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 12 | 12.1 | 0.99174 | -0.0082645 | 4.51 | -0.022173 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 19 | 21.1 | 0.90047 | -0.099526 | 5.41 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 22 | 21.1 | 1.0427 | 0.042654 | 5.41 | 0.16636 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 14 | 12.1 | 1.157 | 0.15702 | 4.51 | 0.42129 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 19 | 17.4 | 1.092 | 0.091954 | 5.04 | 0.31746 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 5.04 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 5.04 | -0.27778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 6 | 5.94 | 1.0101 | 0.010101 | 3.894 | 0.015408 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3305/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 8 | 21.1 | 0.37915 | -0.62085 | 5.41 | -2.4214 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 19 | 21.1 | 0.90047 | -0.099526 | 5.41 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 4.51 | -0.46563 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 18 | 21.1 | 0.85308 | -0.14692 | 5.41 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 5.04 | -0.079365 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 29 | 30 | 0.96667 | -0.033333 | 6.3 | -0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 29 | 30 | 0.96667 | -0.033333 | 6.3 | -0.15873 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 18 | 21.1 | 0.85308 | -0.14692 | 5.41 | -0.57301 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 23 | 21.1 | 1.09 | 0.090047 | 5.41 | 0.3512 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 11 | 12.1 | 0.90909 | -0.090909 | 4.51 | -0.2439 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6705
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 19 | 21.1 | 0.90047 | -0.099526 | 5.41 | -0.38817 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 5.04 | 0.11905 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5007/5003
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 25 | 23.6 | 1.0593 | 0.059322 | 5.3184 | 0.26324 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 17 | 18.8 | 0.90426 | -0.095745 | 4.9872 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 4.9872 | -0.16041 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 4.9872 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 23 | 23.6 | 0.97458 | -0.025424 | 5.3184 | -0.11282 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 2 | 11.6 | 0.17241 | -0.82759 | 4.4904 | -2.1379 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 12 | 11.6 | 1.0345 | 0.034483 | 4.4904 | 0.089079 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 12 | 11.6 | 1.0345 | 0.034483 | 4.4904 | 0.089079 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 40 | 38.2 | 1.0471 | 0.04712 | 6.3258 | 0.28455 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 41 | 38.2 | 1.0733 | 0.073298 | 6.3258 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 41 | 38.2 | 1.0733 | 0.073298 | 6.3258 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 39 | 38.2 | 1.0209 | 0.020942 | 6.3258 | 0.12647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 15 | 15.9 | 0.9434 | -0.056604 | 4.7871 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 15 | 15.9 | 0.9434 | -0.056604 | 4.7871 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 21 | 21.8 | 0.9633 | -0.036697 | 5.1942 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 23 | 21.1 | 1.09 | 0.090047 | 5.1459 | 0.36923 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7507
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 23 | 21.8 | 1.055 | 0.055046 | 5.1942 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 18 | 23.6 | 0.76271 | -0.23729 | 5.3184 | -1.0529 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 17 | 18.8 | 0.90426 | -0.095745 | 4.9872 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 4.9872 | -0.16041 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 4.4904 | -0.35632 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 34 | 38.2 | 0.89005 | -0.10995 | 6.3258 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 11 | 11.6 | 0.94828 | -0.051724 | 4.4904 | -0.13362 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 4.4904 | -0.35632 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 41 | 38.2 | 1.0733 | 0.073298 | 6.3258 | 0.44263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 36 | 38.2 | 0.94241 | -0.057592 | 6.3258 | -0.34778 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 22 | 23.6 | 0.9322 | -0.067797 | 5.3184 | -0.30084 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 37 | 38.2 | 0.96859 | -0.031414 | 6.3258 | -0.1897 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 34 | 38.2 | 0.89005 | -0.10995 | 6.3258 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 21 | 21.8 | 0.9633 | -0.036697 | 5.1942 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 14 | 15.9 | 0.8805 | -0.1195 | 4.7871 | -0.3969 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | < | 1 | 21.8 | 0.045872 | -0.95413 | 5.1942 | -4.0045 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 12 | 15.9 | 0.75472 | -0.24528 | 4.7871 | -0.81469 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 21 | 21.8 | 0.9633 | -0.036697 | 5.1942 | -0.15402 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 37 | 21.8 | 1.6972 | 0.69725 | 5.1942 | 2.9263 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 15 | 15.9 | 0.9434 | -0.056604 | 4.7871 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 4.9872 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 23 | 23.6 | 0.97458 | -0.025424 | 5.3184 | -0.11282 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 20 | 18.8 | 1.0638 | 0.06383 | 4.9872 | 0.24062 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 22 | 23.6 | 0.9322 | -0.067797 | 5.3184 | -0.30084 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 16 | 23.6 | 0.67797 | -0.32203 | 5.3184 | -1.429 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 17 | 18.8 | 0.90426 | -0.095745 | 4.9872 | -0.36092 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 4.9872 | 0.44113 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 38 | 38.2 | 0.99476 | -0.0052356 | 6.3258 | -0.031617 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 39 | 38.2 | 1.0209 | 0.020942 | 6.3258 | 0.12647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 14 | 11.6 | 1.2069 | 0.2069 | 4.4904 | 0.53447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 24 | 11.6 | 2.069 | 1.069 | 4.4904 | 2.7614 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 14 | 11.6 | 1.2069 | 0.2069 | 4.4904 | 0.53447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 34 | 38.2 | 0.89005 | -0.10995 | 6.3258 | -0.66395 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 52 | 38.2 | 1.3613 | 0.36126 | 6.3258 | 2.1815 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 33DW/6709
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 28 | 21.8 | 1.2844 | 0.2844 | 5.1942 | 1.1936 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 20 | 15.9 | 1.2579 | 0.25786 | 4.7871 | 0.85647 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 23 | 21.8 | 1.055 | 0.055046 | 5.1942 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 17 | 15.9 | 1.0692 | 0.069182 | 4.7871 | 0.22978 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 18 | 15.9 | 1.1321 | 0.13208 | 4.7871 | 0.43868 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 23 | 21.8 | 1.055 | 0.055046 | 5.1942 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 23 | 21.8 | 1.055 | 0.055046 | 5.1942 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 27 | 23.6 | 1.1441 | 0.14407 | 5.3184 | 0.63929 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 26 | 23.6 | 1.1017 | 0.10169 | 5.3184 | 0.45126 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 26 | 18.8 | 1.383 | 0.38298 | 4.9872 | 1.4437 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 28 | 18.8 | 1.4894 | 0.48936 | 4.9872 | 1.8447 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 22 | 18.8 | 1.1702 | 0.17021 | 4.9872 | 0.64164 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 3309/67DW
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 28 | 23.6 | 1.1864 | 0.18644 | 5.3184 | 0.82732 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5001/5011
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 17 | 11.6 | 1.4655 | 0.46552 | 4.4904 | 1.2026 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 18 | 11.6 | 1.5517 | 0.55172 | 4.4904 | 1.4253 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 25DW/7511
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 23 | 21.8 | 1.055 | 0.055046 | 5.1942 | 0.23103 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 15 | 15.9 | 0.9434 | -0.056604 | 4.7871 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | < | 1 | 21.8 | 0.045872 | -0.95413 | 5.1942 | -4.0045 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 13 | 15.9 | 0.81761 | -0.18239 | 4.7871 | -0.60579 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 15 | 15.9 | 0.9434 | -0.056604 | 4.7871 | -0.18801 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 50DW/5001
NICKEL,UNF,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 20 | 21.8 | 0.91743 | -0.082569 | 5.1942 | -0.34654 | 2 | 1563 |  |  |  | µg/L | 01067 | GF101 | 5011/5007