## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
LEAD,FIL,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 |  | 1 | 2.2 | 0.45455 | -0.54545 | 3.75 | -0.32 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/50DW
LEAD,FIL,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 2 | 2.2 | 0.90909 | -0.090909 | 3.75 | -0.053333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/50DW
LEAD,FIL,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 5 | 2.2 | 2.2727 | 1.2727 | 3.75 | 0.74667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/50DW
LEAD,FIL,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 6 | 2.2 | 2.7273 | 1.7273 | 3.75 | 1.0133 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/50DW
LEAD,FIL,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 1 | 2.2 | 0.45455 | -0.54545 | 3.75 | -0.32 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/50DW
LEAD,FIL,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 2 | 2.2 | 0.90909 | -0.090909 | 3.75 | -0.053333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/50DW
LEAD,FIL,AA | 1985 | 5253089 | 1985-09-10 |  | 6 | 4.4 | 1.3636 | 0.36364 | 3.75 | 0.42667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST85
LEAD,FIL,AA | 1985 | 5259018 | 1985-09-16 |  | 5 | 4.4 | 1.1364 | 0.13636 | 3.75 | 0.16 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST85
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5283023 | 1985-10-10 |  | 20 | 12.8 | 1.5625 | 0.5625 | 4.82 | 1.4938 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5288078 | 1985-10-15 |  | 19 | 12.8 | 1.4844 | 0.48438 | 4.82 | 1.2863 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5288007 | 1985-10-15 |  | 18 | 12.8 | 1.4062 | 0.40625 | 4.82 | 1.0788 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5288046 | 1985-10-15 |  | 19 | 12.8 | 1.4844 | 0.48438 | 4.82 | 1.2863 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 24 | 17 | 1.4118 | 0.41176 | 5.87 | 1.1925 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5294003 | 1985-10-21 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5296028 | 1985-10-23 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 5301120 | 1985-10-28 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 17 | 17 | 1 | 0 | 5.87 | 0 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6017160 | 1986-01-17 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6021078 | 1986-01-21 |  | 21 | 12.8 | 1.6406 | 0.64062 | 4.82 | 1.7012 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6027118 | 1986-01-27 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6028159 | 1986-01-28 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6028154 | 1986-01-28 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 10 | 17 | 0.58824 | -0.41176 | 5.87 | -1.1925 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6030016 | 1986-01-30 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6034043 | 1986-02-03 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6034045 | 1986-02-03 |  | 17 | 12.8 | 1.3281 | 0.32812 | 4.82 | 0.87137 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6034118 | 1986-02-03 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6035005 | 1986-02-04 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6035009 | 1986-02-04 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.82 | 0.041494 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6035007 | 1986-02-04 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6035015 | 1986-02-04 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6066027 | 1986-03-07 |  | 20 | 12.8 | 1.5625 | 0.5625 | 4.82 | 1.4938 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6069032 | 1986-03-10 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6071108 | 1986-03-12 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6071054 | 1986-03-12 |  | 17 | 12.8 | 1.3281 | 0.32812 | 4.82 | 0.87137 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6073069 | 1986-03-14 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6077032 | 1986-03-18 |  | 17 | 12.8 | 1.3281 | 0.32812 | 4.82 | 0.87137 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6077132 | 1986-03-18 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.82 | 0.041494 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6079161 | 1986-03-20 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6079032 | 1986-03-20 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6080019 | 1986-03-21 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6083096 | 1986-03-24 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6084111 | 1986-03-25 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6085037 | 1986-03-26 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 17 | 17 | 1 | 0 | 5.87 | 0 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6091110 | 1986-04-01 |  | 8 | 12.8 | 0.625 | -0.375 | 4.82 | -0.99585 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6091109 | 1986-04-01 |  | 8 | 12.8 | 0.625 | -0.375 | 4.82 | -0.99585 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6104090 | 1986-04-14 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6105040 | 1986-04-15 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6106001 | 1986-04-16 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6112019 | 1986-04-22 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6119122 | 1986-04-29 |  | 9 | 12.8 | 0.70312 | -0.29688 | 4.82 | -0.78838 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6122107 | 1986-05-02 |  | 9 | 12.8 | 0.70312 | -0.29688 | 4.82 | -0.78838 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 13 | 17 | 0.76471 | -0.23529 | 5.87 | -0.68143 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6126012 | 1986-05-06 |  | 20 | 12.8 | 1.5625 | 0.5625 | 4.82 | 1.4938 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6126020 | 1986-05-06 |  | 20 | 12.8 | 1.5625 | 0.5625 | 4.82 | 1.4938 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 23 | 17 | 1.3529 | 0.35294 | 5.87 | 1.0221 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6190027 | 1986-07-09 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6195108 | 1986-07-14 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6195047 | 1986-07-14 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6198178 | 1986-07-17 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6198219 | 1986-07-17 |  | 17 | 12.8 | 1.3281 | 0.32812 | 4.82 | 0.87137 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 22 | 17 | 1.2941 | 0.29412 | 5.87 | 0.85179 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 24 | 17 | 1.4118 | 0.41176 | 5.87 | 1.1925 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6202197 | 1986-07-21 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6206130 | 1986-07-25 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.82 | 0.041494 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6237727 | 1986-08-25 |  | 14 | 10.7 | 1.3084 | 0.30841 | 4.295 | 0.76834 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/5091
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6259048 | 1986-09-16 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6260046 | 1986-09-17 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.82 | 0.24896 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6260081 | 1986-09-17 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.82 | 0.45643 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6260080 | 1986-09-17 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.82 | 0.041494 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 23 | 17 | 1.3529 | 0.35294 | 5.87 | 1.0221 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6266060 | 1986-09-23 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6266026 | 1986-09-23 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6267064 | 1986-09-24 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.82 | 0.6639 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6268015 | 1986-09-25 |  | 17 | 12.8 | 1.3281 | 0.32812 | 4.82 | 0.87137 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7591
LEAD,FIL,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 23 | 17 | 1.3529 | 0.35294 | 5.87 | 1.0221 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST91
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6287085 | 1986-10-14 |  | 11 | 12.4 | 0.8871 | -0.1129 | 4.72 | -0.29661 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6288052 | 1986-10-15 |  | 19 | 12.4 | 1.5323 | 0.53226 | 4.72 | 1.3983 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6290059 | 1986-10-17 |  | 11 | 12.4 | 0.8871 | -0.1129 | 4.72 | -0.29661 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6302009 | 1986-10-29 |  | 13 | 12.4 | 1.0484 | 0.048387 | 4.72 | 0.12712 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6302017 | 1986-10-29 |  | 13 | 12.4 | 1.0484 | 0.048387 | 4.72 | 0.12712 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6302012 | 1986-10-29 |  | 13 | 12.4 | 1.0484 | 0.048387 | 4.72 | 0.12712 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6307109 | 1986-11-03 |  | 14 | 12.4 | 1.129 | 0.12903 | 4.72 | 0.33898 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6309040 | 1986-11-05 |  | 13 | 12.4 | 1.0484 | 0.048387 | 4.72 | 0.12712 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 3.75 | 0.24 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/5087
LEAD,FIL,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 3.75 | 0.24 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/5087
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7026007 | 1987-01-26 | < | 5 | 12.4 | 0.40323 | -0.59677 | 4.72 | -1.5678 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7030036 | 1987-01-30 |  | 12 | 12.4 | 0.96774 | -0.032258 | 4.72 | -0.084746 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7575
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7040024 | 1987-02-09 | < | 5 | 1.95 | 2.5641 | 1.5641 | 3.75 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/50DW
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7054027 | 1987-02-23 | < | 5 | 1.95 | 2.5641 | 1.5641 | 3.75 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/50DW
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7069056 | 1987-03-10 | < | 5 | 2.88 | 1.7361 | 0.73611 | 3.75 | 0.56533 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6787
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7070060 | 1987-03-11 | < | 5 | 2.88 | 1.7361 | 0.73611 | 3.75 | 0.56533 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6787
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7132138 | 1987-05-12 | < | 5 | 1.95 | 2.5641 | 1.5641 | 3.75 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/50DW
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 16 | 2.95 | 5.4237 | 4.4237 | 3.75 | 3.48 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7155052 | 1987-06-04 | < | 5 | 1.95 | 2.5641 | 1.5641 | 3.75 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/50DW
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 3.75 | 0.24 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/5087
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 3.75 | 0.24 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/5087
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 6 | 2.95 | 2.0339 | 1.0339 | 3.75 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6785
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7243155 | 1987-08-31 | < | 5 | 1.95 | 2.5641 | 1.5641 | 3.75 | 0.81333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5095/50DW
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 5 | 4.35 | 1.1494 | 0.14943 | 3.75 | 0.17333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/5087
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | < | 5 | 4.35 | 1.1494 | 0.14943 | 3.75 | 0.17333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5085/5087
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7260002 | 1987-09-17 | < | 5 | 2.88 | 1.7361 | 0.73611 | 3.75 | 0.56533 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6787
LEAD,FIL,AA | 1987 | 7266017 | 1987-09-23 | < | 5 | 2.88 | 1.7361 | 0.73611 | 3.75 | 0.56533 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6787
LEAD,FIL,AA | 1988 | 7286030 | 1987-10-13 | < | 5 | 3.53 | 1.4164 | 0.41643 | 3.75 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7599
LEAD,FIL,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST99
LEAD,FIL,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST99
LEAD,FIL,AA | 1988 | 7296051 | 1987-10-23 | < | 5 | 3.53 | 1.4164 | 0.41643 | 3.75 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7599
LEAD,FIL,AA | 1988 | 7309027 | 1987-11-05 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.75 | -0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 7313062 | 1987-11-09 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 3.75 | 0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 12 | 11.2 | 1.0714 | 0.071429 | 4.42 | 0.181 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6783
LEAD,FIL,AA | 1988 | 7335038 | 1987-12-01 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 150071. | 1988-01-15 | < | 5 | 3.53 | 1.4164 | 0.41643 | 3.75 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7599
LEAD,FIL,AA | 1988 | 190065. | 1988-01-19 | < | 5 | 3.53 | 1.4164 | 0.41643 | 3.75 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7599
LEAD,FIL,AA | 1988 | 200041. | 1988-01-20 |  | 14 | 10.1 | 1.3861 | 0.38614 | 4.145 | 0.94089 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 280003. | 1988-01-28 | < | 5 | 3.53 | 1.4164 | 0.41643 | 3.75 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7599
LEAD,FIL,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST99
LEAD,FIL,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST99
LEAD,FIL,AA | 1988 | 390011. | 1988-02-08 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.75 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 9 | 9.85 | 0.91371 | -0.086294 | 4.0825 | -0.20821 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/5099
LEAD,FIL,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.75 | -0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6793
LEAD,FIL,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 12 | 9.85 | 1.2183 | 0.21827 | 4.0825 | 0.52664 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/5099
LEAD,FIL,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.75 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6793
LEAD,FIL,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.75 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6793
LEAD,FIL,AA | 1988 | 600161. | 1988-02-29 |  | 18 | 15 | 1.2 | 0.2 | 5.37 | 0.55866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 610077. | 1988-03-01 | < | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 610074. | 1988-03-01 |  | 10 | 15 | 0.66667 | -0.33333 | 5.37 | -0.9311 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 8 | 9.85 | 0.81218 | -0.18782 | 4.0825 | -0.45315 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/5099
LEAD,FIL,AA | 1988 | 690025. | 1988-03-09 |  | 14 | 11.3 | 1.2389 | 0.23894 | 4.445 | 0.60742 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 710086. | 1988-03-11 |  | 16 | 11.3 | 1.4159 | 0.41593 | 4.445 | 1.0574 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 750035. | 1988-03-15 |  | 15 | 11.3 | 1.3274 | 0.32743 | 4.445 | 0.8324 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 780119. | 1988-03-18 | < | 5 | 3.15 | 1.5873 | 0.5873 | 3.75 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6799
LEAD,FIL,AA | 1988 | 820075. | 1988-03-22 |  | 15 | 11.3 | 1.3274 | 0.32743 | 4.445 | 0.8324 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 820078. | 1988-03-22 | < | 5 | 3.15 | 1.5873 | 0.5873 | 3.75 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6799
LEAD,FIL,AA | 1988 | 830006. | 1988-03-23 | < | 5 | 3.15 | 1.5873 | 0.5873 | 3.75 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6799
LEAD,FIL,AA | 1988 | 840049. | 1988-03-24 |  | 18 | 11.3 | 1.5929 | 0.59292 | 4.445 | 1.5073 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 840052. | 1988-03-24 | < | 5 | 3.15 | 1.5873 | 0.5873 | 3.75 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6799
LEAD,FIL,AA | 1988 | 850046. | 1988-03-25 |  | 23 | 11.3 | 2.0354 | 1.0354 | 4.445 | 2.6322 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 11 | 9.85 | 1.1168 | 0.11675 | 4.0825 | 0.28169 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/5099
LEAD,FIL,AA | 1988 | 960151. | 1988-04-05 |  | 13 | 11.3 | 1.1504 | 0.15044 | 4.445 | 0.38245 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1030118 | 1988-04-12 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 4.145 | -0.50663 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1120034 | 1988-04-21 | < | 5 | 3.53 | 1.4164 | 0.41643 | 3.75 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7599
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1180216 | 1988-04-27 | < | 5 | 3.53 | 1.4164 | 0.41643 | 3.75 | 0.392 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7599
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1180213 | 1988-04-27 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 4.145 | -0.024125 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST99
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1190004 | 1988-04-28 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 4.145 | 0.21713 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | < | 5 | 9.85 | 0.50761 | -0.49239 | 4.0825 | -1.188 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/5099
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1410014 | 1988-05-20 |  | 15 | 11.3 | 1.3274 | 0.32743 | 4.445 | 0.8324 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1410013 | 1988-05-20 |  | 14 | 11.3 | 1.2389 | 0.23894 | 4.445 | 0.60742 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1450060 | 1988-05-24 | < | 5 | 3.15 | 1.5873 | 0.5873 | 3.75 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6799
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1600012 | 1988-06-08 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 5.37 | -0.18622 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1600011 | 1988-06-08 |  | 11 | 15 | 0.73333 | -0.26667 | 5.37 | -0.74488 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1670064 | 1988-06-15 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 3.75 | 0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.75 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6793
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6793
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1690041 | 1988-06-17 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.75 | -0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1690217 | 1988-06-17 |  | 18 | 15 | 1.2 | 0.2 | 5.37 | 0.55866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1690216 | 1988-06-17 |  | 12 | 15 | 0.8 | -0.2 | 5.37 | -0.55866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1730192 | 1988-06-21 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.75 | -0.4 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1760013 | 1988-06-24 | < | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.75 | -0.13333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6793
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1930281 | 1988-07-11 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 4.145 | 0.21713 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 1970137 | 1988-07-15 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 4.145 | -0.50663 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2000155 | 1988-07-18 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 4.145 | -0.024125 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 11 | 4.7 | 2.3404 | 1.3404 | 3.75 | 1.68 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST99
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2010279 | 1988-07-19 |  | 7 | 10.1 | 0.69307 | -0.30693 | 4.145 | -0.74789 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2040015 | 1988-07-22 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 4.145 | -0.024125 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2040269 | 1988-07-22 |  | 12 | 10.1 | 1.1881 | 0.18812 | 4.145 | 0.45838 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2040268 | 1988-07-22 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 4.145 | 0.21713 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST99
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2070167 | 1988-07-25 |  | 12 | 10.1 | 1.1881 | 0.18812 | 4.145 | 0.45838 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST99
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2080095 | 1988-07-26 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 4.145 | 0.21713 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6797
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2240064 | 1988-08-11 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 5.37 | 0 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2240063 | 1988-08-11 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 5.37 | 0.18622 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2240251 | 1988-08-11 |  | 12 | 15 | 0.8 | -0.2 | 5.37 | -0.55866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2240252 | 1988-08-11 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 5.37 | -0.37244 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | < | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6793
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2350019 | 1988-08-22 | < | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2350018 | 1988-08-22 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 5.37 | -0.37244 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | ST97
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2360158 | 1988-08-23 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5097/50DW
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | < | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6793
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2510305 | 1988-09-07 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 4.445 | -0.067492 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2510304 | 1988-09-07 |  | 14 | 11.3 | 1.2389 | 0.23894 | 4.445 | 0.60742 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2540228 | 1988-09-10 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 4.445 | 0.15748 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2570130 | 1988-09-13 | < | 5 | 11.3 | 0.44248 | -0.55752 | 4.445 | -1.4173 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2580012 | 1988-09-14 | < | 5 | 11.3 | 0.44248 | -0.55752 | 4.445 | -1.4173 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2580013 | 1988-09-14 | < | 5 | 11.3 | 0.44248 | -0.55752 | 4.445 | -1.4173 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2660006 | 1988-09-22 |  | 8 | 11.3 | 0.70796 | -0.29204 | 4.445 | -0.74241 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2700146 | 1988-09-26 |  | 6 | 11.3 | 0.53097 | -0.46903 | 4.445 | -1.1924 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1988 | 2700204 | 1988-09-26 |  | 6 | 11.3 | 0.53097 | -0.46903 | 4.445 | -1.1924 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | < | 5 | 1.55 | 3.2258 | 2.2258 | 3.75 | 0.92 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 3399/67DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | < | 5 | 1.55 | 3.2258 | 2.2258 | 3.75 | 0.92 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 3399/67DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3130022 | 1988-11-08 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3230050 | 1988-11-18 |  | 29 | 3.85 | 7.5325 | 6.5325 | 3.75 | 6.7067 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3230055 | 1988-11-18 |  | 9 | 3.85 | 2.3377 | 1.3377 | 3.75 | 1.3733 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3260294 | 1988-11-21 |  | 6 | 3.85 | 1.5584 | 0.55844 | 3.75 | 0.57333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3260020 | 1988-11-21 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3280043 | 1988-11-23 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3300136 | 1988-11-25 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3350130 | 1988-11-30 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 3410082 | 1988-12-06 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 390146. | 1989-02-08 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 460009. | 1989-02-15 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 470116. | 1989-02-16 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 470118. | 1989-02-16 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 520111. | 1989-02-21 |  | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 610081. | 1989-03-02 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 610063. | 1989-03-02 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 1090001 | 1989-04-19 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 4.192 | -0.31011 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1989 | 1110122 | 1989-04-21 |  | 13 | 11.3 | 1.1504 | 0.15044 | 4.192 | 0.40553 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1989 | 1140320 | 1989-04-24 |  | 14 | 11.3 | 1.2389 | 0.23894 | 4.192 | 0.64408 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1989 | 1170082 | 1989-04-27 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 4.192 | -0.54866 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 25DW/7597
LEAD,FIL,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | < | 5 | 1.55 | 3.2258 | 2.2258 | 3.75 | 0.92 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 3399/67DW
LEAD,FIL,AA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | < | 5 | 3.15 | 1.5873 | 0.5873 | 3.75 | 0.49333 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 33DW/6799
LEAD,FIL,AA | 1989 | 1280258 | 1989-05-08 | < | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 3.75 | 0.30667 | 5 | 0038 |  |  |  | µg/L | 01049 | CX007 | 5003/50DW