## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6045108 | 1986-02-14 |  | 1.2 | 1.1 | 1.0909 | 0.090909 | 1.895 | 0.05277 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6055019 | 1986-02-24 |  | 1.2 | 1.1 | 1.0909 | 0.090909 | 1.895 | 0.05277 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6057074 | 1986-02-26 |  | 1.2 | 1.1 | 1.0909 | 0.090909 | 1.895 | 0.05277 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6062011 | 1986-03-03 |  | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 1.895 | 0 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6077135 | 1986-03-18 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6079111 | 1986-03-20 |  | 4.6 | 4.45 | 1.0337 | 0.033708 | 2.7325 | 0.054895 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6086004 | 1986-03-27 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6086003 | 1986-03-27 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6087073 | 1986-03-28 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6106004 | 1986-04-16 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6108032 | 1986-04-18 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6122111 | 1986-05-02 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6126019 | 1986-05-06 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6128054 | 1986-05-08 |  | 1.4 | 1.1 | 1.2727 | 0.27273 | 1.895 | 0.15831 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6134064 | 1986-05-14 |  | 1.4 | 1.1 | 1.2727 | 0.27273 | 1.895 | 0.15831 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6136091 | 1986-05-16 |  | 1.4 | 1.1 | 1.2727 | 0.27273 | 1.895 | 0.15831 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6156038 | 1986-06-05 |  | 1.6 | 1.1 | 1.4545 | 0.45455 | 1.895 | 0.26385 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6167100 | 1986-06-16 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | ug/L | 01049 | GF078 | 2583/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170121 | 1986-06-19 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2583/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170055 | 1986-06-19 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6170050 | 1986-06-19 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6190025 | 1986-07-09 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198176 | 1986-07-17 |  | 0.8 | 4.45 | 0.17978 | -0.82022 | 2.7325 | -1.3358 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198201 | 1986-07-17 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198036 | 1986-07-17 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6198218 | 1986-07-17 |  | 1.4 | 4.45 | 0.31461 | -0.68539 | 2.7325 | -1.1162 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6199018 | 1986-07-18 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6202198 | 1986-07-21 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6209133 | 1986-07-28 | < | 0.5 | 4.45 | 0.11236 | -0.88764 | 2.7325 | -1.4456 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2589/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6245168 | 1986-09-02 |  | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.895 | -0.05277 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1986 | 6252239 | 1986-09-09 |  | 1.6 | 1.1 | 1.4545 | 0.45455 | 1.895 | 0.26385 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2585/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7065007 | 1987-03-06 |  | 4.1 | 3.3 | 1.2424 | 0.24242 | 2.445 | 0.3272 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7585
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7069060 | 1987-03-10 |  | 4.3 | 3.3 | 1.303 | 0.30303 | 2.445 | 0.409 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7585
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7132195 | 1987-05-12 |  | 7.4 | 5.6 | 1.3214 | 0.32143 | 3.02 | 0.59603 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5093/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7155062 | 1987-06-04 |  | 6.5 | 5.6 | 1.1607 | 0.16071 | 3.02 | 0.29801 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5093/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7248111 | 1987-09-05 |  | 4.8 | 3.3 | 1.4545 | 0.45455 | 2.445 | 0.6135 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7585
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1987 | 7268040 | 1987-09-25 |  | 3.7 | 3.3 | 1.1212 | 0.12121 | 2.445 | 0.1636 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7585
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7286029 | 1987-10-13 | < | 0.5 | 1.18 | 0.42373 | -0.57627 | 1.915 | -0.35509 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2599/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7286003 | 1987-10-13 | < | 0.5 | 1.18 | 0.42373 | -0.57627 | 1.915 | -0.35509 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2599/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 7334111 | 1987-11-30 |  | 6.8 | 7.5 | 0.90667 | -0.093333 | 3.495 | -0.20029 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5097/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 530044. | 1988-02-22 |  | 7.3 | 7.5 | 0.97333 | -0.026667 | 3.495 | -0.057225 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5097/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 670112. | 1988-03-07 |  | 10 | 8.4 | 1.1905 | 0.19048 | 3.72 | 0.43011 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7593
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1030124 | 1988-04-12 | < | 0.5 | 1.18 | 0.42373 | -0.57627 | 1.915 | -0.35509 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2599/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1450057 | 1988-05-24 |  | 8.4 | 8.4 | 1 | 0 | 3.72 | 0 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7593
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 1940184 | 1988-07-12 |  | 7.3 | 7.5 | 0.97333 | -0.026667 | 3.495 | -0.057225 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5097/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1988 | 2640030 | 1988-09-20 |  | 8.8 | 8.4 | 1.0476 | 0.047619 | 3.72 | 0.10753 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7593
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2910080 | 1988-10-17 |  | 4.4 | 4.47 | 0.98434 | -0.01566 | 2.5528 | -0.027421 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 170119. | 1989-01-17 |  | 4.7 | 4.47 | 1.0515 | 0.051454 | 2.5528 | 0.090097 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 260076. | 1989-01-26 |  | 4.6 | 4.47 | 1.0291 | 0.029083 | 2.5528 | 0.050924 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 400061. | 1989-02-09 |  | 9.4 | 8.95 | 1.0503 | 0.050279 | 3.628 | 0.12404 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1080019 | 1989-04-18 |  | 4.5 | 4.47 | 1.0067 | 0.0067114 | 2.5528 | 0.011752 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1280227 | 1989-05-08 |  | 8.7 | 8.95 | 0.97207 | -0.027933 | 3.628 | -0.068908 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1420053 | 1989-05-22 |  | 8.2 | 8.95 | 0.9162 | -0.083799 | 3.628 | -0.20673 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1580074 | 1989-06-07 |  | 0.7 | 3.53 | 0.1983 | -0.8017 | 2.3272 | -1.2161 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7599
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1910140 | 1989-07-10 |  | 4.2 | 4.47 | 0.9396 | -0.060403 | 2.5528 | -0.10577 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 1980304 | 1989-07-17 |  | 2.2 | 4.47 | 0.49217 | -0.50783 | 2.5528 | -0.88922 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2190002 | 1989-08-07 |  | 8.1 | 8.95 | 0.90503 | -0.094972 | 3.628 | -0.23429 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2640165 | 1989-09-21 | < | 0.5 | 3.53 | 0.14164 | -0.85836 | 2.3272 | -1.302 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7599
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1989 | 2700235 | 1989-09-27 | < | 0.5 | 3.53 | 0.14164 | -0.85836 | 2.3272 | -1.302 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7599
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3210146 | 1989-11-17 |  | 8.7 | 8.95 | 0.97207 | -0.027933 | 3.9425 | -0.063412 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 | < | 0.5 | 8.95 | 0.055866 | -0.94413 | 3.9425 | -2.1433 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 3.8375 | -0.065147 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7505
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 |  | 7.8 | 8.25 | 0.94545 | -0.054545 | 3.8375 | -0.11726 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7505
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 90043.0 | 1990-01-09 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 3.9425 | 0.26633 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 |  | 4.8 | 4.47 | 1.0738 | 0.073826 | 3.2705 | 0.1009 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 |  | 5.2 | 4.47 | 1.1633 | 0.16331 | 3.2705 | 0.22321 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 360105. | 1990-02-05 |  | 9.2 | 8.95 | 1.0279 | 0.027933 | 3.9425 | 0.063412 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 850036. | 1990-03-26 |  | 8.2 | 8.25 | 0.99394 | -0.0060606 | 3.8375 | -0.013029 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7505
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 870108. | 1990-03-28 |  | 7.5 | 8.25 | 0.90909 | -0.090909 | 3.8375 | -0.19544 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7505
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1290104 | 1990-05-09 |  | 8.2 | 8.95 | 0.9162 | -0.083799 | 3.9425 | -0.19023 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 |  | 9.3 | 8.95 | 1.0391 | 0.039106 | 3.9425 | 0.088776 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 |  | 8.2 | 8.25 | 0.99394 | -0.0060606 | 3.8375 | -0.013029 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7505
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 3.8375 | -0.065147 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7505
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 3.9425 | 0.26633 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 |  | 9.1 | 8.95 | 1.0168 | 0.01676 | 3.9425 | 0.038047 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 |  | 6.8 | 8.25 | 0.82424 | -0.17576 | 3.8375 | -0.37785 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7505
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 |  | 11 | 8.95 | 1.2291 | 0.22905 | 4.0971 | 0.50036 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 4.0971 | 0.25628 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3180007 | 1990-11-14 |  | 9.5 | 8.95 | 1.0615 | 0.061453 | 4.0971 | 0.13424 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 |  | 8.7 | 8.95 | 0.97207 | -0.027933 | 4.0971 | -0.06102 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 |  | 18 | 19.5 | 0.92308 | -0.076923 | 4.9305 | -0.30423 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 |  | 9.5 | 8.95 | 1.0615 | 0.061453 | 4.0971 | 0.13424 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 |  | 23 | 22 | 1.0455 | 0.045455 | 5.128 | 0.19501 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5007/5001
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 4.0971 | 0.25628 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 |  | 23 | 22 | 1.0455 | 0.045455 | 5.128 | 0.19501 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5007/5001
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 |  | 21 | 19.5 | 1.0769 | 0.076923 | 4.9305 | 0.30423 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 |  | 20 | 19.5 | 1.0256 | 0.025641 | 4.9305 | 0.10141 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 |  | 4.8 | 4.47 | 1.0738 | 0.073826 | 3.7431 | 0.088162 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 |  | 5.2 | 4.47 | 1.1633 | 0.16331 | 3.7431 | 0.19502 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 |  | 12 | 8.95 | 1.3408 | 0.34078 | 4.0971 | 0.74444 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 |  | 12 | 8.95 | 1.3408 | 0.34078 | 4.0971 | 0.74444 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 |  | 9.2 | 8.95 | 1.0279 | 0.027933 | 4.0971 | 0.06102 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 |  | 4.1 | 4.47 | 0.91723 | -0.082774 | 3.7431 | -0.098848 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 |  | 4.7 | 4.47 | 1.0515 | 0.051454 | 3.7431 | 0.061446 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 2501/75DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 4.0971 | 0.25628 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 |  | 6.9 | 8.95 | 0.77095 | -0.22905 | 4.0971 | -0.50036 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 5001/50DW
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 |  | 30 | 19.5 | 1.5385 | 0.53846 | 4.9305 | 2.1296 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW/7507