## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 |  | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 2.404 | 0.47837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | < | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 2.236 | -0.96154 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6799
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | < | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 2.236 | -0.96154 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6799
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 |  | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 2.404 | 0.47837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 |  | 3 | 3.85 | 0.77922 | -0.22078 | 2.404 | -0.35358 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 |  | 6 | 3.85 | 1.5584 | 0.55844 | 2.404 | 0.89434 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 |  | 5 | 10.1 | 0.49505 | -0.50495 | 3.904 | -1.3064 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 |  | 5 | 10.1 | 0.49505 | -0.50495 | 3.904 | -1.3064 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 5 | 11.4 | 0.4386 | -0.5614 | 4.216 | -1.518 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5097
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 3.904 | 0.23053 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 1.852 | -0.29698 | 1 | 1560 |  |  |  | ug/L | 01049 | GF089 | 3399/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 4.192 | -0.54866 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | < | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 1.852 | -0.29698 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3399/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 |  | 8 | 11.3 | 0.70796 | -0.29204 | 4.192 | -0.78721 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | < | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 1.852 | -0.29698 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3399/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 4.192 | -0.31011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 4.192 | -0.071565 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 |  | 9 | 11.3 | 0.79646 | -0.20354 | 4.192 | -0.54866 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 4.192 | -0.31011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 4.192 | -0.31011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 |  | 5 | 11.3 | 0.44248 | -0.55752 | 4.192 | -1.5029 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 4.192 | -0.31011 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7597
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | < | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 2.236 | -0.96154 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6799
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | < | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 2.236 | -0.96154 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6799
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 |  | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 2.404 | 0.47837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 |  | 5 | 3.85 | 1.2987 | 0.2987 | 2.404 | 0.47837 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 |  | 4 | 3.85 | 1.039 | 0.038961 | 2.404 | 0.062396 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 3.904 | -0.28176 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | < | 1 | 11.4 | 0.087719 | -0.91228 | 4.216 | -2.4668 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5097
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 3.904 | -0.53791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.904 | -0.025615 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 | < | 1 | 10.1 | 0.09901 | -0.90099 | 3.904 | -2.3309 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 3.904 | -0.53791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 3.904 | -0.28176 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 11 | 11.4 | 0.96491 | -0.035088 | 4.216 | -0.094877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5097
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 3.904 | -0.28176 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 3.904 | -0.28176 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 11 | 11.4 | 0.96491 | -0.035088 | 4.216 | -0.094877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5097
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.904 | -0.025615 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6797
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 |  | 8 | 5.78 | 1.3841 | 0.38408 | 3.467 | 0.64032 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 5 | 3.63 | 1.3774 | 0.37741 | 3.1445 | 0.43568 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 3 | 3.63 | 0.82645 | -0.17355 | 3.1445 | -0.20035 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 3 | 3.63 | 0.82645 | -0.17355 | 3.1445 | -0.20035 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 |  | 13 | 3.85 | 3.3766 | 2.3766 | 2.404 | 3.8062 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 |  | 14 | 13 | 1.0769 | 0.076923 | 4.55 | 0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 4 | 7.37 | 0.54274 | -0.45726 | 3.7055 | -0.90946 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 | < | 1 | 13 | 0.076923 | -0.92308 | 4.55 | -2.6374 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 | < | 11 | 13 | 0.84615 | -0.15385 | 4.55 | -0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 1 | 7.37 | 0.13569 | -0.86431 | 3.7055 | -1.7191 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 |  | 3 | 13 | 0.23077 | -0.76923 | 4.55 | -2.1978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 |  | 15 | 13 | 1.1538 | 0.15385 | 4.55 | 0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 6 | 7.37 | 0.81411 | -0.18589 | 3.7055 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 |  | 7 | 5.16 | 1.3566 | 0.35659 | 3.374 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 19 | 16.9 | 1.1243 | 0.12426 | 5.135 | 0.40896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 |  | 6 | 5.78 | 1.0381 | 0.038062 | 3.467 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 5 | 3.63 | 1.3774 | 0.37741 | 3.1445 | 0.43568 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 110004. | 1990-01-11 |  | 9 | 5.78 | 1.5571 | 0.55709 | 3.467 | 0.92876 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 110066. | 1990-01-11 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 220019. | 1990-01-22 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 |  | 19 | 16.9 | 1.1243 | 0.12426 | 5.135 | 0.40896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 260033. | 1990-01-26 |  | 4 | 5.78 | 0.69204 | -0.30796 | 3.467 | -0.51341 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | < | 1 | 3.63 | 0.27548 | -0.72452 | 3.1445 | -0.83638 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 |  | 19 | 16.9 | 1.1243 | 0.12426 | 5.135 | 0.40896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 320107. | 1990-02-01 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.52 | 0.26549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.52 | 0.044248 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.52 | 0.044248 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.52 | 0.26549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 400068. | 1990-02-09 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 9 | 7.37 | 1.2212 | 0.22117 | 3.7055 | 0.43989 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 430156. | 1990-02-12 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 510105. | 1990-02-20 |  | 12 | 12.8 | 0.9375 | -0.0625 | 4.52 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 510058. | 1990-02-20 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.52 | 0.26549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 510140. | 1990-02-20 |  | 12 | 12.8 | 0.9375 | -0.0625 | 4.52 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 510071. | 1990-02-20 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.52 | 0.26549 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 530062. | 1990-02-22 |  | 12 | 12.8 | 0.9375 | -0.0625 | 4.52 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 540112. | 1990-02-23 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.52 | 0.044248 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 570004. | 1990-02-26 |  | 11 | 13 | 0.84615 | -0.15385 | 4.55 | -0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 590144. | 1990-02-28 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 590120. | 1990-02-28 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 600035. | 1990-03-01 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 6 | 7.37 | 0.81411 | -0.18589 | 3.7055 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 610186. | 1990-03-02 |  | 12 | 12.8 | 0.9375 | -0.0625 | 4.52 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 610180. | 1990-03-02 |  | 11 | 13 | 0.84615 | -0.15385 | 4.55 | -0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 640025. | 1990-03-05 |  | 5 | 5.16 | 0.96899 | -0.031008 | 3.374 | -0.047421 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730235. | 1990-03-14 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730178. | 1990-03-14 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730242. | 1990-03-14 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730088. | 1990-03-14 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730093. | 1990-03-14 |  | 11 | 12.7 | 0.86614 | -0.13386 | 4.505 | -0.37736 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730179. | 1990-03-14 |  | 7 | 5.16 | 1.3566 | 0.35659 | 3.374 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 5.135 | -0.37001 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 5.135 | -0.37001 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 14 | 12.7 | 1.1024 | 0.10236 | 4.505 | 0.28857 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 4.505 | -0.15538 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870152. | 1990-03-28 |  | 7 | 5.16 | 1.3566 | 0.35659 | 3.374 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870151. | 1990-03-28 |  | 6 | 5.16 | 1.1628 | 0.16279 | 3.374 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870153. | 1990-03-28 |  | 7 | 5.16 | 1.3566 | 0.35659 | 3.374 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870150. | 1990-03-28 |  | 7 | 5.16 | 1.3566 | 0.35659 | 3.374 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 920128. | 1990-04-02 |  | 6 | 5.16 | 1.1628 | 0.16279 | 3.374 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 920061. | 1990-04-02 |  | 6 | 5.16 | 1.1628 | 0.16279 | 3.374 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 920207. | 1990-04-02 |  | 6 | 5.16 | 1.1628 | 0.16279 | 3.374 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 950028. | 1990-04-05 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 960077. | 1990-04-06 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 5.135 | -0.37001 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 19 | 16.9 | 1.1243 | 0.12426 | 5.135 | 0.40896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 |  | 8 | 5.78 | 1.3841 | 0.38408 | 3.467 | 0.64032 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 |  | 17 | 13 | 1.3077 | 0.30769 | 4.55 | 0.87912 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 |  | 12 | 12.8 | 0.9375 | -0.0625 | 4.52 | -0.17699 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5003/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 6 | 7.37 | 0.81411 | -0.18589 | 3.7055 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 6 | 7.37 | 0.81411 | -0.18589 | 3.7055 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 |  | 16 | 13 | 1.2308 | 0.23077 | 4.55 | 0.65934 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1650289 | 1990-06-14 |  | 6 | 5.16 | 1.1628 | 0.16279 | 3.374 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 4.505 | 0.066593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 2501/7505
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1840059 | 1990-07-03 |  | 7 | 5.16 | 1.3566 | 0.35659 | 3.374 | 0.54535 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 |  | 15 | 5.78 | 2.5952 | 1.5952 | 3.467 | 2.6594 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 |  | 6 | 5.78 | 1.0381 | 0.038062 | 3.467 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.467 | 0.35189 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 |  | 10 | 3.63 | 2.7548 | 1.7548 | 3.1445 | 2.0258 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 |  | 6 | 5.78 | 1.0381 | 0.038062 | 3.467 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 |  | 6 | 5.78 | 1.0381 | 0.038062 | 3.467 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 |  | 3 | 3.63 | 0.82645 | -0.17355 | 3.1445 | -0.20035 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3305/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 |  | 6 | 5.78 | 1.0381 | 0.038062 | 3.467 | 0.063455 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7503
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 |  | 6 | 7.37 | 0.81411 | -0.18589 | 3.7055 | -0.36972 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 |  | 10 | 13 | 0.76923 | -0.23077 | 4.55 | -0.65934 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 |  | 11 | 13 | 0.84615 | -0.15385 | 4.55 | -0.43956 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 |  | 13 | 13 | 1 | 0 | 4.55 | 0 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 |  | 12 | 13 | 0.92308 | -0.076923 | 4.55 | -0.21978 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6705
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 |  | 5 | 5.16 | 0.96899 | -0.031008 | 3.374 | -0.047421 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 |  | 6 | 5.16 | 1.1628 | 0.16279 | 3.374 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 |  | 6 | 5.16 | 1.1628 | 0.16279 | 3.374 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 |  | 6 | 5.16 | 1.1628 | 0.16279 | 3.374 | 0.24896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6703
LEAD,FIL,GFAA | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5003
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 |  | 20 | 19.5 | 1.0256 | 0.025641 | 4.9305 | 0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 |  | 20 | 19.5 | 1.0256 | 0.025641 | 4.9305 | 0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 |  | 20 | 19.5 | 1.0256 | 0.025641 | 4.9305 | 0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 |  | 6 | 9.4 | 0.6383 | -0.3617 | 4.1326 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 |  | 6 | 9.4 | 0.6383 | -0.3617 | 4.1326 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 |  | 6 | 9.4 | 0.6383 | -0.3617 | 4.1326 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 25 | 23.4 | 1.0684 | 0.068376 | 5.2386 | 0.30543 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 |  | 7 | 9.4 | 0.74468 | -0.25532 | 4.1326 | -0.58075 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 23 | 23.4 | 0.98291 | -0.017094 | 5.2386 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 23 | 23.4 | 0.98291 | -0.017094 | 5.2386 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 23 | 23.4 | 0.98291 | -0.017094 | 5.2386 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 4.7646 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 4.7646 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 19 | 22.4 | 0.84821 | -0.15179 | 5.1596 | -0.65897 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 4.7646 | 0.12593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 22 | 19.5 | 1.1282 | 0.12821 | 4.9305 | 0.50705 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 100022. | 1991-01-10 |  | 18 | 19.5 | 0.92308 | -0.076923 | 4.9305 | -0.30423 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 180005. | 1991-01-18 |  | 20 | 19.5 | 1.0256 | 0.025641 | 4.9305 | 0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 13 | 11.5 | 1.1304 | 0.13043 | 4.2985 | 0.34896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 420233. | 1991-02-11 |  | 6 | 9.4 | 0.6383 | -0.3617 | 4.1326 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 500005. | 1991-02-19 |  | 21 | 19.5 | 1.0769 | 0.076923 | 4.9305 | 0.30423 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 500112. | 1991-02-19 |  | 1 | 9.4 | 0.10638 | -0.89362 | 4.1326 | -2.0326 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 510002. | 1991-02-20 |  | 6 | 9.4 | 0.6383 | -0.3617 | 4.1326 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 23 | 23.4 | 0.98291 | -0.017094 | 5.2386 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 530122. | 1991-02-22 |  | 9 | 9.4 | 0.95745 | -0.042553 | 4.1326 | -0.096791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 23 | 23.4 | 0.98291 | -0.017094 | 5.2386 | -0.076356 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 22 | 22.4 | 0.98214 | -0.017857 | 5.1596 | -0.077525 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 700002. | 1991-03-11 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 4.7646 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 700035. | 1991-03-11 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 4.7646 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 20 | 22.4 | 0.89286 | -0.10714 | 5.1596 | -0.46515 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 880001. | 1991-03-29 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 4.7646 | -0.29383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 880002. | 1991-03-29 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 4.7646 | -0.29383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 20 | 22.4 | 0.89286 | -0.10714 | 5.1596 | -0.46515 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 11 | 11.5 | 0.95652 | -0.043478 | 4.2985 | -0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 11 | 11.5 | 0.95652 | -0.043478 | 4.2985 | -0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 |  | 16 | 19.5 | 0.82051 | -0.17949 | 4.9305 | -0.70987 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 |  | 18 | 19.5 | 0.92308 | -0.076923 | 4.9305 | -0.30423 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 |  | 13 | 19.5 | 0.66667 | -0.33333 | 4.9305 | -1.3183 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 13 | 11.5 | 1.1304 | 0.13043 | 4.2985 | 0.34896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 |  | 6 | 9.4 | 0.6383 | -0.3617 | 4.1326 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 21 | 23.4 | 0.89744 | -0.10256 | 5.2386 | -0.45814 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 22 | 23.4 | 0.94017 | -0.059829 | 5.2386 | -0.26725 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1350041 | 1991-05-15 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 5.128 | -0.39002 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5007/5001
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 |  | 6 | 9.4 | 0.6383 | -0.3617 | 4.1326 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 |  | 6 | 9.4 | 0.6383 | -0.3617 | 4.1326 | -0.82273 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6709
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 20 | 22.4 | 0.89286 | -0.10714 | 5.1596 | -0.46515 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 4.7646 | -0.29383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 |  | 16 | 17.4 | 0.91954 | -0.08046 | 4.7646 | -0.29383 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 |  | 15 | 14.1 | 1.0638 | 0.06383 | 4.5039 | 0.19983 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7511
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 4.7646 | 0.12593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 4.7646 | 0.12593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 |  | 19 | 19.5 | 0.97436 | -0.025641 | 4.9305 | -0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 |  | 19 | 19.5 | 0.97436 | -0.025641 | 4.9305 | -0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 |  | 19 | 19.5 | 0.97436 | -0.025641 | 4.9305 | -0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 |  | 19 | 19.5 | 0.97436 | -0.025641 | 4.9305 | -0.10141 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 25DW/7507
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 13 | 11.5 | 1.1304 | 0.13043 | 4.2985 | 0.34896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 13 | 11.5 | 1.1304 | 0.13043 | 4.2985 | 0.34896 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 3309/67DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 |  | 8 | 9.4 | 0.85106 | -0.14894 | 4.1326 | -0.33877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 |  | 8 | 9.4 | 0.85106 | -0.14894 | 4.1326 | -0.33877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 |  | 8 | 9.4 | 0.85106 | -0.14894 | 4.1326 | -0.33877 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 |  | 9 | 9.4 | 0.95745 | -0.042553 | 4.1326 | -0.096791 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/50DW
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 22 | 22.4 | 0.98214 | -0.017857 | 5.1596 | -0.077525 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 4.7646 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 4.7646 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 |  | 18 | 17.4 | 1.0345 | 0.034483 | 4.7646 | 0.12593 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 |  | 17 | 17.4 | 0.97701 | -0.022989 | 4.7646 | -0.083952 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 33DW/6707
LEAD,FIL,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 20 | 22.4 | 0.89286 | -0.10714 | 5.1596 | -0.46515 | 1 | 1560 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF089 | 5011/5007