## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
LEAD,UNF,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | < | 1 | 2.2 | 0.45455 | -0.54545 | 3.75 | -0.32 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5085/50DW
LEAD,UNF,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 5 | 2.2 | 2.2727 | 1.2727 | 3.75 | 0.74667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5085/50DW
LEAD,UNF,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 8 | 2.2 | 3.6364 | 2.6364 | 3.75 | 1.5467 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5085/50DW
LEAD,UNF,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 2 | 2.2 | 0.90909 | -0.090909 | 3.75 | -0.053333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5085/50DW
LEAD,UNF,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 3 | 2.2 | 1.3636 | 0.36364 | 3.75 | 0.21333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5085/50DW
LEAD,UNF,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 2 | 2.2 | 0.90909 | -0.090909 | 3.75 | -0.053333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5085/50DW
LEAD,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 22 | 17 | 1.2941 | 0.29412 | 5.87 | 0.85179 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 17 | 17 | 1 | 0 | 5.87 | 0 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 17 | 17 | 1 | 0 | 5.87 | 0 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 17 | 17 | 1 | 0 | 5.87 | 0 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 25 | 17 | 1.4706 | 0.47059 | 5.87 | 1.3629 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 23 | 17 | 1.3529 | 0.35294 | 5.87 | 1.0221 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 19 | 17 | 1.1176 | 0.11765 | 5.87 | 0.34072 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 23 | 17 | 1.3529 | 0.35294 | 5.87 | 1.0221 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 50 | 17 | 2.9412 | 1.9412 | 5.87 | 5.6218 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 24 | 17 | 1.4118 | 0.41176 | 5.87 | 1.1925 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 24 | 17 | 1.4118 | 0.41176 | 5.87 | 1.1925 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 18 | 17 | 1.0588 | 0.058824 | 5.87 | 0.17036 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 20 | 17 | 1.1765 | 0.17647 | 5.87 | 0.51107 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 22 | 17 | 1.2941 | 0.29412 | 5.87 | 0.85179 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 22 | 17 | 1.2941 | 0.29412 | 5.87 | 0.85179 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 100 | 17 | 5.8824 | 4.8824 | 5.87 | 14.1397 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 21 | 17 | 1.2353 | 0.23529 | 5.87 | 0.68143 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST91
LEAD,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 36 | 32.5 | 1.1077 | 0.10769 | 9.745 | 0.35916 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS2
LEAD,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 25 | 32.5 | 0.76923 | -0.23077 | 9.745 | -0.76963 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS2
LEAD,UNF,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 33 | 43.8 | 0.75342 | -0.24658 | 12.57 | -0.85919 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS1
LEAD,UNF,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | < | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 3.75 | 0.24 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5095/5087
LEAD,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 31 | 32.5 | 0.95385 | -0.046154 | 9.745 | -0.15393 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS2
LEAD,UNF,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | < | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 3.75 | 0.24 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5095/5087
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 34 | 32.5 | 1.0462 | 0.046154 | 9.745 | 0.15393 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS2
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 35 | 32.5 | 1.0769 | 0.076923 | 9.745 | 0.25654 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS2
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 32 | 43.8 | 0.73059 | -0.26941 | 12.57 | -0.93874 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS1
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 13 | 43.8 | 0.2968 | -0.7032 | 12.57 | -2.4503 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS1
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 33 | 43.8 | 0.75342 | -0.24658 | 12.57 | -0.85919 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS1
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 30 | 32.5 | 0.92308 | -0.076923 | 9.745 | -0.25654 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS2
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 30 | 32.5 | 0.92308 | -0.076923 | 9.745 | -0.25654 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS2
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 15 | 2.95 | 5.0847 | 4.0847 | 3.75 | 3.2133 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 3.75 | 0.24 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5095/5087
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | < | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 3.75 | 0.24 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5095/5087
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | < | 5 | 2.95 | 1.6949 | 0.69492 | 3.75 | 0.54667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6785
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | < | 5 | 4.35 | 1.1494 | 0.14943 | 3.75 | 0.17333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5085/5087
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 10 | 4.35 | 2.2989 | 1.2989 | 3.75 | 1.5067 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5085/5087
LEAD,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 33 | 32.5 | 1.0154 | 0.015385 | 9.745 | 0.051308 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | STS2
LEAD,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 11 | 11.2 | 0.98214 | -0.017857 | 4.42 | -0.045249 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 12 | 11.2 | 1.0714 | 0.071429 | 4.42 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 15 | 11.2 | 1.3393 | 0.33929 | 4.42 | 0.85973 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6783
LEAD,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 8 | 11.2 | 0.71429 | -0.28571 | 4.42 | -0.72398 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 12 | 11.2 | 1.0714 | 0.071429 | 4.42 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 12 | 11.2 | 1.0714 | 0.071429 | 4.42 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 11 | 9.85 | 1.1168 | 0.11675 | 4.0825 | 0.28169 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5097/5099
LEAD,UNF,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 8 | 4.7 | 1.7021 | 0.70213 | 3.75 | 0.88 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 11 | 7.5 | 1.4667 | 0.46667 | 3.75 | 0.93333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6793
LEAD,UNF,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 12 | 9.85 | 1.2183 | 0.21827 | 4.0825 | 0.52664 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5097/5099
LEAD,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.75 | -0.4 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6793
LEAD,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 3.75 | -0.4 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6793
LEAD,UNF,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 9 | 9.85 | 0.91371 | -0.086294 | 4.0825 | -0.20821 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5097/5099
LEAD,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 16 | 11.2 | 1.4286 | 0.42857 | 4.42 | 1.086 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 11 | 11.2 | 0.98214 | -0.017857 | 4.42 | -0.045249 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 11 | 11.2 | 0.98214 | -0.017857 | 4.42 | -0.045249 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 13 | 9.85 | 1.3198 | 0.3198 | 4.0825 | 0.77159 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5097/5099
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 8 | 11.2 | 0.71429 | -0.28571 | 4.42 | -0.72398 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 9 | 11.2 | 0.80357 | -0.19643 | 4.42 | -0.49774 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | < | 5 | 9.85 | 0.50761 | -0.49239 | 4.0825 | -1.188 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5097/5099
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 9 | 11.2 | 0.80357 | -0.19643 | 4.42 | -0.49774 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 12 | 11.2 | 1.0714 | 0.071429 | 4.42 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 11 | 7.5 | 1.4667 | 0.46667 | 3.75 | 0.93333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6793
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 9 | 7.5 | 1.2 | 0.2 | 3.75 | 0.4 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6793
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 3.75 | 0.66667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6793
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 12 | 11.2 | 1.0714 | 0.071429 | 4.42 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 12 | 11.2 | 1.0714 | 0.071429 | 4.42 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | < | 5 | 4.7 | 1.0638 | 0.06383 | 3.75 | 0.08 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST99
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 12 | 11.2 | 1.0714 | 0.071429 | 4.42 | 0.181 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 3.75 | -0.13333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6793
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 3.75 | -0.66667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 33DW/6793
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 24 | 11.2 | 2.1429 | 1.1429 | 4.42 | 2.8959 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 10 | 11.2 | 0.89286 | -0.10714 | 4.42 | -0.27149 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 9 | 11.2 | 0.80357 | -0.19643 | 4.42 | -0.49774 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | ST93
LEAD,UNF,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | < | 5 | 1.55 | 3.2258 | 2.2258 | 3.75 | 0.92 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 3399/67DW
LEAD,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 4.552 | -0.61511 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5001/5003
LEAD,UNF,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | < | 5 | 1.55 | 3.2258 | 2.2258 | 3.75 | 0.92 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 3399/67DW
LEAD,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.552 | 0.043937 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5001/5003
LEAD,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 12 | 5.78 | 2.0761 | 1.0761 | 3.75 | 1.6587 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 25DW/7503
LEAD,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.75 | 0.32533 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 25DW/7503
LEAD,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 3.75 | 0.32533 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 25DW/7503
LEAD,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 12 | 8.95 | 1.3408 | 0.34078 | 3.75 | 0.81333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 50DW/5001
LEAD,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 17 | 12.8 | 1.3281 | 0.32812 | 4.552 | 0.92267 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5001/5003
LEAD,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 16 | 12.8 | 1.25 | 0.25 | 4.552 | 0.70299 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5001/5003
LEAD,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 9 | 12.8 | 0.70312 | -0.29688 | 4.552 | -0.8348 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5001/5003
LEAD,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 6 | 5.78 | 1.0381 | 0.038062 | 3.75 | 0.058667 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 25DW/7503
LEAD,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | < | 5 | 5.78 | 0.86505 | -0.13495 | 3.75 | -0.208 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 25DW/7503
LEAD,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 9 | 8.95 | 1.0056 | 0.0055866 | 3.75 | 0.013333 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 50DW/5001
LEAD,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 3.75 | 0.28 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 50DW/5001
LEAD,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 5 | 8.95 | 0.55866 | -0.44134 | 3.75 | -1.0533 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 50DW/5001
LEAD,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 19 | 12.8 | 1.4844 | 0.48438 | 4.552 | 1.362 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5001/5003
LEAD,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 4.552 | -0.61511 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 5001/5003
LEAD,UNF,AA | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | < | 5 | 1.55 | 3.2258 | 2.2258 | 3.75 | 0.92 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 3399/67DW
LEAD,UNF,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | < | 5 | 1.55 | 3.2258 | 2.2258 | 3.75 | 0.92 | 5 | 0257 |  |  |  | µg/L | 01051 | CX017 | 3399/67DW