## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 3 | 3.15 | 0.95238 | -0.047619 | 2.236 | -0.067084 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6799
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 2.8672 | 0.4255 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7503
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 2.236 | -0.96154 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6799
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 2.236 | -0.96154 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6799
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 13 | 11.4 | 1.1404 | 0.14035 | 4.216 | 0.37951 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5003/5097
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 11 | 8.95 | 1.2291 | 0.22905 | 3.628 | 0.56505 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 2 | 1.55 | 1.2903 | 0.29032 | 1.852 | 0.24298 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3399/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 1.852 | -0.29698 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3399/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | < | 1 | 1.55 | 0.64516 | -0.35484 | 1.852 | -0.29698 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3399/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 15 | 12.8 | 1.1719 | 0.17188 | 4.552 | 0.4833 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 13 | 12.8 | 1.0156 | 0.015625 | 4.552 | 0.043937 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 14 | 12.8 | 1.0938 | 0.09375 | 4.552 | 0.26362 | 1 | 1561 |  |  |  | ug/L | 01051 | GF100 | 5001/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 2.236 | -0.96154 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6799
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | < | 1 | 3.15 | 0.31746 | -0.68254 | 2.236 | -0.96154 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6799
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 8 | 5.78 | 1.3841 | 0.38408 | 2.8672 | 0.77427 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7503
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 7 | 5.78 | 1.2111 | 0.21107 | 2.8672 | 0.4255 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7503
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 11 | 11.4 | 0.96491 | -0.035088 | 4.216 | -0.094877 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5003/5097
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 3.628 | 0.28942 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 12 | 11.4 | 1.0526 | 0.052632 | 4.216 | 0.14231 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5003/5097
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 13 | 8.95 | 1.4525 | 0.45251 | 3.628 | 1.1163 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 13 | 11.4 | 1.1404 | 0.14035 | 4.216 | 0.37951 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5003/5097
LEAD,UNF,GFAA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 12 | 8.95 | 1.3408 | 0.34078 | 3.628 | 0.84068 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 5 | 3.63 | 1.3774 | 0.37741 | 3.1445 | 0.43568 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 3 | 3.63 | 0.82645 | -0.17355 | 3.1445 | -0.20035 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 21 | 19.5 | 1.0769 | 0.076923 | 5.525 | 0.27149 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 19 | 19.5 | 0.97436 | -0.025641 | 5.525 | -0.090498 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 6 | 7.37 | 0.81411 | -0.18589 | 3.7055 | -0.36972 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 9 | 7.37 | 1.2212 | 0.22117 | 3.7055 | 0.43989 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 21 | 19.5 | 1.0769 | 0.076923 | 5.525 | 0.27149 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 9 | 7.37 | 1.2212 | 0.22117 | 3.7055 | 0.43989 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 9 | 7.37 | 1.2212 | 0.22117 | 3.7055 | 0.43989 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 6 | 7.37 | 0.81411 | -0.18589 | 3.7055 | -0.36972 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 19 | 16.9 | 1.1243 | 0.12426 | 5.135 | 0.40896 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 5 | 3.63 | 1.3774 | 0.37741 | 3.1445 | 0.43568 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 22 | 22 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 5 | 3.63 | 1.3774 | 0.37741 | 3.1445 | 0.43568 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 5 | 3.63 | 1.3774 | 0.37741 | 3.1445 | 0.43568 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 22 | 22 | 1 | 0 | 5.9 | 0 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 7 | 3.63 | 1.9284 | 0.92837 | 3.1445 | 1.0717 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 19 | 19.5 | 0.97436 | -0.025641 | 5.525 | -0.090498 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 9 | 7.37 | 1.2212 | 0.22117 | 3.7055 | 0.43989 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 20 | 19.5 | 1.0256 | 0.025641 | 5.525 | 0.090498 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 12 | 7.37 | 1.6282 | 0.62822 | 3.7055 | 1.2495 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 22 | 19.5 | 1.1282 | 0.12821 | 5.525 | 0.45249 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 9 | 7.37 | 1.2212 | 0.22117 | 3.7055 | 0.43989 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 5.135 | -0.37001 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 5.135 | -0.37001 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 5.135 | 0.019474 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 5 | 3.63 | 1.3774 | 0.37741 | 3.1445 | 0.43568 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 4 | 3.63 | 1.1019 | 0.10193 | 3.1445 | 0.11767 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3305/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 41 | 19.5 | 2.1026 | 1.1026 | 5.525 | 3.8914 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 19 | 19.5 | 0.97436 | -0.025641 | 5.525 | -0.090498 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 8 | 7.37 | 1.0855 | 0.085482 | 3.7055 | 0.17002 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 20 | 19.5 | 1.0256 | 0.025641 | 5.525 | 0.090498 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 5.135 | -0.17527 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 5.9 | -0.33898 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 21 | 22 | 0.95455 | -0.045455 | 5.9 | -0.16949 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 17 | 19.5 | 0.87179 | -0.12821 | 5.525 | -0.45249 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 18 | 19.5 | 0.92308 | -0.076923 | 5.525 | -0.27149 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 7 | 7.37 | 0.9498 | -0.050204 | 3.7055 | -0.099852 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6705
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 18 | 19.5 | 0.92308 | -0.076923 | 5.525 | -0.27149 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 5.135 | 0.21422 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5007/5003
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 17 | 18.4 | 0.92391 | -0.076087 | 4.8436 | -0.28904 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 11 | 11.5 | 0.95652 | -0.043478 | 4.2985 | -0.11632 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 17 | 18.4 | 0.92391 | -0.076087 | 4.8436 | -0.28904 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 2 | 14.1 | 0.14184 | -0.85816 | 4.5039 | -2.6866 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.5039 | -0.46626 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.5039 | -0.24423 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 25 | 23.4 | 1.0684 | 0.068376 | 5.2386 | 0.30543 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 28 | 23.4 | 1.1966 | 0.19658 | 5.2386 | 0.8781 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 25 | 23.4 | 1.0684 | 0.068376 | 5.2386 | 0.30543 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 4.0971 | 0.25628 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 4.0971 | 0.25628 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 22 | 22.4 | 0.98214 | -0.017857 | 5.1596 | -0.077525 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 23 | 19.5 | 1.1795 | 0.17949 | 4.9305 | 0.70987 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7507
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 22 | 22.4 | 0.98214 | -0.017857 | 5.1596 | -0.077525 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 18 | 18.4 | 0.97826 | -0.021739 | 4.8436 | -0.082583 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.5039 | -0.46626 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 22 | 23.4 | 0.94017 | -0.059829 | 5.2386 | -0.26725 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 13 | 14.1 | 0.92199 | -0.078014 | 4.5039 | -0.24423 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 12 | 14.1 | 0.85106 | -0.14894 | 4.5039 | -0.46626 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 23 | 23.4 | 0.98291 | -0.017094 | 5.2386 | -0.076356 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 23 | 23.4 | 0.98291 | -0.017094 | 5.2386 | -0.076356 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 17 | 18.4 | 0.92391 | -0.076087 | 4.8436 | -0.28904 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 22 | 23.4 | 0.94017 | -0.059829 | 5.2386 | -0.26725 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 25 | 22.4 | 1.1161 | 0.11607 | 5.1596 | 0.50392 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 4.0971 | 0.25628 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 20 | 22.4 | 0.89286 | -0.10714 | 5.1596 | -0.46515 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 9 | 8.95 | 1.0056 | 0.0055866 | 4.0971 | 0.012204 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 23 | 22.4 | 1.0268 | 0.026786 | 5.1596 | 0.11629 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 22 | 22.4 | 0.98214 | -0.017857 | 5.1596 | -0.077525 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 12 | 8.95 | 1.3408 | 0.34078 | 4.0971 | 0.74444 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 9 | 11.5 | 0.78261 | -0.21739 | 4.2985 | -0.5816 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 18 | 18.4 | 0.97826 | -0.021739 | 4.8436 | -0.082583 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 10 | 11.5 | 0.86957 | -0.13043 | 4.2985 | -0.34896 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 17 | 18.4 | 0.92391 | -0.076087 | 4.8436 | -0.28904 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 16 | 18.4 | 0.86957 | -0.13043 | 4.8436 | -0.4955 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 13 | 11.5 | 1.1304 | 0.13043 | 4.2985 | 0.34896 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 12 | 11.5 | 1.0435 | 0.043478 | 4.2985 | 0.11632 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 24 | 23.4 | 1.0256 | 0.025641 | 5.2386 | 0.11453 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 14 | 14.1 | 0.99291 | -0.0070922 | 4.5039 | -0.022203 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 17 | 14.1 | 1.2057 | 0.20567 | 4.5039 | 0.64389 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 16 | 14.1 | 1.1348 | 0.13475 | 4.5039 | 0.42186 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 32 | 23.4 | 1.3675 | 0.36752 | 5.2386 | 1.6417 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 28 | 23.4 | 1.1966 | 0.19658 | 5.2386 | 0.8781 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 33DW/6709
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 24 | 22.4 | 1.0714 | 0.071429 | 5.1596 | 0.3101 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 11 | 8.95 | 1.2291 | 0.22905 | 4.0971 | 0.50036 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 24 | 22.4 | 1.0714 | 0.071429 | 5.1596 | 0.3101 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 11 | 8.95 | 1.2291 | 0.22905 | 4.0971 | 0.50036 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 12 | 8.95 | 1.3408 | 0.34078 | 4.0971 | 0.74444 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 23 | 22.4 | 1.0268 | 0.026786 | 5.1596 | 0.11629 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 18 | 18.4 | 0.97826 | -0.021739 | 4.8436 | -0.082583 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 17 | 18.4 | 0.92391 | -0.076087 | 4.8436 | -0.28904 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 16 | 11.5 | 1.3913 | 0.3913 | 4.2985 | 1.0469 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 15 | 11.5 | 1.3043 | 0.30435 | 4.2985 | 0.81424 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 19 | 11.5 | 1.6522 | 0.65217 | 4.2985 | 1.7448 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 3309/67DW
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 18 | 18.4 | 0.97826 | -0.021739 | 4.8436 | -0.082583 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5001/5011
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 |  | 17 | 14.1 | 1.2057 | 0.20567 | 4.5039 | 0.64389 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 17 | 14.1 | 1.2057 | 0.20567 | 4.5039 | 0.64389 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 25DW/7511
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 11 | 8.95 | 1.2291 | 0.22905 | 4.0971 | 0.50036 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 20 | 22.4 | 0.89286 | -0.10714 | 5.1596 | -0.46515 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 10 | 8.95 | 1.1173 | 0.11732 | 4.0971 | 0.25628 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 9 | 8.95 | 1.0056 | 0.0055866 | 4.0971 | 0.012204 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 50DW/5001
LEAD,UNF,GFAA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 21 | 22.4 | 0.9375 | -0.0625 | 5.1596 | -0.27134 | 1 | 1561 |  |  |  | µg/L | 01051 | GF100 | 5011/5007