## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 5295082 | 1985-10-22 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6016068 | 1986-01-16 |  | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6034099 | 1986-02-03 |  | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6059128 | 1986-02-28 |  | 1 | 2.28 | 0.4386 | -0.5614 | 1.4973 | -0.85486 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6783
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6071109 | 1986-03-12 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6091111 | 1986-04-01 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6105041 | 1986-04-15 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6114067 | 1986-04-24 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6134059 | 1986-05-14 | < | 1 | 2.28 | 0.4386 | -0.5614 | 1.4973 | -0.85486 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6783
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6192101 | 1986-07-11 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6199015 | 1986-07-18 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6209128 | 1986-07-28 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6237094 | 1986-08-25 | < | 1 | 1.1 | 0.90909 | -0.090909 | 1.4159 | -0.070626 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6783
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6259009 | 1986-09-16 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1986 | 6267056 | 1986-09-24 | < | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6785
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1987 | 7029063 | 1987-01-29 |  | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6793
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1987 | 7196014 | 1987-07-15 |  | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6793
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1987 | 7203062 | 1987-07-22 |  | 2 | 1.07 | 1.8692 | 0.86916 | 1.4138 | 0.65779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6793
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1987 | 7203048 | 1987-07-22 |  | 2 | 1.07 | 1.8692 | 0.86916 | 1.4138 | 0.65779 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6793
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1987 | 7208110 | 1987-07-27 |  | 1 | 1.07 | 0.93458 | -0.065421 | 1.4138 | -0.049511 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6793
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1987 | 7226029 | 1987-08-14 |  | 1 | 1.6 | 0.625 | -0.375 | 1.4504 | -0.41368 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST85
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1987 | 7237011 | 1987-08-25 | < | 1 | 1.6 | 0.625 | -0.375 | 1.4504 | -0.41368 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST85
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1987 | 7243154 | 1987-08-31 |  | 1 | 1.6 | 0.625 | -0.375 | 1.4504 | -0.41368 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST85
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 7306091 | 1987-11-02 |  | 7 | 7.24 | 0.96685 | -0.033149 | 1.8396 | -0.13047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6797
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 7335104 | 1987-12-01 |  | 13 | 10.8 | 1.2037 | 0.2037 | 2.0852 | 1.0551 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 7335048 | 1987-12-01 |  | 12 | 10.8 | 1.1111 | 0.11111 | 2.0852 | 0.57548 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 7356064 | 1987-12-22 |  | 10 | 8.1 | 1.2346 | 0.23457 | 1.8989 | 1.0006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7597
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 150068. | 1988-01-15 |  | 9 | 7.24 | 1.2431 | 0.24309 | 1.8396 | 0.95675 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6797
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 190113. | 1988-01-19 |  | 10 | 7.24 | 1.3812 | 0.38122 | 1.8396 | 1.5004 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6797
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 360070. | 1988-02-05 |  | 8 | 7.24 | 1.105 | 0.10497 | 1.8396 | 0.41314 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6797
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 540091. | 1988-02-23 |  | 9 | 10.8 | 0.83333 | -0.16667 | 2.0852 | -0.86323 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 540092. | 1988-02-23 |  | 12 | 10.8 | 1.1111 | 0.11111 | 2.0852 | 0.57548 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 610074. | 1988-03-01 |  | 15 | 10.8 | 1.3889 | 0.38889 | 2.0852 | 2.0142 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 1720238 | 1988-06-20 |  | 11 | 10.8 | 1.0185 | 0.018519 | 2.0852 | 0.095914 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 1730100 | 1988-06-21 |  | 14 | 10.8 | 1.2963 | 0.2963 | 2.0852 | 1.5346 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 1790092 | 1988-06-27 |  | 12 | 10.8 | 1.1111 | 0.11111 | 2.0852 | 0.57548 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 1800153 | 1988-06-28 |  | 13 | 10.8 | 1.2037 | 0.2037 | 2.0852 | 1.0551 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 1870238 | 1988-07-05 |  | 13 | 10.8 | 1.2037 | 0.2037 | 2.0852 | 1.0551 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 2040269 | 1988-07-22 |  | 7 | 7.24 | 0.96685 | -0.033149 | 1.8396 | -0.13047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6797
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 2040268 | 1988-07-22 |  | 7 | 7.24 | 0.96685 | -0.033149 | 1.8396 | -0.13047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6797
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 2080095 | 1988-07-26 |  | 7 | 7.24 | 0.96685 | -0.033149 | 1.8396 | -0.13047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6797
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 2240251 | 1988-08-11 |  | 11 | 10.8 | 1.0185 | 0.018519 | 2.0852 | 0.095914 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 2240252 | 1988-08-11 |  | 11 | 10.8 | 1.0185 | 0.018519 | 2.0852 | 0.095914 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1988 | 2350018 | 1988-08-22 |  | 11 | 10.8 | 1.0185 | 0.018519 | 2.0852 | 0.095914 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | ST97
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2910241 | 1988-10-17 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2910163 | 1988-10-17 |  | 7 | 6.3 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6995 | 0.41189 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2950001 | 1988-10-21 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2950005 | 1988-10-21 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2990056 | 1988-10-25 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 3440099 | 1988-12-09 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 3640041 | 1988-12-29 |  | 7 | 7.05 | 0.99291 | -0.0070922 | 1.7483 | -0.0286 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 90095.0 | 1989-01-09 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 90096.0 | 1989-01-09 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 170009. | 1989-01-17 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 170003. | 1989-01-17 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 240064. | 1989-01-24 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 270033. | 1989-01-27 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 340116. | 1989-02-03 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 650105. | 1989-03-06 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 690107. | 1989-03-10 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 690058. | 1989-03-10 |  | 5 | 7.05 | 0.70922 | -0.29078 | 1.7483 | -1.1726 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 740117. | 1989-03-15 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 750169. | 1989-03-16 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 800024. | 1989-03-21 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 810031. | 1989-03-22 | < | 1 | 7.05 | 0.14184 | -0.85816 | 1.7483 | -3.4606 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 890090. | 1989-03-30 |  | 5 | 7.05 | 0.70922 | -0.29078 | 1.7483 | -1.1726 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 900112. | 1989-03-31 |  | 3 | 7.05 | 0.42553 | -0.57447 | 1.7483 | -2.3166 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1030083 | 1989-04-13 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1030082 | 1989-04-13 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1100092 | 1989-04-20 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1110121 | 1989-04-21 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1240050 | 1989-05-04 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1320006 | 1989-05-12 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1350206 | 1989-05-15 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1380206 | 1989-05-18 |  | 9 | 8.58 | 1.049 | 0.048951 | 1.8477 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1380205 | 1989-05-18 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1380109 | 1989-05-18 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1420061 | 1989-05-22 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1460183 | 1989-05-26 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1500178 | 1989-05-30 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1510044 | 1989-05-31 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1880265 | 1989-07-07 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1910280 | 1989-07-10 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1980319 | 1989-07-17 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1980302 | 1989-07-17 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 1980088 | 1989-07-17 |  | 3 | 6.3 | 0.47619 | -0.52381 | 1.6995 | -1.9417 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2000032 | 1989-07-19 |  | 6 | 6.3 | 0.95238 | -0.047619 | 1.6995 | -0.17652 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2050274 | 1989-07-24 |  | 7 | 6.3 | 1.1111 | 0.11111 | 1.6995 | 0.41189 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2050133 | 1989-07-24 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2080011 | 1989-07-27 |  | 5 | 6.3 | 0.79365 | -0.20635 | 1.6995 | -0.76493 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6703
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2160070 | 1989-08-04 |  | 9 | 8.58 | 1.049 | 0.048951 | 1.8477 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2210124 | 1989-08-09 |  | 9 | 8.58 | 1.049 | 0.048951 | 1.8477 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2210134 | 1989-08-09 |  | 9 | 8.58 | 1.049 | 0.048951 | 1.8477 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2210135 | 1989-08-09 |  | 9 | 8.58 | 1.049 | 0.048951 | 1.8477 | 0.22731 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2330007 | 1989-08-21 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2330006 | 1989-08-21 |  | 8 | 8.58 | 0.9324 | -0.067599 | 1.8477 | -0.3139 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2410010 | 1989-08-29 |  | 7 | 8.58 | 0.81585 | -0.18415 | 1.8477 | -0.85512 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2599/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2520265 | 1989-09-09 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2560173 | 1989-09-13 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2580006 | 1989-09-15 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2630158 | 1989-09-20 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2680068 | 1989-09-25 |  | 5 | 7.05 | 0.70922 | -0.29078 | 1.7483 | -1.1726 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2710017 | 1989-09-28 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2720200 | 1989-09-29 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1989 | 2740228 | 1989-10-01 |  | 6 | 7.05 | 0.85106 | -0.14894 | 1.7483 | -0.6006 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7503
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2830009 | 1989-10-10 |  | 7 | 6.77 | 1.034 | 0.033973 | 2.095 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2830043 | 1989-10-10 |  | 7 | 6.77 | 1.034 | 0.033973 | 2.095 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2860040 | 1989-10-13 |  | 7 | 6.77 | 1.034 | 0.033973 | 2.095 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2960284 | 1989-10-23 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3070128 | 1989-11-03 |  | 10 | 8.87 | 1.1274 | 0.1274 | 2.1958 | 0.51463 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3070127 | 1989-11-03 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3170216 | 1989-11-13 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3190121 | 1989-11-15 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3190055 | 1989-11-15 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3190120 | 1989-11-15 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3250049 | 1989-11-21 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3320054 | 1989-11-28 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 3350061 | 1989-12-01 |  | 7 | 8.87 | 0.78918 | -0.21082 | 2.1958 | -0.85164 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 100038. | 1990-01-10 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 120103. | 1990-01-12 |  | 7 | 6.77 | 1.034 | 0.033973 | 2.095 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 120104. | 1990-01-12 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 120055. | 1990-01-12 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 170052. | 1990-01-17 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 180031. | 1990-01-18 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 300038. | 1990-01-30 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 320108. | 1990-02-01 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 380147. | 1990-02-07 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 390068. | 1990-02-08 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 390010. | 1990-02-08 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 510079. | 1990-02-20 |  | 7 | 8.87 | 0.78918 | -0.21082 | 2.1958 | -0.85164 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 510156. | 1990-02-20 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 540050. | 1990-02-23 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 570073. | 1990-02-26 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 730038. | 1990-03-14 |  | 7 | 7.57 | 0.9247 | -0.075297 | 2.1334 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 850014. | 1990-03-26 |  | 7 | 7.57 | 0.9247 | -0.075297 | 2.1334 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 850013. | 1990-03-26 |  | 6 | 7.57 | 0.7926 | -0.2074 | 2.1334 | -0.73593 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 850031. | 1990-03-26 |  | 6 | 7.57 | 0.7926 | -0.2074 | 2.1334 | -0.73593 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 870117. | 1990-03-28 |  | 7 | 7.57 | 0.9247 | -0.075297 | 2.1334 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 870141. | 1990-03-28 |  | 7 | 7.57 | 0.9247 | -0.075297 | 2.1334 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 870140. | 1990-03-28 |  | 5 | 7.57 | 0.6605 | -0.3395 | 2.1334 | -1.2047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 880003. | 1990-03-29 |  | 7 | 7.57 | 0.9247 | -0.075297 | 2.1334 | -0.26718 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 880004. | 1990-03-29 |  | 5 | 7.57 | 0.6605 | -0.3395 | 2.1334 | -1.2047 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 940060. | 1990-04-04 |  | 5 | 6.77 | 0.73855 | -0.26145 | 2.095 | -0.84488 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 960072. | 1990-04-06 |  | 7 | 6.77 | 1.034 | 0.033973 | 2.095 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 990125. | 1990-04-09 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 1080002 | 1990-04-18 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 1280121 | 1990-05-08 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 1340065 | 1990-05-14 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 1550313 | 1990-06-04 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 1550262 | 1990-06-04 |  | 8 | 8.87 | 0.90192 | -0.098083 | 2.1958 | -0.39622 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 1840064 | 1990-07-03 |  | 8 | 7.57 | 1.0568 | 0.056803 | 2.1334 | 0.20156 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 1930232 | 1990-07-12 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 1940132 | 1990-07-13 |  | 6 | 6.77 | 0.88626 | -0.11374 | 2.095 | -0.36755 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2050093 | 1990-07-24 |  | 7 | 6.77 | 1.034 | 0.033973 | 2.095 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2070258 | 1990-07-26 |  | 7 | 6.77 | 1.034 | 0.033973 | 2.095 | 0.10979 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 33DW/6707
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2220052 | 1990-08-10 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2420256 | 1990-08-30 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2420175 | 1990-08-30 |  | 9 | 8.87 | 1.0147 | 0.014656 | 2.1958 | 0.059205 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 2505/7501
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2550073 | 1990-09-12 |  | 4 | 7.57 | 0.5284 | -0.4716 | 2.1334 | -1.6734 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1990 | 2630190 | 1990-09-20 |  | 8 | 7.57 | 1.0568 | 0.056803 | 2.1334 | 0.20156 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 25DW/7507
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1370003 | 1991-05-17 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1420115 | 1991-05-22 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.107 | 0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1480080 | 1991-05-28 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.107 | 0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1480180 | 1991-05-28 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1500032 | 1991-05-30 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1540039 | 1991-06-03 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1550030 | 1991-06-04 |  | 9 | 7 | 1.2857 | 0.28571 | 2.107 | 0.94922 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1570009 | 1991-06-06 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1570162 | 1991-06-06 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.107 | 0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1630007 | 1991-06-12 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1630008 | 1991-06-12 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1680011 | 1991-06-17 |  | 9 | 7 | 1.2857 | 0.28571 | 2.107 | 0.94922 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1690010 | 1991-06-18 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1710001 | 1991-06-20 |  | 16 | 7 | 2.2857 | 1.2857 | 2.107 | 4.2715 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1780134 | 1991-06-27 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1860018 | 1991-07-05 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1890020 | 1991-07-08 |  | 5 | 7 | 0.71429 | -0.28571 | 2.107 | -0.94922 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1910003 | 1991-07-10 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1930007 | 1991-07-12 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 1980249 | 1991-07-17 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2030132 | 1991-07-22 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2060199 | 1991-07-25 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2120032 | 1991-07-31 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2140088 | 1991-08-02 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2240074 | 1991-08-12 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2240073 | 1991-08-12 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2280293 | 1991-08-16 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2330144 | 1991-08-21 |  | 8 | 7 | 1.1429 | 0.14286 | 2.107 | 0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2330152 | 1991-08-21 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2350123 | 1991-08-23 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2390259 | 1991-08-27 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2490298 | 1991-09-06 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2520389 | 1991-09-09 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2530660 | 1991-09-10 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2560132 | 1991-09-13 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2610041 | 1991-09-18 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2620083 | 1991-09-19 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2660134 | 1991-09-23 |  | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.107 | 0 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005
ANTIMONY,FIL,HYDRIDE,AA | 1991 | 2690052 | 1991-09-26 |  | 6 | 7 | 0.85714 | -0.14286 | 2.107 | -0.47461 | 1 | 0077 |  |  |  | µg/L | 01095 | HY009 | 5003/5005