## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1370001 | 1991-05-17 |  | 6 | 6.35 | 0.94488 | -0.055118 | 1.9435 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1480091 | 1991-05-28 |  | 8 | 6.35 | 1.2598 | 0.25984 | 1.9435 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1510076 | 1991-05-31 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1540038 | 1991-06-03 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1570008 | 1991-06-06 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1620009 | 1991-06-11 |  | 9 | 6.35 | 1.4173 | 0.41732 | 1.9435 | 1.3635 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1690014 | 1991-06-18 |  | 10 | 6.35 | 1.5748 | 0.5748 | 1.9435 | 1.8781 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1760097 | 1991-06-25 |  | 8 | 6.35 | 1.2598 | 0.25984 | 1.9435 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1890046 | 1991-07-08 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 1980020 | 1991-07-17 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | ug/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2000377 | 1991-07-19 |  | 6 | 6.35 | 0.94488 | -0.055118 | 1.9435 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2100235 | 1991-07-29 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2190006 | 1991-08-07 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2280294 | 1991-08-16 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2330153 | 1991-08-21 |  | 6 | 6.35 | 0.94488 | -0.055118 | 1.9435 | -0.18009 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2420138 | 1991-08-30 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2490299 | 1991-09-06 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2530659 | 1991-09-10 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2610042 | 1991-09-18 |  | 8 | 6.35 | 1.2598 | 0.25984 | 1.9435 | 0.84898 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1991 | 2660135 | 1991-09-23 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 2503/7501