## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 |  | 3 | 2.45 | 1.2245 | 0.22449 | 0.9645 | 0.57024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 |  | 8 | 2.45 | 3.2653 | 2.2653 | 0.9645 | 5.7543 | 1 | 0286 |  |  |  | ug/L | 01147 | HY012 | 5085/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 |  | 3 | 2.45 | 1.2245 | 0.22449 | 0.9645 | 0.57024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 |  | 2 | 1.45 | 1.3793 | 0.37931 | 0.7545 | 0.72896 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/50DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 3 | 1.45 | 2.069 | 1.069 | 0.7545 | 2.0543 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/50DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 2 | 1.45 | 1.3793 | 0.37931 | 0.7545 | 0.72896 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/50DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 2 | 1.45 | 1.3793 | 0.37931 | 0.7545 | 0.72896 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/50DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 13 | 8.77 | 1.4823 | 0.48233 | 2.2917 | 1.8458 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5089/50DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 15 | 8.77 | 1.7104 | 0.71038 | 2.2917 | 2.7185 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5089/50DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 2 | 1.45 | 1.3793 | 0.37931 | 0.7545 | 0.72896 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/50DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 3 | 1.45 | 2.069 | 1.069 | 0.7545 | 2.0543 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/50DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 |  | 3 | 2.35 | 1.2766 | 0.2766 | 0.9435 | 0.68892 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2583/7587
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 |  | 4 | 2.35 | 1.7021 | 0.70213 | 0.9435 | 1.7488 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2583/7587
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 3 | 2.35 | 1.2766 | 0.2766 | 0.9435 | 0.68892 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2583/7587
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 |  | 2 | 2.35 | 0.85106 | -0.14894 | 0.9435 | -0.37096 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2583/7587
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 30 | 17.5 | 1.7143 | 0.71429 | 4.125 | 3.0303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 27 | 17.5 | 1.5429 | 0.54286 | 4.125 | 2.303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 29 | 17.5 | 1.6571 | 0.65714 | 4.125 | 2.7879 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 26 | 17.5 | 1.4857 | 0.48571 | 4.125 | 2.0606 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 27 | 17.5 | 1.5429 | 0.54286 | 4.125 | 2.303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 27 | 17.5 | 1.5429 | 0.54286 | 4.125 | 2.303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 30 | 17.5 | 1.7143 | 0.71429 | 4.125 | 3.0303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 30 | 17.5 | 1.7143 | 0.71429 | 4.125 | 3.0303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 7 | 4.1 | 1.7073 | 0.70732 | 1.311 | 2.2121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 27 | 17.5 | 1.5429 | 0.54286 | 4.125 | 2.303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 29 | 17.5 | 1.6571 | 0.65714 | 4.125 | 2.7879 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 30 | 17.5 | 1.7143 | 0.71429 | 4.125 | 3.0303 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 24 | 17.5 | 1.3714 | 0.37143 | 4.125 | 1.5758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 24 | 17.5 | 1.3714 | 0.37143 | 4.125 | 1.5758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 25 | 17.5 | 1.4286 | 0.42857 | 4.125 | 1.8182 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 26 | 17.5 | 1.4857 | 0.48571 | 4.125 | 2.0606 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 25 | 17.5 | 1.4286 | 0.42857 | 4.125 | 1.8182 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 6 | 4.1 | 1.4634 | 0.46341 | 1.311 | 1.4493 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 25 | 17.5 | 1.4286 | 0.42857 | 4.125 | 1.8182 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 23 | 17.8 | 1.2921 | 0.29213 | 4.188 | 1.2416 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 24 | 17.5 | 1.3714 | 0.37143 | 4.125 | 1.5758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 24 | 17.8 | 1.3483 | 0.34831 | 4.188 | 1.4804 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 24 | 17.5 | 1.3714 | 0.37143 | 4.125 | 1.5758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST89
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 5 | 4.1 | 1.2195 | 0.21951 | 1.311 | 0.6865 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST91
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 3 | 1.94 | 1.5464 | 0.54639 | 0.8574 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 2 | 1.94 | 1.0309 | 0.030928 | 0.8574 | 0.069979 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 12 | 9.2 | 1.3043 | 0.30435 | 2.382 | 1.1755 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS1
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 |  | 33 | 31.1 | 1.0611 | 0.061093 | 6.981 | 0.27217 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5095/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 8 | 5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS2
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 |  | 39 | 31.1 | 1.254 | 0.25402 | 6.981 | 1.1316 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5095/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 9 | 5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 2.6667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS2
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 9 | 5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 2.6667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS2
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 3 | 1.94 | 1.5464 | 0.54639 | 0.8574 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 13 | 9.2 | 1.413 | 0.41304 | 2.382 | 1.5953 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS1
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 3 | 1.94 | 1.5464 | 0.54639 | 0.8574 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 10 | 9.2 | 1.087 | 0.086957 | 2.382 | 0.33585 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS1
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 13 | 9.2 | 1.413 | 0.41304 | 2.382 | 1.5953 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS1
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 9 | 5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 2.6667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS2
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 2 | 5 | 0.4 | -0.6 | 1.5 | -2 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS2
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 2 | 1.94 | 1.0309 | 0.030928 | 0.8574 | 0.069979 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 3 | 1.94 | 1.5464 | 0.54639 | 0.8574 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 |  | 35 | 31.1 | 1.1254 | 0.1254 | 6.981 | 0.55866 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5095/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 |  | 39 | 31.1 | 1.254 | 0.25402 | 6.981 | 1.1316 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5095/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 3 | 1.94 | 1.5464 | 0.54639 | 0.8574 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 3 | 1.94 | 1.5464 | 0.54639 | 0.8574 | 1.2363 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 2 | 1.94 | 1.0309 | 0.030928 | 0.8574 | 0.069979 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6785
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 3 | 2.45 | 1.2245 | 0.22449 | 0.9645 | 0.57024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 3 | 2.45 | 1.2245 | 0.22449 | 0.9645 | 0.57024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5085/5087
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 6 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.66667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | STS2
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 2.508 | 0.079745 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 2.508 | 0.079745 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 2.508 | 0.079745 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 3 | 2.3 | 1.3043 | 0.30435 | 0.933 | 0.75027 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6783
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 2 | 5.5 | 0.36364 | -0.63636 | 1.605 | -2.1807 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 8 | 9.8 | 0.81633 | -0.18367 | 2.508 | -0.7177 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 2.508 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 14 | 12.9 | 1.0853 | 0.085271 | 3.159 | 0.34821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5097/5099
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 2.508 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 4 | 3.69 | 1.084 | 0.084011 | 1.2249 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6793
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 14 | 12.9 | 1.0853 | 0.085271 | 3.159 | 0.34821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5097/5099
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 4 | 3.69 | 1.084 | 0.084011 | 1.2249 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6793
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 4 | 3.69 | 1.084 | 0.084011 | 1.2249 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6793
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 2.508 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 13 | 12.9 | 1.0078 | 0.0077519 | 3.159 | 0.031656 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5097/5099
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 14 | 12.9 | 1.0853 | 0.085271 | 3.159 | 0.34821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5097/5099
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 6 | 5.5 | 1.0909 | 0.090909 | 1.605 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 10 | 9.8 | 1.0204 | 0.020408 | 2.508 | 0.079745 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 12 | 12.9 | 0.93023 | -0.069767 | 3.159 | -0.2849 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5097/5099
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 6 | 5.5 | 1.0909 | 0.090909 | 1.605 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 12 | 9.8 | 1.2245 | 0.22449 | 2.508 | 0.87719 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 4 | 3.69 | 1.084 | 0.084011 | 1.2249 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6793
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 4 | 3.69 | 1.084 | 0.084011 | 1.2249 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6793
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 4 | 3.69 | 1.084 | 0.084011 | 1.2249 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6793
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 2.508 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 11 | 9.8 | 1.1224 | 0.12245 | 2.508 | 0.47847 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 6 | 5.5 | 1.0909 | 0.090909 | 1.605 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 12 | 9.8 | 1.2245 | 0.22449 | 2.508 | 0.87719 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 6 | 5.5 | 1.0909 | 0.090909 | 1.605 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 12 | 9.8 | 1.2245 | 0.22449 | 2.508 | 0.87719 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 9 | 9.8 | 0.91837 | -0.081633 | 2.508 | -0.31898 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST99
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 4 | 3.69 | 1.084 | 0.084011 | 1.2249 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6793
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 4 | 3.69 | 1.084 | 0.084011 | 1.2249 | 0.25308 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6793
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 6 | 5.5 | 1.0909 | 0.090909 | 1.605 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 1.605 | -0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 6 | 5.5 | 1.0909 | 0.090909 | 1.605 | 0.31153 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | ST93
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 4 | 3.23 | 1.2384 | 0.23839 | 1.0983 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3399/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 5 | 5.2 | 0.96154 | -0.038462 | 1.512 | -0.13228 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 4 | 3.23 | 1.2384 | 0.23839 | 1.0983 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3399/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 6 | 5.2 | 1.1538 | 0.15385 | 1.512 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 2 | 2.17 | 0.92166 | -0.078341 | 0.8757 | -0.19413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7503
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 3 | 2.17 | 1.3825 | 0.38249 | 0.8757 | 0.94781 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7503
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 3 | 2.17 | 1.3825 | 0.38249 | 0.8757 | 0.94781 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7503
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.2075 | 1.0352 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 6 | 5.2 | 1.1538 | 0.15385 | 1.512 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 7 | 5.2 | 1.3462 | 0.34615 | 1.512 | 1.1905 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 6 | 5.2 | 1.1538 | 0.15385 | 1.512 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 2 | 2.17 | 0.92166 | -0.078341 | 0.8757 | -0.19413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7503
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 2 | 2.17 | 0.92166 | -0.078341 | 0.8757 | -0.19413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7503
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2075 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2075 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2075 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 5 | 5.2 | 0.96154 | -0.038462 | 1.512 | -0.13228 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 6 | 5.2 | 1.1538 | 0.15385 | 1.512 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 4 | 3.23 | 1.2384 | 0.23839 | 1.0983 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3399/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 4 | 3.23 | 1.2384 | 0.23839 | 1.0983 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3399/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 6 | 6.57 | 0.91324 | -0.086758 | 1.7997 | -0.31672 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6799
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 7 | 2.17 | 3.2258 | 2.2258 | 0.8757 | 5.5156 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7503
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 7 | 6.57 | 1.0654 | 0.065449 | 1.7997 | 0.23893 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6799
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 7 | 6.57 | 1.0654 | 0.065449 | 1.7997 | 0.23893 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6799
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 10 | 9.4 | 1.0638 | 0.06383 | 2.394 | 0.25063 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5003/5097
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2075 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 4 | 3.23 | 1.2384 | 0.23839 | 1.0983 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3399/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 4 | 3.23 | 1.2384 | 0.23839 | 1.0983 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3399/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 4 | 3.23 | 1.2384 | 0.23839 | 1.0983 | 0.70108 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3399/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 5 | 5.2 | 0.96154 | -0.038462 | 1.512 | -0.13228 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 6 | 5.2 | 1.1538 | 0.15385 | 1.512 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 6 | 5.2 | 1.1538 | 0.15385 | 1.512 | 0.5291 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 5 | 6.57 | 0.76104 | -0.23896 | 1.7997 | -0.87237 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6799
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 7 | 6.57 | 1.0654 | 0.065449 | 1.7997 | 0.23893 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6799
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | < | 1 | 2.17 | 0.46083 | -0.53917 | 0.8757 | -1.3361 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7503
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 2 | 2.17 | 0.92166 | -0.078341 | 0.8757 | -0.19413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7503
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 9 | 9.4 | 0.95745 | -0.042553 | 2.394 | -0.16708 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5003/5097
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.2075 | -0.62112 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 9 | 9.4 | 0.95745 | -0.042553 | 2.394 | -0.16708 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5003/5097
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2075 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 10 | 9.4 | 1.0638 | 0.06383 | 2.394 | 0.25063 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5003/5097
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2075 | 0.20704 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.375 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.375 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 2.375 | -0.10526 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 8 | 6.95 | 1.1511 | 0.15108 | 2.089 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 6 | 6.95 | 0.86331 | -0.13669 | 2.089 | -0.45476 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 8 | 6.95 | 1.1511 | 0.15108 | 2.089 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.595 | 0.28902 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 220001. | 1990-01-22 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.595 | 0.28902 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 320090. | 1990-02-01 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.375 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 430127. | 1990-02-12 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 2.375 | -0.10526 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.375 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 7 | 6.95 | 1.0072 | 0.0071942 | 2.089 | 0.023935 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 8 | 6.95 | 1.1511 | 0.15108 | 2.089 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 7 | 6.95 | 1.0072 | 0.0071942 | 2.089 | 0.023935 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 8 | 6.95 | 1.1511 | 0.15108 | 2.089 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 8 | 6.95 | 1.1511 | 0.15108 | 2.089 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 9 | 6.95 | 1.295 | 0.29496 | 2.089 | 0.98133 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 8 | 6.95 | 1.1511 | 0.15108 | 2.089 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 8 | 6.95 | 1.1511 | 0.15108 | 2.089 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 2.375 | -0.10526 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 10 | 8.25 | 1.2121 | 0.21212 | 2.375 | 0.73684 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.375 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 8 | 6.95 | 1.1511 | 0.15108 | 2.089 | 0.50263 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 7 | 6.95 | 1.0072 | 0.0071942 | 2.089 | 0.023935 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 8 | 9.25 | 0.86486 | -0.13514 | 2.595 | -0.4817 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 9 | 9.25 | 0.97297 | -0.027027 | 2.595 | -0.096339 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 |  | 2 | 1.65 | 1.2121 | 0.21212 | 0.923 | 0.3792 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 3305/67DW
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.375 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.375 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 1.297 | -0.26985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 1.297 | 0.50116 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW/6705
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 2.375 | 0.31579 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7507
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 7 | 6.95 | 1.0072 | 0.0071942 | 2.089 | 0.023935 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 |  | 9 | 6.95 | 1.295 | 0.29496 | 2.089 | 0.98133 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5007/5003
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 5 | 5.4 | 0.92593 | -0.074074 | 1.744 | -0.22936 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 5 | 5.4 | 0.92593 | -0.074074 | 1.744 | -0.22936 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 2 | 2.47 | 0.80972 | -0.19028 | 1.1287 | -0.41641 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | < | 1 | 2.47 | 0.40486 | -0.59514 | 1.1287 | -1.3024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 1 | 2.47 | 0.40486 | -0.59514 | 1.1287 | -1.3024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.3975 | 0.17889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.3975 | -0.53667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 6 | 7.15 | 0.83916 | -0.16084 | 2.1115 | -0.54464 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 2.1115 | -0.07104 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 5 | 5.4 | 0.92593 | -0.074074 | 1.744 | -0.22936 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 2 | 2.47 | 0.80972 | -0.19028 | 1.1287 | -0.41641 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 3 | 2.47 | 1.2146 | 0.21457 | 1.1287 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | < | 1 | 2.47 | 0.40486 | -0.59514 | 1.1287 | -1.3024 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | < | 1 | 5.4 | 0.18519 | -0.81481 | 1.744 | -2.5229 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 2.1115 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | < | 1 | 3.75 | 0.26667 | -0.73333 | 1.3975 | -1.9678 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 2.1115 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.3975 | 0.89445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 10 | 7.15 | 1.3986 | 0.3986 | 2.1115 | 1.3498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 2.1115 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.3975 | 0.89445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 4 | 5.4 | 0.74074 | -0.25926 | 1.744 | -0.80275 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 7 | 5.4 | 1.2963 | 0.2963 | 1.744 | 0.91743 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 7 | 5.4 | 1.2963 | 0.2963 | 1.744 | 0.91743 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 3 | 2.47 | 1.2146 | 0.21457 | 1.1287 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1370002 | 1991-05-17 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 3 | 2.47 | 1.2146 | 0.21457 | 1.1287 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1480081 | 1991-05-28 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 2 | 2.47 | 0.80972 | -0.19028 | 1.1287 | -0.41641 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1500033 | 1991-05-30 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1560204 | 1991-06-05 |  | 6 | 6.35 | 0.94488 | -0.055118 | 1.9435 | -0.18009 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 10 | 7.15 | 1.3986 | 0.3986 | 2.1115 | 1.3498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1580217 | 1991-06-07 |  | 6 | 6.35 | 0.94488 | -0.055118 | 1.9435 | -0.18009 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.3975 | 0.17889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1640027 | 1991-06-13 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 2.1115 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.3975 | -0.53667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 2 | 3.75 | 0.53333 | -0.46667 | 1.3975 | -1.2522 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1700013 | 1991-06-19 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 9 | 7.15 | 1.2587 | 0.25874 | 2.1115 | 0.87615 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 9 | 7.15 | 1.2587 | 0.25874 | 2.1115 | 0.87615 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1820314 | 1991-07-01 |  | 8 | 6.35 | 1.2598 | 0.25984 | 1.9435 | 0.84898 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 4 | 5.4 | 0.74074 | -0.25926 | 1.744 | -0.80275 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 6 | 5.4 | 1.1111 | 0.11111 | 1.744 | 0.34404 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 1920005 | 1991-07-11 |  | 6 | 6.35 | 0.94488 | -0.055118 | 1.9435 | -0.18009 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2000351 | 1991-07-19 |  | 8 | 6.35 | 1.2598 | 0.25984 | 1.9435 | 0.84898 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2050376 | 1991-07-24 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 6 | 5.4 | 1.1111 | 0.11111 | 1.744 | 0.34404 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5001/5011
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2200047 | 1991-08-08 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2260088 | 1991-08-14 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 |  | 3 | 2.47 | 1.2146 | 0.21457 | 1.1287 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 3 | 2.47 | 1.2146 | 0.21457 | 1.1287 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2330171 | 1991-08-21 |  | 8 | 6.35 | 1.2598 | 0.25984 | 1.9435 | 0.84898 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 3 | 2.47 | 1.2146 | 0.21457 | 1.1287 | 0.46957 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW/7511
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2390042 | 1991-08-27 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 2.1115 | -0.07104 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2520390 | 1991-09-09 |  | 7 | 6.35 | 1.1024 | 0.10236 | 1.9435 | 0.33445 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2550018 | 1991-09-12 |  | 9 | 6.35 | 1.4173 | 0.41732 | 1.9435 | 1.3635 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.3975 | 0.17889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2630020 | 1991-09-20 |  | 6 | 6.35 | 0.94488 | -0.055118 | 1.9435 | -0.18009 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 7 | 7.15 | 0.97902 | -0.020979 | 2.1115 | -0.07104 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.3975 | -0.53667 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.3975 | 0.17889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW/5001
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2680042 | 1991-09-25 | < | 1 | 6.35 | 0.15748 | -0.84252 | 1.9435 | -2.7528 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 2503/7501
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 8 | 7.15 | 1.1189 | 0.11888 | 2.1115 | 0.40256 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007