## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.38 | 0.4 | 0.95 | -0.05 | 0.0498 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330004 | 1985-11-26 |  | 0.38 | 0.4 | 0.95 | -0.05 | 0.0498 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 5330002 | 1985-11-26 |  | 0.38 | 0.4 | 0.95 | -0.05 | 0.0498 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6055014 | 1986-02-24 |  | 2.8 | 2.73 | 1.0256 | 0.025641 | 0.13601 | 0.51467 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 88 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6055012 | 1986-02-24 |  | 2.8 | 2.73 | 1.0256 | 0.025641 | 0.13601 | 0.51467 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 88 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6062009 | 1986-03-03 |  | 2.9 | 2.73 | 1.0623 | 0.062271 | 0.13601 | 1.2499 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 88 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6104087 | 1986-04-14 |  | 3.9 | 3.89 | 1.0026 | 0.0025707 | 0.17893 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6107049 | 1986-04-17 |  | 1.7 | 1.74 | 0.97701 | -0.022989 | 0.09938 | -0.4025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 84 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6112041 | 1986-04-22 |  | 3.9 | 3.89 | 1.0026 | 0.0025707 | 0.17893 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6112023 | 1986-04-22 |  | 3.9 | 3.89 | 1.0026 | 0.0025707 | 0.17893 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6114065 | 1986-04-24 |  | 1.8 | 1.74 | 1.0345 | 0.034483 | 0.09938 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 84 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6115018 | 1986-04-25 |  | 3.8 | 3.89 | 0.97686 | -0.023136 | 0.17893 | -0.50299 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6119120 | 1986-04-29 |  | 1.8 | 1.74 | 1.0345 | 0.034483 | 0.09938 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 84 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6128010 | 1986-05-08 |  | 1.7 | 1.74 | 0.97701 | -0.022989 | 0.09938 | -0.4025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 84 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6190001 | 1986-07-09 |  | 4 | 3.89 | 1.0283 | 0.028278 | 0.17893 | 0.61477 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6199014 | 1986-07-18 |  | 1.8 | 1.74 | 1.0345 | 0.034483 | 0.09938 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 84 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6211058 | 1986-07-30 |  | 4 | 3.89 | 1.0283 | 0.028278 | 0.17893 | 0.61477 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6212044 | 1986-07-31 |  | 1.8 | 1.74 | 1.0345 | 0.034483 | 0.09938 | 0.60374 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 84 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6219064 | 1986-08-07 |  | 2.9 | 2.73 | 1.0623 | 0.062271 | 0.13601 | 1.2499 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 88 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6230125 | 1986-08-18 |  | 0.56 | 0.56 | 1 | 0 | 0.05572 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 82 /50
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6239083 | 1986-08-27 |  | 0.62 | 0.56 | 1.1071 | 0.10714 | 0.05572 | 1.0768 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 82 /50
SULFATE,FIL,IC,LL | 1986 | 6245171 | 1986-09-02 |  | 3 | 2.73 | 1.0989 | 0.098901 | 0.13601 | 1.9851 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | 88 /200
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 6282011 | 1986-10-09 |  | 0.37 | 0.4 | 0.925 | -0.075 | 0.0498 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 6287011 | 1986-10-14 |  | 0.37 | 0.4 | 0.925 | -0.075 | 0.0498 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 6287082 | 1986-10-14 |  | 0.37 | 0.4 | 0.925 | -0.075 | 0.0498 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 6294046 | 1986-10-21 |  | 0.37 | 0.4 | 0.925 | -0.075 | 0.0498 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7015023 | 1987-01-15 |  | 0.38 | 0.4 | 0.95 | -0.05 | 0.0498 | -0.40161 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7023011 | 1987-01-23 |  | 0.36 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | 0.0498 | -0.80321 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7040056 | 1987-02-09 |  | 0.36 | 0.37 | 0.97297 | -0.027027 | 0.04869 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7041010 | 1987-02-10 |  | 0.36 | 0.37 | 0.97297 | -0.027027 | 0.04869 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7054056 | 1987-02-23 |  | 0.36 | 0.37 | 0.97297 | -0.027027 | 0.04869 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7054023 | 1987-02-23 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7069030 | 1987-03-10 |  | 4.1 | 3.89 | 1.054 | 0.053985 | 0.17893 | 1.1736 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7098001 | 1987-04-08 |  | 0.39 | 0.4 | 0.975 | -0.025 | 0.0498 | -0.2008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7111001 | 1987-04-21 |  | 0.37 | 0.4 | 0.925 | -0.075 | 0.0498 | -0.60241 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P5
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7139047 | 1987-05-19 |  | 0.76 | 0.8 | 0.95 | -0.05 | 0.0646 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7149114 | 1987-05-29 |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0646 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7152010 | 1987-06-01 |  | 0.33 | 0.37 | 0.89189 | -0.10811 | 0.04869 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7224112 | 1987-08-12 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7233168 | 1987-08-21 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248017 | 1987-09-05 |  | 0.77 | 0.8 | 0.9625 | -0.0375 | 0.0646 | -0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248018 | 1987-09-05 |  | 0.76 | 0.8 | 0.95 | -0.05 | 0.0646 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248019 | 1987-09-05 |  | 3.8 | 3.89 | 0.97686 | -0.023136 | 0.17893 | -0.50299 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1987 | 7248016 | 1987-09-05 |  | 3.9 | 3.89 | 1.0026 | 0.0025707 | 0.17893 | 0.055888 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P3
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 7279001 | 1987-10-06 |  | 0.79 | 0.8 | 0.9875 | -0.0125 | 0.0646 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 7286022 | 1987-10-13 |  | 0.79 | 0.8 | 0.9875 | -0.0125 | 0.0646 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 7286024 | 1987-10-13 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 7286038 | 1987-10-13 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 7292128 | 1987-10-19 |  | 0.79 | 0.8 | 0.9875 | -0.0125 | 0.0646 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 7296118 | 1987-10-23 |  | 0.78 | 0.8 | 0.975 | -0.025 | 0.0646 | -0.3096 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 7296117 | 1987-10-23 |  | 0.33 | 0.37 | 0.89189 | -0.10811 | 0.04869 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 7299053 | 1987-10-26 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 280078. | 1988-01-28 |  | 0.3 | 0.37 | 0.81081 | -0.18919 | 0.04869 | -1.4377 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 530046. | 1988-02-22 |  | 0.36 | 0.37 | 0.97297 | -0.027027 | 0.04869 | -0.20538 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 560097. | 1988-02-25 |  | 0.32 | 0.37 | 0.86486 | -0.13514 | 0.04869 | -1.0269 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 770189. | 1988-03-17 |  | 0.76 | 0.8 | 0.95 | -0.05 | 0.0646 | -0.6192 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 880092. | 1988-03-28 |  | 0.77 | 0.8 | 0.9625 | -0.0375 | 0.0646 | -0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1030116 | 1988-04-12 |  | 0.79 | 0.8 | 0.9875 | -0.0125 | 0.0646 | -0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1050068 | 1988-04-14 |  | 0.83 | 0.8 | 1.0375 | 0.0375 | 0.0646 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1050069 | 1988-04-14 |  | 0.83 | 0.8 | 1.0375 | 0.0375 | 0.0646 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1120037 | 1988-04-21 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1160124 | 1988-04-25 |  | 0.33 | 0.37 | 0.89189 | -0.10811 | 0.04869 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1190003 | 1988-04-28 |  | 0.81 | 0.8 | 1.0125 | 0.0125 | 0.0646 | 0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1190006 | 1988-04-28 |  | 0.33 | 0.37 | 0.89189 | -0.10811 | 0.04869 | -0.82152 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1610122 | 1988-06-09 |  | 0.37 | 0.37 | 1 | 0 | 0.04869 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1720106 | 1988-06-20 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1810087 | 1988-06-29 |  | 1.4 | 0.45 | 3.1111 | 2.1111 | 0.05165 | 18.393 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P10
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1830149 | 1988-07-01 |  | 0.38 | 0.45 | 0.84444 | -0.15556 | 0.05165 | -1.3553 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P10
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 1950102 | 1988-07-13 |  | 0.78 | 0.8 | 0.975 | -0.025 | 0.0646 | -0.3096 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 2080057 | 1988-07-26 |  | 0.83 | 0.8 | 1.0375 | 0.0375 | 0.0646 | 0.4644 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 2080086 | 1988-07-26 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.04869 | -0.61614 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 2080087 | 1988-07-26 |  | 0.35 | 0.37 | 0.94595 | -0.054054 | 0.04869 | -0.41076 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 2540056 | 1988-09-10 |  | 0.81 | 0.8 | 1.0125 | 0.0125 | 0.0646 | 0.1548 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1988 | 2540057 | 1988-09-10 |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.0646 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2850051 | 1988-10-11 |  | 0.95 | 0.8 | 1.1875 | 0.1875 | 0.326 | 0.46012 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2880090 | 1988-10-14 |  | 0.79 | 0.8 | 0.9875 | -0.0125 | 0.326 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2910239 | 1988-10-17 |  | 0.33 | 0.37 | 0.89189 | -0.10811 | 0.1669 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2950003 | 1988-10-21 |  | 0.79 | 0.8 | 0.9875 | -0.0125 | 0.326 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 3000081 | 1988-10-26 |  | 0.84 | 0.8 | 1.05 | 0.05 | 0.326 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 340142. | 1989-02-03 |  | 0.84 | 0.8 | 1.05 | 0.05 | 0.326 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 340143. | 1989-02-03 |  | 0.84 | 0.8 | 1.05 | 0.05 | 0.326 | 0.1227 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 390074. | 1989-02-08 |  | 0.71 | 0.65 | 1.0923 | 0.092308 | 0.2705 | 0.22181 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 460008. | 1989-02-15 |  | 0.68 | 0.65 | 1.0462 | 0.046154 | 0.2705 | 0.11091 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 480135. | 1989-02-17 |  | 0.69 | 0.65 | 1.0615 | 0.061538 | 0.2705 | 0.14787 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 610061. | 1989-03-02 |  | 0.66 | 0.65 | 1.0154 | 0.015385 | 0.2705 | 0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 650060. | 1989-03-06 |  | 0.78 | 0.8 | 0.975 | -0.025 | 0.326 | -0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 790143. | 1989-03-20 |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.326 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 830108. | 1989-03-24 |  | 0.69 | 0.65 | 1.0615 | 0.061538 | 0.2705 | 0.14787 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 930109. | 1989-04-03 |  | 0.67 | 0.65 | 1.0308 | 0.030769 | 0.2705 | 0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1170083 | 1989-04-27 |  | 0.81 | 0.8 | 1.0125 | 0.0125 | 0.326 | 0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1210076 | 1989-05-01 |  | 0.82 | 0.8 | 1.025 | 0.025 | 0.326 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1210035 | 1989-05-01 |  | 0.83 | 0.8 | 1.0375 | 0.0375 | 0.326 | 0.092025 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1220048 | 1989-05-02 |  | 0.82 | 0.8 | 1.025 | 0.025 | 0.326 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720101 | 1989-06-21 |  | 1.6 | 0.65 | 2.4615 | 1.4615 | 0.2705 | 3.512 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720102 | 1989-06-21 |  | 6.9 | 0.65 | 10.6154 | 9.6154 | 0.2705 | 23.1054 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720103 | 1989-06-21 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.1669 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1720104 | 1989-06-21 |  | 0.35 | 0.37 | 0.94595 | -0.054054 | 0.1669 | -0.11983 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1880266 | 1989-07-07 |  | 0.33 | 0.37 | 0.89189 | -0.10811 | 0.1669 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 1920048 | 1989-07-11 |  | 0.79 | 0.8 | 0.9875 | -0.0125 | 0.326 | -0.030675 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2000029 | 1989-07-19 |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.326 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2070173 | 1989-07-26 |  | 0.33 | 0.37 | 0.89189 | -0.10811 | 0.1669 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2160069 | 1989-08-04 |  | 0.64 | 0.65 | 0.98462 | -0.015385 | 0.2705 | -0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2190011 | 1989-08-07 |  | 0.63 | 0.65 | 0.96923 | -0.030769 | 0.2705 | -0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2220197 | 1989-08-10 |  | 0.67 | 0.65 | 1.0308 | 0.030769 | 0.2705 | 0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2220075 | 1989-08-10 |  | 0.63 | 0.65 | 0.96923 | -0.030769 | 0.2705 | -0.073937 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2290072 | 1989-08-17 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.1669 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2400108 | 1989-08-28 |  | 0.33 | 0.37 | 0.89189 | -0.10811 | 0.1669 | -0.23966 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2430123 | 1989-08-31 |  | 0.34 | 0.37 | 0.91892 | -0.081081 | 0.1669 | -0.17975 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P8
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2610180 | 1989-09-18 |  | 0.78 | 0.8 | 0.975 | -0.025 | 0.326 | -0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2610179 | 1989-09-18 |  | 0.65 | 0.65 | 1 | 0 | 0.2705 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2650047 | 1989-09-22 |  | 0.82 | 0.8 | 1.025 | 0.025 | 0.326 | 0.06135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1989 | 2710056 | 1989-09-28 |  | 0.66 | 0.65 | 1.0154 | 0.015385 | 0.2705 | 0.036969 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0746 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0746 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0746 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 |  | 0.87 | 1.06 | 0.82075 | -0.17925 | 0.4128 | -0.46027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 |  | 0.82 | 1.06 | 0.77358 | -0.22642 | 0.4128 | -0.5814 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 |  | 0.81 | 1.06 | 0.76415 | -0.23585 | 0.4128 | -0.60562 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 |  | 0.8 | 1.06 | 0.75472 | -0.24528 | 0.4128 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 |  | 0.67 | 0.65 | 1.0308 | 0.030769 | 0.257 | 0.077821 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 | < | 0.01 | 0.65 | 0.015385 | -0.98462 | 0.257 | -2.4903 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 |  | 0.64 | 0.65 | 0.98462 | -0.015385 | 0.257 | -0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 |  | 0.68 | 0.65 | 1.0462 | 0.046154 | 0.257 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0746 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0746 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0746 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 |  | 0.85 | 1.06 | 0.80189 | -0.19811 | 0.4128 | -0.50872 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0746 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 |  | 0.81 | 1.06 | 0.76415 | -0.23585 | 0.4128 | -0.60562 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0746 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 |  | 0.65 | 0.65 | 1 | 0 | 0.257 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 |  | 0.64 | 0.65 | 0.98462 | -0.015385 | 0.257 | -0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 |  | 0.21 | 0.17 | 1.2353 | 0.23529 | 0.0746 | 0.53619 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 |  | 0.92 | 1.06 | 0.86792 | -0.13208 | 0.4128 | -0.33915 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 |  | 0.89 | 1.06 | 0.83962 | -0.16038 | 0.4128 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 |  | 0.74 | 0.65 | 1.1385 | 0.13846 | 0.257 | 0.35019 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 |  | 0.73 | 0.65 | 1.1231 | 0.12308 | 0.257 | 0.31128 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 |  | 0.9 | 1.06 | 0.84906 | -0.15094 | 0.4128 | -0.3876 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 |  | 0.19 | 0.17 | 1.1176 | 0.11765 | 0.0746 | 0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0746 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 |  | 0.85 | 1.06 | 0.80189 | -0.19811 | 0.4128 | -0.50872 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0746 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 |  | 0.89 | 1.06 | 0.83962 | -0.16038 | 0.4128 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0746 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 |  | 0.68 | 0.65 | 1.0462 | 0.046154 | 0.257 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 |  | 0.68 | 0.65 | 1.0462 | 0.046154 | 0.257 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 |  | 0.66 | 0.65 | 1.0154 | 0.015385 | 0.257 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 |  | 0.66 | 0.65 | 1.0154 | 0.015385 | 0.257 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 |  | 0.8 | 1.06 | 0.75472 | -0.24528 | 0.4128 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0746 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 |  | 0.8 | 1.06 | 0.75472 | -0.24528 | 0.4128 | -0.62984 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0746 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 |  | 0.66 | 0.65 | 1.0154 | 0.015385 | 0.257 | 0.038911 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0746 | -0.13405 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 |  | 0.01 | 0.65 | 0.015385 | -0.98462 | 0.257 | -2.4903 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 |  | 0.67 | 0.65 | 1.0308 | 0.030769 | 0.257 | 0.077821 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 |  | 0.68 | 0.65 | 1.0462 | 0.046154 | 0.257 | 0.11673 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 |  | 0.14 | 0.17 | 0.82353 | -0.17647 | 0.0746 | -0.40214 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0746 | -0.2681 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0746 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 |  | 0.89 | 1.06 | 0.83962 | -0.16038 | 0.4128 | -0.41182 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 |  | 0.87 | 1.06 | 0.82075 | -0.17925 | 0.4128 | -0.46027 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P11
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 |  | 0.65 | 0.65 | 1 | 0 | 0.257 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 |  | 0.65 | 0.65 | 1 | 0 | 0.257 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P12
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 |  | 3.3 | 3.09 | 1.068 | 0.067961 | 0.9879 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0827 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 |  | 3.1 | 3.09 | 1.0032 | 0.0032362 | 0.9879 | 0.010122 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 |  | 0.89 | 1.03 | 0.86408 | -0.13592 | 0.3493 | -0.4008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 |  | 3.2 | 3.09 | 1.0356 | 0.035599 | 0.9879 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 |  | 0.18 | 0.17 | 1.0588 | 0.058824 | 0.0827 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0827 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0 | 0.0827 | 0 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 |  | 0.18 | 0.17 | 1.0588 | 0.058824 | 0.0827 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 |  | 3.2 | 3.09 | 1.0356 | 0.035599 | 0.9879 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 |  | 3.1 | 3.09 | 1.0032 | 0.0032362 | 0.9879 | 0.010122 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0827 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 |  | 0.15 | 0.17 | 0.88235 | -0.11765 | 0.0827 | -0.24184 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 |  | 3.2 | 3.09 | 1.0356 | 0.035599 | 0.9879 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 |  | 2.9 | 3.09 | 0.93851 | -0.061489 | 0.9879 | -0.19233 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 |  | 1 | 1.03 | 0.97087 | -0.029126 | 0.3493 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 |  | 1.1 | 1.03 | 1.068 | 0.067961 | 0.3493 | 0.2004 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 |  | 1 | 1.03 | 0.97087 | -0.029126 | 0.3493 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 |  | 3.3 | 3.09 | 1.068 | 0.067961 | 0.9879 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 |  | 3.2 | 3.09 | 1.0356 | 0.035599 | 0.9879 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 |  | 3.2 | 3.09 | 1.0356 | 0.035599 | 0.9879 | 0.11135 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 |  | 3.3 | 3.09 | 1.068 | 0.067961 | 0.9879 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 |  | 0.18 | 0.17 | 1.0588 | 0.058824 | 0.0827 | 0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 |  | 2.7 | 3.09 | 0.87379 | -0.12621 | 0.9879 | -0.39478 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 |  | 3.3 | 3.09 | 1.068 | 0.067961 | 0.9879 | 0.21257 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P14
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 |  | 0.12 | 0.17 | 0.70588 | -0.29412 | 0.0827 | -0.60459 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 |  | 1 | 1.03 | 0.97087 | -0.029126 | 0.3493 | -0.085886 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 |  | 0.13 | 0.17 | 0.76471 | -0.23529 | 0.0827 | -0.48368 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 |  | 0.89 | 1.03 | 0.86408 | -0.13592 | 0.3493 | -0.4008 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 |  | 0.16 | 0.17 | 0.94118 | -0.058824 | 0.0827 | -0.12092 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P13
SULFATE,FIL,IC,LL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 |  | 0.51 | 1.03 | 0.49515 | -0.50485 | 0.3493 | -1.4887 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC024 | P15