## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SULFATE,FIL | 1986 | 6237729 | 1986-08-25 |  | 82 | 73.4 | 1.1172 | 0.11717 | 4.2464 | 2.0252 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | 3386/67DW
SULFATE,FIL | 1987 | 7148054 | 1987-05-28 |  | 290 | 288 | 1.0069 | 0.0069444 | 14.118 | 0.14166 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | 25M4/7594
SULFATE,FIL | 1987 | 7148038 | 1987-05-28 |  | 290 | 288 | 1.0069 | 0.0069444 | 14.118 | 0.14166 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | 25M4/7594
SULFATE,FIL | 1987 | 7148033 | 1987-05-28 |  | 400 | 377 | 1.061 | 0.061008 | 18.212 | 1.2629 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | ST94
SULFATE,FIL | 1987 | 7153084 | 1987-06-02 |  | 410 | 377 | 1.0875 | 0.087533 | 18.212 | 1.812 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | ST94
SULFATE,FIL | 1987 | 7154025 | 1987-06-03 |  | 210 | 198 | 1.0606 | 0.060606 | 9.978 | 1.2026 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | 5094/50M4
SULFATE,FIL | 1987 | 7154026 | 1987-06-03 |  | 190 | 198 | 0.9596 | -0.040404 | 9.978 | -0.80176 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | 5094/50M4
SULFATE,FIL | 1987 | 7154024 | 1987-06-03 |  | 410 | 377 | 1.0875 | 0.087533 | 18.212 | 1.812 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | ST94
SULFATE,FIL | 1987 | 7155063 | 1987-06-04 |  | 400 | 377 | 1.061 | 0.061008 | 18.212 | 1.2629 | 5 | 0063 |  |  |  | mg/L | 00945 | CL065 | ST94