## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 600034. | 1990-03-01 |  | 9.1 | 9.11 | 0.9989 | -0.0010977 | 1.5099 | -0.0066227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 610182. | 1990-03-02 |  | 150 | 143 | 1.049 | 0.048951 | 7.535 | 0.929 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 610183. | 1990-03-02 |  | 9.1 | 9.11 | 0.9989 | -0.0010977 | 1.5099 | -0.0066227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 610185. | 1990-03-02 |  | 100 | 145 | 0.68966 | -0.31034 | 7.625 | -5.9016 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 640059. | 1990-03-05 |  | 62 | 60.1 | 1.0316 | 0.031614 | 3.8045 | 0.49941 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730241. | 1990-03-14 |  | 190 | 214 | 0.88785 | -0.11215 | 10.73 | -2.2367 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2508/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730175. | 1990-03-14 |  | 210 | 214 | 0.98131 | -0.018692 | 10.73 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2508/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730145. | 1990-03-14 |  | 160 | 185 | 0.86486 | -0.13514 | 9.425 | -2.6525 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730087. | 1990-03-14 |  | 49 | 48 | 1.0208 | 0.020833 | 3.26 | 0.30675 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730091. | 1990-03-14 | < | 48 | 48 | 1 | 0 | 3.26 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730113. | 1990-03-14 |  | 65 | 60.1 | 1.0815 | 0.081531 | 3.8045 | 1.2879 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730019. | 1990-03-14 |  | 18 | 18.5 | 0.97297 | -0.027027 | 1.9325 | -0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730170. | 1990-03-14 |  | 130 | 126 | 1.0317 | 0.031746 | 6.77 | 0.59084 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 730090. | 1990-03-14 |  | 100 | 113 | 0.88496 | -0.11504 | 6.185 | -2.1019 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850027. | 1990-03-26 |  | 49 | 48 | 1.0208 | 0.020833 | 3.26 | 0.30675 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850032. | 1990-03-26 |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 3.26 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850033. | 1990-03-26 |  | 60 | 60.1 | 0.99834 | -0.0016639 | 3.8045 | -0.026285 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850016. | 1990-03-26 |  | 61 | 60.1 | 1.015 | 0.014975 | 3.8045 | 0.23656 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850015. | 1990-03-26 |  | 63 | 60.1 | 1.0483 | 0.048253 | 3.8045 | 0.76226 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850018. | 1990-03-26 |  | 19 | 18.5 | 1.027 | 0.027027 | 1.9325 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850017. | 1990-03-26 |  | 19 | 18.5 | 1.027 | 0.027027 | 1.9325 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850026. | 1990-03-26 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 850030. | 1990-03-26 |  | 100 | 113 | 0.88496 | -0.11504 | 6.185 | -2.1019 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870102. | 1990-03-28 |  | 210 | 214 | 0.98131 | -0.018692 | 10.73 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2508/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870104. | 1990-03-28 |  | 210 | 214 | 0.98131 | -0.018692 | 10.73 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2508/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870103. | 1990-03-28 |  | 170 | 185 | 0.91892 | -0.081081 | 9.425 | -1.5915 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870143. | 1990-03-28 |  | 45 | 48 | 0.9375 | -0.0625 | 3.26 | -0.92025 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870142. | 1990-03-28 |  | 46 | 48 | 0.95833 | -0.041667 | 3.26 | -0.6135 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870132. | 1990-03-28 |  | 45 | 48 | 0.9375 | -0.0625 | 3.26 | -0.92025 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870133. | 1990-03-28 |  | 45 | 48 | 0.9375 | -0.0625 | 3.26 | -0.92025 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870156. | 1990-03-28 |  | 58 | 60.1 | 0.96506 | -0.034942 | 3.8045 | -0.55198 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870115. | 1990-03-28 |  | 60 | 60.1 | 0.99834 | -0.0016639 | 3.8045 | -0.026285 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870149. | 1990-03-28 |  | 19 | 18.5 | 1.027 | 0.027027 | 1.9325 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870116. | 1990-03-28 |  | 18 | 18.5 | 0.97297 | -0.027027 | 1.9325 | -0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870105. | 1990-03-28 |  | 120 | 126 | 0.95238 | -0.047619 | 6.77 | -0.88626 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870107. | 1990-03-28 |  | 120 | 126 | 0.95238 | -0.047619 | 6.77 | -0.88626 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870106. | 1990-03-28 |  | 120 | 126 | 0.95238 | -0.047619 | 6.77 | -0.88626 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870113. | 1990-03-28 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870139. | 1990-03-28 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 870138. | 1990-03-28 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 920062. | 1990-04-02 |  | 150 | 126 | 1.1905 | 0.19048 | 6.77 | 3.5451 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 920208. | 1990-04-02 |  | 19 | 126 | 0.15079 | -0.84921 | 6.77 | -15.805 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 940063. | 1990-04-04 |  | 9.3 | 9.11 | 1.0209 | 0.020856 | 1.5099 | 0.12583 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 950027. | 1990-04-05 |  | 60 | 54.9 | 1.0929 | 0.092896 | 3.5705 | 1.4284 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 950056. | 1990-04-05 |  | 42 | 42.9 | 0.97902 | -0.020979 | 3.0305 | -0.29698 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 960075. | 1990-04-06 |  | 170 | 185 | 0.91892 | -0.081081 | 9.425 | -1.5915 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 960074. | 1990-04-06 |  | 130 | 137 | 0.94891 | -0.051095 | 7.265 | -0.96352 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 960169. | 1990-04-06 |  | 15 | 113 | 0.13274 | -0.86726 | 6.185 | -15.8448 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5004/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 990129. | 1990-04-09 |  | 190 | 185 | 1.027 | 0.027027 | 9.425 | 0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 990123. | 1990-04-09 |  | 120 | 137 | 0.87591 | -0.12409 | 7.265 | -2.34 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1000027 | 1990-04-10 |  | 21 | 54.9 | 0.38251 | -0.61749 | 3.5705 | -9.4945 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1010288 | 1990-04-11 |  | 43 | 42.9 | 1.0023 | 0.002331 | 3.0305 | 0.032998 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1030003 | 1990-04-13 |  | 130 | 137 | 0.94891 | -0.051095 | 7.265 | -0.96352 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1060152 | 1990-04-16 |  | 41 | 42.9 | 0.95571 | -0.044289 | 3.0305 | -0.62696 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1060060 | 1990-04-16 |  | 120 | 123 | 0.97561 | -0.02439 | 6.635 | -0.45215 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1080035 | 1990-04-18 |  | 9.1 | 9.11 | 0.9989 | -0.0010977 | 1.5099 | -0.0066227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1090039 | 1990-04-19 |  | 42 | 42.9 | 0.97902 | -0.020979 | 3.0305 | -0.29698 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1130227 | 1990-04-23 |  | 120 | 123 | 0.97561 | -0.02439 | 6.635 | -0.45215 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5004/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1160058 | 1990-04-26 |  | 130 | 137 | 0.94891 | -0.051095 | 7.265 | -0.96352 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1160029 | 1990-04-26 |  | 9.8 | 9.11 | 1.0757 | 0.075741 | 1.5099 | 0.45697 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1160030 | 1990-04-26 |  | 9.5 | 9.11 | 1.0428 | 0.04281 | 1.5099 | 0.25829 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5004/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5004/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1280115 | 1990-05-08 |  | 160 | 169 | 0.94675 | -0.053254 | 8.705 | -1.0339 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 |  | 71 | 91 | 0.78022 | -0.21978 | 5.195 | -3.8499 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1300200 | 1990-05-10 |  | 190 | 169 | 1.1243 | 0.12426 | 8.705 | 2.4124 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1300201 | 1990-05-10 |  | 180 | 169 | 1.0651 | 0.065089 | 8.705 | 1.2636 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 |  | 65 | 91 | 0.71429 | -0.28571 | 5.195 | -5.0048 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1340064 | 1990-05-14 |  | 150 | 143 | 1.049 | 0.048951 | 7.535 | 0.929 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1340136 | 1990-05-14 |  | 9.7 | 9.11 | 1.0648 | 0.064764 | 1.5099 | 0.39074 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1350026 | 1990-05-15 |  | 78 | 104 | 0.75 | -0.25 | 5.78 | -4.4983 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2504/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1350016 | 1990-05-15 |  | 9.2 | 9.11 | 1.0099 | 0.0098793 | 1.5099 | 0.059605 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1350015 | 1990-05-15 |  | 9.3 | 9.11 | 1.0209 | 0.020856 | 1.5099 | 0.12583 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1370171 | 1990-05-17 |  | 8.5 | 9.11 | 0.93304 | -0.066959 | 1.5099 | -0.40399 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 |  | 100 | 91 | 1.0989 | 0.098901 | 5.195 | 1.7324 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 |  | 7.2 | 91 | 0.079121 | -0.92088 | 5.195 | -16.1309 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1380250 | 1990-05-18 |  | 160 | 169 | 0.94675 | -0.053254 | 8.705 | -1.0339 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1380085 | 1990-05-18 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 6.59 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1380084 | 1990-05-18 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 6.59 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1410017 | 1990-05-21 |  | 110 | 122 | 0.90164 | -0.098361 | 6.59 | -1.8209 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1410195 | 1990-05-21 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 6.59 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1430030 | 1990-05-23 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 6.59 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1440267 | 1990-05-24 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 6.59 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1490229 | 1990-05-29 |  | 130 | 122 | 1.0656 | 0.065574 | 6.59 | 1.214 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1490076 | 1990-05-29 |  | 140 | 145 | 0.96552 | -0.034483 | 7.625 | -0.65574 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1500012 | 1990-05-30 |  | 160 | 145 | 1.1034 | 0.10345 | 7.625 | 1.9672 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1500013 | 1990-05-30 |  | 160 | 145 | 1.1034 | 0.10345 | 7.625 | 1.9672 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1510305 | 1990-05-31 |  | 160 | 145 | 1.1034 | 0.10345 | 7.625 | 1.9672 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1590209 | 1990-06-08 |  | 42 | 48 | 0.875 | -0.125 | 3.26 | -1.8405 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1650285 | 1990-06-14 |  | 19 | 18.5 | 1.027 | 0.027027 | 1.9325 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1650177 | 1990-06-14 |  | 18 | 18.5 | 0.97297 | -0.027027 | 1.9325 | -0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1650198 | 1990-06-14 |  | 180 | 185 | 0.97297 | -0.027027 | 9.425 | -0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1650200 | 1990-06-14 |  | 44 | 48 | 0.91667 | -0.083333 | 3.26 | -1.227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1650201 | 1990-06-14 |  | 56 | 60.1 | 0.93178 | -0.06822 | 3.8045 | -1.0777 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 |  | 120 | 126 | 0.95238 | -0.047619 | 6.77 | -0.88626 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | -999999 | 1990-06-26 |  | 61 | 60.1 | 1.015 | 0.014975 | 3.8045 | 0.23656 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1840063 | 1990-07-03 |  | 210 | 214 | 0.98131 | -0.018692 | 10.73 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2508/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1840062 | 1990-07-03 |  | 19 | 18.5 | 1.027 | 0.027027 | 1.9325 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 |  | 130 | 126 | 1.0317 | 0.031746 | 6.77 | 0.59084 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1870027 | 1990-07-06 |  | 130 | 123 | 1.0569 | 0.056911 | 6.635 | 1.055 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1910016 | 1990-07-10 |  | 9.1 | 9.11 | 0.9989 | -0.0010977 | 1.5099 | -0.0066227 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1920130 | 1990-07-11 |  | 130 | 123 | 1.0569 | 0.056911 | 6.635 | 1.055 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1930233 | 1990-07-12 |  | 140 | 137 | 1.0219 | 0.021898 | 7.265 | 0.41294 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1930229 | 1990-07-12 |  | 43 | 42.9 | 1.0023 | 0.002331 | 3.0305 | 0.032998 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1930038 | 1990-07-12 |  | 44 | 42.9 | 1.0256 | 0.025641 | 3.0305 | 0.36298 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1940133 | 1990-07-13 |  | 57 | 54.9 | 1.0383 | 0.038251 | 3.5705 | 0.58815 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1940264 | 1990-07-13 |  | 25 | 42.9 | 0.58275 | -0.41725 | 3.0305 | -5.9066 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1990174 | 1990-07-18 |  | 8.9 | 9.11 | 0.97695 | -0.023052 | 1.5099 | -0.13908 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1990181 | 1990-07-18 |  | 38 | 42.9 | 0.88578 | -0.11422 | 3.0305 | -1.6169 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 6.185 | 1.1318 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5004/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 |  | 120 | 113 | 1.0619 | 0.061947 | 6.185 | 1.1318 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5004/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 1990090 | 1990-07-18 |  | 120 | 123 | 0.97561 | -0.02439 | 6.635 | -0.45215 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2040325 | 1990-07-23 |  | 180 | 185 | 0.97297 | -0.027027 | 9.425 | -0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2040221 | 1990-07-23 |  | 45 | 42.9 | 1.049 | 0.048951 | 3.0305 | 0.69295 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5004/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2070257 | 1990-07-26 |  | 56 | 54.9 | 1.02 | 0.020036 | 3.5705 | 0.30808 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2070255 | 1990-07-26 |  | 190 | 185 | 1.027 | 0.027027 | 9.425 | 0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2070156 | 1990-07-26 |  | 150 | 137 | 1.0949 | 0.094891 | 7.265 | 1.7894 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2070256 | 1990-07-26 |  | 8.9 | 9.11 | 0.97695 | -0.023052 | 1.5099 | -0.13908 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2070212 | 1990-07-26 |  | 54 | 42.9 | 1.2587 | 0.25874 | 3.0305 | 3.6628 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2080207 | 1990-07-27 |  | 130 | 137 | 0.94891 | -0.051095 | 7.265 | -0.96352 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2080099 | 1990-07-27 |  | 160 | 137 | 1.1679 | 0.16788 | 7.265 | 3.1659 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2130178 | 1990-08-01 |  | 120 | 123 | 0.97561 | -0.02439 | 6.635 | -0.45215 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2140133 | 1990-08-02 |  | 56 | 54.9 | 1.02 | 0.020036 | 3.5705 | 0.30808 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2140104 | 1990-08-02 |  | 180 | 185 | 0.97297 | -0.027027 | 9.425 | -0.5305 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2140100 | 1990-08-02 |  | 46 | 42.9 | 1.0723 | 0.072261 | 3.0305 | 1.0229 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2180068 | 1990-08-06 |  | 9.8 | 9.11 | 1.0757 | 0.075741 | 1.5099 | 0.45697 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2180241 | 1990-08-06 |  | 9.3 | 9.11 | 1.0209 | 0.020856 | 1.5099 | 0.12583 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2210346 | 1990-08-09 |  | 140 | 145 | 0.96552 | -0.034483 | 7.625 | -0.65574 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2220049 | 1990-08-10 |  | 110 | 104 | 1.0577 | 0.057692 | 5.78 | 1.0381 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2504/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2220018 | 1990-08-10 |  | 9.3 | 9.11 | 1.0209 | 0.020856 | 1.5099 | 0.12583 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2220050 | 1990-08-10 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 6.59 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 |  | 92 | 91 | 1.011 | 0.010989 | 5.195 | 0.19249 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2250187 | 1990-08-13 |  | 150 | 145 | 1.0345 | 0.034483 | 7.625 | 0.65574 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2270092 | 1990-08-15 |  | 130 | 122 | 1.0656 | 0.065574 | 6.59 | 1.214 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2340102 | 1990-08-22 |  | 9.6 | 9.11 | 1.0538 | 0.053787 | 1.5099 | 0.32451 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2340101 | 1990-08-22 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 6.59 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 |  | 93 | 91 | 1.022 | 0.021978 | 5.195 | 0.38499 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5008
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2350167 | 1990-08-23 |  | 120 | 122 | 0.98361 | -0.016393 | 6.59 | -0.30349 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2360332 | 1990-08-24 |  | 150 | 143 | 1.049 | 0.048951 | 7.535 | 0.929 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2360151 | 1990-08-24 |  | 150 | 169 | 0.88757 | -0.11243 | 8.705 | -2.1827 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2360333 | 1990-08-24 |  | 130 | 122 | 1.0656 | 0.065574 | 6.59 | 1.214 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6708
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2360335 | 1990-08-24 |  | 150 | 145 | 1.0345 | 0.034483 | 7.625 | 0.65574 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5010/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2390262 | 1990-08-27 |  | 110 | 104 | 1.0577 | 0.057692 | 5.78 | 1.0381 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2504/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2390206 | 1990-08-27 |  | 160 | 169 | 0.94675 | -0.053254 | 8.705 | -1.0339 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2420257 | 1990-08-30 |  | 140 | 143 | 0.97902 | -0.020979 | 7.535 | -0.39814 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2506/7508
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2470367 | 1990-09-04 |  | 180 | 169 | 1.0651 | 0.065089 | 8.705 | 1.2636 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2490229 | 1990-09-06 |  | 19 | 18.5 | 1.027 | 0.027027 | 1.9325 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 |  | 110 | 126 | 0.87302 | -0.12698 | 6.77 | -2.3634 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2550072 | 1990-09-12 |  | 18 | 18.5 | 0.97297 | -0.027027 | 1.9325 | -0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2560088 | 1990-09-13 |  | 220 | 214 | 1.028 | 0.028037 | 10.73 | 0.55918 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2508/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2600003 | 1990-09-17 |  | 210 | 214 | 0.98131 | -0.018692 | 10.73 | -0.37279 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2508/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 |  | 110 | 126 | 0.87302 | -0.12698 | 6.77 | -2.3634 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5006/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2630193 | 1990-09-20 |  | 170 | 185 | 0.91892 | -0.081081 | 9.425 | -1.5915 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2510/7504
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2630191 | 1990-09-20 |  | 56 | 60.1 | 0.93178 | -0.06822 | 3.8045 | -1.0777 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 |  | 110 | 113 | 0.97345 | -0.026549 | 6.185 | -0.48504 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2700025 | 1990-09-27 |  | 49 | 48 | 1.0208 | 0.020833 | 3.26 | 0.30675 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2700024 | 1990-09-27 |  | 49 | 48 | 1.0208 | 0.020833 | 3.26 | 0.30675 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2700022 | 1990-09-27 |  | 20 | 18.5 | 1.0811 | 0.081081 | 1.9325 | 0.7762 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2740031 | 1990-10-01 |  | 63 | 60.1 | 1.0483 | 0.048253 | 3.8045 | 0.76226 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2760123 | 1990-10-03 |  | 19 | 18.5 | 1.027 | 0.027027 | 1.9325 | 0.25873 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,IC | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 |  | 100 | 113 | 0.88496 | -0.11504 | 6.185 | -2.1019 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5004
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2880220 | 1990-10-15 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 1.8207 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 |  | 74 | 69.5 | 1.0647 | 0.064748 | 4.1495 | 1.0845 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2900044 | 1990-10-17 |  | 390 | 389 | 1.0026 | 0.0025707 | 17.249 | 0.057974 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 |  | 23 | 22 | 1.0455 | 0.045455 | 2.202 | 0.45413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 |  | 64 | 69.5 | 0.92086 | -0.079137 | 4.1495 | -1.3255 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2920098 | 1990-10-19 |  | 21 | 12.7 | 1.6535 | 0.65354 | 1.8207 | 4.5587 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2920097 | 1990-10-19 |  | 19 | 12.7 | 1.4961 | 0.49606 | 1.8207 | 3.4602 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 |  | 17 | 22 | 0.77273 | -0.22727 | 2.202 | -2.2707 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2950060 | 1990-10-22 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2950068 | 1990-10-22 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 2.0708 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 |  | 19 | 22 | 0.86364 | -0.13636 | 2.202 | -1.3624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2990001 | 1990-10-26 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 1.8207 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 |  | 63 | 69.5 | 0.90647 | -0.093525 | 4.1495 | -1.5665 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3020094 | 1990-10-29 |  | 300 | 309 | 0.97087 | -0.029126 | 13.969 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3020027 | 1990-10-29 |  | 96 | 109 | 0.88073 | -0.11927 | 5.769 | -2.2534 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3040077 | 1990-10-31 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 1.8207 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3050019 | 1990-11-01 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 2.0708 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3050018 | 1990-11-01 |  | 400 | 389 | 1.0283 | 0.028278 | 17.249 | 0.63772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3100001 | 1990-11-06 |  | 22 | 18.8 | 1.1702 | 0.17021 | 2.0708 | 1.5453 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3100002 | 1990-11-06 |  | 400 | 389 | 1.0283 | 0.028278 | 17.249 | 0.63772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3120007 | 1990-11-08 |  | 110 | 104 | 1.0577 | 0.057692 | 5.564 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3120008 | 1990-11-08 |  | 100 | 104 | 0.96154 | -0.038462 | 5.564 | -0.71891 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3130048 | 1990-11-09 |  | 370 | 389 | 0.95116 | -0.048843 | 17.249 | -1.1015 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3130155 | 1990-11-09 |  | 410 | 389 | 1.054 | 0.053985 | 17.249 | 1.2175 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3170103 | 1990-11-13 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 2.0708 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3170196 | 1990-11-13 |  | 20 | 18.8 | 1.0638 | 0.06383 | 2.0708 | 0.57949 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3170011 | 1990-11-13 |  | 92 | 104 | 0.88462 | -0.11538 | 5.564 | -2.1567 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3170186 | 1990-11-13 |  | 400 | 389 | 1.0283 | 0.028278 | 17.249 | 0.63772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3190130 | 1990-11-15 |  | 340 | 314 | 1.0828 | 0.082803 | 14.174 | 1.8343 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3190124 | 1990-11-15 |  | 20 | 18.8 | 1.0638 | 0.06383 | 2.0708 | 0.57949 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3190120 | 1990-11-15 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 2.0708 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3240020 | 1990-11-20 |  | 48 | 49 | 0.97959 | -0.020408 | 3.309 | -0.30221 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3240176 | 1990-11-20 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 2.0708 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 |  | 76 | 79 | 0.96203 | -0.037975 | 4.539 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 |  | 75 | 79 | 0.94937 | -0.050633 | 4.539 | -0.88125 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3250009 | 1990-11-21 |  | 300 | 314 | 0.95541 | -0.044586 | 14.174 | -0.98772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3310039 | 1990-11-27 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 2.0708 | -0.38632 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3310033 | 1990-11-27 |  | 100 | 104 | 0.96154 | -0.038462 | 5.564 | -0.71891 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3310049 | 1990-11-27 |  | 440 | 389 | 1.1311 | 0.13111 | 17.249 | 2.9567 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 |  | 10 | 12.5 | 0.8 | -0.2 | 1.8125 | -1.3793 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3340072 | 1990-11-30 |  | 310 | 314 | 0.98726 | -0.012739 | 14.174 | -0.28221 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 |  | 76 | 79 | 0.96203 | -0.037975 | 4.539 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 |  | 10 | 12.5 | 0.8 | -0.2 | 1.8125 | -1.3793 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3370121 | 1990-12-03 |  | 320 | 314 | 1.0191 | 0.019108 | 14.174 | 0.42331 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3370122 | 1990-12-03 |  | 49 | 49 | 1 | 0 | 3.309 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3370107 | 1990-12-03 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 2.0708 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 |  | 82 | 79 | 1.038 | 0.037975 | 4.539 | 0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3440305 | 1990-12-10 |  | 110 | 111 | 0.99099 | -0.009009 | 5.851 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3440249 | 1990-12-10 |  | 830 | 791 | 1.0493 | 0.049305 | 33.731 | 1.1562 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3450159 | 1990-12-11 |  | 830 | 791 | 1.0493 | 0.049305 | 33.731 | 1.1562 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 |  | 67 | 69.5 | 0.96403 | -0.035971 | 4.1495 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1990-12-18 |  | 9 | 8.25 | 1.0909 | 0.090909 | 1.6382 | 0.45781 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3520081 | 1990-12-18 |  | 9.1 | 8.25 | 1.103 | 0.10303 | 1.6382 | 0.51885 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600003 | 1990-12-26 |  | 110 | 111 | 0.99099 | -0.009009 | 5.851 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600064 | 1990-12-26 |  | 93 | 109 | 0.85321 | -0.14679 | 5.769 | -2.7734 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600067 | 1990-12-26 |  | 97 | 109 | 0.88991 | -0.11009 | 5.769 | -2.0801 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600011 | 1990-12-26 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 1.8863 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600002 | 1990-12-26 |  | 880 | 791 | 1.1125 | 0.11252 | 33.731 | 2.6385 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 |  | 680 | 660 | 1.0303 | 0.030303 | 28.36 | 0.70522 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 |  | 690 | 660 | 1.0455 | 0.045455 | 28.36 | 1.0578 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 |  | 580 | 660 | 0.87879 | -0.12121 | 28.36 | -2.8209 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 |  | 66 | 69.5 | 0.94964 | -0.05036 | 4.1495 | -0.84348 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 |  | 66 | 69.5 | 0.94964 | -0.05036 | 4.1495 | -0.84348 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3610097 | 1990-12-27 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 1.8863 | -0.68918 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3610098 | 1990-12-27 |  | 7.8 | 8.25 | 0.94545 | -0.054545 | 1.6382 | -0.27468 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 3620030 | 1990-12-28 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 1.8863 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 30033.0 | 1991-01-03 |  | 780 | 791 | 0.98609 | -0.013906 | 33.731 | -0.32611 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 100021. | 1991-01-10 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 2.0708 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 180001. | 1991-01-18 |  | 300 | 309 | 0.97087 | -0.029126 | 13.969 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 180002. | 1991-01-18 |  | 390 | 389 | 1.0026 | 0.0025707 | 17.249 | 0.057974 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 180004. | 1991-01-18 |  | 11 | 12.7 | 0.86614 | -0.13386 | 1.8207 | -0.93371 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 180003. | 1991-01-18 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 1.8207 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 180006. | 1991-01-18 |  | 67 | 69.5 | 0.96403 | -0.035971 | 4.1495 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 250092. | 1991-01-25 |  | 300 | 309 | 0.97087 | -0.029126 | 13.969 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 250090. | 1991-01-25 |  | 100 | 109 | 0.91743 | -0.082569 | 5.769 | -1.5601 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 250091. | 1991-01-25 |  | 14 | 12.7 | 1.1024 | 0.10236 | 1.8207 | 0.71401 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 250088. | 1991-01-25 |  | 83 | 69.5 | 1.1942 | 0.19424 | 4.1495 | 3.2534 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 300054. | 1991-01-30 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 300049. | 1991-01-30 |  | 380 | 389 | 0.97686 | -0.023136 | 17.249 | -0.52177 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 370128. | 1991-02-06 |  | 100 | 104 | 0.96154 | -0.038462 | 5.564 | -0.71891 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 420239. | 1991-02-11 |  | 71 | 79 | 0.89873 | -0.10127 | 4.539 | -1.7625 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 450121. | 1991-02-14 |  | 430 | 389 | 1.1054 | 0.1054 | 17.249 | 2.3769 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 450122. | 1991-02-14 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 1.8207 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 460179. | 1991-02-15 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 2.0708 | 1.0624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 460175. | 1991-02-15 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 2.0708 | 1.0624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 460002. | 1991-02-15 |  | 69 | 79 | 0.87342 | -0.12658 | 4.539 | -2.2031 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 460170. | 1991-02-15 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 510006. | 1991-02-20 |  | 51 | 49 | 1.0408 | 0.040816 | 3.309 | 0.60441 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 510007. | 1991-02-20 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 2.0708 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 510057. | 1991-02-20 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 2.0708 | -0.38632 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 530113. | 1991-02-22 |  | 300 | 314 | 0.95541 | -0.044586 | 14.174 | -0.98772 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 530026. | 1991-02-22 |  | 20 | 18.8 | 1.0638 | 0.06383 | 2.0708 | 0.57949 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 530124. | 1991-02-22 |  | 25 | 18.8 | 1.3298 | 0.32979 | 2.0708 | 2.994 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 530125. | 1991-02-22 |  | 100 | 104 | 0.96154 | -0.038462 | 5.564 | -0.71891 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 530128. | 1991-02-22 |  | 76 | 79 | 0.96203 | -0.037975 | 4.539 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 530092. | 1991-02-22 |  | 45 | 69.5 | 0.64748 | -0.35252 | 4.1495 | -5.9043 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 530132. | 1991-02-22 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 560081. | 1991-02-25 |  | 52 | 49 | 1.0612 | 0.061224 | 3.309 | 0.90662 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 560083. | 1991-02-25 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 570073. | 1991-02-26 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 1.8207 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 600079. | 1991-03-01 |  | 330 | 314 | 1.051 | 0.050955 | 14.174 | 1.1288 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 600078. | 1991-03-01 |  | 51 | 49 | 1.0408 | 0.040816 | 3.309 | 0.60441 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 600081. | 1991-03-01 |  | 81 | 79 | 1.0253 | 0.025316 | 4.539 | 0.44063 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 630072. | 1991-03-04 |  | 330 | 314 | 1.051 | 0.050955 | 14.174 | 1.1288 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 630071. | 1991-03-04 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 670099. | 1991-03-08 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 1.8863 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 700163. | 1991-03-11 |  | 120 | 111 | 1.0811 | 0.081081 | 5.851 | 1.5382 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 700164. | 1991-03-11 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 4.1495 | 0.1205 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 730188. | 1991-03-14 |  | 660 | 660 | 1 | 0 | 28.36 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 740073. | 1991-03-15 |  | 8 | 8.25 | 0.9697 | -0.030303 | 1.6382 | -0.1526 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 740075. | 1991-03-15 |  | 920 | 660 | 1.3939 | 0.39394 | 28.36 | 9.1678 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 740044. | 1991-03-15 |  | 67 | 69.5 | 0.96403 | -0.035971 | 4.1495 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 770312. | 1991-03-18 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 1.8863 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 780136. | 1991-03-19 |  | 110 | 111 | 0.99099 | -0.009009 | 5.851 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 810162. | 1991-03-22 |  | 110 | 111 | 0.99099 | -0.009009 | 5.851 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 810176. | 1991-03-22 |  | 110 | 111 | 0.99099 | -0.009009 | 5.851 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 810065. | 1991-03-22 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 810179. | 1991-03-22 |  | 670 | 660 | 1.0152 | 0.015152 | 28.36 | 0.35261 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 850009. | 1991-03-26 |  | 100 | 109 | 0.91743 | -0.082569 | 5.769 | -1.5601 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 850011. | 1991-03-26 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 1.8863 | 0.90124 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 850131. | 1991-03-26 |  | 65 | 69.5 | 0.93525 | -0.064748 | 4.1495 | -1.0845 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 850132. | 1991-03-26 |  | 65 | 69.5 | 0.93525 | -0.064748 | 4.1495 | -1.0845 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 870057. | 1991-03-28 |  | 8.8 | 8.25 | 1.0667 | 0.066667 | 1.6382 | 0.33572 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 870053. | 1991-03-28 |  | 750 | 660 | 1.1364 | 0.13636 | 28.36 | 3.1735 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 910079. | 1991-04-01 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 1.8863 | -0.68918 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 910086. | 1991-04-01 |  | 8.6 | 8.25 | 1.0424 | 0.042424 | 1.6382 | 0.21364 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 940005. | 1991-04-04 |  | 120 | 109 | 1.1009 | 0.10092 | 5.769 | 1.9067 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 940006. | 1991-04-04 |  | 21 | 18.8 | 1.117 | 0.11702 | 2.0708 | 1.0624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 940007. | 1991-04-04 |  | 67 | 69.5 | 0.96403 | -0.035971 | 4.1495 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 980092. | 1991-04-08 |  | 15 | 12.7 | 1.1811 | 0.1811 | 1.8207 | 1.2633 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1000117 | 1991-04-10 |  | 310 | 309 | 1.0032 | 0.0032362 | 13.969 | 0.071587 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1020233 | 1991-04-12 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 1.8207 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1020213 | 1991-04-12 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 1.8207 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1020210 | 1991-04-12 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 1.8207 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 |  | 20 | 22 | 0.90909 | -0.090909 | 2.202 | -0.90827 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 |  | 12 | 22 | 0.54545 | -0.45455 | 2.202 | -4.5413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 |  | 73 | 69.5 | 1.0504 | 0.05036 | 4.1495 | 0.84348 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1060005 | 1991-04-16 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 1.8207 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 |  | 18 | 22 | 0.81818 | -0.18182 | 2.202 | -1.8165 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1090110 | 1991-04-19 |  | 290 | 309 | 0.93851 | -0.061489 | 13.969 | -1.3602 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1090111 | 1991-04-19 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1090106 | 1991-04-19 |  | 18 | 18.8 | 0.95745 | -0.042553 | 2.0708 | -0.38632 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 |  | 71 | 69.5 | 1.0216 | 0.021583 | 4.1495 | 0.36149 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1120096 | 1991-04-22 |  | 300 | 309 | 0.97087 | -0.029126 | 13.969 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 |  | 23 | 22 | 1.0455 | 0.045455 | 2.202 | 0.45413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1140084 | 1991-04-24 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 1.8207 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 4.1495 | 0.1205 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1200059 | 1991-04-30 |  | 100 | 109 | 0.91743 | -0.082569 | 5.769 | -1.5601 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1200007 | 1991-04-30 |  | 22 | 18.8 | 1.1702 | 0.17021 | 2.0708 | 1.5453 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1200008 | 1991-04-30 |  | 20 | 18.8 | 1.0638 | 0.06383 | 2.0708 | 0.57949 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 |  | 74 | 79 | 0.93671 | -0.063291 | 4.539 | -1.1016 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1280029 | 1991-05-08 |  | 15 | 16.8 | 0.89286 | -0.10714 | 1.9888 | -0.90507 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1300202 | 1991-05-10 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 1.9888 | 0.10056 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 |  | 18 | 16.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.9888 | 0.60338 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1400165 | 1991-05-20 |  | 290 | 314 | 0.92357 | -0.076433 | 14.174 | -1.6932 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1400176 | 1991-05-20 |  | 310 | 314 | 0.98726 | -0.012739 | 14.174 | -0.28221 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1430015 | 1991-05-23 |  | 50 | 49 | 1.0204 | 0.020408 | 3.309 | 0.30221 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 |  | 76 | 79 | 0.96203 | -0.037975 | 4.539 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 |  | 13 | 12.5 | 1.04 | 0.04 | 1.8125 | 0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1480115 | 1991-05-28 |  | 330 | 314 | 1.051 | 0.050955 | 14.174 | 1.1288 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1480181 | 1991-05-28 |  | 62 | 49 | 1.2653 | 0.26531 | 3.309 | 3.9287 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1480110 | 1991-05-28 |  | 53 | 49 | 1.0816 | 0.081633 | 3.309 | 1.2088 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1480108 | 1991-05-28 |  | 120 | 104 | 1.1538 | 0.15385 | 5.564 | 2.8756 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1480079 | 1991-05-28 |  | 120 | 104 | 1.1538 | 0.15385 | 5.564 | 2.8756 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1480093 | 1991-05-28 |  | 110 | 104 | 1.0577 | 0.057692 | 5.564 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1480111 | 1991-05-28 |  | 18 | 16.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.9888 | 0.60338 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1480112 | 1991-05-28 |  | 18 | 16.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.9888 | 0.60338 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1500004 | 1991-05-30 |  | 110 | 104 | 1.0577 | 0.057692 | 5.564 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1500005 | 1991-05-30 |  | 22 | 16.8 | 1.3095 | 0.30952 | 1.9888 | 2.6146 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1540041 | 1991-06-03 |  | 14 | 16.8 | 0.83333 | -0.16667 | 1.9888 | -1.4079 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 |  | 70 | 79 | 0.88608 | -0.11392 | 4.539 | -1.9828 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 |  | 76 | 79 | 0.96203 | -0.037975 | 4.539 | -0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 1.9888 | 0.10056 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1991-06-05 |  | 6.5 | 104 | 0.0625 | -0.9375 | 5.564 | -17.5234 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 |  | 720 | 660 | 1.0909 | 0.090909 | 28.36 | 2.1157 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1570012 | 1991-06-06 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 |  | 740 | 660 | 1.1212 | 0.12121 | 28.36 | 2.8209 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1580219 | 1991-06-07 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 1.8863 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1630011 | 1991-06-12 |  | 120 | 111 | 1.0811 | 0.081081 | 5.851 | 1.5382 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1640023 | 1991-06-13 |  | 9.2 | 8.25 | 1.1152 | 0.11515 | 1.6382 | 0.57989 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 |  | 550 | 660 | 0.83333 | -0.16667 | 28.36 | -3.8787 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 |  | 690 | 660 | 1.0455 | 0.045455 | 28.36 | 1.0578 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 |  | 69 | 69.5 | 0.99281 | -0.0071942 | 4.1495 | -0.1205 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 |  | 71 | 69.5 | 1.0216 | 0.021583 | 4.1495 | 0.36149 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | -999999 | 1991-06-19 |  | 7.5 | 8.25 | 0.90909 | -0.090909 | 1.6382 | -0.45781 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 |  | 71 | 69.5 | 1.0216 | 0.021583 | 4.1495 | 0.36149 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1710004 | 1991-06-20 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 1.8863 | 0.3711 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1710005 | 1991-06-20 |  | 8.1 | 8.25 | 0.98182 | -0.018182 | 1.6382 | -0.091561 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1720119 | 1991-06-21 |  | 100 | 111 | 0.9009 | -0.099099 | 5.851 | -1.88 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1720103 | 1991-06-21 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 1.8863 | -0.68918 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1760156 | 1991-06-25 |  | 52 | 14.3 | 3.6364 | 2.6364 | 1.8863 | 19.9862 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 |  | 53 | 69.5 | 0.76259 | -0.23741 | 4.1495 | -3.9764 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1780135 | 1991-06-27 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1820325 | 1991-07-01 |  | 120 | 111 | 1.0811 | 0.081081 | 5.851 | 1.5382 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 |  | 67 | 69.5 | 0.96403 | -0.035971 | 4.1495 | -0.60248 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 |  | 21 | 22 | 0.95455 | -0.045455 | 2.202 | -0.45413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1860422 | 1991-07-05 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 1.8207 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1860405 | 1991-07-05 |  | 13 | 12.7 | 1.0236 | 0.023622 | 1.8207 | 0.16477 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1860019 | 1991-07-05 |  | 14 | 12.7 | 1.1024 | 0.10236 | 1.8207 | 0.71401 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 |  | 23 | 22 | 1.0455 | 0.045455 | 2.202 | 0.45413 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 |  | 77 | 69.5 | 1.1079 | 0.10791 | 4.1495 | 1.8074 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 |  | 79 | 69.5 | 1.1367 | 0.13669 | 4.1495 | 2.2894 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1890019 | 1991-07-08 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1890040 | 1991-07-08 |  | 19 | 18.8 | 1.0106 | 0.010638 | 2.0708 | 0.096581 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1910187 | 1991-07-10 |  | 330 | 309 | 1.068 | 0.067961 | 13.969 | 1.5033 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1910186 | 1991-07-10 |  | 14 | 12.7 | 1.1024 | 0.10236 | 1.8207 | 0.71401 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 |  | 25 | 22 | 1.1364 | 0.13636 | 2.202 | 1.3624 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1920009 | 1991-07-11 |  | 14 | 12.7 | 1.1024 | 0.10236 | 1.8207 | 0.71401 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1930158 | 1991-07-12 |  | 300 | 309 | 0.97087 | -0.029126 | 13.969 | -0.64428 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1930142 | 1991-07-12 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1930138 | 1991-07-12 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 2.0708 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1960281 | 1991-07-15 |  | 16 | 18.8 | 0.85106 | -0.14894 | 2.0708 | -1.3521 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1970002 | 1991-07-16 |  | 120 | 109 | 1.1009 | 0.10092 | 5.769 | 1.9067 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1980254 | 1991-07-17 |  | 320 | 309 | 1.0356 | 0.035599 | 13.969 | 0.78746 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 |  | 75 | 69.5 | 1.0791 | 0.079137 | 4.1495 | 1.3255 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5096/50DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2120030 | 1991-07-31 |  | 23 | 18.8 | 1.2234 | 0.2234 | 2.0708 | 2.0282 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2140001 | 1991-08-02 |  | 12 | 12.7 | 0.94488 | -0.055118 | 1.8207 | -0.38447 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6714
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2170005 | 1991-08-05 |  | 16 | 16.8 | 0.95238 | -0.047619 | 1.9888 | -0.40225 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2190004 | 1991-08-07 |  | 320 | 314 | 1.0191 | 0.019108 | 14.174 | 0.42331 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2210230 | 1991-08-09 |  | 110 | 104 | 1.0577 | 0.057692 | 5.564 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 |  | 75 | 79 | 0.94937 | -0.050633 | 4.539 | -0.88125 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 |  | 72 | 79 | 0.91139 | -0.088608 | 4.539 | -1.5422 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 |  | 81 | 79 | 1.0253 | 0.025316 | 4.539 | 0.44063 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 |  | 12 | 12.5 | 0.96 | -0.04 | 1.8125 | -0.27586 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 |  | 11 | 12.5 | 0.88 | -0.12 | 1.8125 | -0.82759 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2280333 | 1991-08-16 |  | 51 | 49 | 1.0408 | 0.040816 | 3.309 | 0.60441 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2280289 | 1991-08-16 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 1.9888 | 0.10056 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2280334 | 1991-08-16 |  | 18 | 16.8 | 1.0714 | 0.071429 | 1.9888 | 0.60338 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2280290 | 1991-08-16 |  | 17 | 16.8 | 1.0119 | 0.011905 | 1.9888 | 0.10056 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2310164 | 1991-08-19 |  | 320 | 314 | 1.0191 | 0.019108 | 14.174 | 0.42331 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2320226 | 1991-08-20 |  | 15 | 16.8 | 0.89286 | -0.10714 | 1.9888 | -0.90507 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2330239 | 1991-08-21 |  | 330 | 314 | 1.051 | 0.050955 | 14.174 | 1.1288 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2500/7512
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2330147 | 1991-08-21 |  | 110 | 104 | 1.0577 | 0.057692 | 5.564 | 1.0784 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2330120 | 1991-08-21 |  | 19 | 16.8 | 1.131 | 0.13095 | 1.9888 | 1.1062 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 |  | 82 | 79 | 1.038 | 0.037975 | 4.539 | 0.66094 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5014/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2340055 | 1991-08-22 |  | 54 | 49 | 1.102 | 0.10204 | 3.309 | 1.511 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2596/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2350071 | 1991-08-23 |  | 120 | 109 | 1.1009 | 0.10092 | 5.769 | 1.9067 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2350080 | 1991-08-23 |  | 120 | 104 | 1.1538 | 0.15385 | 5.564 | 2.8756 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2350122 | 1991-08-23 |  | 16 | 16.8 | 0.95238 | -0.047619 | 1.9888 | -0.40225 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 33DW/6712
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2380002 | 1991-08-26 |  | 120 | 104 | 1.1538 | 0.15385 | 5.564 | 2.8756 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 |  | 15 | 12.5 | 1.2 | 0.2 | 1.8125 | 1.3793 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5012
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2520392 | 1991-09-09 |  | 7.9 | 8.25 | 0.95758 | -0.042424 | 1.6382 | -0.21364 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2520391 | 1991-09-09 |  | 7.8 | 8.25 | 0.94545 | -0.054545 | 1.6382 | -0.27468 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 |  | 75 | 69.5 | 1.0791 | 0.079137 | 4.1495 | 1.3255 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2530657 | 1991-09-10 |  | 120 | 109 | 1.1009 | 0.10092 | 5.769 | 1.9067 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2530448 | 1991-09-10 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 1.8863 | 0.90124 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2540476 | 1991-09-11 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2610038 | 1991-09-18 |  | 11 | 14.3 | 0.76923 | -0.23077 | 1.8863 | -1.7495 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 |  | 720 | 660 | 1.0909 | 0.090909 | 28.36 | 2.1157 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 |  | 88 | 69.5 | 1.2662 | 0.26619 | 4.1495 | 4.4584 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 |  | 86 | 69.5 | 1.2374 | 0.23741 | 4.1495 | 3.9764 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 |  | 660 | 660 | 1 | 0 | 28.36 | 0 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 5000/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2630021 | 1991-09-20 |  | 120 | 111 | 1.0811 | 0.081081 | 5.851 | 1.5382 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2660103 | 1991-09-23 |  | 7.1 | 8.25 | 0.86061 | -0.13939 | 1.6382 | -0.70197 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 |  | 78 | 69.5 | 1.1223 | 0.1223 | 4.1495 | 2.0484 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 50DW/5096
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2690045 | 1991-09-26 |  | 18 | 14.3 | 1.2587 | 0.25874 | 1.8863 | 1.9615 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 25DW/7514
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2730277 | 1991-09-30 |  | 110 | 111 | 0.99099 | -0.009009 | 5.851 | -0.17091 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2512/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2730263 | 1991-09-30 |  | 110 | 109 | 1.0092 | 0.0091743 | 5.769 | 0.17334 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 2514/7596
SULFATE,FIL,IC | 1991 | 2730222 | 1991-09-30 |  | 7.4 | 8.25 | 0.89697 | -0.10303 | 1.6382 | -0.51885 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | 00945 | IC022 | 3312/67DW