## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1110114 | 1989-04-21 |  | 260 | 279 | 0.9319 | -0.0681 | 13.555 | -1.4017 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6702
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1240083 | 1989-05-04 |  | 790 | 791 | 0.99874 | -0.0012642 | 36.595 | -0.027326 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1280211 | 1989-05-08 |  | 330 | 320 | 1.0312 | 0.03125 | 15.4 | 0.64935 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 5002/5004
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1350202 | 1989-05-15 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1350004 | 1989-05-15 |  | 770 | 791 | 0.97345 | -0.026549 | 36.595 | -0.57385 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1350003 | 1989-05-15 |  | 770 | 791 | 0.97345 | -0.026549 | 36.595 | -0.57385 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1350203 | 1989-05-15 |  | 770 | 791 | 0.97345 | -0.026549 | 36.595 | -0.57385 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1350008 | 1989-05-15 |  | 280 | 320 | 0.875 | -0.125 | 15.4 | -2.5974 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 5002/5004
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1360158 | 1989-05-16 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1380108 | 1989-05-18 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1380207 | 1989-05-18 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1380208 | 1989-05-18 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1380107 | 1989-05-18 |  | 780 | 791 | 0.98609 | -0.013906 | 36.595 | -0.30059 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1420054 | 1989-05-22 |  | 390 | 368 | 1.0598 | 0.059783 | 17.56 | 1.2528 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2504/7502
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1420065 | 1989-05-22 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1420063 | 1989-05-22 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1420062 | 1989-05-22 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1430010 | 1989-05-23 |  | 800 | 791 | 1.0114 | 0.011378 | 36.595 | 0.24594 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1440120 | 1989-05-24 |  | 370 | 368 | 1.0054 | 0.0054348 | 17.56 | 0.1139 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2504/7502
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1440114 | 1989-05-24 |  | 15 | 13.7 | 1.0949 | 0.094891 | 1.6165 | 0.80421 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1440113 | 1989-05-24 |  | 15 | 13.7 | 1.0949 | 0.094891 | 1.6165 | 0.80421 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1450291 | 1989-05-25 |  | 380 | 368 | 1.0326 | 0.032609 | 17.56 | 0.68337 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2504/7502
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1460184 | 1989-05-26 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1460171 | 1989-05-26 |  | 790 | 791 | 0.99874 | -0.0012642 | 36.595 | -0.027326 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6700
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1460181 | 1989-05-26 |  | 330 | 320 | 1.0312 | 0.03125 | 15.4 | 0.64935 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 5002/5004
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1500176 | 1989-05-30 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1510043 | 1989-05-31 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | -999999 | 1989-06-02 |  | 400 | 389 | 1.0283 | 0.028278 | 18.505 | 0.59443 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1530120 | 1989-06-02 |  | 330 | 320 | 1.0312 | 0.03125 | 15.4 | 0.64935 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 5002/5004
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | -999999 | 1989-06-06 |  | 400 | 389 | 1.0283 | 0.028278 | 18.505 | 0.59443 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1640069 | 1989-06-13 |  | 280 | 273 | 1.0256 | 0.025641 | 13.285 | 0.52691 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2502/7504
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | -999999 | 1989-06-13 |  | 390 | 389 | 1.0026 | 0.0025707 | 18.505 | 0.054039 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1670055 | 1989-06-16 |  | 290 | 273 | 1.0623 | 0.062271 | 13.285 | 1.2796 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2502/7504
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1670052 | 1989-06-16 |  | 410 | 389 | 1.054 | 0.053985 | 18.505 | 1.1348 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1670054 | 1989-06-16 |  | 410 | 389 | 1.054 | 0.053985 | 18.505 | 1.1348 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1670053 | 1989-06-16 |  | 410 | 389 | 1.054 | 0.053985 | 18.505 | 1.1348 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1670065 | 1989-06-16 |  | 130 | 133 | 0.97744 | -0.022556 | 6.985 | -0.42949 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 5098/5004
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1700154 | 1989-06-19 |  | 280 | 273 | 1.0256 | 0.025641 | 13.285 | 0.52691 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2502/7504
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1700150 | 1989-06-19 |  | 400 | 389 | 1.0283 | 0.028278 | 18.505 | 0.59443 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3300/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1700151 | 1989-06-19 |  | 27 | 27.8 | 0.97122 | -0.028777 | 2.251 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1700152 | 1989-06-19 |  | 27 | 27.8 | 0.97122 | -0.028777 | 2.251 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1700087 | 1989-06-19 |  | 130 | 133 | 0.97744 | -0.022556 | 6.985 | -0.42949 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 5098/5004
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1810111 | 1989-06-30 |  | 27 | 27.8 | 0.97122 | -0.028777 | 2.251 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1810110 | 1989-06-30 |  | 25 | 27.8 | 0.89928 | -0.10072 | 2.251 | -1.2439 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1910032 | 1989-07-10 |  | 75 | 74.3 | 1.0094 | 0.0094213 | 4.3435 | 0.16116 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1910146 | 1989-07-10 |  | 74 | 74.3 | 0.99596 | -0.0040377 | 4.3435 | -0.069069 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1980321 | 1989-07-17 |  | 72 | 74.3 | 0.96904 | -0.030956 | 4.3435 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1980320 | 1989-07-17 |  | 72 | 74.3 | 0.96904 | -0.030956 | 4.3435 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 1980300 | 1989-07-17 |  | 71 | 74.3 | 0.95559 | -0.044415 | 4.3435 | -0.75976 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2000204 | 1989-07-19 |  | 72 | 74.3 | 0.96904 | -0.030956 | 4.3435 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2000030 | 1989-07-19 |  | 72 | 74.3 | 0.96904 | -0.030956 | 4.3435 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2050074 | 1989-07-24 |  | 72 | 74.3 | 0.96904 | -0.030956 | 4.3435 | -0.52953 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2050130 | 1989-07-24 |  | 73 | 74.3 | 0.9825 | -0.017497 | 4.3435 | -0.2993 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2070172 | 1989-07-26 |  | 73 | 74.3 | 0.9825 | -0.017497 | 4.3435 | -0.2993 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3304/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2160068 | 1989-08-04 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2210136 | 1989-08-09 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2220073 | 1989-08-10 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2330320 | 1989-08-21 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2330319 | 1989-08-21 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2330005 | 1989-08-21 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2340005 | 1989-08-22 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2340006 | 1989-08-22 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2400106 | 1989-08-28 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2440192 | 1989-09-01 |  | 12 | 13.7 | 0.87591 | -0.12409 | 1.6165 | -1.0517 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2480194 | 1989-09-05 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 1.6165 | 0.18559 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2480193 | 1989-09-05 |  | 13 | 13.7 | 0.94891 | -0.051095 | 1.6165 | -0.43303 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3398/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2510325 | 1989-09-08 |  | 28 | 27.8 | 1.0072 | 0.0071942 | 2.251 | 0.088849 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2630157 | 1989-09-20 |  | 27 | 27.8 | 0.97122 | -0.028777 | 2.251 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2630127 | 1989-09-20 |  | 27 | 27.8 | 0.97122 | -0.028777 | 2.251 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2640164 | 1989-09-21 |  | 27 | 27.8 | 0.97122 | -0.028777 | 2.251 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2680067 | 1989-09-25 |  | 27 | 27.8 | 0.97122 | -0.028777 | 2.251 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2680117 | 1989-09-25 |  | 27 | 27.8 | 0.97122 | -0.028777 | 2.251 | -0.3554 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1989 | 2720012 | 1989-09-29 |  | 28 | 27.8 | 1.0072 | 0.0071942 | 2.251 | 0.088849 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6798
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2770209 | 1989-10-04 |  | 55 | 54.9 | 1.0018 | 0.0018215 | 3.5705 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2506/7510
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2770084 | 1989-10-04 | < | 1 | 0.17 | 5.8824 | 4.8824 | 1.1076 | 0.74933 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | P13
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2780097 | 1989-10-05 |  | 55 | 54.9 | 1.0018 | 0.0018215 | 3.5705 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2506/7510
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2830010 | 1989-10-10 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 1.5099 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2830042 | 1989-10-10 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2860041 | 1989-10-13 |  | 43 | 42.9 | 1.0023 | 0.002331 | 3.0305 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2890219 | 1989-10-16 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 1.5099 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2890217 | 1989-10-16 |  | 43 | 42.9 | 1.0023 | 0.002331 | 3.0305 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 2930048 | 1989-10-20 |  | 42 | 42.9 | 0.97902 | -0.020979 | 3.0305 | -0.29698 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3000056 | 1989-10-27 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3120081 | 1989-11-08 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 1.5099 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3170215 | 1989-11-13 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 1.5099 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3210150 | 1989-11-17 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3210145 | 1989-11-17 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3240156 | 1989-11-20 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3250003 | 1989-11-21 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 1.5099 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3310049 | 1989-11-27 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 1.5099 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3400086 | 1989-12-06 |  | 50 | 48 | 1.0417 | 0.041667 | 3.26 | 0.6135 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | -999999 | 1989-12-06 |  | 59 | 60.1 | 0.9817 | -0.018303 | 3.8045 | -0.28913 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3410068 | 1989-12-07 |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 3.26 | 0 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3450262 | 1989-12-11 |  | 18 | 18.5 | 0.97297 | -0.027027 | 1.9325 | -0.25873 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 3470087 | 1989-12-13 |  | 18 | 18.5 | 0.97297 | -0.027027 | 1.9325 | -0.25873 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 20046.0 | 1990-01-02 |  | 59 | 60.1 | 0.9817 | -0.018303 | 3.8045 | -0.28913 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 90083.0 | 1990-01-09 |  | 55 | 54.9 | 1.0018 | 0.0018215 | 3.5705 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2506/7510
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 90087.0 | 1990-01-09 |  | 55 | 54.9 | 1.0018 | 0.0018215 | 3.5705 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2506/7510
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 100014. | 1990-01-10 |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 3.26 | 0 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 25DW/7510
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 100037. | 1990-01-10 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 1.5099 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 100039. | 1990-01-10 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 100016. | 1990-01-10 |  | 18 | 18.5 | 0.97297 | -0.027027 | 1.9325 | -0.25873 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6706
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 110006. | 1990-01-11 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 1.5099 | 0.58942 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 120108. | 1990-01-12 |  | 43 | 42.9 | 1.0023 | 0.002331 | 3.0305 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 120110. | 1990-01-12 |  | 43 | 42.9 | 1.0023 | 0.002331 | 3.0305 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 160178. | 1990-01-16 |  | 43 | 42.9 | 1.0023 | 0.002331 | 3.0305 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 230055. | 1990-01-23 |  | 41 | 42.9 | 0.95571 | -0.044289 | 3.0305 | -0.62696 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | -999999 | 1990-01-24 |  | 61 | 60.1 | 1.015 | 0.014975 | 3.8045 | 0.23656 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 250138. | 1990-01-25 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | -999999 | 1990-01-25 |  | 60 | 60.1 | 0.99834 | -0.0016639 | 3.8045 | -0.026285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3308/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 260034. | 1990-01-26 |  | 42 | 42.9 | 0.97902 | -0.020979 | 3.0305 | -0.29698 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 260035. | 1990-01-26 |  | 42 | 42.9 | 0.97902 | -0.020979 | 3.0305 | -0.29698 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 290052. | 1990-01-29 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 300039. | 1990-01-30 |  | 43 | 42.9 | 1.0023 | 0.002331 | 3.0305 | 0.032998 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 33DW/6710
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 320069. | 1990-02-01 |  | 55 | 54.9 | 1.0018 | 0.0018215 | 3.5705 | 0.028007 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 2506/7510
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 510069. | 1990-02-20 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW
SULFATE,FIL,TURB | 1990 | 570072. | 1990-02-26 |  | 9 | 9.11 | 0.98793 | -0.012075 | 1.5099 | -0.07285 | 1 | 1551 |  |  |  | mg/L | 00945 | 00074 | 3306/67DW