## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2790099 | 1989-10-06 |  | 2.8 | 2.77 | 1.0108 | 0.01083 | 0.375 | 0.08 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2860042 | 1989-10-13 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.375 | -0.45333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2860120 | 1989-10-13 |  | 2.2 | 2.77 | 0.79422 | -0.20578 | 0.375 | -1.52 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2910056 | 1989-10-18 |  | 25.5 | 29 | 0.87931 | -0.12069 | 0.375 | -9.3333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2930047 | 1989-10-20 |  | 27 | 29 | 0.93103 | -0.068966 | 0.375 | -5.3333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2990010 | 1989-10-26 |  | 27.3 | 29 | 0.94138 | -0.058621 | 0.375 | -4.5333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 3050128 | 1989-11-01 |  | 27.4 | 29 | 0.94483 | -0.055172 | 0.375 | -4.2667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 3070113 | 1989-11-03 |  | 10.6 | 10 | 1.06 | 0.06 | 0.375 | 1.6 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 3180058 | 1989-11-14 |  | 9.9 | 10 | 0.99 | -0.01 | 0.375 | -0.26667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 3210098 | 1989-11-17 |  | 10.2 | 10 | 1.02 | 0.02 | 0.375 | 0.53333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 3320044 | 1989-11-28 |  | 9.8 | 10 | 0.98 | -0.02 | 0.375 | -0.53333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 3340051 | 1989-11-30 |  | 2.5 | 2.77 | 0.90253 | -0.097473 | 0.375 | -0.72 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 3340050 | 1989-11-30 |  | 2.4 | 2.77 | 0.86643 | -0.13357 | 0.375 | -0.98667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 100036. | 1990-01-10 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.375 | -0.45333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 180032. | 1990-01-18 |  | 27.9 | 29 | 0.96207 | -0.037931 | 0.375 | -2.9333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 290029. | 1990-01-29 |  | 2.7 | 2.77 | 0.97473 | -0.025271 | 0.375 | -0.18667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 320068. | 1990-02-01 |  | 26.6 | 29 | 0.91724 | -0.082759 | 0.375 | -6.4 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 390012. | 1990-02-08 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.375 | -0.45333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 510019. | 1990-02-20 |  | 9.8 | 10 | 0.98 | -0.02 | 0.375 | -0.53333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 510157. | 1990-02-20 |  | 10.2 | 10 | 1.02 | 0.02 | 0.375 | 0.53333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 510020. | 1990-02-20 |  | 3.2 | 2.77 | 1.1552 | 0.15523 | 0.375 | 1.1467 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 590084. | 1990-02-28 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 590119. | 1990-02-28 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 590083. | 1990-02-28 |  | 3.2 | 2.77 | 1.1552 | 0.15523 | 0.375 | 1.1467 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 610173. | 1990-03-02 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.375 | -0.45333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 940032. | 1990-04-04 |  | 27.4 | 29 | 0.94483 | -0.055172 | 0.375 | -4.2667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 940031. | 1990-04-04 |  | 27.3 | 29 | 0.94138 | -0.058621 | 0.375 | -4.5333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 940029. | 1990-04-04 |  | 10.3 | 10 | 1.03 | 0.03 | 0.375 | 0.8 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 940030. | 1990-04-04 |  | 10.2 | 10 | 1.02 | 0.02 | 0.375 | 0.53333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 950055. | 1990-04-05 |  | 27.3 | 29 | 0.94138 | -0.058621 | 0.375 | -4.5333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 960099. | 1990-04-06 |  | 2.9 | 2.77 | 1.0469 | 0.046931 | 0.375 | 0.34667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1030004 | 1990-04-13 |  | 2.9 | 2.77 | 1.0469 | 0.046931 | 0.375 | 0.34667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1090040 | 1990-04-19 |  | 27.4 | 29 | 0.94483 | -0.055172 | 0.375 | -4.2667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1100025 | 1990-04-20 |  | 2.5 | 2.77 | 0.90253 | -0.097473 | 0.375 | -0.72 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1150019 | 1990-04-25 |  | 27.4 | 29 | 0.94483 | -0.055172 | 0.375 | -4.2667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1160059 | 1990-04-26 |  | 2.7 | 2.77 | 0.97473 | -0.025271 | 0.375 | -0.18667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1360035 | 1990-05-16 |  | 10.7 | 10 | 1.07 | 0.07 | 0.375 | 1.8667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1370093 | 1990-05-17 |  | 10.7 | 10 | 1.07 | 0.07 | 0.375 | 1.8667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1420013 | 1990-05-22 |  | 10.2 | 10 | 1.02 | 0.02 | 0.375 | 0.53333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1440087 | 1990-05-24 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1870028 | 1990-07-06 |  | 27.3 | 29 | 0.94138 | -0.058621 | 0.375 | -4.5333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1940131 | 1990-07-13 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.375 | -0.45333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 1980030 | 1990-07-17 |  | 27.4 | 29 | 0.94483 | -0.055172 | 0.375 | -4.2667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2080100 | 1990-07-27 |  | 2.8 | 2.77 | 1.0108 | 0.01083 | 0.375 | 0.08 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2220048 | 1990-08-10 |  | 10.1 | 10 | 1.01 | 0.01 | 0.375 | 0.26667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2290065 | 1990-08-17 |  | 2.7 | 2.77 | 0.97473 | -0.025271 | 0.375 | -0.18667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2350102 | 1990-08-23 |  | 10.2 | 10 | 1.02 | 0.02 | 0.375 | 0.53333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2350103 | 1990-08-23 |  | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2360329 | 1990-08-24 |  | 10.3 | 10 | 1.03 | 0.03 | 0.375 | 0.8 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2430355 | 1990-08-31 |  | 2.7 | 2.77 | 0.97473 | -0.025271 | 0.375 | -0.18667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2430354 | 1990-08-31 |  | 2.7 | 2.77 | 0.97473 | -0.025271 | 0.375 | -0.18667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2470368 | 1990-09-04 |  | 2.9 | 2.77 | 1.0469 | 0.046931 | 0.375 | 0.34667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2560069 | 1990-09-13 |  | 27.7 | 29 | 0.95517 | -0.044828 | 0.375 | -3.4667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2560070 | 1990-09-13 |  | 27.7 | 29 | 0.95517 | -0.044828 | 0.375 | -3.4667 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P11
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2560072 | 1990-09-13 |  | 10.2 | 10 | 1.02 | 0.02 | 0.375 | 0.53333 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1990 | 2560071 | 1990-09-13 |  | 10.3 | 10 | 1.03 | 0.03 | 0.375 | 0.8 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P12
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2910209 | 1990-10-18 |  | 35.5 | 34.9 | 1.0172 | 0.017192 | 2.7083 | 0.22154 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2990039 | 1990-10-26 |  | 12.1 | 12 | 1.0083 | 0.0083333 | 1.174 | 0.085179 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 3470117 | 1990-12-13 |  | 2.7 | 2.77 | 0.97473 | -0.025271 | 0.55559 | -0.12599 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 3510139 | 1990-12-17 |  | 13.2 | 12 | 1.1 | 1e+15 | 1.174 | 1.0221 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 3600104 | 1990-12-26 |  | 2.8 | 2.77 | 1.0108 | 0.01083 | 0.55559 | 0.053997 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 3600105 | 1990-12-26 |  | 12.1 | 12 | 1.0083 | 0.0083333 | 1.174 | 0.085179 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 3620001 | 1990-12-28 |  | 12.5 | 12 | 1.0417 | 0.041667 | 1.174 | 0.42589 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 90049.0 | 1991-01-09 |  | 35 | 34.9 | 1.0029 | 0.0028653 | 2.7083 | 0.036924 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 220004. | 1991-01-22 |  | 11.9 | 12 | 0.99167 | -0.0083333 | 1.174 | -0.085179 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 280161. | 1991-01-28 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 1.174 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 420236. | 1991-02-11 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.55559 | -0.30598 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 510008. | 1991-02-20 |  | 34 | 34.9 | 0.97421 | -0.025788 | 2.7083 | -0.33231 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 630068. | 1991-03-04 |  | 7.6 | 2.77 | 2.7437 | 1.7437 | 0.55559 | 8.6935 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 650103. | 1991-03-06 |  | 2.5 | 2.77 | 0.90253 | -0.097473 | 0.55559 | -0.48597 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 710075. | 1991-03-12 |  | 2.8 | 2.77 | 1.0108 | 0.01083 | 0.55559 | 0.053997 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 710077. | 1991-03-12 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.55559 | -0.30598 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 710076. | 1991-03-12 |  | 12.4 | 12 | 1.0333 | 0.033333 | 1.174 | 0.34072 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 730105. | 1991-03-14 |  | 14.1 | 12 | 1.175 | 0.175 | 1.174 | 1.7888 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 870102. | 1991-03-28 |  | 14.8 | 12 | 1.2333 | 0.23333 | 1.174 | 2.385 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1050050 | 1991-04-15 |  | 12.4 | 12 | 1.0333 | 0.033333 | 1.174 | 0.34072 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1060007 | 1991-04-16 |  | 35.9 | 34.9 | 1.0287 | 0.028653 | 2.7083 | 0.36924 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1120291 | 1991-04-22 |  | 12.7 | 12 | 1.0583 | 0.058333 | 1.174 | 0.59625 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1190107 | 1991-04-29 |  | 33.7 | 34.9 | 0.96562 | -0.034384 | 2.7083 | -0.44308 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1350004 | 1991-05-15 |  | 2.8 | 2.77 | 1.0108 | 0.01083 | 0.55559 | 0.053997 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1400149 | 1991-05-20 |  | 2.9 | 2.77 | 1.0469 | 0.046931 | 0.55559 | 0.23399 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1550048 | 1991-06-04 |  | 2.5 | 2.77 | 0.90253 | -0.097473 | 0.55559 | -0.48597 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1550050 | 1991-06-04 |  | 35.8 | 34.9 | 1.0258 | 0.025788 | 2.7083 | 0.33231 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1550049 | 1991-06-04 |  | 34.7 | 34.9 | 0.99427 | -0.0057307 | 2.7083 | -0.073847 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1570066 | 1991-06-06 |  | 2.5 | 2.77 | 0.90253 | -0.097473 | 0.55559 | -0.48597 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1630010 | 1991-06-12 |  | 2.7 | 2.77 | 0.97473 | -0.025271 | 0.55559 | -0.12599 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1700009 | 1991-06-19 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 1.174 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1780242 | 1991-06-27 |  | 13.2 | 12 | 1.1 | 1e+15 | 1.174 | 1.0221 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1820044 | 1991-07-01 |  | 2.8 | 2.77 | 1.0108 | 0.01083 | 0.55559 | 0.053997 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1820182 | 1991-07-01 |  | 12.4 | 12 | 1.0333 | 0.033333 | 1.174 | 0.34072 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1860020 | 1991-07-05 |  | 11.9 | 12 | 0.99167 | -0.0083333 | 1.174 | -0.085179 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 1920003 | 1991-07-11 |  | 11.9 | 12 | 0.99167 | -0.0083333 | 1.174 | -0.085179 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2030088 | 1991-07-22 |  | 11.9 | 12 | 0.99167 | -0.0083333 | 1.174 | -0.085179 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2110200 | 1991-07-30 |  | 34.3 | 34.9 | 0.98281 | -0.017192 | 2.7083 | -0.22154 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2120029 | 1991-07-31 |  | 34.9 | 34.9 | 1 | 0 | 2.7083 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2130168 | 1991-08-01 |  | 34.6 | 34.9 | 0.9914 | -0.008596 | 2.7083 | -0.11077 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2170006 | 1991-08-05 |  | 35 | 34.9 | 1.0029 | 0.0028653 | 2.7083 | 0.036924 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2190195 | 1991-08-07 |  | 3.1 | 2.77 | 1.1191 | 0.11913 | 0.55559 | 0.59396 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2280359 | 1991-08-16 |  | 2.7 | 2.77 | 0.97473 | -0.025271 | 0.55559 | -0.12599 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2330145 | 1991-08-21 |  | 35.5 | 34.9 | 1.0172 | 0.017192 | 2.7083 | 0.22154 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2350121 | 1991-08-23 |  | 34.9 | 34.9 | 1 | 0 | 2.7083 | 0 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P14
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2390032 | 1991-08-27 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.55559 | -0.30598 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2490297 | 1991-09-06 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.55559 | -0.30598 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2520393 | 1991-09-09 |  | 12.6 | 12 | 1.05 | 0.05 | 1.174 | 0.51107 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2530656 | 1991-09-10 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.55559 | -0.30598 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2610037 | 1991-09-18 |  | 12.5 | 12 | 1.0417 | 0.041667 | 1.174 | 0.42589 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2620113 | 1991-09-19 |  | 2.6 | 2.77 | 0.93863 | -0.061372 | 0.55559 | -0.30598 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P13
SPECIFIC COND,LAB,UNF,LL | 1991 | 2660130 | 1991-09-23 |  | 12.3 | 12 | 1.025 | 0.025 | 1.174 | 0.25554 | 0.5 | 1269 |  |  |  | uS/cm | 90095 | WHT01 | P15