## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 110013. | 1990-01-11 |  | 380 | 402 | 0.94527 | -0.054726 | 22.398 | -0.98223 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 120109. | 1990-01-12 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 160177. | 1990-01-16 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 160072. | 1990-01-16 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 160176. | 1990-01-16 |  | 380 | 402 | 0.94527 | -0.054726 | 22.398 | -0.98223 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 180104. | 1990-01-18 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 180108. | 1990-01-18 |  | 380 | 402 | 0.94527 | -0.054726 | 22.398 | -0.98223 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 190050. | 1990-01-19 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 220016. | 1990-01-22 |  | 420 | 402 | 1.0448 | 0.044776 | 22.398 | 0.80364 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 230054. | 1990-01-23 |  | 390 | 402 | 0.97015 | -0.029851 | 22.398 | -0.53576 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 250113. | 1990-01-25 |  | 420 | 402 | 1.0448 | 0.044776 | 22.398 | 0.80364 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 260097. | 1990-01-26 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 290050. | 1990-01-29 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 310075. | 1990-01-31 |  | 420 | 402 | 1.0448 | 0.044776 | 22.398 | 0.80364 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 310072. | 1990-01-31 |  | 440 | 402 | 1.0945 | 0.094527 | 22.398 | 1.6966 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 360107. | 1990-02-05 |  | 1000 | 972 | 1.0288 | 0.028807 | 50.328 | 0.55635 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 360106. | 1990-02-05 |  | 990 | 972 | 1.0185 | 0.018519 | 50.328 | 0.35765 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 390011. | 1990-02-08 |  | 1000 | 972 | 1.0288 | 0.028807 | 50.328 | 0.55635 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 400065. | 1990-02-09 |  | 1000 | 972 | 1.0288 | 0.028807 | 50.328 | 0.55635 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 510105. | 1990-02-20 |  | 910 | 972 | 0.93621 | -0.063786 | 50.328 | -1.2319 | 10 | 0062 |  |  |  | ug/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 510058. | 1990-02-20 |  | 940 | 972 | 0.96708 | -0.032922 | 50.328 | -0.63583 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 510140. | 1990-02-20 |  | 880 | 972 | 0.90535 | -0.09465 | 50.328 | -1.828 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 510071. | 1990-02-20 |  | 880 | 972 | 0.90535 | -0.09465 | 50.328 | -1.828 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 530062. | 1990-02-22 |  | 960 | 972 | 0.98765 | -0.012346 | 50.328 | -0.23844 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 540112. | 1990-02-23 |  | 1100 | 972 | 1.1317 | 0.13169 | 50.328 | 2.5433 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 610186. | 1990-03-02 |  | 960 | 972 | 0.98765 | -0.012346 | 50.328 | -0.23844 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 730235. | 1990-03-14 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 730178. | 1990-03-14 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 730242. | 1990-03-14 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 730088. | 1990-03-14 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 730093. | 1990-03-14 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 850025. | 1990-03-26 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 850029. | 1990-03-26 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 870094. | 1990-03-28 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 870097. | 1990-03-28 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 870101. | 1990-03-28 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 870096. | 1990-03-28 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 870095. | 1990-03-28 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 870100. | 1990-03-28 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 870099. | 1990-03-28 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 870098. | 1990-03-28 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 960168. | 1990-04-06 |  | 420 | 402 | 1.0448 | 0.044776 | 22.398 | 0.80364 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 |  | 390 | 402 | 0.97015 | -0.029851 | 22.398 | -0.53576 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 |  | 390 | 402 | 0.97015 | -0.029851 | 22.398 | -0.53576 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 |  | 410 | 402 | 1.0199 | 0.0199 | 22.398 | 0.35717 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 |  | 420 | 402 | 1.0448 | 0.044776 | 22.398 | 0.80364 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 |  | 430 | 402 | 1.0697 | 0.069652 | 22.398 | 1.2501 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 |  | 410 | 402 | 1.0199 | 0.0199 | 22.398 | 0.35717 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 |  | 400 | 402 | 0.99502 | -0.0049751 | 22.398 | -0.089294 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 |  | 390 | 402 | 0.97015 | -0.029851 | 22.398 | -0.53576 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 |  | 420 | 402 | 1.0448 | 0.044776 | 22.398 | 0.80364 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 |  | 1000 | 972 | 1.0288 | 0.028807 | 50.328 | 0.55635 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5003/5001
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 |  | 1500 | 1470 | 1.0204 | 0.020408 | 74.73 | 0.40145 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 2501/7505
STRONTIUM,FIL,AA | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 |  | 460 | 402 | 1.1443 | 0.14428 | 22.398 | 2.5895 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5007/5003
STRONTIUM,FIL,AA | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 |  | 130 | 122 | 1.0656 | 0.065574 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DW/7511
STRONTIUM,FIL,AA | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 |  | 110 | 112 | 0.98214 | -0.017857 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 5011/5007