## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2770003 | 1989-10-04 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2790100 | 1989-10-06 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2980022 | 1989-10-25 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 3170089 | 1989-11-13 |  | 11 | 9.5 | 1.1579 | 0.15789 | 3.1505 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 3190116 | 1989-11-15 |  | 11 | 9.5 | 1.1579 | 0.15789 | 3.1505 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 3210151 | 1989-11-17 |  | 11 | 9.5 | 1.1579 | 0.15789 | 3.1505 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 3210144 | 1989-11-17 |  | 11 | 9.5 | 1.1579 | 0.15789 | 3.1505 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 3250018 | 1989-11-21 |  | 11 | 9.5 | 1.1579 | 0.15789 | 3.1505 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 3280093 | 1989-11-24 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 3520035 | 1989-12-18 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 100017. | 1990-01-10 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 160071. | 1990-01-16 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 170061. | 1990-01-17 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 220209. | 1990-01-22 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 220059. | 1990-01-22 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 240061. | 1990-01-24 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 240059. | 1990-01-24 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 250085. | 1990-01-25 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 250115. | 1990-01-25 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 510078. | 1990-02-20 |  | 11 | 9.5 | 1.1579 | 0.15789 | 3.1505 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 510155. | 1990-02-20 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 540114. | 1990-02-23 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 570020. | 1990-02-26 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 570005. | 1990-02-26 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 590122. | 1990-02-28 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 730170. | 1990-03-14 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 730090. | 1990-03-14 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 850026. | 1990-03-26 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 850030. | 1990-03-26 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 870105. | 1990-03-28 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 870107. | 1990-03-28 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 870106. | 1990-03-28 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 870113. | 1990-03-28 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 870139. | 1990-03-28 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 870138. | 1990-03-28 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 920062. | 1990-04-02 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 920208. | 1990-04-02 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 960169. | 1990-04-06 |  | 6 | 4.6 | 1.3043 | 0.30435 | 2.7634 | 0.50662 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 |  | 11 | 9.5 | 1.1579 | 0.15789 | 3.1505 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.7634 | -0.94087 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5004/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 |  | 11 | 9.5 | 1.1579 | 0.15789 | 3.1505 | 0.47611 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 |  | 12 | 9.5 | 1.2632 | 0.26316 | 3.1505 | 0.79352 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5008
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 |  | 5 | 6.8 | 0.73529 | -0.26471 | 2.9372 | -0.61283 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 |  | 4 | 6.8 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9372 | -0.95329 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5006/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.7634 | -0.579 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5004
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.1888 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.1888 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 3.1888 | 0.28224 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 |  | 6 | 8.25 | 0.72727 | -0.27273 | 3.026 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 |  | 6 | 8.25 | 0.72727 | -0.27273 | 3.026 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.784 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.784 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.784 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 |  | 6 | 8.25 | 0.72727 | -0.27273 | 3.026 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.784 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 |  | 6 | 8.25 | 0.72727 | -0.27273 | 3.026 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 |  | 3 | 9.45 | 0.31746 | -0.68254 | 3.1316 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 |  | 4 | 9.45 | 0.42328 | -0.57672 | 3.1316 | -1.7403 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 |  | 3 | 9.45 | 0.31746 | -0.68254 | 3.1316 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 180006. | 1991-01-18 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 250088. | 1991-01-25 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 420239. | 1991-02-11 |  | 7 | 8.25 | 0.84848 | -0.15152 | 3.026 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 460002. | 1991-02-15 |  | 7 | 8.25 | 0.84848 | -0.15152 | 3.026 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 460170. | 1991-02-15 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.784 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 530128. | 1991-02-22 |  | 6 | 8.25 | 0.72727 | -0.27273 | 3.026 | -0.74356 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 530092. | 1991-02-22 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 530132. | 1991-02-22 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.784 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 560083. | 1991-02-25 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.784 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 600081. | 1991-03-01 |  | 7 | 8.25 | 0.84848 | -0.15152 | 3.026 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 630071. | 1991-03-04 |  | 5 | 5.5 | 0.90909 | -0.090909 | 2.784 | -0.1796 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 700164. | 1991-03-11 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 730188. | 1991-03-14 |  | 3 | 9.45 | 0.31746 | -0.68254 | 3.1316 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 740075. | 1991-03-15 |  | 3 | 9.45 | 0.31746 | -0.68254 | 3.1316 | -2.0597 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 740044. | 1991-03-15 |  | 2 | 3.65 | 0.54795 | -0.45205 | 2.6212 | -0.62948 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 810179. | 1991-03-22 |  | 4.2 | 9.45 | 0.44444 | -0.55556 | 3.1316 | -1.6765 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 850131. | 1991-03-26 |  | 2.3 | 3.65 | 0.63014 | -0.36986 | 2.6212 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 850132. | 1991-03-26 |  | 2.5 | 3.65 | 0.68493 | -0.31507 | 2.6212 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 870053. | 1991-03-28 |  | 3.7 | 9.45 | 0.39153 | -0.60847 | 3.1316 | -1.8361 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 940007. | 1991-04-04 |  | 3.1 | 3.65 | 0.84932 | -0.15068 | 2.6212 | -0.20983 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 |  | 9.9 | 10.1 | 0.9802 | -0.019802 | 3.1888 | -0.06272 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 |  | 9.8 | 10.1 | 0.9703 | -0.029703 | 3.1888 | -0.094079 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 |  | 2.9 | 3.65 | 0.79452 | -0.20548 | 2.6212 | -0.28613 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.1888 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 |  | 3 | 3.65 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6212 | -0.24798 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.1888 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 |  | 3 | 3.65 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6212 | -0.24798 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 |  | 5.8 | 5.5 | 1.0545 | 0.054545 | 2.784 | 0.10776 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 |  | 7.2 | 8.25 | 0.87273 | -0.12727 | 3.026 | -0.34699 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 |  | 7.8 | 7.37 | 1.0583 | 0.058345 | 2.9486 | 0.14583 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 33DW/6712
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 |  | 7 | 8.25 | 0.84848 | -0.15152 | 3.026 | -0.41309 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 |  | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | 2.784 | 0 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 |  | 7.4 | 8.25 | 0.89697 | -0.10303 | 3.026 | -0.2809 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 |  | 7.3 | 8.25 | 0.88485 | -0.11515 | 3.026 | -0.31395 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 |  | 7.2 | 7.37 | 0.97693 | -0.023066 | 2.9486 | -0.057655 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 33DW/6712
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 |  | 4.8 | 9.45 | 0.50794 | -0.49206 | 3.1316 | -1.4849 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 |  | 4.7 | 9.45 | 0.49735 | -0.50265 | 3.1316 | -1.5168 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 |  | 4.3 | 9.45 | 0.45503 | -0.54497 | 3.1316 | -1.6445 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 |  | 4.2 | 9.45 | 0.44444 | -0.55556 | 3.1316 | -1.6765 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 |  | 2.8 | 3.65 | 0.76712 | -0.23288 | 2.6212 | -0.32428 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 |  | 2.7 | 3.65 | 0.73973 | -0.26027 | 2.6212 | -0.36243 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 |  | 2.5 | 3.65 | 0.68493 | -0.31507 | 2.6212 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 |  | 2.5 | 3.65 | 0.68493 | -0.31507 | 2.6212 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 |  | 2.3 | 3.65 | 0.63014 | -0.36986 | 2.6212 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 |  | 9.9 | 10.1 | 0.9802 | -0.019802 | 3.1888 | -0.06272 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 3.1888 | -0.03136 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 |  | 2.6 | 3.65 | 0.71233 | -0.28767 | 2.6212 | -0.40058 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 |  | 2.9 | 3.65 | 0.79452 | -0.20548 | 2.6212 | -0.28613 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 |  | 9.3 | 10.1 | 0.92079 | -0.079208 | 3.1888 | -0.25088 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 |  | 2.2 | 3.65 | 0.60274 | -0.39726 | 2.6212 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5096/50DW
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 |  | 6.6 | 8.25 | 0.8 | -0.2 | 3.026 | -0.54527 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 |  | 4.9 | 5.5 | 0.89091 | -0.10909 | 2.784 | -0.21552 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 |  | 6.7 | 8.25 | 0.81212 | -0.18788 | 3.026 | -0.51223 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 |  | 6.7 | 8.25 | 0.81212 | -0.18788 | 3.026 | -0.51223 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 |  | 4.8 | 5.5 | 0.87273 | -0.12727 | 2.784 | -0.25144 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 |  | 4.9 | 5.5 | 0.89091 | -0.10909 | 2.784 | -0.21552 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 |  | 6.8 | 8.25 | 0.82424 | -0.17576 | 3.026 | -0.47918 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5014/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 |  | 5.3 | 5.5 | 0.96364 | -0.036364 | 2.784 | -0.071839 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5012
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 |  | 2.5 | 3.65 | 0.68493 | -0.31507 | 2.6212 | -0.43873 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 |  | 3.8 | 9.45 | 0.40212 | -0.59788 | 3.1316 | -1.8042 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 |  | 2.2 | 3.65 | 0.60274 | -0.39726 | 2.6212 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 |  | 2.2 | 3.65 | 0.60274 | -0.39726 | 2.6212 | -0.55318 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 |  | 3.6 | 9.45 | 0.38095 | -0.61905 | 3.1316 | -1.8681 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 5000/5096
VANADIUM,FIL,COL | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 |  | 2.3 | 3.65 | 0.63014 | -0.36986 | 2.6212 | -0.51503 | 1 | 1210 |  |  |  | µg/L | 01085 | CL067 | 50DW/5096