## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 |  | 60 | 56.5 | 1.0619 | 0.061947 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/5087
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 |  | 70 | 56.5 | 1.2389 | 0.23894 | 7.5 | 1.8 | 10 | 0296 |  |  |  | ug/L | 01092 | AA071 | 5085/5087
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 |  | 70 | 56.5 | 1.2389 | 0.23894 | 7.5 | 1.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/5087
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 |  | 80 | 11.7 | 6.8376 | 5.8376 | 7.5 | 9.1067 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5089/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 |  | 40 | 11.7 | 3.4188 | 2.4188 | 7.5 | 3.7733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5089/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 |  | 10 | 11.7 | 0.8547 | -0.1453 | 7.5 | -0.22667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5089/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 |  | 20 | 11.7 | 1.7094 | 0.7094 | 7.5 | 1.1067 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5089/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 |  | 60 | 51.5 | 1.165 | 0.16505 | 7.5 | 1.1333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 |  | 50 | 51.5 | 0.97087 | -0.029126 | 7.5 | -0.2 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 |  | 80 | 51.5 | 1.5534 | 0.5534 | 7.5 | 3.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 |  | 110 | 51.5 | 2.1359 | 1.1359 | 7.5 | 7.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 |  | 40 | 11.7 | 3.4188 | 2.4188 | 7.5 | 3.7733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5089/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 |  | 130 | 11.7 | 11.1111 | 10.1111 | 7.5 | 15.7733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5089/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 |  | 40 | 11.7 | 3.4188 | 2.4188 | 7.5 | 3.7733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5089/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 |  | 80 | 11.7 | 6.8376 | 5.8376 | 7.5 | 9.1067 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5089/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 |  | 90 | 51.5 | 1.7476 | 0.74757 | 7.5 | 5.1333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 |  | 60 | 51.5 | 1.165 | 0.16505 | 7.5 | 1.1333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/50DW
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 |  | 50 | 37.9 | 1.3193 | 0.31926 | 7.5 | 1.6133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 2583/7587
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 |  | 50 | 37.9 | 1.3193 | 0.31926 | 7.5 | 1.6133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 2583/7587
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 |  | 110 | 37.9 | 2.9024 | 1.9024 | 7.5 | 9.6133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 2583/7587
ZINC,UNF,AA | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 |  | 90 | 37.9 | 2.3747 | 1.3747 | 7.5 | 6.9467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 2583/7587
ZINC,UNF,AA | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 |  | 5400 | 5600 | 0.96429 | -0.035714 | 189.43 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 |  | 5500 | 5600 | 0.98214 | -0.017857 | 189.43 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 |  | 5500 | 5600 | 0.98214 | -0.017857 | 189.43 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 |  | 50 | 23.3 | 2.1459 | 1.1459 | 7.5 | 3.56 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 |  | 40 | 23.3 | 1.7167 | 0.71674 | 7.5 | 2.2267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 |  | 40 | 23.3 | 1.7167 | 0.71674 | 7.5 | 2.2267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 |  | 40 | 23.3 | 1.7167 | 0.71674 | 7.5 | 2.2267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 |  | 5400 | 5600 | 0.96429 | -0.035714 | 189.43 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 |  | 5500 | 5600 | 0.98214 | -0.017857 | 189.43 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 |  | 5500 | 5600 | 0.98214 | -0.017857 | 189.43 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 |  | 5800 | 5600 | 1.0357 | 0.035714 | 189.43 | 1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 |  | 50 | 23.3 | 2.1459 | 1.1459 | 7.5 | 3.56 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 |  | 50 | 23.3 | 2.1459 | 1.1459 | 7.5 | 3.56 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 |  | 60 | 23.3 | 2.5751 | 1.5751 | 7.5 | 4.8933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 7.5 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 |  | 5400 | 5600 | 0.96429 | -0.035714 | 189.43 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 |  | 5500 | 5600 | 0.98214 | -0.017857 | 189.43 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 |  | 5400 | 5600 | 0.96429 | -0.035714 | 189.43 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 |  | 5400 | 5600 | 0.96429 | -0.035714 | 189.43 | -1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 |  | 5500 | 5600 | 0.98214 | -0.017857 | 189.43 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 7.5 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 |  | 60 | 23.3 | 2.5751 | 1.5751 | 7.5 | 4.8933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 7.5 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 7.5 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 7.5 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 7.5 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 |  | 50 | 23.3 | 2.1459 | 1.1459 | 7.5 | 3.56 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 |  | 60 | 23.3 | 2.5751 | 1.5751 | 7.5 | 4.8933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 |  | 5500 | 5600 | 0.98214 | -0.017857 | 189.43 | -0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 |  | 5800 | 5600 | 1.0357 | 0.035714 | 189.43 | 1.0558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 7.5 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 |  | 50 | 23.8 | 2.1008 | 1.1008 | 7.5 | 3.4933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 |  | 30 | 23.3 | 1.2876 | 0.28755 | 7.5 | 0.89333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 |  | 340 | 23.8 | 14.2857 | 13.2857 | 7.5 | 42.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 |  | 90 | 23.3 | 3.8627 | 2.8627 | 7.5 | 8.8933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST89
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 |  | 5700 | 5600 | 1.0179 | 0.017857 | 189.43 | 0.5279 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 |  | 5600 | 5600 | 1 | 0 | 189.43 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST91
ZINC,UNF,AA | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 |  | 70 | 72 | 0.97222 | -0.027778 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS2
ZINC,UNF,AA | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 |  | 190 | 72 | 2.6389 | 1.6389 | 7.5 | 15.7333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS2
ZINC,UNF,AA | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 |  | 80 | 69 | 1.1594 | 0.15942 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 |  | 70 | 69 | 1.0145 | 0.014493 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 |  | 170 | 157 | 1.0828 | 0.082803 | 9.811 | 1.325 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS1
ZINC,UNF,AA | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 |  | 20 | 13.8 | 1.4493 | 0.44928 | 7.5 | 0.82667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5095/5087
ZINC,UNF,AA | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 |  | 120 | 72 | 1.6667 | 0.66667 | 7.5 | 6.4 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS2
ZINC,UNF,AA | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 |  | 20 | 13.8 | 1.4493 | 0.44928 | 7.5 | 0.82667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5095/5087
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 |  | 60 | 72 | 0.83333 | -0.16667 | 7.5 | -1.6 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS2
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 |  | 70 | 72 | 0.97222 | -0.027778 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS2
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 |  | 70 | 69 | 1.0145 | 0.014493 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 |  | 150 | 157 | 0.95541 | -0.044586 | 9.811 | -0.71348 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS1
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 |  | 80 | 69 | 1.1594 | 0.15942 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 |  | 140 | 157 | 0.89172 | -0.10828 | 9.811 | -1.7327 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS1
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 |  | 150 | 157 | 0.95541 | -0.044586 | 9.811 | -0.71348 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS1
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 |  | 70 | 72 | 0.97222 | -0.027778 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS2
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 |  | 40 | 72 | 0.55556 | -0.44444 | 7.5 | -4.2667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS2
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 |  | 70 | 69 | 1.0145 | 0.014493 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 |  | 70 | 69 | 1.0145 | 0.014493 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | < | 10 | 13.8 | 0.72464 | -0.27536 | 7.5 | -0.50667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5095/5087
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 |  | 20 | 13.8 | 1.4493 | 0.44928 | 7.5 | 0.82667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5095/5087
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 |  | 80 | 69 | 1.1594 | 0.15942 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 |  | 80 | 69 | 1.1594 | 0.15942 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 |  | 80 | 69 | 1.1594 | 0.15942 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6785
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 |  | 60 | 56.5 | 1.0619 | 0.061947 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/5087
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 |  | 60 | 56.5 | 1.0619 | 0.061947 | 7.5 | 0.46667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5085/5087
ZINC,UNF,AA | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 |  | 70 | 72 | 0.97222 | -0.027778 | 7.5 | -0.26667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | STS2
ZINC,UNF,AA | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 |  | 60 | 27.8 | 2.1583 | 1.1583 | 7.5 | 4.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 |  | 60 | 36 | 1.6667 | 0.66667 | 7.5 | 3.2 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 |  | 40 | 36 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 |  | 40 | 36 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 |  | 80 | 81.5 | 0.9816 | -0.018405 | 7.5 | -0.2 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6783
ZINC,UNF,AA | 1988 | 200040. | 1988-01-20 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 250115. | 1988-01-25 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 270121. | 1988-01-27 |  | 60 | 27.8 | 2.1583 | 1.1583 | 7.5 | 4.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 280080. | 1988-01-28 |  | 40 | 36 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 360074. | 1988-02-05 |  | 50 | 36 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 1.8667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 |  | 110 | 94.5 | 1.164 | 0.16402 | 7.7485 | 2.0004 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5097/5099
ZINC,UNF,AA | 1988 | 470019. | 1988-02-16 |  | 40 | 36 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 480146. | 1988-02-17 |  | 20 | 18.6 | 1.0753 | 0.075269 | 7.5 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6793
ZINC,UNF,AA | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 |  | 100 | 94.5 | 1.0582 | 0.058201 | 7.7485 | 0.70981 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5097/5099
ZINC,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 20 | 18.6 | 1.0753 | 0.075269 | 7.5 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6793
ZINC,UNF,AA | 1988 | 540090. | 1988-02-23 |  | 20 | 18.6 | 1.0753 | 0.075269 | 7.5 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6793
ZINC,UNF,AA | 1988 | 610073. | 1988-03-01 |  | 30 | 36 | 0.83333 | -0.16667 | 7.5 | -0.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 680022. | 1988-03-08 |  | 100 | 94.5 | 1.0582 | 0.058201 | 7.7485 | 0.70981 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5097/5099
ZINC,UNF,AA | 1988 | 750050. | 1988-03-15 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 830005. | 1988-03-23 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 840105. | 1988-03-24 |  | 20 | 27.8 | 0.71942 | -0.28058 | 7.5 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 850061. | 1988-03-25 |  | 100 | 94.5 | 1.0582 | 0.058201 | 7.7485 | 0.70981 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5097/5099
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 |  | 170 | 27.8 | 6.1151 | 5.1151 | 7.5 | 18.96 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 |  | 40 | 36 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 |  | 230 | 94.5 | 2.4339 | 1.4339 | 7.7485 | 17.4873 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5097/5099
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 |  | 20 | 27.8 | 0.71942 | -0.28058 | 7.5 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 |  | 30 | 36 | 0.83333 | -0.16667 | 7.5 | -0.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 |  | 10 | 18.6 | 0.53763 | -0.46237 | 7.5 | -1.1467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6793
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 |  | 20 | 18.6 | 1.0753 | 0.075269 | 7.5 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6793
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 |  | 10 | 18.6 | 0.53763 | -0.46237 | 7.5 | -1.1467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6793
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 |  | 40 | 36 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 |  | 40 | 36 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 |  | 50 | 36 | 1.3889 | 0.38889 | 7.5 | 1.8667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 |  | 40 | 36 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 |  | 30 | 36 | 0.83333 | -0.16667 | 7.5 | -0.8 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST99
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 |  | 20 | 27.8 | 0.71942 | -0.28058 | 7.5 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 |  | 20 | 18.6 | 1.0753 | 0.075269 | 7.5 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6793
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 |  | 20 | 18.6 | 1.0753 | 0.075269 | 7.5 | 0.18667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6793
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 |  | 20 | 27.8 | 0.71942 | -0.28058 | 7.5 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 |  | 30 | 27.8 | 1.0791 | 0.079137 | 7.5 | 0.29333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 |  | 20 | 27.8 | 0.71942 | -0.28058 | 7.5 | -1.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | ST93
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 |  | 10 | 11.9 | 0.84034 | -0.15966 | 7.5 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3399/67DW
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 |  | 50 | 46.4 | 1.0776 | 0.077586 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 |  | 10 | 11.9 | 0.84034 | -0.15966 | 7.5 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3399/67DW
ZINC,UNF,AA | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 |  | 50 | 46.4 | 1.0776 | 0.077586 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 |  | 40 | 19.9 | 2.0101 | 1.0101 | 7.5 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7503
ZINC,UNF,AA | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 |  | 40 | 19.9 | 2.0101 | 1.0101 | 7.5 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7503
ZINC,UNF,AA | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 |  | 40 | 19.9 | 2.0101 | 1.0101 | 7.5 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7503
ZINC,UNF,AA | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 |  | 40 | 33.1 | 1.2085 | 0.20846 | 7.5 | 0.92 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1989 | 230228. | 1989-01-23 |  | 60 | 46.4 | 1.2931 | 0.2931 | 7.5 | 1.8133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 230213. | 1989-01-23 |  | 60 | 46.4 | 1.2931 | 0.2931 | 7.5 | 1.8133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 260195. | 1989-01-26 |  | 50 | 46.4 | 1.0776 | 0.077586 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 550207. | 1989-02-24 |  | 40 | 19.9 | 2.0101 | 1.0101 | 7.5 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7503
ZINC,UNF,AA | 1989 | 610080. | 1989-03-02 |  | 40 | 19.9 | 2.0101 | 1.0101 | 7.5 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7503
ZINC,UNF,AA | 1989 | 720255. | 1989-03-13 |  | 30 | 33.1 | 0.90634 | -0.093656 | 7.5 | -0.41333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1989 | 820009. | 1989-03-23 |  | 40 | 33.1 | 1.2085 | 0.20846 | 7.5 | 0.92 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1989 | 900111. | 1989-03-31 |  | 120 | 33.1 | 3.6254 | 2.6254 | 7.5 | 11.5867 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 |  | 50 | 46.4 | 1.0776 | 0.077586 | 7.5 | 0.48 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 |  | 70 | 46.4 | 1.5086 | 0.50862 | 7.5 | 3.1467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 |  | 20 | 11.9 | 1.6807 | 0.68067 | 7.5 | 1.08 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3399/67DW
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 |  | 50 | 11.9 | 4.2017 | 3.2017 | 7.5 | 5.08 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3399/67DW
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 |  | 40 | 24.1 | 1.6598 | 0.65975 | 7.5 | 2.12 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6799
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 |  | 100 | 19.9 | 5.0251 | 4.0251 | 7.5 | 10.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7503
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 |  | 80 | 24.1 | 3.3195 | 2.3195 | 7.5 | 7.4533 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6799
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6799
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 |  | 90 | 89.8 | 1.0022 | 0.0022272 | 7.8322 | 0.025536 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5003/5097
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 |  | 30 | 33.1 | 0.90634 | -0.093656 | 7.5 | -0.41333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 |  | 10 | 11.9 | 0.84034 | -0.15966 | 7.5 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3399/67DW
ZINC,UNF,AA | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 |  | 10 | 11.9 | 0.84034 | -0.15966 | 7.5 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3399/67DW
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 |  | 10 | 11.9 | 0.84034 | -0.15966 | 7.5 | -0.25333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3399/67DW
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 |  | 70 | 46.4 | 1.5086 | 0.50862 | 7.5 | 3.1467 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 |  | 60 | 46.4 | 1.2931 | 0.2931 | 7.5 | 1.8133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 |  | 60 | 46.4 | 1.2931 | 0.2931 | 7.5 | 1.8133 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5003
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6799
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 |  | 30 | 24.1 | 1.2448 | 0.24481 | 7.5 | 0.78667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6799
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 |  | 20 | 19.9 | 1.005 | 0.0050251 | 7.5 | 0.013333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7503
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 |  | 40 | 19.9 | 2.0101 | 1.0101 | 7.5 | 2.68 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7503
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 |  | 90 | 89.8 | 1.0022 | 0.0022272 | 7.8322 | 0.025536 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5003/5097
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 |  | 40 | 33.1 | 1.2085 | 0.20846 | 7.5 | 0.92 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 |  | 90 | 89.8 | 1.0022 | 0.0022272 | 7.8322 | 0.025536 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5003/5097
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 |  | 40 | 33.1 | 1.2085 | 0.20846 | 7.5 | 0.92 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 |  | 100 | 89.8 | 1.1136 | 0.11359 | 7.8322 | 1.3023 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5003/5097
ZINC,UNF,AA | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 |  | 50 | 33.1 | 1.5106 | 0.51057 | 7.5 | 2.2533 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 |  | 60 | 60.3 | 0.99502 | -0.0049751 | 7.5 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 |  | 70 | 56.8 | 1.2324 | 0.23239 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 |  | 70 | 56.8 | 1.2324 | 0.23239 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 |  | 60 | 56.8 | 1.0563 | 0.056338 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 |  | 50 | 51.2 | 0.97656 | -0.023438 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 100040. | 1990-01-10 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 120107. | 1990-01-12 |  | 80 | 71.1 | 1.1252 | 0.12518 | 7.7006 | 1.1558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5007
ZINC,UNF,AA | 1990 | 220210. | 1990-01-22 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 220182. | 1990-01-22 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 240060. | 1990-01-24 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 250137. | 1990-01-25 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 250116. | 1990-01-25 |  | 80 | 71.1 | 1.1252 | 0.12518 | 7.7006 | 1.1558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5007
ZINC,UNF,AA | 1990 | 260036. | 1990-01-26 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 260099. | 1990-01-26 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 430121. | 1990-02-12 |  | 70 | 56.8 | 1.2324 | 0.23239 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 430155. | 1990-02-12 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 450185. | 1990-02-14 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 450009. | 1990-02-14 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 460081. | 1990-02-15 |  | 80 | 60.3 | 1.3267 | 0.3267 | 7.5 | 2.6267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 540053. | 1990-02-23 |  | 80 | 56.8 | 1.4085 | 0.40845 | 7.5 | 3.0933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 590121. | 1990-02-28 |  | 80 | 60.3 | 1.3267 | 0.3267 | 7.5 | 2.6267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 610181. | 1990-03-02 |  | 60 | 56.8 | 1.0563 | 0.056338 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 610184. | 1990-03-02 |  | 60 | 60.3 | 0.99502 | -0.0049751 | 7.5 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 730115. | 1990-03-14 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 730233. | 1990-03-14 |  | 50 | 51.2 | 0.97656 | -0.023438 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 730239. | 1990-03-14 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 730085. | 1990-03-14 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 730092. | 1990-03-14 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 850024. | 1990-03-26 |  | 50 | 51.2 | 0.97656 | -0.023438 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 870155. | 1990-03-28 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 870114. | 1990-03-28 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 950057. | 1990-04-05 |  | 40 | 29.7 | 1.3468 | 0.3468 | 7.5 | 1.3733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 |  | 30 | 29.7 | 1.0101 | 0.010101 | 7.5 | 0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3305/67DW
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 |  | 80 | 60.3 | 1.3267 | 0.3267 | 7.5 | 2.6267 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 |  | 70 | 56.8 | 1.2324 | 0.23239 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 |  | 70 | 56.8 | 1.2324 | 0.23239 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 |  | 60 | 60.3 | 0.99502 | -0.0049751 | 7.5 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 |  | 60 | 60.3 | 0.99502 | -0.0049751 | 7.5 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 |  | 70 | 60.3 | 1.1609 | 0.16086 | 7.5 | 1.2933 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 |  | 70 | 56.8 | 1.2324 | 0.23239 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 |  | 50 | 51.2 | 0.97656 | -0.023438 | 7.5 | -0.16 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 |  | 80 | 71.1 | 1.1252 | 0.12518 | 7.7006 | 1.1558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5007
ZINC,UNF,AA | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 |  | 80 | 71.1 | 1.1252 | 0.12518 | 7.7006 | 1.1558 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5007
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 |  | 60 | 56.8 | 1.0563 | 0.056338 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 |  | 70 | 56.8 | 1.2324 | 0.23239 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 |  | 60 | 60.3 | 0.99502 | -0.0049751 | 7.5 | -0.04 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6705
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 |  | 10 | 56.8 | 0.17606 | -0.82394 | 7.5 | -6.24 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 |  | 60 | 51.2 | 1.1719 | 0.17188 | 7.5 | 1.1733 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5007/5003
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 |  | 190 | 193 | 0.98446 | -0.015544 | 15.357 | -0.19535 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 |  | 30 | 24.4 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 |  | 30 | 24.4 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 |  | 30 | 24.4 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 |  | 200 | 193 | 1.0363 | 0.036269 | 15.357 | 0.45582 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 |  | 240 | 240 | 1 | 0 | 18.13 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 |  | 240 | 240 | 1 | 0 | 18.13 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 |  | 240 | 240 | 1 | 0 | 18.13 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 |  | 60 | 49.6 | 1.2097 | 0.20968 | 7.5 | 1.3867 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 |  | 60 | 49.6 | 1.2097 | 0.20968 | 7.5 | 1.3867 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 |  | 50 | 49.6 | 1.0081 | 0.0080645 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 |  | 50 | 49.6 | 1.0081 | 0.0080645 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 |  | 40 | 33.2 | 1.2048 | 0.20482 | 7.5 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 |  | 40 | 33.2 | 1.2048 | 0.20482 | 7.5 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 |  | 210 | 198 | 1.0606 | 0.060606 | 15.652 | 0.76668 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 |  | 190 | 56.8 | 3.3451 | 2.3451 | 7.5 | 17.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7507
ZINC,UNF,AA | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 |  | 190 | 198 | 0.9596 | -0.040404 | 15.652 | -0.51112 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 100025. | 1991-01-10 |  | 200 | 193 | 1.0363 | 0.036269 | 15.357 | 0.45582 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 300053. | 1991-01-30 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 350039. | 1991-02-04 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 420229. | 1991-02-11 |  | 240 | 240 | 1 | 0 | 18.13 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 420238. | 1991-02-11 |  | 50 | 49.6 | 1.0081 | 0.0080645 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 460177. | 1991-02-15 |  | 220 | 240 | 0.91667 | -0.083333 | 18.13 | -1.1031 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 510005. | 1991-02-20 |  | 220 | 240 | 0.91667 | -0.083333 | 18.13 | -1.1031 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 530129. | 1991-02-22 |  | 40 | 49.6 | 0.80645 | -0.19355 | 7.5 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 580035. | 1991-02-27 |  | 50 | 49.6 | 1.0081 | 0.0080645 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 590075. | 1991-02-28 |  | 190 | 193 | 0.98446 | -0.015544 | 15.357 | -0.19535 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 600080. | 1991-03-01 |  | 40 | 49.6 | 0.80645 | -0.19355 | 7.5 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 630013. | 1991-03-04 |  | 50 | 49.6 | 1.0081 | 0.0080645 | 7.5 | 0.053333 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 670098. | 1991-03-08 |  | 190 | 198 | 0.9596 | -0.040404 | 15.652 | -0.51112 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 670087. | 1991-03-08 |  | 20 | 33.2 | 0.60241 | -0.39759 | 7.5 | -1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 740041. | 1991-03-15 |  | 190 | 198 | 0.9596 | -0.040404 | 15.652 | -0.51112 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 800081. | 1991-03-21 |  | 40 | 33.2 | 1.2048 | 0.20482 | 7.5 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 910080. | 1991-04-01 |  | 240 | 198 | 1.2121 | 0.21212 | 15.652 | 2.6834 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 910087. | 1991-04-01 |  | 230 | 198 | 1.1616 | 0.16162 | 15.652 | 2.0445 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 910235. | 1991-04-01 |  | 40 | 33.2 | 1.2048 | 0.20482 | 7.5 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 940004. | 1991-04-04 |  | 30 | 24.4 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 950179. | 1991-04-05 |  | 220 | 193 | 1.1399 | 0.1399 | 15.357 | 1.7582 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 980091. | 1991-04-08 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 |  | 180 | 193 | 0.93264 | -0.067358 | 15.357 | -0.84652 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 |  | 190 | 193 | 0.98446 | -0.015544 | 15.357 | -0.19535 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 |  | 60 | 49.6 | 1.2097 | 0.20968 | 7.5 | 1.3867 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 |  | 40 | 49.6 | 0.80645 | -0.19355 | 7.5 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 |  | 250 | 240 | 1.0417 | 0.041667 | 18.13 | 0.55157 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 |  | 240 | 240 | 1 | 0 | 18.13 | 0 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 |  | 250 | 240 | 1.0417 | 0.041667 | 18.13 | 0.55157 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 |  | 40 | 49.6 | 0.80645 | -0.19355 | 7.5 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 |  | 40 | 49.6 | 0.80645 | -0.19355 | 7.5 | -1.28 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 33DW/6709
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 |  | 180 | 198 | 0.90909 | -0.090909 | 15.652 | -1.15 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 |  | 20 | 33.2 | 0.60241 | -0.39759 | 7.5 | -1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 |  | 180 | 198 | 0.90909 | -0.090909 | 15.652 | -1.15 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 |  | 20 | 33.2 | 0.60241 | -0.39759 | 7.5 | -1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 |  | 20 | 33.2 | 0.60241 | -0.39759 | 7.5 | -1.76 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 |  | 180 | 198 | 0.90909 | -0.090909 | 15.652 | -1.15 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 |  | 180 | 198 | 0.90909 | -0.090909 | 15.652 | -1.15 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 |  | 190 | 193 | 0.98446 | -0.015544 | 15.357 | -0.19535 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 |  | 180 | 193 | 0.93264 | -0.067358 | 15.357 | -0.84652 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 |  | 20 | 24.4 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -0.58667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 |  | 30 | 24.4 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 0.74667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 3309/67DW
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 |  | 180 | 193 | 0.93264 | -0.067358 | 15.357 | -0.84652 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5001/5011
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2260086 | 1991-08-14 |  | 230 | 240 | 0.95833 | -0.041667 | 18.13 | -0.55157 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 |  | 200 | 240 | 0.83333 | -0.16667 | 18.13 | -2.2063 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 |  | 230 | 240 | 0.95833 | -0.041667 | 18.13 | -0.55157 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 25DW/7511
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 |  | 190 | 198 | 0.9596 | -0.040404 | 15.652 | -0.51112 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 |  | 40 | 33.2 | 1.2048 | 0.20482 | 7.5 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 |  | 170 | 198 | 0.85859 | -0.14141 | 15.652 | -1.7889 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 |  | 40 | 33.2 | 1.2048 | 0.20482 | 7.5 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 |  | 40 | 33.2 | 1.2048 | 0.20482 | 7.5 | 0.90667 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 50DW/5001
ZINC,UNF,AA | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 |  | 170 | 198 | 0.85859 | -0.14141 | 15.652 | -1.7889 | 10 | 0296 |  |  |  | µg/L | 01092 | AA071 | 5011/5007