## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.1 | 1796 |  |  |  | ug/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 380090. | 1994-02-07 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 450245. | 1994-02-14 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 980034. | 1994-04-08 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 530045. | 1994-02-22 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 610007. | 1994-03-02 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 670004. | 1994-03-08 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 700041. | 1994-03-11 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 760098. | 1994-03-17 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 840115. | 1994-03-25 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 | 2 | 4.71 | 42.4628 | -57.5372 | -2.0126 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 | 2 | 4.71 | 42.4628 | -57.5372 | -2.0126 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.011257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 180062. | 1995-01-18 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.011257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.011257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.011257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 340099. | 1995-02-03 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 460050. | 1995-02-15 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.1145 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 110048. | 1996-01-11 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 120079. | 1996-01-12 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133