## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5100054 | 1985-04-10 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.039002 | [5 empty] | ug/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5066088 | 1985-03-07 | 20 | 33 | 60.6061 | -39.3939 | -0.49467 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5071089 | 1985-03-12 | 30 | 33 | 90.9091 | -9.0909 | -0.11416 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5071101 | 1985-03-12 | 20 | 33 | 60.6061 | -39.3939 | -0.49467 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5071050 | 1985-03-12 | 20 | 33 | 60.6061 | -39.3939 | -0.49467 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5073021 | 1985-03-14 | 30 | 33 | 90.9091 | -9.0909 | -0.11416 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 50 | 124 | 40.3226 | -59.6774 | -1.8119 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 70 | 83.3 | 84.0336 | -15.9664 | -0.38744 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 50 | 83.3 | 60.024 | -39.976 | -0.97005 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 70 | 83.3 | 84.0336 | -15.9664 | -0.38744 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 70 | 83.3 | 84.0336 | -15.9664 | -0.38744 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5099028 | 1985-04-09 | 20 | 29 | 68.9655 | -31.0345 | -0.35101 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5100056 | 1985-04-10 | 20 | 29 | 68.9655 | -31.0345 | -0.35101 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 20 | 26.3 | 76.0456 | -23.9544 | -0.24992 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 30 | 26.3 | 114.0684 | 14.0684 | 0.14678 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 20 | 26.3 | 76.0456 | -23.9544 | -0.24992 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 20 | 26.3 | 76.0456 | -23.9544 | -0.24992 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 30 | 26.3 | 114.0684 | 14.0684 | 0.14678 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 20 | 26.3 | 76.0456 | -23.9544 | -0.24992 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 20 | 26.3 | 76.0456 | -23.9544 | -0.24992 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 20 | 26.3 | 76.0456 | -23.9544 | -0.24992 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 20 | 26.3 | 76.0456 | -23.9544 | -0.24992 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 30 | 26.3 | 114.0684 | 14.0684 | 0.14678 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 10 | 26.3 | 38.0228 | -61.9772 | -0.64662 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 10 | 26.3 | 38.0228 | -61.9772 | -0.64662 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 70 | 83.3 | 84.0336 | -15.9664 | -0.38744 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 70 | 83.3 | 84.0336 | -15.9664 | -0.38744 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Aluminum, FIL | 01106 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 80 | 83.3 | 96.0384 | -3.9616 | -0.096131 | 10 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583