## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5115044 | 1985-04-25 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.039002 | 10 | 0004 |  |  |  | ug/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5120024 | 1985-04-30 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.039002 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5253089 | 1985-09-10 | 30 | 35 | 85.7143 | -14.2857 | -0.18797 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | ST85
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5259018 | 1985-09-16 | 20 | 35 | 57.1429 | -42.8571 | -0.56391 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | ST85
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5249043 | 1985-09-06 | 30 | 98.8 | 30.3644 | -69.6356 | -1.8692 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 3385/6789
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5114071 | 1985-04-24 | 10 | 0 |  |  | 0.47619 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | ST87
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5186020 | 1985-07-05 | 20 | 29 | 68.9655 | -31.0345 | -0.35101 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5186021 | 1985-07-05 | 10 | 29 | 34.4828 | -65.5172 | -0.74103 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5197029 | 1985-07-16 | 20 | 29 | 68.9655 | -31.0345 | -0.35101 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5200075 | 1985-07-19 | 20 | 29 | 68.9655 | -31.0345 | -0.35101 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5108052 | 1985-04-18 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.039002 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5119035 | 1985-04-29 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.039002 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5193061 | 1985-07-12 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.044563 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | ST87
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5203028 | 1985-07-22 | 10 | 29 | 34.4828 | -65.5172 | -0.74103 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5193060 | 1985-07-12 | 20 | 29 | 68.9655 | -31.0345 | -0.35101 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5203029 | 1985-07-22 | 10 | 29 | 34.4828 | -65.5172 | -0.74103 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5217049 | 1985-08-05 | 10 | 29 | 34.4828 | -65.5172 | -0.74103 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5134034 | 1985-05-14 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5134027 | 1985-05-14 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5134031 | 1985-05-14 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5134047 | 1985-05-14 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5137024 | 1985-05-17 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5141054 | 1985-05-21 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5141013 | 1985-05-21 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5144090 | 1985-05-24 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5221006 | 1985-08-09 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5231125 | 1985-08-19 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5238106 | 1985-08-26 | 10 | 17.8 | 56.1798 | -43.8202 | -0.32707 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1985 | 5247137 | 1985-09-04 | 20 | 17.8 | 112.3596 | 12.3596 | 0.092251 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6021078 | 1986-01-21 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6028159 | 1986-01-28 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6028154 | 1986-01-28 | 300 | 287 | 104.5296 | 4.5296 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6030016 | 1986-01-30 | 300 | 287 | 104.5296 | 4.5296 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6035005 | 1986-02-04 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6035009 | 1986-02-04 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6035007 | 1986-02-04 | 300 | 287 | 104.5296 | 4.5296 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6195108 | 1986-07-14 | 230 | 287 | 80.1394 | -19.8606 | -0.85176 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6202197 | 1986-07-21 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6045120 | 1986-02-14 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6062002 | 1986-03-03 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6219061 | 1986-08-07 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6016068 | 1986-01-16 | 20 | 23.5 | 85.1064 | -14.8936 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6209128 | 1986-07-28 | 30 | 23.5 | 127.6596 | 27.6596 | 0.26252 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6066027 | 1986-03-07 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6071108 | 1986-03-12 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6073069 | 1986-03-14 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6077032 | 1986-03-18 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6079161 | 1986-03-20 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6079032 | 1986-03-20 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6080019 | 1986-03-21 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5295082 | 1985-10-22 | 20 | 23.5 | 85.1064 | -14.8936 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6114067 | 1986-04-24 | 20 | 23.5 | 85.1064 | -14.8936 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5283023 | 1985-10-10 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5288078 | 1985-10-15 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5294003 | 1985-10-21 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6106001 | 1986-04-16 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6104090 | 1986-04-14 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6112019 | 1986-04-22 | 300 | 287 | 104.5296 | 4.5296 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6119122 | 1986-04-29 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5288007 | 1985-10-15 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5288046 | 1985-10-15 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5296028 | 1985-10-23 | 270 | 287 | 94.0767 | -5.9233 | -0.25403 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5301120 | 1985-10-28 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6105040 | 1986-04-15 | 300 | 287 | 104.5296 | 4.5296 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6126012 | 1986-05-06 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6122107 | 1986-05-02 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6126020 | 1986-05-06 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6105041 | 1986-04-15 | 20 | 23.5 | 85.1064 | -14.8936 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6198178 | 1986-07-17 | 270 | 287 | 94.0767 | -5.9233 | -0.25403 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6195047 | 1986-07-14 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6134059 | 1986-05-14 | 60 | 74.4 | 80.6452 | -19.3548 | -0.43764 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6192101 | 1986-07-11 | 100 | 23.5 | 425.5319 | 325.5319 | 3.0897 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5319023 | 1985-11-15 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5319049 | 1985-11-15 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5319043 | 1985-11-15 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5324016 | 1985-11-20 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5331016 | 1985-11-27 | 30 | 22 | 136.3636 | 36.3636 | 0.32626 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5337050 | 1985-12-03 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5337059 | 1985-12-03 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 5337146 | 1985-12-03 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6134031 | 1986-05-14 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6140051 | 1986-05-20 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6140053 | 1986-05-20 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6156018 | 1986-06-05 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6157080 | 1986-06-06 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6157047 | 1986-06-06 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6156019 | 1986-06-05 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6156030 | 1986-06-05 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6128055 | 1986-05-08 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6136092 | 1986-05-16 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6140106 | 1986-05-20 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6156049 | 1986-06-05 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6156055 | 1986-06-05 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6156054 | 1986-06-05 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6156046 | 1986-06-05 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6059128 | 1986-02-28 | 80 | 74.4 | 107.5269 | 7.5269 | 0.17019 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6043066 | 1986-02-12 | 10 | 22 | 45.4545 | -54.5455 | -0.4894 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6055020 | 1986-02-24 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6062014 | 1986-03-03 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6223102 | 1986-08-11 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.081566 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6069032 | 1986-03-10 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6071054 | 1986-03-12 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6077132 | 1986-03-18 | 300 | 287 | 104.5296 | 4.5296 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6083096 | 1986-03-24 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6084111 | 1986-03-25 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6085037 | 1986-03-26 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6091110 | 1986-04-01 | 300 | 287 | 104.5296 | 4.5296 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6091109 | 1986-04-01 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6091111 | 1986-04-01 | 20 | 23.5 | 85.1064 | -14.8936 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6034099 | 1986-02-03 | 20 | 23.5 | 85.1064 | -14.8936 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6199015 | 1986-07-18 | 20 | 23.5 | 85.1064 | -14.8936 | -0.14136 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6034043 | 1986-02-03 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6035015 | 1986-02-04 | 310 | 287 | 108.0139 | 8.0139 | 0.34369 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6017160 | 1986-01-17 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6027118 | 1986-01-27 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6034045 | 1986-02-03 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6034118 | 1986-02-03 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6190027 | 1986-07-09 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6211043 | 1986-07-30 | 300 | 287 | 104.5296 | 4.5296 | 0.19426 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6198219 | 1986-07-17 | 280 | 287 | 97.561 | -2.439 | -0.1046 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591
Aluminum, FIL | 01106 | CX001 | FIL | 1986 | 6206130 | 1986-07-25 | 290 | 287 | 101.0453 | 1.0453 | 0.04483 | 10 | 0004 |  |  |  | µg/L | 25DW/7591