## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 | 236 | 244 | 96.7213 | -3.2787 | -0.66127 | 1.6 | 1784 |  |  |  | ug/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 | 241 | 244 | 98.7705 | -1.2295 | -0.24797 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 380090. | 1994-02-07 | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 450245. | 1994-02-14 | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 | 19 | 17 | 111.7647 | 11.7647 | 0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 980034. | 1994-04-08 | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 | 16 | 17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.14077 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 | 227 | 244 | 93.0328 | -6.9672 | -1.4052 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 | 235 | 244 | 96.3115 | -3.6885 | -0.74392 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 | 223 | 244 | 91.3934 | -8.6066 | -1.7358 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 | 232 | 244 | 95.082 | -4.918 | -0.9919 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 | 17 | 17 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 | 251 | 244 | 102.8689 | 2.8689 | 0.57861 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 | 227 | 244 | 93.0328 | -6.9672 | -1.4052 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 530045. | 1994-02-22 | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 610007. | 1994-03-02 | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 670004. | 1994-03-08 | 215 | 244 | 88.1148 | -11.8852 | -2.3971 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 700041. | 1994-03-11 | 236 | 244 | 96.7213 | -3.2787 | -0.66127 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 760098. | 1994-03-17 | 227 | 244 | 93.0328 | -6.9672 | -1.4052 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 840115. | 1994-03-25 | 263 | 244 | 107.7869 | 7.7869 | 1.5705 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 | 229 | 244 | 93.8525 | -6.1475 | -1.2399 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 | 230 | 244 | 94.2623 | -5.7377 | -1.1572 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 | 231 | 244 | 94.6721 | -5.3279 | -1.0746 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 | 213 | 244 | 87.2951 | -12.7049 | -2.5624 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 | 16 | 17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.14077 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 | 57 | 69.75 | 81.7204 | -18.2796 | -1.5427 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 180062. | 1995-01-18 | 57 | 69.75 | 81.7204 | -18.2796 | -1.5427 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 | 54 | 69.75 | 77.4194 | -22.5806 | -1.9057 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 340099. | 1995-02-03 | 12 | 17 | 70.5882 | -29.4118 | -0.70383 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 460050. | 1995-02-15 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 | 5 | 6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.14573 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 | 4 | 6 | 66.6667 | -33.3333 | -0.29146 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 | 5 | 6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.14573 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 | 5 | 6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.14573 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 | 5 | 6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.14573 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -0.93775 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 | 54 | 69.75 | 77.4194 | -22.5806 | -1.9057 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 | 59 | 69.75 | 84.5878 | -15.4122 | -1.3007 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 | 59 | 69.75 | 84.5878 | -15.4122 | -1.3007 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 | 56 | 69.75 | 80.2867 | -19.7133 | -1.6637 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 | 67 | 69.75 | 96.0573 | -3.9427 | -0.33275 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 | 15 | 17 | 88.2353 | -11.7647 | -0.28153 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | 39 | 17 | 229.4118 | 129.4118 | 3.0968 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 | 67 | 69.75 | 96.0573 | -3.9427 | -0.33275 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -0.93775 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 | 58 | 69.75 | 83.1541 | -16.8459 | -1.4217 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 | 14 | 17 | 82.3529 | -17.6471 | -0.4223 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | -1.1797 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 | 65 | 69.75 | 93.19 | -6.81 | -0.57475 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 | 57 | 69.75 | 81.7204 | -18.2796 | -1.5427 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 | 58 | 69.75 | 83.1541 | -16.8459 | -1.4217 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 | 66 | 69.75 | 94.6237 | -5.3763 | -0.45375 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | -1.0587 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | -1.1797 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 | 4 | 6 | 66.6667 | -33.3333 | -0.29146 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 | 16 | 17 | 94.1176 | -5.8824 | -0.14077 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 | 13 | 17 | 76.4706 | -23.5294 | -0.56306 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 | 12 | 17 | 70.5882 | -29.4118 | -0.70383 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 | 12 | 17 | 70.5882 | -29.4118 | -0.70383 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 110048. | 1996-01-11 | 64 | 69.75 | 91.7563 | -8.2437 | -0.83731 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 | 36 | 38.05 | 94.6124 | -5.3876 | -0.31449 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 | 33 | 38.05 | 86.728 | -13.272 | -0.77471 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 0.16218 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 0.16218 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 0.16218 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 | 7 | 6 | 116.6667 | 16.6667 | 0.16218 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 120079. | 1996-01-12 | 65 | 69.75 | 93.19 | -6.81 | -0.69169 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 | 65 | 69.75 | 93.19 | -6.81 | -0.69169 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | -1.2742 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | -1.4198 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 | 63 | 69.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.98293 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 | 34 | 38.05 | 89.3561 | -10.6439 | -0.6213 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 | 38 | 38.05 | 99.8686 | -0.13141 | -0.0076704 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 | 36 | 38.05 | 94.6124 | -5.3876 | -0.31449 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 | 34 | 38.05 | 89.3561 | -10.6439 | -0.6213 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 | 64 | 69.75 | 91.7563 | -8.2437 | -0.83731 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 | 63 | 69.75 | 90.3226 | -9.6774 | -0.98293 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 | 66 | 69.75 | 94.6237 | -5.3763 | -0.54607 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 | 34 | 38.05 | 89.3561 | -10.6439 | -0.6213 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 | 36 | 38.05 | 94.6124 | -5.3876 | -0.31449 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | -1.2742 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 | 62 | 69.75 | 88.8889 | -11.1111 | -1.1285 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | -1.4198 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 | 65 | 69.75 | 93.19 | -6.81 | -0.69169 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | -1.4198 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 | 60 | 69.75 | 86.0215 | -13.9785 | -1.4198 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 | 61 | 69.75 | 87.4552 | -12.5448 | -1.2742 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 | 59 | 69.75 | 84.5878 | -15.4122 | -1.5654 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 | 33 | 38.05 | 86.728 | -13.272 | -0.77471 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 | 35 | 38.05 | 91.9842 | -8.0158 | -0.4679 | 1.6 | 1784 |  |  |  | µg/L | 50125-50133