## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1870102 | 1996-07-05 | 53.9 | 56.95 | 94.6444 | -5.3556 | -0.45343 | 50 | 2111 |  |  |  | ug/L | 33DIW-67127
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1910036 | 1996-07-09 | 53.1 | 56.95 | 93.2397 | -6.7603 | -0.57237 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2340064 | 1996-08-21 | 29.5 | 26.05 | 113.2438 | 13.2438 | 0.5402 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2400137 | 1996-08-27 | 26.5 | 26.05 | 101.7274 | 1.7274 | 0.070461 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2250210 | 1996-08-12 | 29.4 | 26.05 | 112.8599 | 12.8599 | 0.52454 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2270085 | 1996-08-14 | 28.2 | 26.05 | 108.2534 | 8.2534 | 0.33664 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2640029 | 1996-09-20 | 6.4 | 7.035 | 90.9737 | -9.0263 | -0.10279 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2680168 | 1996-09-24 | 5 | 7.035 | 71.0732 | -28.9268 | -0.32943 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2700105 | 1996-09-26 | 9.7 | 7.035 | 137.882 | 37.882 | 0.43141 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1690152 | 1996-06-17 | 13.4 | 7.035 | 190.4762 | 90.4762 | 1.0304 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1730070 | 1996-06-21 | 11.9 | 7.035 | 169.1542 | 69.1542 | 0.78755 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2530030 | 1996-09-09 | 24.2 | 26.05 | 92.8983 | -7.1017 | -0.28967 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2550016 | 1996-09-11 | 10.1 | 7.035 | 143.5679 | 43.5679 | 0.49616 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2560049 | 1996-09-12 | 5.9 | 7.035 | 83.8664 | -16.1336 | -0.18373 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2570566 | 1996-09-13 | 7.9 | 7.035 | 112.2957 | 12.2957 | 0.14003 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1590116 | 1996-06-07 | 8.3 | 7.035 | 117.9815 | 17.9815 | 0.20478 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1650053 | 1996-06-13 | 7.3 | 7.035 | 103.7669 | 3.7669 | 0.042898 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1850118 | 1996-07-03 | 8.8 | 7.035 | 125.0888 | 25.0888 | 0.28572 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 2530028 | 1996-09-09 | 27.1 | 26.05 | 104.0307 | 4.0307 | 0.16441 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50133
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1850146 | 1996-07-03 | 9.2 | 7.035 | 130.7747 | 30.7747 | 0.35047 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 1996 | 1990082 | 1996-07-17 | 47.1 | 56.95 | 82.7041 | -17.2959 | -1.4644 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67127